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第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

    广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受罗定市教育局（以下简称“采购人”）的委托，就2016年中小学教学仪器补短板设备采购项目(招标编号：GDXJ16HGK4113)公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质

1、项目名称： 2016年中小学教学仪器补短板设备采购项目

2、项目预算金额：￥3,393,516.00元

3、数量：一批，详见招标文件《用户需求书》

4、用途：教学用途，详见招标文件《用户需求书》

5、简要技术要求：详见招标文件《用户需求书》。

   本招标文件已经过专家论证。投标人应对项目内所有的采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

二、合格投标人条件

1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的制造商或经销商；

2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时提供原件。】

3、符合《政府采购法》第二十二条规定；

4、本项目不接受联合体投标。

符合以上资格条件的投标人以  公开报名  方式确认其投标资格。

三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2016年12月5日至12月9日上午08：30-下午17：30（工作时间）。

2、获取招标文件地点：广东省云浮市城中路110号三楼(果留香楼上)（广东晓君招标采购代理有限公司）

3、获取招标文件方式：现场购买，不予邮寄。（报名时投标人需提交：合格投标人要求的资格证明文件复印件；经年审的企业法人营业执照、税务登记证副本（国、地）、企业组织机构代码证等证明文件复印件(如已经办理三证合一的，只需提供统一社会信用代码的营业执照）；法人、被授权人身份证复印件、法人资格证明书原件、法人委托授权书原件。以上提交的资料均需盖公章。）

4、招标文件售价：人民币 150 元/套；

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年12月23日上午 09：00~09：30（北京时间）

2、投标截止时间：2016年12月23日上午 09：30（北京时间）

3、开标时间：2016年12月23日上午09：30（北京时间）
4、开标地点：广东省云浮市城中路110号三楼(果留香楼上)

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：罗定市教育局
采购人地址：罗定市沿江一路
2、采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市城中路110号三楼(果留香楼上)

采购代理机构联系人：邓先生

采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669 

E-mail: gdxj008@126.com 

六、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：吴先生  

采购项目联系人电话：0766-3723777  
七、采购文件公示

依据《广东省实施<政府采购法>办法》第三十五条规定，现将本项目采购文件在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）等网站进行公示，由投标人自行下载，公示期为自采购文件公告之日起五个工作日（公告期限自2016年12月5日至2016年12月9日止）。

八、供应商注册登记
    为保证政府采购工作顺利进行，参加广东省内政府采购活动的供应商，必须在广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在广东省政府采购网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。
                                                          广东晓君招标采购代理有限公司

                                                          2016年12月2日

第二部分

投 标 人 须 知

一、说明

采购项目说明

1.1   本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属政府采购项目。

1.2    本招标文件已经过专家论证。
定义及解释

货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物。

服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

采购人：《投标资料表》所指的采购人。

投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司。

评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。

日期：指公历日。

合同：指依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。

招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。

合格的投标人

1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的制造商或经销商；

2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成 立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时提供原件。】

3、符合《政府采购法》第二十二条规定：

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

(4)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(5)具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

4、本项目不接受联合体投标。
合格的货物和服务

4.1  合同中提供的货物及相关服务，其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。
禁止事项

  采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

  《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

保密事项

由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。
投标人知悉

7.1   投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

保证

8.1   投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

投标费用

9.1   投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

招标文件构成

10.1   招标文件包括：

第一部分   投标邀请函 

第二部分   投标人须知

第三部分   用户需求书

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

招标文件的澄清或修改

采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件 进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。

采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。

招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。

三、投标文件的编制

投标语言及计量

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

投标文件的构成

13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务响应文件，三、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）

按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；

按本须知的规定提交的投标保证金及相关证明文件；

对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；

投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的响应文件。

投标函

14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。

投标报价

投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。

投标货币

16.1   投标人提供的货物及相关服务在投标时必须用人民币报价。

证明投标人合格和资格的文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

投标人营业执照副本复印件；

投标人的资格声明；

按《投标资料表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证。

如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：

投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供类似项目的业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报已完成的类似项目清单；

投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表；

投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出具相关申明函；

如果投标人按照招标文件要求提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其代理或在本次投标中提供该货物的有效授权（提供有效的代理证书或按招标文件第五部分的格式出具授权函）；

货物制造商应具有较完善的质量保证体系，投标人应按招标文件第五部分的要求提供说明；

投标人应具有为本次招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第五部分的要求提供说明和承诺；

投标人应按《投标资料表》及投标文件格式要求，提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的税务登记证、有关资质等级证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；

如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1   投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

18.2   证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）   货物的型号、规格；

（2）   货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果《投标资料表》要求的话）；

（3）   详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；
（4）   采购人在《投标资料表》规定的周期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

（5）   对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

18.3   投标人在阐述投标人须知第18.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

投标保证金

投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金人民币陆万柒仟捌佰元整（￥67，800.00元），并作为其投标文件的一部分。

投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。 

（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由投标人对公账户直接存入如下账户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司
账号：80020000009599651
开户银行：云浮市云城区农村信用合作联社

财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668

 [递交投标保证金请注明：项目编号GDXJ16HGK4113] 

（2）保证金的提交时间要求：投标截止时间前3天到达采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的投标保证金。
（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
19.4   凡没有根据本须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

19.5   未中标供应商的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

19.6   中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；

中标供应商按本须知第35条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；

中标供应商按本须知的规定支付了中标服务费。

19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）  供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）  供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）  除因不可抗力或投标文件认可的情况以外，成交供应商在规定期限内不与采购人签订合同的；

（4）  供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）  成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理服务费；

（6）  依法取消成交资格；

（7）  将成交项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将成交项目分包给他人的；

（8 ） 谈判文件规定的其他情形。

知识产权

投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

投标有效期

投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

投标文件的式样和签署

投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每一页均须加盖公章。 

投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）并附在正本里，文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，采购代理机构概不接受。
投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。

投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章才有效。

投标文件的正本，招标文件中已明示需盖章签名处，均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名或盖章。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。

投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册。

没有按照要求递交投标文件及传真和电传的投标文件将被拒绝。

四、投标文件的递交

投标文件的密封和标记

23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。

23.2  封套均应按以下要求标记：

	（正本/副本/唱标信封）

“于      年     月     日     时    分之前不准启封”（即投标截止时间）

项目名称： 2016年中小学教学仪器补短板设备采购项目
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司

招标编号：GDXJ16HGK4113

投标人名称：

投标人地址：                               邮政编码：

联 系 人：                                 联系电话：


23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：

从投标文件正本中复印的投标报价总表；

投标保证金交付收据复印件；

退保证金说明；（正本）

投标函；

法定代表人授权书；

同意采购文件条款声明格式
23.6投标文件未按本须知的要求密封、签署和加写标记，采购代理机构概不接受。
投标截止

24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。

24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

迟交的投标文件

25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

投标文件的修改与撤回

26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定被没收。

五、开标与评标

 开标

本项目采用招标形式。开标时，开启投标文件[正本]封套，唱出招标文件规定的内容。

采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。

评标委员会

28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由5人以上单数组成。

28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。

评标

29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。

29.3   拒绝任何或所有投标的权利

（1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

（2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。
六、授予合同

中标供应商的确定

30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标供应商。

30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

中标结果公告

31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。

质疑和投诉

32.1、供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。
32.2、质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。

32.3、质疑人提交质疑书为一式五份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。

32.4、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

32.5、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。

32.6、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

32.7、质疑人已经参与了本采购项目的谈判活动，又对采购文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

32.8、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，

政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

（1）   投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司

地    址:广东省云浮市云城区城中路110号

电  话：0766-8323938

传  真：0766-8323938

邮  编：527300

联 系 人：邓先生

（2）   投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。
政府采购监督管理机构名称：罗定市财政局采购管理股 

地  址：罗定市宝定路
电  话：0766-3728616
邮  编：527200

32.9、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

32.10、投诉书格式必须严格按照《广东省政府采购工作规范》之“第三部分 政府采购规范文本”之“第三章 质疑投诉文本”之“三、投诉书”的格式和有关投诉的规定进行。

成交通知书及中标通知书

中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

采购代理机构在向中标供应商发出《成交通知书》及《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。

签订合同

34.1    中标供应商在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）   《合同书》；

（2）   招标文件及其澄清、补充文件；

（3）   中标供应商的投标文件及其澄清、补充文件。
（4）   《中标通知书》。   

履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）

35.1   中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金。

35.2   如果中标供应商没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

服务费

中标供应商在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	费率

中标金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%

	500-1000
	0.8%


例如：某货物招标中标金额为1000万元，计算招标代理服务费收费额如下：

 100万元×1.5％＝1.5万元

（500－100）万元×1.1％＝4.4万元

 (1000-500)万元×0.8%＝4万元

合计收费＝1.5＋4.4＋4＝9.9万元

中标服务费以人民币支付。

中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

中标服务费不在投标报价中单列。

投标人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣服务费。

招标文件的解释权

37.1   本招标文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

投标人须知附件1：

评标方法（综合评分法）

一、评审规则
评标办法采用综合评分法。
综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）投标报价（由低到高）；（5）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）技术评分（由高到低）。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

4.  价格扣除：

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

2）对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体2%的价格扣除。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。

3）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
    ①符合中小企业划分标准； 

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

二、初步评审
1． 评标委员会根据“投标文件初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，不能通过资格性审查的投标人，无需进行符合性审查，只有对“投标文件初步评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。
在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。
4、 投标人数必须达到法定人数，否则作废标处理。

5.  无效投标的认定
无效投标的认定条款详见《初步评审细则表》。
三、详细评审

详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务和价格的评审。
1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表；

2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表；

3．价格评分：根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为30分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：

价格评分=基准价格/投标价×30

如此类推，算出所有投标人的价格评分。

4．价格评审：

投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

5．技术、商务及价格权重分配
	评分项目
	技术商务评分
	价格评分

	权    重
	70%
	30%


评标总得分=F1＋F2＋……+Fn

F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的得分；

根据上述技术、商务及价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分由高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）投标报价（由低到高）；（5）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）技术评分（由高到低）。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

四、中标候选供应商

1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐中标候选人。
2、若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重新招标。

投标人须知附件2：

投标资料表

本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

	条款

序号
	内  容

	
	一、说明

	2.3
	采购人名称：罗定市教育局

	3
	合格的投标人：

1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的制造商或经销商；

2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成 立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时提供原件。】

3、符合《政府采购法》第二十二条规定；

4、本项目不接受联合体投标。

	2.10
	“书面形式”包括以下电子文件：电子投标文件文档一份

	  
	二、招标文件

	11.1
	采购代理机构地址：广东省云浮市云城区城中路110号     
邮编：527300
电话：0766-8399669
传真：0766-8399669
联系人：邓先生

	11.2
	本项目不召开答疑会

	
	三、投标文件的编制

	15.2
	投标价是否唯一：是。

	15.3

22.2
	投标人应用Office中文版WORD软件制作投标文件。

	17.2
	（3）根据本采购项目的特殊要求，合格投标人还须具备下列条件：无

（4）本次招标是否允许联合体参加投标：否。

如是，则投标人须将《共同投标协议》提交采购代理机构。

	17.3

	（2）投标人提供同类项目业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报近2年至今已完成的同类项目业绩；（提供中标通知书或合同复印件加盖公章）

（3）投标人提供近 二 年（2014年、2015年）的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告）；

（8）要求投标人提供证明其信誉、资格的、经过年审合格的文件复印件：

经过年审合格的税务登记证。（复印件加盖投标人法人公章）；

有关资质等级证书（如制造、安装及售后服务等方面，如有的话）；

其他需要的相关文件。
（9）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。 

	18.2
	（2）质保期内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。

	19.1
	投标保证金金额：人民币陆万柒仟捌佰元整（￥67,800.00 元）；

	19.6
	(2)交纳履约保证金金额：不适用。

	21.1
	投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。

	22.1
	投标文件正本一份，副本 伍 份，电子文档一份。

	23.5
	本次招标不允许投标人提交备选方案。

	
	四、 投标文件的递交

	24.1
	投标文件递交时间：见投标邀请函

投标截止时间：见投标邀请函

投标文件送达地点为：见投标邀请函

	
	五、评标与开标

	27.2
	开标时间：见投标邀请函

开标地点：见投标邀请函

	
	六、 授予合同

	31.1
	招标结果公告媒体：①中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）②广东省政府采购网（WWW.gdgpo.gov.cn）；③云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；④广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com.cn)；⑤云浮市公共资源交易中心-云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）。(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)
招标结果公告内容：  中标人、中标金额等 

	35
	不需要递交履约保证金

	
	初步评审

	附件一5
	(6)本次招标标的的预算金额为：￥3,393,516.00元

	
	附加说明：

	
	


 2016年中小学教学仪器补短板设备采购项目（GDXJ16HGK4113）初步评审细则表
                                                                                评委：                 
	                                                       投标单位

评议内容           
	
	
	
	

	资格性审查
	与公告中合格投标人资格条件要求一致
	
	
	
	

	不能通过资格性审查的投标人，无需进行以下内容的审查。

	符合性审查
	投标保证金是否已足额递交
	
	
	
	

	
	报价文件完整、符合招标文件规定的密封、签署、 盖章
	
	
	
	

	
	投标价格是否固定唯一的
	
	
	
	

	
	投标有效期是否为90天
	
	
	
	

	
	投标报价没有超出预算（预算价：￥3,393,516.00元）
	
	
	
	

	
	商务没有重大偏离或保留
	
	
	
	

	
	是否满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	
	
	
	

	
	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。         2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”

 2016年中小学教学仪器补短板设备采购项目（GDXJ16HGK4113）技术商务打分表 评委签名：                                                                                                     
	评审内容
                                                                                                         投标单位
	分值
	
	
	

	标书的制作情况
	投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确进行综合横向对比：优得3；良得2分；差得1-0分。
	3
	
	
	

	主要设备技术响应
	投标人提供的设备指标参数与招标文件中的参照技术参数进行比较后进行打分。完全满足或优于技术参数得28分；带“▲”技术参数不满足的一项扣4分；其他技术参数（除带“▲”以外）不满足的一项扣2分；扣至0分为止。
	28
	
	
	

	主要设备生产厂家资质
	1、投影机提供投标产品型号的CCC认证证书，节能产品认证证书，环保产品认证证书，国家认证检测单位出的产品检测报告得2分，少一项扣0.5分。                                            2. 多媒体一体机：（1）提供第二十期节能产品政府采购清单得1分，不提供不得分。（2）通过中国节能产品认证得1分，不提供不得分。（3）提供省级以上检测机构出具的产品辐射骚扰场强、静电放电抗扰、防雷击、盐雾试验检测报告得2分，少一项扣0.5分。（4）国家2级能效检测报告、MTBF无故障大于50000小时报告得2分 ，少一项扣1分。（5）提供中央电教馆数字化校园综合解决方案证书、全国质量检验稳定合格产品证书得2分，少一项扣1分。

3.光学白板：提供全国质量检验稳定合格产品证书得1分，不满足不得分。软件著作权、白板专利证书、白板检测报告、中央电教馆数字化校园综合解决方案证书得2分，少一项扣0.5分。

提供以上证明文件复印件并加盖公章。
	13
	
	
	

	投标人信用
	投标人获得中国企业信用等级（按国家标准分三等九级制）评定A等级得2分，AA等级得2.5分,AAA等级得3分；B等级得0.5分，BB等级得1分，BBB等级得1.5分；对C至CCC等级的投标人和在投标时未提供其信用等级报告的不予得分。（提供地级市以上的信用评价机构出具的信用报告复印件并加盖公章） 
	3
	
	
	

	样品
	根据投标人所提供的样品作横向对比：优得6-4分，良得3-2分，差得1分。没有提供样品的不得分。
	6
	
	
	

	售后服务
	根据投标人售后服务承诺质保期，售后服务保障体系的完备性、服务承诺的周到情况、维修点的完善程度、维修速度及能力和响应时间、保修期的长短及保修范围、提供免费服务等对各投标人进行横向对比：优得3分；良得2分；差得1-0分。
	3
	
	
	

	
	投标人设有售后服务点：云浮市内得3分；广东省内得2分；广东省外得1分（以营业执照为准，提供复印件并加盖公章）
	3
	
	
	

	同类业绩
	根据对投标人提供的2014年至今教学仪器设备项目业绩进行横向对比：优：6-4分；良：3-2分；差：1分。（以提供政府采购中标通知书和验收报告合同复印件并加盖公章为证明资料，不提供不得分）。
	6
	
	
	

	多媒体一体机的市场占有率
	选用多媒体一体机连续4年是中国市场销量前三品牌的得2分，连续3年是中国市场销量前三品牌的得1.5分，连续2年是中国市场销量前三品牌的得1分，1年是中国市场销量前三品牌的得0.5分。（须提供权威数据公司出具的证明文件复印件并加盖公章）
	2
	
	
	

	培训计划方案
	根据投标人提供的培训计划及细节方案等按其科学性、可行性、合理性进行横向对比：优：3分；良：2分；差：1-0分。
	3
	
	
	

	合               计
	70
	
	
	


   注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。
第三部分

用 户 需 求 书

注：1、招标文件中，加“★”项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

    2、招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

    3、以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

项目概况

项目名称：2016年中小学教学仪器补短板设备采购项目

项目预算金额：￥3,393,516.00元
罗定市教育局根据2016年教育创强复评和“创现”的实际需要，需采购一批教学仪器补短板设备，使用单位为本市2016年教育创强需要复评的中小学校（具体学校待项目开标后提供），本项目为一个整体，不得分拆，且要提供完整的技术资料。本招标文件已经过专家论证。
项目详细清单及技术参数需求一览表

	1.中学仪器

	编号
	名称
	规格 型号 功能
	单位
	数量
	备注

	　
	物理
	　

	02001
	钢制黑板
	900mm×600mm，双面
	块
	20
	　

	02002
	打孔器
	四件
	套
	3
	　

	02010
	手摇抽气机
	双缸式
	台
	3
	　

	02011
	直联泵
	单相抽气速率(L/S ）0.5，极限压力(Mpa)10，电机功率(W)120，加油量(ml )160
	台
	18
	　

	02012
	旋片式真空泵
	2XZ－0.5型，单相
	台
	3
	　

	02013
	两用气筒
	脚踏式或手持式
	个
	1
	　

	02014
	抽气筒
	抽拉式专业手动泵，PP新料，耐高温环保无毒
	个
	15
	　

	02015
	打气筒
	高压便携式抽拉空气泵，ABS工程塑料
	个
	15
	　

	02016
	抽气盘
	直径不小于180mm，附罩
	套
	14
	　

	02020
	仪器车
	不锈钢、600mm×400mm×800mm
	辆
	56
	　

	02022
	水准器
	气泡式
	个
	20
	　

	02023
	充磁器
	多功能充磁器
	台
	22
	　

	02046
	生物显微镜
	XSP-01-500×
	台
	46
	　

	02051
	放大镜
	手持式,有效通光孔径不小于40mm，3×
	个
	184
	　

	02060
	望远镜
	双筒，7×35
	个
	25
	　

	02061
	天文望远镜
	通光口径：60mm  物镜焦距：700mm  目镜焦距:H20mm,H12.5mm和SR4mm  最大放大倍率：525，放大倍率:35倍,56倍,175倍 加1.5X正像镜可组52倍,84倍,262倍,加3x增倍镜可组105倍，168倍，525倍,寻星镜倍率:5X24  寻星镜视场: 5.4度 斜镜:90°天顶镜,铝脚架带微调杆,最高度：125cm,附件架       
	套
	10
	　

	02075
	酒精噴灯
	座式250ml
	个
	25
	　

	02085
	微波炉
	微波炉：型号：G70F20CN1P-D2,额定电压：220V-50HZ,净重：12.5KG,微波频率：2450MHZ,额定功率：微波炉1200W,光波850W,内腔尺寸：195高X315宽X329深，类型：光波微波炉，内腔容量：20L，输出功率：700W，外形尺寸：262高X452宽X370深，
	台
	10
	　

	02086
	电冰箱
	钣金,总容量：160L,冷冻室：45L,冷藏室：115L,制冷方式：直冷,控制方式：机械,类别：两门,制冷剂：R600a,冷冻能力：2.5Kg/24H,额定电压/频率：220V/50Hz,能效等级（新国标）：3级,尺寸含把手及电源线(深宽高）：572*495*1407mm
	台
	10
	　

	02101
	听诊器
	不锈钢、医用双鱼牌
	个
	12
	　

	02103
	注射器
	塑料100mL
	个
	85
	　

	02115
	透明盛液筒
	有机玻璃制φ100mm×300mm
	个
	75
	　

	02116
	透明水槽(圆形)
	透明塑料φ270mm×高140mm，                       
	个
	135
	　

	02125
	碘升华凝华管
	密封式锤形
	个
	615
	　

	03001
	物理支架
	立杆尺寸12*500mm,12*700mm各1根，配平衡夹2个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，万向夹1个，台边夹1个，大铁夹1个，圆托盘1个，绝缘杆1个，吊杆1个，吊钩4个
	套
	96
	　

	03002
	方座支架
	规格：长：60cm 直径约10mm 底座：18cm*11.5cm大铁圈 内径约为9cm，长19.8cm 小铁圈 内径约为5cm，长17.5cm重约：1350g、构成：底板、铁杆、试管夹1个、大小铁圈各1个、十字夹2个
	套
	186
	　

	03003
	多功能实验支架
	最大组合高度876mm,最小组合支承面积大于或等于560mm*10mm,组合座架1个，滑块式垂直夹5个，烧瓶夹1个，万向夹1个，大铁环1个，方托盘1个，绝缘环2个，吊钩4个
	套
	84
	　

	03004
	升降台
	升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg
	台
	36
	　

	03006
	三脚架
	电渡，加热用与酒精灯高度相匹配
	个
	112
	　

	03007
	泥三角
	大号，陶瓷
	个
	320
	　

	03013
	旋转架
	木制旋转式
	套
	50
	　

	04001
	学生电源
	直流1.5～9V/1.5A，每1.5V一档
	台
	158
	　

	04004
	教学电源
	交流：2～12V/5A，每2V一档 ；                         直流：1.5～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档； 40A、8s自动关断
	台
	8
	　

	04007
	蓄电池
	6V，15Ah，封闭免维护式
	台
	9
	　

	04008
	调压变压器
	2kVA
	台
	9
	　

	04009
	多功能充电器
	供蓄电池充电
	台
	9
	　

	04010
	电池盒
	电池盒用于夹持1号干电池每套4只，电池盒由盒体、弹簧、接插件等组成。盒体采用ABS工程塑料制作，尺寸为：92mm×40mm×38mm弹簧为圆锥形螺旋弹簧，采用直径为0.8mm的碳素弹簧钢丝制成；有串联插口,电池装反时不能接通,盒体上有外接接线柱，可方便将电池电源与外部连接。
	个
	300
	　

	04011
	感应圈
	电子开关式
	台
	18
	　

	10001
	演示直尺
	1000mm
	只
	63
	　

	10002
	木直尺
	1000mm
	只
	210
	　

	10004
	钢直尺
	200mm
	只
	354
	　

	10005
	钢卷尺
	2000mm
	盒
	90
	　

	10009
	布卷尺
	30m
	盒
	6
	　

	10010
	游标卡尺
	125mm，0.05mm或0.02mm
	把
	5
	　

	10011
	外径千分尺(螺旋测微器)
	25mm，0.01mm
	只
	5
	　

	11001
	物理天平
	500g,  0.5g
	台
	60
	　

	11002
	学生天平
	200g， 0.02g
	台
	124
	　

	11004
	托盘天平
	200g， 0.2g
	台
	78
	　

	11005
	托盘天平
	500g， 0.5g
	台
	40
	　

	11010
	电子天平
	100g，0.001g
	台
	12
	　

	11015
	单杠杆天平
	100g，0.01g，链式
	台
	10
	　

	11018
	案秤
	10kg，10g
	台
	10
	　

	11020
	弹簧度盘秤
	8kg，8g
	台
	20
	　

	11021
	金属钩码
	10g×1，20g×2，50g×2，200g×2
	套
	214
	　

	11022
	金属槽码
	10g×1，20g×2，50g×2，200g×1，另附10g金属槽码盘
	套
	78
	　

	12001
	机械停表
	0.1s,504型
	块
	178
	　

	12002
	机械停钟
	0.1s
	块
	45
	　

	12003
	电子停表
	0.1s
	块
	288
	　

	12004
	电子停钟
	0.1s
	块
	168
	　

	12010
	节拍器
	电子式或机械式
	个
	15
	　

	12011
	沙漏
	沙漏也叫做沙钟，是一种测量时间的装置。由两个玻璃球和一个狭窄的连接管道组成的。
	个
	20
	　

	12011
	沙漏
	学生用
	个
	352
	　

	12015
	日晷
	日晷是由晷针和晷盘组成，利用日影测得时刻的一种计时仪器。
	个
	10
	　

	13001
	温度计
	红液，0～100℃
	支
	260
	　

	13003
	温度计
	水银，0～200℃
	支
	33
	　

	13004
	演示温度计
	铝合金面板,玻璃管汞柱
	只
	39
	　

	13005
	热敏温度计
	 -10～+100℃，线性刻度
	只
	18
	　

	13006
	双金属片温度计
	双金属片温度计 -5℃～＋50℃，圆盘指针式
	个
	9
	　

	13010
	体温计
	水银，35～42℃
	支
	141
	　

	13011
	电子体温计
	可用于口腔量法、腋下量法及直肠量法。
	支
	15
	　

	13012
	红外线快速体温检测仪
	手持式
	个
	15
	　

	13020
	寒暑表
	寒暑表是一种家用的温度计，常用于测量气温。
	只
	9
	　

	14001
	条形盒测力计
	10N
	个
	366
	　

	14002
	条形盒测力计
	5N
	个
	398
	　

	14003
	条形盒测力计
	2.5N
	个
	12
	　

	14004
	条形盒测力计
	1N，分度值0.02N
	个
	364
	　

	14005
	圆筒测力计
	5N
	个
	10
	　

	14006
	圆筒测力计
	1N，分度值0.02N
	个
	45
	　

	14008
	平板测力计
	5N
	个
	330
	　

	14010
	圆盘测力计
	5N
	个
	18
	　

	14011
	演示测力计
	0～2N
	个
	15
	　

	14012
	拉压测力计
	测量力的大小
	个
	21
	　

	14013
	双向测力计
	耐疲劳弹簧、指针、调节器、小勾、承压台、刻板度构成
	个
	21
	　

	14020
	握力计
	弹簧拉力，力大小指示
	个
	18
	　

	14021
	拉力计
	多根弹簧
	个
	20
	　

	15001
	演示电表
	直流电压、电流，检流；2.5级
	只
	52
	　

	15002
	数字演示电表
	直流电压、电流，检流；四位半
	只
	20
	　

	15006
	电能表
	单相
	只
	8
	　

	15007
	绝缘电阻表
	500V
	只
	10
	　

	15008
	直流电流表
	2.5级，0.6A，3A
	只
	124
	　

	15009
	直流电压表
	2.5级，3V，15V
	只
	120
	　

	15010
	灵敏电流计
	±300μA
	只
	158
	　

	15011
	多用电表
	指针式，普通
	只
	16
	　

	15012
	投影电流表
	2.5级，0.6A，3A
	只
	90
	　

	15013
	投影电压表
	2.5级，3V，15V
	只
	80
	　

	15014
	投影检流计
	±300μA
	只
	32
	　

	15020
	教学示波器
	2MHz
	台
	22
	　

	15021
	大屏幕示波器
	屏幕对角线不小于25英寸
	台
	2
	　

	16001
	密度计
	密度＞1
	支
	90
	　

	16002
	密度计
	密度＜1
	支
	90
	　

	16004
	湿度计
	指针式
	个
	66
	　

	16005
	罗盘
	是用于风水探测的工具
	只
	9
	　

	16008
	空盒气压计
	多膜盒
	台
	24
	　

	21001
	圆柱体组
	铜，铁，铝
	套
	358
	　

	21002
	立方体组
	铜，铁，铝， 木材，不小于60cm3
	套
	408
	　

	21003
	运动和力实验器
	长、短斜面，小车，小球2个，硬盒，毛巾，布
	套
	228
	　

	21004
	惯性演示器
	产品由实验座、击发装置、挡片、小球等组成。实验座采用ABS工程塑料制作，成型美观大方，外形尺寸约160×75×90mm，实验座上的球支柱高55mm，外径φ16mm，支柱顶端设有凹窝，凹窝球面半径约11mm，深10mm；击发装置由开关和弹簧组成，开关采用按压式开关，使用方便；挡片采用厚度不小于0.5mm的金属板制作，尺寸为30×20mm；小球采用直径不小于φ20mm的金属球，表面镀铬。
	套
	15
	　

	21005
	摩擦计
	木质、由摩擦板和摩擦块组成。
	套
	312
	　

	21006
	螺旋弹簧组
	0.5N，1N，2N，3N，5N
	组
	50
	　

	21007
	阿基米德原理实验器
	产品由专用测力计、测力计支杆、塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯等组成。
	套
	108
	　

	21008
	阿基米德原理及其应用实验器
	产品主要由溢水杯、小量筒、重物桶、配重码、钩码等组成。
	套
	76
	　

	21009
	液体压强与深度关系实验器
	用ABS工程塑料制作，主要由溢水杯、小量筒、重物桶、配重码、钩码等组成。
	个
	18
	　

	21010
	连通器
	1、本产品由透明工程塑料组成的连通器和插接式底座两部分组成。2、连通器管有粗直管一根、弯直管一根、三球管一根、细直管一根组成。3．产品外形尺寸不小于：240×150×200mm。4．粗直管外径为37mm，细管外径为14mm壁厚不小于2mm。5．底座为双边插接式，结构稳定，底座放在倾斜10°的平面上，不会倾到。
	个
	12
	　

	21011
	帕斯卡球
	J2111型，产品由气筒、圆球和喷嘴等组成。
	个
	6
	　

	21012
	浮力原理演示器
	产品由大水箱、小水箱、浮子、连通管、接头等组成。水箱采用透明性好的塑料制成，大水箱外径100mm，壁厚不小于2mm；小水箱容积不小于60ml；大水箱外壁标有指示深度的刻度线，分度为5mm；浮子采用工程塑料制作，直径不小于50mm，色泽鲜艳、醒目；浮子上配有重物，体积能做微量调节；产品的连接软管为乳胶管。
	套
	3
	　

	21013
	物体浮沉条件演示器
	用有机玻璃制作，产品由盛液筒、浮体及附件组成。
	套
	30
	　

	21014
	潜水艇浮沉演示器
	产品由潜水艇模型、吸排气筒、乳胶管等组成。
	套
	6
	　

	21015
	液体内部压强实验器
	J2113型玻璃制
	套
	210
	　

	21016
	微小压强计
	J2114型玻璃制U形管
	台
	120
	　

	21017
	液体对器壁压强演示器
	产品由透明圆管、橡胶膜及橡皮筋组成。
	台
	24
	　

	21018
	气体浮力演示器
	产品由透明罩、密封盖、泡沫柱、杠杆、平衡块、气阀，仪器外形尺寸不小于192mm*146mm*312mm,透明罩容器不小于4L,气阀为台阶口，外径为8mm的，仪器在抽真空时可见度不小于30mm,保持时间在15分钟内，误差不大于5mm.
	套
	9
	　

	21021
	压力和压强演示器
	产品由底板、压强小桌、海绵块组成。底板和压强小桌桌面均采用厚度不小于1mm的铁板制作，尺寸不小于110×110mm，表面喷漆；压强小桌桌腿采用直径φ6mm的金属杆制作，长45mm，表面镀铬处理。海绵块采用密度≥40KG/M3的海绵制作，尺寸不小于110×110mm，厚度不小于40mm。
	盒
	27
	　

	21022
	流体流速与压强关系演示器
	仪器由底座、支撑板、导流管、U型管、连接玻管、乳胶管、位移标尺等组成。
	套
	36
	　

	21030
	杠杆
	木质、由杠杆尺、轴支套及砝码挂钩组成。
	套
	72
	　

	21031
	演示滑轮组
	单2，三并2，三串2，可卡2
	组
	21
	　

	21032
	滑轮组
	单4，二并2，二串2，可卡2
	组
	124
	　

	21033
	滚摆
	材质：塑料、 金属等 产品由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。
	个
	45
	　

	21034
	离心轨道
	有捕球网
	套
	12
	　

	21035
	力学实验盒
	力学实验盒,包括盒体、多用端头、小车、大桶、小桶、横梁、滑轮与滑轮架、砝码块和砝码托和弹簧测力计等部件
	套
	100
	　

	21036
	初中力学演示板
	实验底板由工程塑料压制成型
	套
	15
	　

	21037
	飞机升力原理演示器
	产品由风机、飞机模型、透明罩、滑杆、滑杆压板、底座等组成。风机工作电压：AC220V±22V  50HZ；风机导风管口横截面为长方形，风力稳定、均匀，风量大小可调节；飞机模型采用优质塑料脱模而成，造型逼真，机翼尺寸约110×80×20mm；透明罩采用透明性好的有机玻璃板制作，长185mm，高85mm； 滑杆采用金属杆制作，表面镀铬，高度不小于120mm；底座放置平稳，尺寸为520×150×30mm。
	套
	30
	　

	21038
	手摇离心转台
	J2129型，仪器由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮等组成。
	台
	36
	　

	22001
	音叉
	256Hz
	套
	80
	　

	22002
	音叉
	512Hz
	套
	88
	　

	22003
	发音齿轮
	三片金属材料齿板，齿顶圆直径78mm，板厚1.2mm，三片齿板的齿数分别为80、40、20，齿形半圆形，分布均匀。转动轴长118mm，大端直径不小于10mm。其他技术要求应符合JY/T0407-2010
	个
	32
	　

	22004
	单摆
	一个摆球
	个
	76
	　

	22005
	纵波演示器
	J2212型，产品为支杆悬挂弹簧型式，主要由机架、弹簧钢片、螺旋弹簧、连接杆、衬布、振源等组成。
	套
	18
	　

	22007
	声传播演示器
	产品由面板、可密封容器（包括发声器、接收器）、固体传声棒、扬声器、电源指示灯、音量调节装置、接线柱、连接皮管、底脚、漏斗、止水夹等组成。
	套
	24
	　

	22008
	超声应用演示器
	产品采用专用单片机控制电路，通过超声的发射和接收及相关控制电路进行演示实验。
	套
	9
	　

	22009
	声速测量仪
	J2217型，产品由传感器、触发器、声源、支架、底座、小铜锤、连接线等组成。
	台
	9
	　

	22201
	量热器
	J2251-1型，产品由内筒、外筒、上盖、绝热支承套、搅拌器、电热器组成。内筒采用铝板拉伸而成，内径φ60mm，高70mm；外筒采用工程塑料制作，外形尺寸为φ104×130mm；上盖设有安装电热器温度计和搅拌器的孔；绝热支承套采用高密泡沫制作，绝热可靠；搅拌器采用直径φ2mm的铝杆加工而成，圆环直径φ50mm，杆长90mm，杆端套有绝热套，绝热套长不小于10mm；电热器由导电杆、电阻为1Ω和2Ω的电热丝组成，导电杆为直径φ4mm，长约80mm，上端配置接线帽；电热丝采用镍铬丝绕制而成，阻值分别为2±0.1Ω、1±0.1Ω。
	套
	51
	　

	22202
	内聚力演示器
	有挤压扳动器和刮削器
	套
	42
	　

	22203
	空气压缩引火仪
	J2253型，产品由气缸、底座、端盖、活塞，密封圈等组成。气缸由有机玻璃制成，缸长130mm，外径φ25mm，内径φ10mm。缸体透明度好，表面无划痕。底座直径φ65mm，手柄直径φ40mm，活塞杆直径φ8mm，表面镀铬。
	个
	48
	　

	22204
	爆燃器
	酒精点火，透明盒，附电子点火器
	套
	8
	　

	22205
	机械能热能互变演示器
	J2254型，产品由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成。
	套
	8
	　

	22206
	金属线膨胀演示器
	J2258型，产品由金属试棒、支架、传动机构、指针、标尺和底座组成.
	个
	6
	　

	22207
	固体缩力演示器
	J2259型，产品由试棒、底座、铸铁销和手柄等组成。
	个
	8
	　

	22208
	热传导演示器
	J2260型，产品由试验棒、加热块、手持支杆等组成。
	个
	6
	　

	22209
	双金属片
	产品由铁片\铜片\木质手柄组成
	个
	10
	　

	22210
	气体做功内能减少演示器
	用热敏电阻演示
	套
	30
	　

	22212
	声热实验盒
	声热实验盒供中学物理教学学生分组实验使用，能完成下列声学、
 热学分组实验。
	套
	276
	　

	22213
	纸盘扬声器
	直径不小于200mm，8Ω
	台
	24
	　

	22214
	手持式喇叭
	手持式喊话喇叭
	个
	2
	　

	23001
	玻棒(附丝绸)
	或有机玻棒(附丝绸)，教师用
	对
	10
	　

	23002
	玻棒(附丝绸)
	或有机玻棒(附丝绸)，学生用
	对
	210
	　

	23003
	胶棒(附毛皮)
	或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用
	对
	15
	　

	23004
	胶棒(附毛皮)
	或聚碳酸酯棒(附毛皮)，学生用
	对
	210
	　

	23005
	箔片验电器
	教师用全塑料封闭式
	对
	45
	　

	23006
	箔片验电器
	学生用塑料外壳
	对
	120
	　

	23007
	指针验电器
	J2305型，产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成。
	对
	35
	　

	23008
	感应起电机
	底座采用绝缘材料。起电盘为Φ235mm，厚3mm的有机玻璃板制，盘面上铝箔粘接整齐。起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构。电刷在起电盘上与铝箔接触良好，有弹性，电梳由柬状裸铜丝制成。莱顿瓶极板包敷高度应不低于120mm，其他技术要求应符合JY115-1982
	台
	27
	　

	23009
	枕形导体
	J2312型，主要用于演示静电感应和带电导体的电荷分布等实验。
	副
	15
	　

	23010
	小灯座
	1.底座用黑色塑料制成，表面平整光洁。外形尺寸约75×35×10mm，底座上有两个直径为4.5mm的安装孔，孔的中心距离为40±0.5mm。应有足够的强度。 
2.接线柱为644型，行程不小于6mm。 
3.小灯座上所有螺丝、螺母均为铜质。 
4.小电珠旋入后，中间电极有弹性装置，接触良好可靠，不会有接触不良或短路，应接触良好可靠，
5.未旋入小电珠时，两接线柱间电阻不小于100MΩ。 
6.未旋入小电珠时，两接线柱间抗电强度为500V。 
7.产品应符合JY116－82《小灯座》的有关规定。
	个
	440
	　

	23011
	单刀开关
	J2352型胶木底座、全铜
	个
	420
	　

	23012
	滑动变阻器
	20Ω，2A；或10Ω，2A；
	个
	178
	　

	23013
	滑动变阻器
	50Ω，1.5A
	个
	50
	　

	23014
	滑动变阻器
	5Ω，3A
	个
	106
	　

	23018
	电阻圈
	5Ω，10Ω，15Ω
	组
	112
	　

	23019
	电阻定律演示器
	J2359型，产品由底板、三种不同金属导线（铜丝、铁丝、镍铬丝）、接线柱、连接片等组成。
	台
	16
	　

	23020
	电阻定律实验器
	产品由底板、三种不同金属导线（铜丝、铁丝、镍铬丝）、接线柱、连接片等组成。
	台
	224
	　

	23021
	演示电阻箱
	J2360型，仪器为插头式电阻箱的解剖形式，用于演示插头式电阻箱的基本构造和原理，亦可作一般定值电阻用。
	个
	128
	　

	23022
	教学电阻箱
	9999.9Ω
	个
	10
	　

	23023
	简式电阻箱
	9999Ω
	个
	24
	　

	23030
	演示线路实验板
	初中演示组
	套
	16
	　

	23031
	初中电学演示箱
	磁贴式
	套
	12
	　

	23032
	学生线路实验板
	初中学生组
	套
	90
	　

	23033
	单刀双掷开关
	J2370型胶木底座、全铜
	个
	158
	　

	23034
	双刀双掷开关
	J2371型胶木底座、全铜
	个
	12
	　

	23035
	焦耳定律演示器
	产品由面板、贮气盒、电阻、液面玻璃管、乳胶管、止水夹、底脚等组成。
	套
	16
	　

	23036
	焦耳定律实验器
	产品由面板、贮气盒、电阻、液面玻璃管、乳胶管、止水夹、底脚等组成。
	套
	68
	　

	23037
	保险丝作用演示器
	J2376型，产品由机壳（也兼作仪器箱）、面板、电源线及附件组成。
	套
	22
	　

	23038
	玩具电动机
	带座和风扇
	套
	118
	　

	23039
	电子门铃
	带座
	套
	78
	　

	24001
	条形磁铁
	D-CG-LT-180
	对
	164
	　

	24002
	蹄形磁铁
	D-CG-LU-80
	个
	6
	　

	24003
	磁感线演示器
	条形、蹄形
	套
	10
	　

	24004
	立体磁感线演示器
	永磁、电磁场
	套
	10
	　

	24005
	磁感线演示板
	可投影
	套
	10
	　

	24006
	电流磁场演示器
	仪器由示直线线圈、环形线圈、螺线管及透明电磁板、接线柱、小磁针及针座等组成。线圈及螺线管采用高强度漆包线绕制； 电磁板由透明性好的塑料制作，尺寸为175×135×40mm。小磁针为菱形小磁针，磁针体长28mm，宽8mm，磁针体平均剩磁不小于5mT。
	套
	16
	　

	24007
	菱形小磁针
	16个菱形小磁针
	套
	232
	　

	24008
	翼形磁针
	产品由翼形针体和针座组成。磁针体采用碳素工具钢制作，10个
	对
	100
	　

	24009
	演示原副线圈
	J2405型，两支一组。
	套
	45
	　

	24010
	原副线圈
	J2409型，产品由演示原线圈、演示副线圈、软铁芯三部分组成。
	套
	282
	　

	24011
	蹄形电磁铁
	密绕细线，稀绕粗线
	组
	45
	　

	24013
	电铃
	立式
	个
	45
	　

	24014
	演示电磁继电器
	2413—1型，立式，产品由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁；触点系统包括：常开、常闭触点各一对。外形尺寸：200×90×230㎜。
	个
	330
	　

	24015
	电磁继电器
	J2414型，电磁继电器由控制系统和电磁系统两部分组成。
	个
	72
	　

	24016
	磁场对电流作用实验器
	采用钕铁硼磁片的强磁体，导电管，可悬挂使用
	套
	314
	　

	24017
	左右手定则演示器
	J2415型，产品由底座、支架、接线板、方形线圈、接线柱等组成。
	个
	30
	　

	24018
	小型电动机实验器
	J2418型，产品由转子（电枢），定子、电刷、支架、底座等组成。
	套
	348
	　

	24019
	手摇交直流发电机
	J2417型，产品由底座、灯座、手轮、磁块、电枢、极靴、电刷、集流环、轴承框架、接线柱等组成。
	个
	5
	　

	24020
	电机原理说明器
	J2416型，产品由底座、闭合铁环、电磁铁、极靴、电枢、换向器、转轴、电刷、摇把、提手等组成。
	个
	60
	　

	24021
	阴极射线管(磁效应管)
	玻璃制、改进型磁效应式
	个
	30
	　

	24022
	低频信号发生器
	20Hz～20kHz，有功率输出
	台
	25
	　

	24023
	电学实验盒
	 电学实验盒是由盒子，插器以及固定在插器上的电学原器件组成
	个
	310
	　

	24024
	能的转化演示器
	机械能、化学能、电能、热能、光能的转化
	套
	60
	　

	24025
	能的转化实验器
	势能→动能,机械能→电能→热能→光能；化学能→电能→机械能→热能
	套
	70
	　

	24026
	磁悬浮演示器
	产品由演示座、电磁铁、地球仪模型、电源线等组成。演示座采用ABS工程塑料制作，总高度约180mm；电磁铁嵌装于演示座内，电磁铁线圈采用QZ0.11高强度漆包线绕制，匝数10000±20匝；电流不大于50mA；地球仪模型直径φ85mm，地球仪沿轴中心上端嵌有永久磁铁，磁铁磁感应强度不小于800GS；，抗电强度3000V。
	套
	25
	　

	25001
	光具盘
	磁吸附式
	套
	30
	　

	25002
	凹面镜
	J2502型，产品由凹面镜、镜框、支架、底座等组成。
	个
	20
	　

	25003
	凸面镜
	J2503型，产品由凸面镜、镜框、支架、底座等组成。
	个
	20
	　

	25004
	玻璃砖
	J2506型，采用光学玻璃磨制
	块
	334
	　

	25005
	光具座
	J2507型，产品为双轨式光具座。
	套
	62
	　

	25006
	光具组
	J2521型，产品由支座、透镜、光屏、插杆、光源、锁紧螺钉等组成。
	套
	92
	　

	25007
	三棱镜
	J2511型，产品由三棱镜体、支柱、托架、底座等组成。
	个
	188
	　

	25009
	透镜及其应用实验器
	产品由底座3个、双凸透镜2个、双凹透镜1个、支杆3根、白屏、毛玻璃片、毛玻璃屏插、光源等组成。
	盒
	144
	　

	25010
	平面镜成像实验器
	2530型,产品由平面镜、平面镜支架、三角尺，蜡烛模型等组成。
	套
	166
	　

	25011
	光的传播、反射、折射实验器
	产品由支架、圆形角度盘、曲线透明管、平面镜、半圆水槽、激光笔、磁吸激光笔套（带扩束镜）、激光笔移动支撑等组成。支架采用厚度为1mm的冷轧板成型，高约160mm；圆形角度盘由厚度为2.5mm的白色塑料板制成，直径110mm，表面圆周印有角度线，角度盘上设有水平插槽；曲线透明管由φ5mm玻璃棒弯制成型；平面镜尺寸为94×20×1mm；半圆水槽由透明塑料制作，水槽半径55mm，内空宽12mm，壁厚不小于1.5mm。激光笔输出功率不大于2mw，配置内接电池，磁吸激光笔套由工程塑料制作，外径φ18mm，长度60mm
	套
	422
	　

	25012
	激光笔
	不锈钢外壳，强光源
	个
	174
	　

	25013
	光的三原色合成实验器
	产品使用光源为红、绿、蓝发光二极管。工作电压：DC6V，工作电流：0.3A。仪器主要由实验盒座、光源罩、按钮开关、外接电源线等组成。实验盒座与光源罩成型为一体，材质为ABS工程塑料，实验盒座尺寸为：120×55×28mm；光源罩外径φ36mm，深45mm，壁厚不小于2mm。 按钮开关采用按压式，三个光源应能独立控制。外接电源线采用多股铜芯软导线制作，长约500mm。
	套
	236
	　

	25101
	紫外线作用演示器
	J2524型，产品由机座、6W日光灯、波长为254mm紫外线灯管、波长为365mm的紫外线灯管、防紫外线辐射罩壳、滤色片、荧光片等构成。
	套
	10
	　

	25102
	红外线作用演示器
	J2525型，产品由红外线发现实验器、红外线性质说明器和红外线控制器三种仪器构成。
	套
	10
	　

	25103
	手持直视分光镜
	产品由外筒、伸缩筒、分光棱镜、目镜系统、狭缝等组成。
	套
	62
	　

	25104
	辐射计
	是一种测量电磁辐射的辐射通量的装置。
	个
	15
	　

	31001
	轮轴模型
	J2120型
	个
	20
	　

	31002
	轴承模型
	滚动、滑动
	个
	65
	　

	31003
	抽水机模型
	活塞式
	个
	65
	　

	31004
	离心水泵模型
	齿轮式或皮带式
	个
	65
	　

	31005
	液压机模型
	J2112型，附压力表。
	个
	25
	　

	31006
	水轮机模型
	混流式、轴流式、冲击式三种转轮可视
	套
	36
	　

	31008
	汽油机模型
	J2255，单缸剖面。
	个
	20
	　

	31009
	柴油机模型
	J2256，单缸剖面。
	个
	25
	　

	31010
	磁分子模型
	J2407型，产品主要由透明盒、磁分子组成。
	套
	35
	　

	31011
	电机模型
	J2440型，仪器由框架、定子、转子、换向器、动力传动装置等组成。
	个
	20
	　

	31012
	电话原理模型
	由示教板式、面板采用有机玻璃材料制作，产品有送话器、受话器及指示灯等组成。板面上印有电路及声波、振动波示意图，图形清晰醒目，送话器电流显示大小由面板上的LED指示灯的数量多少来显示，最大为三个指示灯全亮。工作额定电压：DC6～8V。
	个
	20
	　

	51001
	物质的形态和变化
	铜版纸、5幅 通用版
	套
	24
	　

	51002
	物质的属性
	铜版纸、2幅 通用版
	套
	26
	　

	51003
	物质的结构与物体的尺度
	铜版纸、1幅 通用版
	套
	26
	　

	51004
	新材料及其应用
	铜版纸、2幅 通用版
	套
	26
	　

	51005
	多种多样的运动形式
	铜版纸、2幅 通用版
	套
	30
	　

	51006
	机械运动和力
	铜版纸、13幅 通用版
	套
	26
	　

	51007
	声和光
	铜版纸、8幅 通用版
	套
	26
	　

	51008
	电和磁
	铜版纸、12幅 通用版
	套
	26
	　

	51009
	能量、能量的转化和转移
	铜版纸、2幅 通用版
	套
	26
	　

	51010
	机械能
	铜版纸、3幅 通用版
	套
	30
	　

	51011
	内能
	铜版纸、4幅 通用版
	套
	26
	　

	51012
	电磁能
	铜版纸、10幅 通用版
	套
	26
	　

	51013
	能量守恒
	铜版纸、2幅 通用版
	套
	26
	　

	51014
	能源与可持续发展
	铜版纸、4幅 通用版
	套
	26
	　

	51101
	物质的形态和变化
	胶片、12片
	套
	12
	　

	51102
	物质的属性
	胶片、8片
	套
	12
	　

	51103
	物质的结构与物体的尺度
	胶片、8片
	套
	12
	　

	51104
	新材料及其应用
	胶片、4片
	套
	12
	　

	51105
	多种多样的运动形式
	胶片、8片
	套
	12
	　

	51106
	机械运动和力
	胶片、16片
	套
	12
	　

	51107
	声和光
	胶片、16片
	套
	12
	　

	51108
	电和磁
	胶片、16片
	套
	12
	　

	51109
	能量、能量的转化和转移
	胶片、4片
	套
	12
	　

	51110
	机械能
	胶片、4片
	套
	12
	　

	51111
	内能
	胶片、8片
	套
	12
	　

	51112
	电磁能
	胶片、12片
	套
	12
	　

	51113
	能量守恒
	胶片、4片
	套
	12
	　

	51114
	能源与可持续发展
	胶片、4片
	套
	12
	　

	51301
	物质的形态和变化
	介质：CD-ROM
	套
	12
	　

	51302
	物质的属性
	介质：CD-ROM
	套
	14
	　

	51303
	物质的结构与物体的尺度
	介质：CD-ROM
	套
	14
	　

	51304
	新材料及其应用
	介质：CD-ROM
	套
	14
	　

	51305
	多种多样的运动形式
	介质：CD-ROM
	套
	14
	　

	51306
	机械运动和力
	介质：CD-ROM
	套
	14
	　

	51307
	声和光
	介质：CD-ROM
	套
	14
	　

	51308
	电和磁
	介质：CD-ROM
	套
	14
	　

	51309
	能量、能量的转化和转移
	介质：CD-ROM
	套
	14
	　

	51310
	机械能
	介质：CD-ROM
	套
	14
	　

	51311
	内能
	介质：CD-ROM
	套
	14
	　

	51312
	电磁能
	介质：CD-ROM
	套
	14
	　

	51313
	能量守恒
	介质：CD-ROM
	套
	14
	　

	51314
	能源与可持续发展
	介质：CD-ROM
	套
	10
	　

	51401
	初中物理实验参考书
	16开，书册
	套
	22
	　

	51402
	初中物理实验手册
	16开，书册
	套
	22
	　

	60001
	量筒
	10mL
	个
	266
	　

	60002
	量筒
	50mL
	个
	66
	　

	60003
	量筒
	100mL
	个
	1608
	　

	60012
	量杯
	250mL
	个
	20
	　

	61002
	试管
	φ15mm×150mm
	支
	920
	　

	61007
	试管
	φ30mm×200mm
	支
	120
	　

	61023
	烧杯
	250mL
	个
	768
	　

	61024
	烧杯
	500mL
	个
	94
	　

	61034
	烧瓶
	圆、长，500mL   
	个
	92
	　

	61037
	烧瓶
	平、长，250mL
	个
	80
	　

	62001
	酒精灯
	150mL
	个
	556
	　

	62032
	漏斗
	90mm
	个
	92
	　

	62070
	平底管
	φ12mm×150mm
	支
	68
	　

	62071
	T形管
	￠7-8mm
	个
	132
	　

	62096
	可密封长玻璃管
	内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板
	支
	230
	　

	64005
	镊子
	不锈钢125mm
	支
	12
	　

	64032
	石棉网
	石棉125*125mm
	个
	700
	　

	64052
	玻璃管
	φ7～φ8mm
	千克
	10
	　

	64063
	乳胶管
	乳胶5*7mm\6*9mm
	米
	46
	　

	64088
	蒸发皿
	瓷，60mm
	个
	406
	　

	70007
	还原铁粉
	AR500 g
	瓶
	20
	　

	70021
	碘
	AR250g
	瓶
	12
	　

	70088
	硫酸铝钾(明矾)
	LR500 g
	瓶
	20
	　

	70090
	硫代硫酸钠(海波)
	AR500 g
	瓶
	20
	　

	70091
	无水硫酸铜
	AR500 g
	瓶
	16
	　

	72016
	甘油
	　
	瓶
	20
	　

	72025
	工业酒精
	LR500 ml
	瓶
	68
	　

	72027
	煤油
	500 ml
	瓶
	42
	　

	72028
	石腊(固体)
	AR500g
	袋
	28
	　

	77004
	硫酸
	AR500 ml
	瓶
	16
	　

	80101
	电工材料
	鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等
	套
	90
	　

	80102
	电子元件(工业产品)
	电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等)；电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等
	套
	21
	　

	80103
	新材料样品
	纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料
	套
	18
	　

	80104
	家庭电路器材
	空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等
	套
	9
	　

	80105
	一般材料
	锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等
	套
	9
	　

	80106
	彩色透光片
	红、绿、蓝
	套
	516
	　

	80107
	颜料的三原色
	品红、黄、蓝
	适量
	327
	　

	80108
	甲电池
	　
	个
	105
	　

	80109
	1号电池
	每组2至3个
	组
	774
	　

	80110
	电珠(小灯泡)
	2.5V或3.8V
	个
	600
	　

	80111
	洗洁精
	500ml
	毫升
	1500
	　

	80112
	蜂蜡
	500g
	克
	750
	　

	80131
	模型照相机或针孔照相机
	由照相机模型、针孔照相机模型组成
	套
	15
	　

	80132
	简易潜望镜、望远镜、显微镜
	由潜望镜、望远镜、显微镜组成
	套
	12
	　

	80133
	日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜
	由日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜组成
	套
	12
	　

	80134
	不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机
	由不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机组成
	套
	12
	　

	80135
	小乐器：橡皮筋吉他，鸟笛，排萧
	由小乐器：橡皮筋吉他，鸟笛，排萧组成
	套
	10
	　

	80136
	机翼模型、潜艇模型
	由机翼模型、潜艇模型组成
	套
	12
	　

	80137
	验电器、电磁铁、简单电动机
	由验电器、电磁铁、简单电动机组成
	套
	12
	　

	80138
	二极管收音机、有线电报机与收报机
	由二极管收音机、有线电报机与收报机组成
	套
	10
	　

	80139
	太阳能净水器
	滤水去污
	套
	10
	　

	80151
	滚上体，秤，陀螺
	学生实验用
	套
	10
	　

	80152
	浮沉子，喷泉，虹吸管，帕斯卡圆桶
	学生实验用
	套
	10
	　

	80153
	趣味静电实验材料
	学生实验用
	套
	10
	　

	80154
	风筝，降落伞
	学生实验用
	套
	10
	　

	80155
	组合面镜、哈哈镜、简易变焦透镜、万花筒
	学生实验用
	套
	10
	　

	80156
	船闸模型、飞机、火箭模型，潜艇模型
	学生实验用
	套
	10
	　

	80157
	简单机器人
	学生实验用
	套
	15
	　

	80158
	半导体致冷器      
	学生实验用
	套
	15
	　

	80159
	频闪观察器
	结构、制做、使用
	套
	15
	　

	81001
	测电笔
	测量值12～250V
	支
	470
	　

	81002
	一字螺丝刀
	200mm
	支
	386
	　

	81003
	十字螺丝刀
	200mm
	支
	376
	　

	81004
	尖咀钳
	8寸
	个
	418
	　

	81005
	电工刀
	200mm
	个
	60
	　

	81006
	手摇钻
	大号3/8
	个
	6
	　

	81007
	木锉
	10寸
	个
	10
	　

	81008
	木工锯
	580mm酸枝硬木
	个
	10
	　

	81009
	木工锤
	500g
	个
	4
	　

	81010
	铇
	40厘
	个
	8
	　

	81011
	斧
	500g
	个
	10
	　

	81012
	钢手锯
	470mm
	个
	6
	　

	81013
	剥线钳
	0.5～2.2mm
	个
	8
	　

	81014
	钢丝钳
	8寸
	个
	8
	　

	81015
	手锤
	500g
	个
	10
	　

	81016
	錾子
	170mm
	个
	10
	　

	81017
	锉刀
	8寸
	个
	6
	　

	81018
	三角锉刀
	8寸
	个
	10
	　

	81019
	什锦锉
	8寸
	个
	8
	　

	81020
	活扳手
	6英寸、10英寸
	个
	14
	　

	81021
	手剪
	550mm
	个
	6
	　

	81022
	直角尺
	不锈钢500mm
	个
	10
	　

	81023
	高度游标卡尺
	精确度为0.01mm
	个
	8
	　

	81024
	电烙铁
	60W，20W
	支
	12
	　

	81025
	平口钳
	80mm
	个
	6
	　

	81026
	台钻
	φ1～φ13mm
	台
	10
	　

	81027
	手电钻
	φ1～φ13mm
	台
	10
	　

	81028
	钻头
	φ1～φ13mm
	套
	12
	　

	81029
	台虎钳
	100mm
	台
	8
	　

	81031
	砂轮机
	单相，300W，3000vpm
	台
	8
	　

	81033
	钳工工作台
	实木1600mm
	个
	10
	　

	81034
	投影片绘制工具
	8件套
	套
	26
	　

	82001
	工作服
	纯棉
	件
	3
	　

	82002
	护目镜
	用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)。
	个
	9
	　

	82006
	手套
	乳胶质
	双
	6
	　

	　
	标签纸
	大、中、小各10张
	套
	55
	　

	　
	导线
	各种（30CM，叉、夹、插不同接法）
	条
	700
	　

	　

	02001
	钢制黑板
	900mm×600mm
	块
	19
	　

	02002
	打孔器
	四件
	套
	26
	　

	02003
	打孔夹板
	木制
	个
	16
	　

	02004
	打孔器刮刀
	手持式
	个
	16
	　

	02005
	手摇钻孔器
	手摇式
	台
	12
	　

	02006
	电动钻孔器
	电动式
	台
	6
	　

	02020
	仪器车
	不锈钢、600mm×400mm×800mm
	辆
	15
	　

	02070
	电动离心机
	产品由主机、控制面板、电机、定时器、离心管架、离心管、电源线等组成。仪器主机机壳采用高强度工程塑料制作，上盖为透明可视内部离心管的沉淀情况，采用旋转离心力使溶液中物质分层分离该仪器采用无级调速和自动调节平衡装置，具有运转平稳、体积小、造型美观、噪音低、温升低、使用效率高以及适用性广等优点。特制铝合金离心转盘，确保离心管不易损坏,仪器可同时放置10ml离心管6只,采用无级调速，最高转速：4000r/min；最大相对离心力：1435xg,定时范围：0～5min,使用电源：AC 220V±10%、50Hz。噪声：≤60dB，
	台
	4
	　

	02071
	离心沉淀器
	手摇式
	台
	30
	　

	02073
	磁力加热搅拌器
	搅拌式
	台
	15
	　

	02075
	酒精喷灯
	座式250ml
	个
	34
	　

	02077
	电加热器
	密封式
	个
	36
	　

	02081
	蒸馏水器
	不锈钢5L
	台
	30
	　

	02083
	列管式烘干器
	产品由外壳、13支通风管、电源线、发热器、风扇等组成，外形尺寸约290×250×360mm。仪器外壳采用工程塑料制作，通风管采用外径12mm的金属管制作，管壁厚不小于2mm，长度185mm，每支通风管上均布10个直径为φ5mm的通气孔。仪器工作电压：AC220V/50HZ；仪器电机功率：15W；发热功率：250W±20%。
	台
	40
	　

	02084
	烘干箱
	烘干箱控温范围：室温≈200℃ ，  二次温差：≤8.0℃，温度波动允差：±0.5℃ ， 对地漏电流：≤0.5mA，温度均匀允差：±1.0℃， 工作电源：220V/50Hz
	台
	10
	　

	02102
	注射器
	10mL，塑料
	只
	908
	　

	02121
	塑料洗瓶
	250mL
	个
	115
	　

	02122
	试剂瓶托盘
	不锈钢方盘
	个
	440
	　

	02123
	实验用品提蓝
	塑料制品提蓝
	个
	81
	　

	02124
	塑料水槽
	250mm×180mm×100mm
	个
	486
	　

	02125
	碘升华凝华管
	玻璃制、密封式
	个
	252
	　

	03002
	方座支架
	规格：长：60cm 直径约10mm 底座：18cm*11.5cm大铁圈 内径约为9cm，长19.8cm 小铁圈 内径约为5cm，长17.5cm重约：1350g、构成：底板、铁杆、试管夹1个、大小铁圈各1个、十字夹2个
	套
	618
	　

	03005
	万能夹
	铜制
	个
	150
	　

	03006
	三脚架
	电渡，加热用与酒精灯高度相匹配
	个
	300
	　

	03007
	泥三角
	大号，陶瓷
	个
	24
	　

	03008
	试管架
	木制、8孔
	个
	324
	　

	03009
	漏斗架
	木制、4孔，可调节高度
	个
	85
	　

	03010
	滴定台
	有机胶底板
	个
	75
	　

	03011
	滴定夹
	塑料制
	个
	75
	　

	03012
	多用滴管架
	塑料制、多功能滴管架
	个
	420
	　

	04001
	学生电源
	直流：1.5～9V/1.5A，每1.5V一档
	台
	166
	　

	04005
	教学电源
	交流：2～12V/5A，每2V一档；                       直流：1.5～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档
	台
	18
	　

	11003
	托盘天平
	100g，0.1g
	台
	302
	　

	11005
	托盘天平
	500g，0.5g
	台
	57
	　

	11010
	电子天平
	100g，0.001g
	台
	15
	　

	11011
	电子天平
	400g，0.1g
	台
	9
	　

	13001
	温度计
	红液，0～100℃
	支
	290
	　

	13003
	温度计
	水银，0～200℃
	支
	45
	　

	13007
	数字测温计
	-30～+200℃
	台
	15
	　

	15011
	多用电表
	指针式，普通
	个
	60
	　

	16001
	密度计
	密度＞1
	支
	54
	　

	16002
	密度计
	密度＜1
	支
	54
	　

	16003
	酸度计(pH计)
	笔式，测量范围pH0.0～14.0
	台
	24
	　

	26001
	水电解演示器
	30mL,铂电级
	台
	39
	　

	26002
	水电解实验器
	产品由实验座、电极、密闭室、观察管、放气嘴、漏斗等组成。
	台
	174
	　

	26003
	原电池实验器
	J2618型，产品主要由电解槽、电极板、极板夹、接线装置等组成。
	个
	306
	　

	26004
	玻璃仪器刷洗器
	机械式
	台
	15
	　

	26005
	贮气装置
	玻璃罩式
	台
	66
	　

	26008
	初中微型化学实验箱
	仪器所有配件采用泡沫定位包装定位放置，配皮革手提箱。
	个
	78
	　

	26009
	分子间隔实验器
	产品由透明性好的“372”材料制作。
	件
	172
	　

	26010
	溶液导电演示器
	产品主要由演示板座1套、电解槽5套、灯珠5只电压2.5V等组成。演示板座采用ABS工程塑料制作，其上设有灯座5个及其接线插座、接线柱等，接线示意图印制于演示面板上，演示板座外形尺寸360×140×260mm；电解槽由透明盒、电极、盒盖、连接导线等组成。透明盒采用“372”材料制作，内空尺寸为76×45×72mm，壁厚2mm。5个透明盒上分别贴有HC1、CH3COOH、NaOH、NaC1、NH3·H2O的溶液标签。电极采用φ4mm的碳棒制作，连接导线长度约150mm，引出端焊接香蕉插头。产品使用电源电压：4V～6V。
	台
	24
	　

	26011
	微型溶液导电实验器
	产品由实验盒座，电解槽、接线装置、灯珠2只电压2.5V等组成。实验盒座采用工程塑料制成，外形尺寸约125×60×150mm；电解槽包括盒座、橡胶垫盖、碳棒及连接线等。电解槽采用透明性好的“372”材料制作，尺寸为45×25×46mm，壁厚不小于2mm；两只碳棒尺寸为φ4×45mm；连接线采用多股铜芯绝缘导线，长不小于100mm。
	套
	232
	　

	26015
	化学实验装置磁性教具
	磁性橡胶
	套
	15
	　

	26017
	化学实验废水处理装置
	实验教学和废水处理兼用
	套
	9
	　

	26018
	元素学习卡
	学习元素名称、符号用
	套
	132
	　

	32001
	炼铁高炉模型
	多元材料，高炉模型是炼铁的主要设备，它由炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等五部分组成。
	个
	6
	　

	32002
	原子结构模型
	原子核层结构模型
	个
	45
	　

	32003
	初中分子结构模型
	塑料制、本模型就是直观的表现分子的空间结构，包括键长键角。
	套
	114
	　

	32004
	金刚石结构模型
	演示用
	套
	15
	　

	32005
	石墨结构模型
	演示用
	套
	15
	　

	32006
	碳-60结构模型
	演示用
	套
	9
	　

	32007
	氯化钠晶体结构模型
	演示用
	套
	9
	　

	32008
	碳的同素异形体结构模型
	包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸
	套
	33
	　

	42001
	金属矿物、金属及合金标本
	各类不少于5种
	盒
	36
	　

	42002
	原油常见馏分标本
	不少于8种
	盒
	42
	　

	42003
	合成有机高分子材料标本
	不少于10种
	盒
	42
	　

	42004
	新型无机非金属材料标本
	氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等
	盒
	12
	　

	52001
	走进化学实验室
	12幅 通用版
	套
	63
	　

	52002
	身边的化学物质
	13幅 通用版
	套
	63
	　

	52003
	物质的组成、性质和变化规律
	8幅 通用版
	套
	63
	　

	52005
	化学与社会发展
	7幅 通用版
	套
	63
	　

	52041
	元素周期表
	带轴
	件
	63
	　

	52101
	初中化学投影片
	170×240mm,100片
	套
	3
	　

	52102
	身边的化学物质
	13幅 通用版
	套
	9
	　

	52103
	物质构成的奥秘
	8幅 通用版
	套
	9
	　

	52104
	物质的化学变化
	　
	套
	9
	　

	52105
	化学与社会发展
	7幅 通用版
	套
	9
	　

	52141
	中学化学投影拼板
	有机板,38片
	套
	6
	　

	52201
	初中化学教学VCD、DVD盘
	VCD/DVD光盘
	套
	15
	　

	52301
	初中化学多媒体教学软件
	CD-ROM
	套
	21
	　

	52401
	初中化学实验教学指导书
	16开书
	套
	6
	　

	52402
	初中化学实验仪器手册
	16开书
	套
	6
	　

	60001
	量筒
	10mL
	个
	270
	　

	60002
	量筒
	50mL
	个
	188
	　

	60003
	量筒
	100mL
	个
	12
	　

	60004
	量筒
	500mL
	个
	28
	　

	60012
	量杯
	250mL
	个
	32
	　

	60023
	容量瓶
	250mL
	个
	48
	　

	60024
	容量瓶
	500mL
	个
	36
	　

	60041
	滴定管
	酸式，25mL
	支
	32
	　

	60043
	滴定管
	碱式，25mL
	支
	40
	　

	61001
	试管
	φ12mm×70mm
	支
	1225
	　

	61002
	试管
	φ15mm×150mm
	支
	1680
	　

	61003
	试管
	φ18mm×180mm
	支
	1050
	　

	61005
	试管
	φ20mm×200mm
	支
	1060
	　

	61007
	试管
	φ32mm×200mm
	支
	184
	　

	61008
	具支试管
	φ20mm×200mm
	支
	208
	　

	61009
	硬质玻璃管
	φ15mm×150mm
	支
	312
	　

	61010
	硬质玻璃管
	φ20mm×250mm
	支
	324
	　

	61020
	烧杯
	25mL
	个
	1630
	　

	61021
	烧杯
	50mL
	个
	1228
	　

	61022
	烧杯
	100mL
	个
	1246
	　

	61023
	烧杯
	250mL
	个
	1154
	　

	61024
	烧杯
	500mL
	个
	72
	　

	61025
	烧杯
	1000mL
	个
	72
	　

	61033
	烧瓶
	圆、长，250mL
	个
	220
	　

	61037
	烧瓶
	平、长，250mL
	个
	12
	　

	61041
	锥形瓶
	100mL
	个
	120
	　

	61051
	蒸馏烧瓶
	250mL
	个
	32
	　

	62001
	酒精灯
	150mL
	个
	250
	　

	62004
	抽滤瓶
	500mL
	个
	55
	　

	62005
	抽气管
	玻璃制、改良式
	个
	110
	　

	62006
	干燥器
	160mm
	个
	150
	　

	62007
	气体发生器
	250mL
	个
	105
	　

	62021
	冷凝器
	直固，300mm
	支
	80
	　

	62023
	牛角管
	弯形，φ18mm×150mm
	支
	110
	　

	62031
	漏斗
	60mm
	个
	175
	　

	62032
	漏斗
	90mm
	个
	15
	　

	62033
	安全漏斗
	直形
	个
	120
	　

	62034
	安全漏斗
	双球
	个
	125
	　

	62035
	分液漏斗
	锥形，100mL
	个
	25
	　

	62036
	分液漏斗
	梨形，50mL
	个
	45
	　

	62039
	布氏漏斗
	瓷，80mm
	个
	65
	　

	62071
	T形管
	￠7-8mm
	个
	60
	　

	62072
	Y形管
	7-8mm
	个
	45
	　

	62073
	滴管
	尖头滴管150mm
	支
	1860
	　

	62074
	离心管
	玻璃制、10mL
	支
	375
	　

	62075
	干燥管
	单球，150mm
	支
	220
	　

	62076
	干燥管
	U型，φ15mm×150mm
	支
	100
	　

	62079
	活塞
	直形
	支
	95
	　

	62091
	圆水槽
	φ200mm×100mm
	个
	40
	　

	62092
	圆水槽
	φ270mm×140mm
	个
	90
	　

	62093
	玻璃钟罩
	φ150mm×280mm
	个
	40
	　

	63002
	集气瓶
	125mL
	个
	1175
	　

	63003
	集气瓶
	250mL
	个
	280
	　

	63005
	液封除毒气集气瓶
	250mL
	个
	436
	　

	63011
	广口瓶
	60mL
	个
	1932
	　

	63012
	广口瓶
	125mL
	个
	284
	　

	63013
	广口瓶
	250mL
	个
	872
	　

	63014
	广口瓶
	500mL
	个
	180
	　

	63015
	广口瓶
	茶，60mL
	个
	746
	　

	63016
	广口瓶
	茶，125mL
	个
	152
	　

	63017
	广口瓶
	茶，250mL
	个
	212
	　

	63021
	细口瓶
	60mL
	个
	1110
	　

	63022
	细口瓶
	125mL
	个
	2590
	　

	63023
	细口瓶
	250mL
	个
	164
	　

	63024
	细口瓶
	500mL
	个
	60
	　

	63025
	细口瓶
	1000mL
	个
	100
	　

	63026
	细口瓶
	3000mL
	个
	145
	　

	63027
	细口瓶
	茶，60mL
	个
	165
	　

	63028
	细口瓶
	茶，125mL
	个
	370
	　

	63029
	细口瓶
	茶，250mL
	个
	110
	　

	63030
	细口瓶
	茶，500mL
	个
	100
	　

	63031
	细口瓶
	茶，1000mL
	个
	120
	　

	63041
	滴瓶
	30mL
	个
	130
	　

	63042
	滴瓶
	60mL
	个
	1446
	　

	63043
	滴瓶
	茶，30mL
	个
	490
	　

	63044
	滴瓶
	茶，60mL
	个
	344
	　

	64001
	坩埚
	瓷，30mL
	个
	70
	　

	64002
	坩埚钳
	200mm
	个
	296
	　

	64003
	烧杯夹
	250mm
	个
	130
	　

	64005
	镊子
	不锈钢125mm
	个
	176
	　

	64006
	试管夹
	木制
	个
	1280
	　

	64007
	止水皮管夹
	弹簧
	个
	738
	　

	64008
	螺旋皮管夹
	螺旋
	个
	794
	　

	64032
	石棉网
	石棉125*125mm
	个
	470
	　

	64041
	燃烧匙
	铜质量管理
	个
	370
	　

	64042
	药匙
	3支组
	个
	170
	　

	64051
	玻璃管
	φ5～φ6mm
	千克
	105
	　

	64052
	玻璃管
	φ7～φ8mm
	千克
	85
	　

	64053
	玻璃棒
	φ3～φ4mm
	千克
	65
	　

	64054
	玻璃棒
	φ5～φ6mm
	千克
	115
	　

	64061
	软胶塞
	0-12#mm
	千克
	160
	　

	64062
	橡胶管
	连接玻璃管用
	千克
	115
	　

	64063
	乳胶管
	乳胶5*7mm\6*9mm
	米
	728
	　

	64071
	试管刷
	大、中、小
	个
	502
	　

	64072
	烧瓶刷
	大、中、小
	个
	572
	　

	64080
	结晶皿
	80mm
	个
	120
	　

	64081
	表面皿
	60mm
	个
	780
	　

	64082
	表面皿
	100mm
	个
	65
	　

	64086
	研钵
	瓷，60mm
	个
	292
	　

	64087
	研钵
	瓷，90mm
	个
	25
	　

	64088
	蒸发皿
	瓷，60mm
	个
	440
	　

	64089
	蒸发皿
	瓷，100mm
	个
	75
	　

	64091
	反应板
	至少6穴
	个
	494
	　

	64092
	井穴板
	9孔，0.7mL×9
	个
	384
	　

	64093
	井穴板
	6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞
	个
	338
	　

	64094
	塑料多用滴管
	4mL
	支
	3200
	　

	70001
	铝片
	100g
	包
	10
	　

	70002
	铝箔
	AR100g
	包
	10
	　

	70003
	铝丝
	250g
	扎
	1249
	　

	70004
	锌粒
	AR500 g
	瓶
	65
	　

	70005
	还原铁粉
	AR500 g
	瓶
	50
	　

	70006
	铁丝
	500g
	扎
	45
	　

	70008
	锡粒
	AR500 g
	瓶
	80
	　

	70009
	铅粒
	AR500 g
	瓶
	36
	　

	70010
	紫铜片
	100g
	包
	70
	　

	70011
	铜丝
	100g
	扎
	60
	　

	70021
	碘
	AR250g
	瓶
	94
	　

	70022
	活性炭
	AR500 g
	瓶
	35
	　

	70032
	二氧化锰
	AR500 g
	瓶
	40
	　

	70033
	三氧化二铁
	AR500 g
	瓶
	25
	　

	70034
	氧化铜
	AR500 g
	瓶
	70
	　

	70041
	氯化钾
	AR500 g
	瓶
	40
	　

	70042
	氯化钠
	AR500 g
	瓶
	30
	　

	70043
	氯化钠(粗盐)
	500 g
	瓶
	32
	　

	70044
	氯化钙
	AR500 g
	瓶
	24
	　

	70045
	无水氯化钙
	AR500 g
	瓶
	20
	　

	70046
	氯化镁
	AR500 g
	瓶
	35
	　

	70047
	三氯化铁
	AR500 g
	瓶
	22
	　

	70049
	氯化铵
	AR500 g
	瓶
	20
	　

	70065
	碘化钾
	AR500 g
	瓶
	40
	　

	70070
	硫酸钾
	AR500 g
	瓶
	20
	　

	70083
	硫酸铝
	AR500 g
	瓶
	35
	　

	70086
	硫酸铜(蓝矾、胆矾)
	LR500 g
	瓶
	34
	　

	70087
	硫酸铵
	AR500 g
	瓶
	30
	　

	70088
	硫酸铝钾(明矾)
	LR500 g
	瓶
	55
	　

	70091
	无水硫酸铜
	AR500 g
	瓶
	48
	　

	71001
	结晶碳酸钾
	AR500 g
	瓶
	30
	　

	71002
	结晶碳酸钠
	AR500 g
	瓶
	36
	　

	71003
	碳酸氢钠
	AR500 g
	瓶
	27
	　

	71004
	大理石
	LR500 g
	瓶
	88
	　

	71005
	碳酸氢铵
	AR500 g
	瓶
	30
	　

	71006
	碱式碳酸铜
	AR500 g
	瓶
	30
	　

	71020
	硝酸银
	AR100 g
	瓶
	65
	　

	71030
	乙酸铅
	AR500 g
	瓶
	40
	　

	71041
	氢氧化钡
	AR500 g
	瓶
	15
	　

	71042
	氨水
	AR500ml
	瓶
	20
	　

	71043
	氧化钙(生石灰)
	AR500 g
	瓶
	60
	　

	71044
	氢氧化钙(熟石灰)
	AR500 g
	瓶
	40
	　

	71045
	碱石灰
	AR500 g
	瓶
	45
	　

	72001
	无水乙酸钠
	AR500 g
	瓶
	36
	　

	72002
	柠檬酸钠
	AR500 g
	瓶
	39
	　

	72021
	葡萄糖
	AR500 g
	瓶
	27
	　

	72022
	蔗糖
	AR500 g
	瓶
	21
	　

	72025
	工业酒精
	LR500 ml
	瓶
	176
	　

	72027
	煤油
	500 ml
	瓶
	36
	　

	72051
	石蕊
	ind25g
	瓶
	30
	　

	72052
	酚酞
	AR25 g
	瓶
	18
	　

	72054
	酸性品红
	ind25 g
	瓶
	15
	　

	72054
	碱性品红
	ind25 g
	瓶
	66
	　

	72061
	pH广范围试纸
	1-4，100s
	本
	296
	　

	72062
	蓝石蕊试纸
	80张/本
	盒
	62
	　

	72063
	红石蕊试纸
	80张/本
	盒
	90
	　

	72091
	定性滤纸
	7cm
	盒
	74
	　

	　
	定性滤纸
	9cm
	盒
	66
	　

	　
	定性滤纸
	11cm
	盒
	136
	　

	　
	定性滤纸
	12.5cm
	盒
	116
	　

	73003
	汽油
	500ml
	瓶
	5
	　

	73005
	丙酮
	AR500ml
	瓶
	11
	　

	74001
	红(赤)磷
	AR500 g
	瓶
	28
	　

	74011
	硫粉
	500g
	瓶
	8
	　

	74012
	镁条
	LR25g
	袋
	30
	　

	74013
	铝粉
	AR500 g
	瓶
	32
	　

	74060
	黄(白)磷
	AR100g
	瓶
	8
	　

	75001
	过氧化氢
	AR500ml
	瓶
	44
	　

	75002
	氯酸钾
	AR500 g
	瓶
	12
	　

	75003
	高锰酸钾
	AR500 g
	瓶
	14
	　

	75004
	硝酸铵
	AR500 g
	瓶
	32
	　

	75005
	硝酸钾
	AR500 g
	瓶
	70
	　

	75006
	硝酸钠
	AR500 g
	瓶
	56
	　

	75013
	硝酸汞
	AR100 g
	瓶
	4
	　

	75017
	硝酸钡
	AR500 g
	瓶
	12
	　

	76001
	草酸
	AR500 g
	瓶
	24
	　

	76002
	氯化钡
	AR500 g
	瓶
	76
	　

	77001
	硝酸
	AR500ml
	瓶
	12
	　

	77004
	硫酸
	AR500ml
	瓶
	12
	　

	77011
	盐酸
	AR500ml
	瓶
	33
	　

	77012
	盐酸
	工业
	瓶
	46
	　

	77021
	甲酸
	AR500ml
	瓶
	16
	　

	77026
	乙酸
	AR500ml
	瓶
	12
	　

	77031
	氢氧化钾
	AR500 g
	瓶
	40
	　

	77032
	氢氧化钠
	AR500 g
	瓶
	45
	　

	77033
	氢氧化钠
	工业500g
	瓶
	72
	　

	80201
	初中化学实验材料
	黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等
	份
	336
	　

	81014
	钢丝钳
	8寸
	个
	66
	　

	81015
	手锤
	200mm
	个
	60
	　

	81017
	锉刀
	8寸
	个
	60
	　

	81032
	剪刀
	200mm
	把
	60
	　

	81051
	玻璃瓶盖开启器
	带柄
	套
	39
	　

	81052
	玻璃管切割器
	金光石带压夹板
	个
	51
	　

	82001
	工作服
	防酸碱
	件
	42
	　

	82003
	护目镜
	侧面完全遮挡
	个
	479
	　

	82004
	防护面罩
	带柄
	个
	54
	　

	82005
	防毒口罩
	金光石带压夹板
	个
	57
	　

	82007
	耐酸手套
	防酸碱
	双
	72
	　

	82009
	洗眼器
	玻璃制
	套
	54
	　

	82010
	简易急救箱
	附应急药物
	件
	54
	　

	82011
	实验防护屏
	有机玻璃
	件
	60
	　

	　
	标签纸
	大、中、小各10张
	套
	13
	　

	83201
	木炭、植物油、面粉、味精、食醋、洗洁精、铁钉、棉花、牛奶、鸡蛋等
	学生实验配备
	份
	9
	　

	　
	易燃品柜
	规格：51×40×106cm，材质：优质加厚钢板材料，厚度全部采用1.5mm以上钢板制作，单门，双锁，单层，隔板为两层活动隔板，层板上配有耐酸耐碱的pp坚固板，上下通风口，产品表面及内部都采用喷塑处理，防火，防盗，防腐蚀。
	只
	22
	　

	　
	毒害品柜
	规格：51×40×106cm，材质：优质加厚钢板材料，厚度全部采用1.5mm以上钢板制作，单门，双锁，单层，隔板为两层活动隔板，层板上配有耐酸耐碱的pp坚固板，上下通风口，产品表面及内部都采用喷塑处理，防火，防盗，防腐蚀。
	只
	22
	　

	生 物

	02002
	打孔器
	四件
	套
	12
	　

	02020
	仪器车
	不锈钢、600mm×400mm×800mm
	辆
	12
	　

	02040
	生物显微镜
	1000×
	台
	13
	　

	02041
	生物显微镜
	500×
	台
	89
	　

	02042
	数码显微镜
	≥130万像素，USB接口，相关图像处理软件
	台
	4
	　

	02043
	生物显微演示装置
	彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40×～1500×
	台
	1
	　

	02044
	双目立体显微镜
	40×
	台
	112
	　

	02051
	放大镜
	手持式，有效通光孔径不小于40mm，3×
	个
	594
	　

	02060
	望远镜
	双筒，7×35
	个
	183
	　

	02070
	电动离心机
	台式3000转
	台
	9
	　

	02071
	离心沉淀器
	手摇式
	台
	27
	　

	02073
	磁力加热搅拌器
	搅拌式
	台
	9
	　

	02075
	酒精喷灯
	座式250ml
	个
	54
	　

	02076
	电炉
	密封式
	个
	36
	　

	02080
	高压灭菌器
	小型高压
	个
	33
	　

	02081
	蒸馏水器
	不锈钢5L
	台
	6
	　

	02082
	恒温水浴锅
	不锈钢列管式
	台
	24
	　

	02084
	烘干箱
	烘干箱控温范围：室温≈200℃ ，  二次温差：≤8.0℃，温度波动允差：±0.5℃ ， 对地漏电流：≤0.5mA，温度均匀允差：±1.0℃， 工作电源：220V/50Hz
	台
	36
	　

	02087
	恒温培养箱
	室温～60℃，±1℃
	台
	33
	　

	02088
	光照培养箱
	容积：268L分级可调 控温范围：10℃～50℃
	台
	18
	　

	02089
	超净工作台
	双人单面，垂直送风100级，不锈钢台面
	台
	3
	　

	02090
	移液器
	0.5～5mL，快速可调
	枝
	135
	　

	02101
	听诊器
	医用
	个
	171
	　

	02119
	整理箱
	矮型，储存及分发药品用
	个
	210
	　

	02120
	保温桶
	1～2L
	个
	99
	　

	02126
	水族箱
	玻璃制、35*22*25
	套
	9
	　

	03002
	方座支架
	规格：长：60cm 直径约10mm 底座：18cm*11.5cm大铁圈 内径约为9cm，长19.8cm 小铁圈 内径约为5cm，长17.5cm重约：1350g、构成：底板、铁杆、试管夹1个、大小铁圈各1个、十字夹2个
	套
	87
	　

	03006
	三脚架
	电渡，加热用与酒精灯高度相匹配
	个
	423
	　

	03008
	试管架
	木制6孔
	个
	321
	　

	10006
	软尺
	1500mm
	把
	453
	　

	10015
	测微尺
	显微镜用，台式
	个
	192
	　

	11004
	托盘天平
	200g，0.2g
	台
	117
	　

	11010
	电子天平
	100g，0.001g
	台
	24
	　

	12003
	电子停表
	0.1s
	　
	489
	　

	13001
	温度计
	红液，0～100℃
	枝
	1056
	　

	13003
	温度计
	水银，0～200℃
	枝
	204
	　

	13027
	干湿计
	指针式
	个
	681
	　

	16015
	血压计
	汞柱式
	个
	27
	　

	16016
	肺活量计
	环保型
	台
	36
	　

	16041
	计数器
	手持式
	个
	159
	　

	27001
	解剖器
	不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊)
	套
	108
	　

	27002
	解剖器
	不锈钢材料，4件(大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊)
	套
	36
	　

	27003
	解剖盘
	蜡盘，140mm×250mm
	个
	48
	　

	27004
	骨剪
	130mm，不锈钢
	把
	39
	　

	27005
	接种箱
	带紫外灯
	台
	6
	　

	27006
	接种环
	玻璃制
	把
	300
	　

	27008
	植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器
	透明有机玻璃型
	套
	174
	　

	27009
	徒手切片器
	金属带精确刻度
	个
	51
	　

	27010
	孵化器
	4～6个蛋
	个
	18
	　

	27011
	研磨过滤器
	容量20mL
	个
	120
	　

	33001
	植物细胞模型
	产品为洋葱表皮细胞显微结构的立体模型。
	件
	3
	　

	33002
	根纵剖模型
	产品为根尖纵、横剖面模型
	件
	3
	　

	33003
	导管、筛管结构模型
	产品为显微结构的立体放大模型。
	件
	12
	　

	33004
	单子叶植物茎模型
	产品为单子叶植物茎纵、横切面的模型，
	件
	9
	　

	33005
	双子叶草本植物茎模型
	产品为双子叶草本植物茎的纵、横切面的模型
	件
	6
	　

	33006
	叶构造模型
	产品为双子叶植物叶构造模型
	件
	15
	　

	33007
	桃花模型
	产品为放大的桃花模型。
	件
	9
	　

	33008
	小麦花模型
	产品为放大的小麦花模型。
	件
	18
	　

	33101
	蝗虫解剖模型
	产品用硬塑料制作，以飞蝗、棉蝗为主要参考资料。
	件
	9
	　

	33102
	蛙胚胎发育模型
	J3310型
	件
	24
	　

	33103
	草履虫模型
	产品为草履虫纵剖面模型
	件
	15
	　

	33104
	蚯蚓解剖模型
	产品为环毛蚯蚓前34节的解剖放大模型。
	件
	15
	　

	33201
	头、颈、躯干模型
	850mm
	件
	12
	　

	33204
	人体骨骼模型
	850mm
	件
	15
	　

	33205
	眼球解剖模型
	6倍自然大
	件
	159
	　

	33206
	眼球仪
	晶状体曲率可变
	件
	9
	　

	33207
	心脏解剖模型
	三倍自然大
	件
	12
	　

	33208
	心脏解剖模型
	自然大
	件
	255
	　

	33209
	喉解剖模型
	本模型参照成人男性喉标本和权威性图谱制成。
	件
	9
	　

	33210
	肺泡模型
	本模型适合普通中学讲解生理卫生课程时作直观教具用，使学生了解细支气管在肺内的分布和分成终末细支气管的情况，以及与肺泡的关系。
	件
	9
	　

	33211
	脑解剖模型
	自然大
	件
	9
	　

	33212
	耳解剖模型
	6倍自然大
	件
	9
	　

	33213
	男性泌尿生殖系统模型
	自然大
	件
	12
	　

	33214
	女性泌尿生殖系统模型
	自然大
	件
	12
	　

	33215
	皮肤结构模型
	该模型由表皮和真皮各分两部分共4个部件组成
	件
	12
	　

	33216
	肝、十二指肠、胰脏模型
	自然大
	件
	24
	　

	33217
	肾单位、肾小体模型
	J33217型，优质PVC制作
	件
	18
	　

	33218
	心搏与血液循环模型
	示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭
	件
	12
	　

	33219
	人体肌肉模型
	850mm全身，示浅层肌及部分深层肌
	件
	15
	　

	33220
	肘关节活动模型
	附肩胛骨
	件
	21
	　

	33221
	牙列及磨牙解剖模型
	附牙刷
	件
	12
	　

	33222
	胃解剖模型
	自然大
	件
	12
	　

	33223
	尿的形成动态模型
	电动式
	件
	18
	　

	33224
	人体呼吸运动模型
	电动式
	件
	21
	　

	33225
	膈肌运动模拟器
	电动式
	件
	24
	　

	33226
	护理人模型
	1700mm
	件
	18
	　

	33301
	始祖鸟化石及复原模型
	模型材质采为PVC无毒且环保。
	件
	12
	　

	33302
	动植物细胞(对比)模型
	本模型显示动、植物细胞结构
	件
	36
	　

	43001
	鱼解剖浸制标本
	有机玻璃浸制
	瓶
	9
	　

	43002
	蛙解剖浸制标本
	有机玻璃浸制
	瓶
	9
	　

	43003
	蜥蜴解剖浸制标本
	有机玻璃浸制
	瓶
	12
	　

	43004
	鸽解剖浸制标本
	有机玻璃浸制
	瓶
	9
	　

	43005
	兔解剖浸制标本
	有机玻璃浸制
	瓶
	9
	　

	43006
	蛙发育顺序标本
	有机玻璃浸制
	瓶
	9
	　

	43008
	蛔虫标本
	雌、雄各一条
	瓶
	6
	　

	43010
	花冠类型保色浸制标本
	十字花科，豆科，菊科等七种
	瓶
	3
	　

	43013
	海葵标本
	有机玻璃浸制
	瓶
	9
	　

	43014
	海蛰标本
	有机玻璃浸制
	瓶
	6
	　

	43015
	寄居蟹标本 
	有机玻璃浸制
	瓶
	9
	　

	43016
	寄居蟹与其他生物共生标本
	有机玻璃浸制
	瓶
	9
	　

	43017
	寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本
	有机玻璃浸制
	瓶
	15
	　

	43021
	珍贵植物保色浸制标本
	有机玻璃浸制
	瓶
	9
	　

	43022
	葫芦藓生活史标本
	有机玻璃浸制
	瓶
	3
	　

	43023
	蕨生活史标本
	有机玻璃浸制
	瓶
	3
	　

	43101
	蝗虫生活史标本
	有机玻璃浸制
	盒
	15
	　

	43102
	蜜蜂生活史标本
	有机玻璃浸制
	盒
	18
	　

	43103
	竹节虫拟态标本
	有机玻璃浸制
	盒
	12
	　

	43104
	家蚕生活史标本
	有机玻璃浸制
	盒
	9
	　

	43105
	菜粉蝶生活史标本
	有机玻璃浸制
	盒
	12
	　

	43106
	兔骨骼标本
	有机玻璃浸制
	盒
	9
	　

	43107
	鱼骨骼标本
	有机玻璃浸制
	盒
	9
	　

	43108
	蛙骨骼标本
	有机玻璃浸制
	盒
	9
	　

	43109
	鸽骨骼标本
	有机玻璃浸制
	盒
	9
	　

	43110
	验证基因分离规律玉米标本
	海带等四种
	套
	186
	　

	43113
	褐藻类植物原色覆膜标本
	紫菜等四种
	套
	12
	　

	43114
	红藻类植物原色覆膜标本
	有机玻璃浸制
	套
	12
	　

	43115
	珊瑚标本
	有机玻璃浸制
	盒
	3
	　

	43116
	化石标本
	有机玻璃浸制
	盒
	15
	　

	43118
	节肢动物标本
	常见六种以上
	盒
	9
	　

	43119
	昆虫标本
	常见六种以上
	盒
	9
	　

	43201
	植物根尖纵切
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	390
	　

	43202
	顶芽纵切
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	390
	　

	43203
	南瓜茎纵切
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	390
	　

	43204
	单子叶植物茎横切
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	105
	　

	43205
	双子叶植物茎横切
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	144
	　

	43206
	木本双子叶植物茎横切
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	468
	　

	43208
	蚕豆叶下表皮装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	138
	　

	43209
	植物细胞有丝分裂
	洋葱根尖纵切
	片
	369
	　

	43210
	松叶横切
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	84
	　

	43211
	胞间连丝切片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	90
	　

	43212
	地衣切片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	90
	　

	43213
	蕨叶切片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	90
	　

	43214
	蕨原叶体装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	90
	　

	43215
	蕨原叶体幼孢子体装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	120
	　

	43216
	花粉萌发装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	120
	　

	43217
	百合子房切片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	120
	　

	43218
	百合花药切片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	120
	　

	43219
	荠菜幼胚切片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	120
	　

	43220
	荠菜老胚切片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	120
	　

	43221
	迎春叶横切
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	384
	　

	43222
	玉米种子纵切
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	81
	　

	43223
	洋葱鳞片叶表皮装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	81
	　

	43301
	青霉装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	390
	　

	43303
	衣藻装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	84
	　

	43304
	细菌三型涂片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	390
	　

	43305
	酵母菌装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	81
	　

	43306
	水绵接合生殖装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	81
	　

	43307
	水绵装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	75
	　

	43308
	团藻装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	75
	　

	43309
	曲霉装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	360
	　

	43310
	伞蕈切片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	90
	　

	43311
	黑根霉装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	75
	　

	43401
	水螅纵切
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	108
	　

	43402
	蚯蚓横切
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	105
	　

	43403
	动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片)
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	357
	　

	43404
	草履虫接合生殖装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	105
	　

	43405
	草履虫分裂生殖装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	87
	　

	43406
	囊虫装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	117
	　

	43407
	血吸虫雌雄合抱装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	117
	　

	43408
	血吸虫雄虫装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	69
	　

	43409
	血吸虫雌虫装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	69
	　

	43410
	家蚊(雌)口器装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	87
	　

	43411
	水螅带芽整体装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	519
	　

	43412
	水螅过精巢横切
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	87
	　

	43413
	水螅过卵巢横切
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	87
	　

	43501
	单层扁平上皮装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	495
	　

	43502
	复层扁平上皮装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	72
	　

	43503
	人皮过毛囊切片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	57
	　

	43504
	人皮过汗腺切片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	81
	　

	43505
	纤维结缔组织切片(腱纵切)
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	360
	　

	43506
	疏松结缔组织装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	414
	　

	43507
	人血涂片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	429
	　

	43508
	骨骼肌纵横切
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	405
	　

	43509
	平滑肌分离装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	399
	　

	43510
	心肌切片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	429
	　

	43511
	运动神经元装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	480
	　

	43512
	脊髓横切
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	75
	　

	43513
	运动神经末梢装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	117
	　

	43514
	胃壁切片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	45
	　

	43515
	肾脏纵切
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	78
	　

	43516
	动静脉血管横切
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	498
	　

	43517
	小肠切片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	534
	　

	43518
	肺血管注射切片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	84
	　

	43519
	肾血管注射切片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	87
	　

	43520
	精巢切片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	75
	　

	43521
	卵巢切片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	75
	　

	43522
	精虫涂片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	66
	　

	43523
	口腔上皮细胞装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	54
	　

	43524
	蛔虫卵装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	72
	　

	43601
	字母“e”装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	516
	　

	43603
	正常人染色体装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	444
	　

	53001
	生物体的结构层次
	铜版纸、7幅，通用版
	套
	33
	　

	53002
	生物与环境
	铜版纸、2幅，通用版
	套
	30
	　

	53003
	生物圈中的绿色植物
	铜版纸、9幅，通用版
	套
	30
	　

	53004
	生物圈中的人
	铜版纸、17幅，通用版
	套
	30
	　

	53005
	动物的运动和行为
	铜版纸、5幅，通用版
	套
	30
	　

	53006
	生物的生殖、发育和遗传
	铜版纸、8幅，通用版
	套
	30
	　

	53007
	生物多样性
	铜版纸、11幅，通用版
	套
	30
	　

	53008
	生物技术
	铜版纸、2幅，通用版
	套
	33
	　

	53009
	健康地生活
	铜版纸、9幅，通用版
	套
	33
	　

	53010
	青春期教育挂图
	铜版纸、22幅
	套
	270
	　

	53011
	中学生物显微图谱
	铜版纸、16开/250图
	本
	24
	　

	53101
	生物教学投影片
	上下册
	套
	21
	　

	53201
	生物教学DVD(VCD)光盘
	VCD、DVD
	套
	18
	　

	53301
	生物教学CD-ROM多媒体软件
	CD-ROM多媒体软件
	套
	18
	　

	53302
	生物教学图库
	CD-ROM多媒体软件
	套
	18
	　

	53303
	生物教学数据库
	CD-ROM多媒体软件
	套
	18
	　

	53401
	初中生物实验教学指导书
	16开
	套
	18
	　

	　
	初中生物实验仪器手册
	16开
	套
	18
	　

	60001
	量筒
	10mL
	个
	516
	　

	60003
	量筒
	100mL
	个
	528
	　

	60004
	量筒
	500mL
	个
	639
	　

	61001
	试管
	φ12mm×70mm
	支
	1065
	　

	61002
	试管
	φ15mm×150mm
	支
	1770
	　

	61021
	烧杯
	50mL
	个
	1098
	　

	61022
	烧杯
	100mL
	个
	1065
	　

	61023
	烧杯
	250mL
	个
	1125
	　

	61024
	烧杯
	500mL
	个
	1170
	　

	61041
	锥形瓶
	100mL
	个
	660
	　

	61042
	锥形瓶
	250mL
	个
	885
	　

	62001
	酒精灯
	150mL
	个
	396
	　

	62006
	干燥器
	160mm
	个
	36
	　

	62031
	漏斗
	60mm
	个
	543
	　

	62073
	滴管
	尖头滴管150mm
	支
	5655
	　

	62074
	离心管
	10mL
	支
	450
	　

	62093
	玻璃钟罩
	φ150mm×280mm
	个
	66
	　

	62097
	玻璃弯管
	7-8mm
	支
	108
	　

	62098
	U形管
	7-8mm
	个
	504
	　

	63012
	广口瓶
	125mL
	个
	2100
	　

	63014
	广口瓶
	500mL
	个
	2280
	　

	63023
	细口瓶
	250mL
	个
	225
	　

	63024
	细口瓶
	500mL
	个
	231
	　

	63041
	滴瓶
	30mL
	个
	2613
	　

	63043
	滴瓶
	茶，30mL
	个
	2475
	　

	63044
	滴瓶
	茶，60mL
	个
	2475
	　

	64006
	试管夹
	木质
	把
	432
	　

	64007
	止水皮管夹
	弹簧
	个
	432
	　

	64032
	石棉网
	125mm×125mm
	个
	402
	　

	64042
	药匙
	3支组
	把
	432
	　

	64051
	玻璃管
	φ5～φ6mm
	千克
	42
	　

	64053
	玻璃棒
	φ3～φ4mm
	千克
	42
	　

	64061
	软胶塞
	0-10#
	千克
	39
	　

	64062
	橡胶管
	连接玻璃管用
	千克
	39
	　

	64084
	培养皿
	60mm
	个
	2088
	　

	64085
	培养皿
	100mm
	个
	1638
	　

	64086
	研钵
	瓷，60mm
	个
	555
	　

	64095
	棉纱缸
	不锈钢
	个
	69
	　

	64096
	记数载玻片(计数板)
	玻璃载玻片
	片
	504
	　

	70066
	碘化钠
	AR500 g
	瓶
	21
	　

	70086
	硫酸铜(蓝矾/胆矾)
	LR500 g
	瓶
	21
	　

	71003
	碳酸氢钠
	AR500 g
	瓶
	33
	　

	71020
	硝酸银
	AR100 g
	瓶
	21
	　

	71044
	氢氧化钙(熟石灰)
	LR500g
	瓶
	36
	　

	72002
	柠檬酸钠
	AR500 g
	瓶
	36
	　

	72014
	琼脂条
	BR100g
	瓶
	9
	　

	72014
	琼脂粉
	BR250g
	瓶
	6
	　

	72016
	甘油
	化学纯，500mL
	瓶
	15
	　

	72022
	蔗糖
	AR500 g
	瓶
	21
	　

	72023
	可溶性淀粉
	AR500 g
	瓶
	9
	　

	72025
	工业酒精
	LR500 ml
	瓶
	12
	　

	72026
	医用酒精
	500mL
	瓶
	27
	　

	72052
	酚酞
	AR25 g
	瓶
	15
	　

	72061
	pH广范围试纸
	1-4，100s
	本
	102
	　

	72084
	亚甲基蓝
	AR25 g
	瓶
	24
	　

	72085
	尿糖试纸
	精密型
	盒
	12
	　

	72091
	定性滤纸
	7cm
	盒
	18
	　

	72091
	定性滤纸
	9cm
	盒
	18
	　

	72091
	定性滤纸
	11cm
	盒
	12
	　

	72091
	定性滤纸
	12.5cm
	盒
	12
	　

	75003
	高锰酸钾
	AR500 g
	瓶
	33
	　

	75016
	硝酸铅
	AR500 g
	瓶
	15
	　

	76002
	氯化钡
	化学纯，250g
	瓶
	15
	　

	77003
	硫酸
	AR500 ml
	瓶
	36
	　

	77011
	盐酸
	AR500 ml
	瓶
	21
	　

	77026
	乙酸(醋酸)
	AR500ml
	瓶
	21
	　

	77028
	硼酸
	AR500 g
	瓶
	45
	　

	77032
	氢氧化钠
	AR500 g
	瓶
	45
	　

	77052
	甲醛
	AR500 ml
	瓶
	12
	　

	80301
	生物实验材料
	双面刀片、消毒棉签、牙签、纱布、脱脂棉、镜头纸、吸水纸、凡士林、透明胶带、干酵母粉、彩色玻璃纸、坐标纸、碘酒、洋红等
	套
	21
	　

	80302
	载玻片
	50片
	盒
	105
	　

	80303
	盖玻片
	100片
	包
	105
	　

	80304
	标记笔
	油性
	支
	21
	　

	80305
	生理盐水
	75%500ml
	瓶
	6
	　

	80306
	砾石
	粒料
	千克
	3
	　

	80307
	珍珠岩
	无机产品
	千克
	3
	　

	80308
	ABO血型实验盒
	用于中学生物教学讲授人的血型是由其基因决定的。由血型演示板4块、基因演示板18块组成。
	盒
	12
	　

	80309
	组织培养基试剂盒
	植物组织培养基试剂盒
	套
	9
	　

	80310
	昆虫针
	附放大镜
	盒
	24
	　

	80311
	昆虫盒
	塑料制
	盒
	24
	　

	81001
	测电笔
	测量值12～250V
	把
	36
	　

	81002
	一字螺丝刀
	200mm
	套
	51
	　

	81003
	十字螺丝刀
	200mm
	套
	51
	　

	81012
	钢手锯
	470mm
	把
	15
	　

	81013
	剥线钳
	0.5～2.2mm
	把
	15
	　

	81014
	钢丝钳
	8寸
	把
	15
	　

	81015
	手锤
	500g
	个
	24
	　

	81020
	活扳手
	6英寸、10英寸
	把
	9
	　

	81030
	砂轮片
	断玻璃管用
	个
	15
	　

	81106
	饲养笼
	塑料笼
	套
	18
	　

	81107
	鱼缸
	玻璃制
	个
	9
	　

	81108
	鱼缸
	玻璃制
	个
	9
	　

	81109
	花盆
	塑料
	个
	45
	　

	81110
	展翅板
	木质
	个
	24
	　

	81111
	昆虫网(捕虫网)
	带手柄
	把
	9
	　

	81112
	枝剪
	钢制枝剪
	把
	18
	　

	81113
	水网
	带手柄
	把
	99
	　

	81117
	橡皮锤
	膝跳反射用
	把
	99
	　

	82001
	工作服
	棉质
	件
	4
	　

	82003
	护目镜
	侧面完全遮挡
	个
	5
	　

	82008
	乳胶手套
	乳胶制
	付
	16
	　

	82014
	急救包
	配备急救材料及器材
	个
	6
	　

	　
	仪器柜
	1000*500*2000mm  柜身：铝木结构，采用16±0.5mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀.柜门：铝合金框对开玻璃门，外形美观、经久耐用；层板底部有不锈钢加固横梁，层板采用厚双贴面三聚氰胺板；柜子上部为双开铝合金框对开玻璃门结构外形美观、经久耐用；柜子下部为双开木门，层板装有加固条
	个
	24
	　

	　
	标签纸
	大、中、小各10张
	套
	5
	　

	2.小学仪器

	11006
	托盘天平
	演示用， 500g，1g
	台
	6
	　

	11007
	简易天平
	200g，1g
	台
	36
	　

	11019
	弹簧度盘秤
	指针式，1kg
	台
	6
	　

	11023
	弹簧秤
	质量单位，2.5kg
	个
	6
	　

	20502
	三角板
	演示用，60°、45°各1
	套
	35
	　

	20503
	圆规
	演示用，附橡皮脚
	套
	35
	　

	20504
	量角器
	演示用，0～180°
	套
	35
	　

	20501
	专用直尺
	1m，分别有m、dm、cm、mm四种单位
	支
	60
	　

	20513
	演示算盘
	17档不滑珠、木制
	个
	15
	　

	20531
	角操作材料
	本仪器供学生自己动手，拼搭成各种类型的角。进一步理解各类角的概念。
	套
	135
	　

	20532
	图形变换操作材料
	平移、旋转、对称等内容
	套
	135
	　

	20533
	面积测量器
	透明，不小于100mm×100mm
	个
	135
	　

	20534
	探索几何图形面积计算公式材料
	正方形、长方形、三角形、平行四边形、梯形、圆形等
	套
	135
	　

	20535
	探索几何形体体积计算公式材料
	长方体、正方体、圆柱体、圆锥体等
	套
	135
	　

	20539
	塑料量杯
	透明，圆柱形，带刻度，2L。外形尺寸φ125mm×200mm，最小分度值50ml。
	个
	36
	　

	20540
	塑料量杯
	透明，正六棱柱体，带刻度，1.5L。外形尺寸φ110mm，高230mm，最小分度值50ml。
	个
	36
	　

	20541
	塑料量杯
	透明，水杯形，带刻度，1L。外形尺寸φ104×150mm，最小分度值20ml。
	个
	36
	　

	20543
	小学中年级数学磁性教具
	它是由示教板。磁力塑料数字卡片、运算符号。磁性塑料动物图形、学生用数学学具袋、数学多用尺,塑料教具箱组成.
	套
	6
	　

	30503
	钟表模型
	演示用，三针，联动，24时表示
	套
	10
	　

	30504
	钟表模型
	学生用，两针，非联动，12时表示，，表盘直径100mm左右，产品表面光滑、平整。数字、刻线清晰、准确。塑料无毒无异味，符合有关环保要求。盘面时间数字颜色应与指针颜色不能为同色，产品符合JY0061-1991《钟面模型》的有关规定。
	套
	90
	　

	30506
	几何形体模型
	长方体(一般和特殊)、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体(等底等高、等底不等高、等高不等底)、球等
	套
	60
	　

	30507
	厘米立方块
	每块为单色，颜色种类不少于2种，10mm×10mm×10mm，30个
	套
	60
	　

	30508
	几何形体表面积展开模型
	长方体、正方体、圆柱体
	套
	60
	　

	30509
	圆面积、圆周率计算公式推导演示模型
	木质、φ200mm
	套
	10
	　

	81251
	圆柱形塑料杯
	塑料500ml
	套
	36
	　

	81252
	方形塑料杯
	半透明PP材料，有足够的强度，不易变形．产品为带刻度的容器，设有把手，水咀，外形为方形 高1145mm，杯口100mm×100mm，最小分度值20mL，性能容量1000mL
	套
	36
	　

	81253
	刻刀
	不锈钢雕刻刀
	把
	36
	　

	81254
	角尺
	钢质刻度清晰
	把
	36
	　

	2041
	生物显微镜
	XSP-01-500x
	台
	5
	　

	2045
	学生显微镜
	200×，单筒,金属
	台
	16
	　

	2051
	放大镜
	5倍，直径不少于30mm
	个
	24
	　

	3002
	方座支架
	规格：长：60cm 直径约10mm 底座：18cm*11.5cm大铁圈 内径约为9cm，长19.8cm 小铁圈 内径约为5cm，长17.5cm重约：1350g、构成：底板、铁杆、试管夹1个、大小铁圈各1个、十字夹2个
	套
	60
	　

	3006
	三脚架
	电镀钢制接口坚固两脚之间可自由放进酒精灯
	个
	60
	　

	3008
	试管架
	8孔木制
	个
	60
	　

	13001
	温度计
	红液，0～100℃
	支
	225
	　

	14002
	条形盒测力计
	5N
	个
	60
	　

	16007
	指南针
	直径不小于30mm
	个
	60
	　

	29004
	沉浮块
	同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体
	套
	60
	　

	29005
	杠杆尺及支架
	支架组合式
	个  
	60
	　

	29006
	滑轮组及支架
	支架组合式
	套
	60
	　

	28007
	三球仪
	电动
	台
	10
	　

	29012
	风的形成实验材料
	适用于小学生新手探究风的形成的实验,由底座、透明圆筒、铝质风叶等组成。
	套
	60
	　

	29013
	组装风车材料
	产品由风叶、叶片插轴、支架等组成。风叶采用无毒优质塑料制作，共6片，风叶半径不小于20mm，由三种不同的颜色组成；叶片插轴采用工程塑料制作，叶片可在插轴上按至少三种不同的角度组装；支架采用金属材料制作，能稳固支撑组装好的风车。产品组装方便、转动灵活。
	套
	60
	　

	29014
	组装水轮材料
	用来验证水轮机的原理
	套
	60
	　

	29015
	太阳能的应用材料
	产品为插接式组合，由太阳能电池板、小电机带风叶、蜂鸣器、LED灯、连线插线等组成。太阳能电池板尺寸为54×40mm，厚度3mm，最大开路电压3V，最大短路电流70mA；小电机工作电压：DC3V，电流50mA；风叶外径φ25mm；蜂鸣器工作电压：DC3V，自带音频振荡器，LED灯为φ5mm白发红，连线插线为香蕉插头，插线长不小于80mm,仪器外形尺寸：155mm×110mm×45mm
	套
	60
	　

	29025
	条形磁铁
	学生用D-CG-LU-100
	套
	60
	　

	29029
	磁针
	棱形小磁针
	对
	60
	　

	39051
	儿童骨骼模型
	本模型适用于小学学校及医学院校讲授人体全身骨骼时,供学生 了解骨性支架和形体的关系,了解各种不同类型骨的形状与骨面 特征及构成骨关系的相互关系
	台
	5
	　

	39052
	儿童牙列模型
	附牙刷
	台
	5
	　

	39053
	少年人体半身模型
	主要用于院校在讲解生理卫生和人体解剖学课程时作为直观教具使用
	台
	5
	　

	39054
	眼构造模型
	本模型显示了眼球的外部形态和粗略结构。
	台
	5
	　

	39101
	啄木鸟仿真模型
	自然大，用羽毛制作
	件
	5
	　

	39102
	猫头鹰仿真模型
	自然大，用羽毛制作
	件
	5
	　

	34001
	平面政区地球仪
	1∶40 000 000
	个
	5
	　

	34002
	平面地形地球仪
	1∶40 000 000
	个
	10
	　

	39156
	月相变化演示器
	外框规格：不小于500mm×400mm。演示内容符合教学要求，色彩柔和，字迹和线条清晰，标记醒目
	件
	5
	　

	43050
	蟾蜍浸制标本
	有机玻璃瓶浸制
	瓶
	40
	　

	43051
	河蚌浸制标本
	有机玻璃瓶浸制
	瓶
	40
	　

	43052
	爬行类动物浸制标本
	有机玻璃瓶浸制蛇或蜥蜴
	瓶
	40
	　

	43053
	蛙发育顺序标本
	有机玻璃瓶浸制
	瓶
	40
	　

	43150
	昆虫标本
	常见益虫、害虫各6～7种
	套
	40
	　

	43151
	桑蚕生活史标本
	由卵、幼虫蛹、雌雄成虫及茧组成,附蚕丝、丝织品和桑叶。
	套
	40
	　

	49005
	矿物标本
	标本盒尺寸应不小于130mm×75mm×25mm，标本盒的盒体和盒盖用金属活页连接，盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，标本分别为锡石、赤铁矿、铝土矿、黄铜矿、白云石、云母等。
	套
	40
	　

	49006
	岩石标本
	标本盒尺寸应不小于120mm×70mm×25mm，标本盒的盒体和盒盖用金属活页连接，盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，标本分别为玄武岩、花岗岩、安山岩、流纹岩、砂岩、页岩等。
	套
	40
	　

	49007
	金属矿物标本
	铜、铁、铝、钨、锡等
	套
	40
	　

	49008
	土壤标本
	标本盒尺寸应不小于170mm×70mm×25mm，标本盒的盒体和盒盖用金属活页连接，盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，标本分别为砖红壤、红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等。
	套
	40
	　

	49009
	矿物提炼物标本
	石油、金属等
	套
	40
	　

	60004
	量筒
	500mL
	个
	36
	　

	60012
	量杯
	250mL
	个
	36
	　

	61002
	试管
	φ15mm×150mm
	支
	69
	　

	61005
	试管
	φ20mm×200mm
	支
	69
	　

	61021
	烧杯
	50mL
	个
	69
	　

	61022
	烧杯
	100mL
	个
	16
	　

	61023
	烧杯
	250mL
	个
	24
	　

	61024
	烧杯
	500mL
	个
	24
	　

	61037
	烧瓶
	平、长，250mL
	个
	69
	　

	61041
	锥形瓶
	100mL
	个
	24
	　

	62001
	酒精灯
	150mL
	个
	36
	　

	62031
	漏斗
	60mm
	个
	69
	　

	63002
	集气瓶
	125mL
	个
	69
	　

	64005
	镊子
	不锈钢125mm
	个
	60
	　

	64006
	试管夹
	木质
	个
	60
	　

	64032
	石棉网
	石棉125*125mm
	个
	60
	　

	64041
	燃烧匙
	铜质
	个
	60
	　

	64042
	药匙
	3支组
	个
	60
	　

	64071
	试管刷
	猪毛钢丝把柄刷
	个
	60
	　

	　
	小学自然实验试剂
	小学自然试剂1套
	套
	1
	　

	20509
	计数片
	圆形 不小于φ15mm，正方形不小于15mm×15mm，正三角形边长不小于15mm，各片厚不小于1mm
	套
	45
	　

	20510
	竖式计数器
	演示用，三档
	个
	3
	　

	20512
	竖式计数器
	学生用，五档
	个
	168
	　

	20521
	塑料连接链
	塑料制
	套
	9
	　

	20525
	色块转盘
	以圆心为中心将转盘用不同颜色分区
	套
	3
	　

	20530
	七巧板
	七种颜色，所组成的正方形不小于80mm×80mm，厚不小于1mm
	套
	3
	　

	20531
	角操作材料
	本仪器供学生自己动手，拼搭成各... 进一步理解各类角的概念。
	套
	3
	　

	20532
	图形变换操作材料
	平移、旋转、对称等内容
	套
	3
	　

	20533
	面积测量器
	透明，不小于100mm×100mm
	个
	27
	　

	20535
	探索几何形体体积计算公式材料
	长方体、正方体、圆柱体、圆锥体等
	套
	9
	　

	30501
	钟表模型
	演示用，两针，非联动，12时表示
	套
	5
	　

	30502
	钟表模型
	演示用，三针，联动，12时表示
	套
	15
	　

	30508
	几何形体表面积展开模型
	产品有三种不同颜色的长方体、正方体、圆柱体展开图构成，长方体尺寸：60mm×30mm×15mm，正方体：边长30mm，圆柱体：Φ30mm×30mm，展开图为连体的塑料制作，不易变形、不断裂，具有成型方便、快速和重复使用等优点。
	套
	5
	　

	29039
	成像屏及支架
	产品由底座、立杆、成像屏、毛玻璃等组成。毛玻璃厚度为3mm，四周磨边倒角，配毛玻璃支架，成像屏为厚度2mm白色塑料板。屏尺寸不小于100mm*80mm。底座尺寸φ80×35mm；立杆为金属杆，尺寸为φ6×70mm。
	套
	5
	　

	60012
	塑料量杯
	塑料制250mL
	个
	3
	　

	64097
	塑料量杯
	塑料制500mL
	个
	45
	　

	　
	角演示器
	活动式角演示器
	个
	48
	　

	　
	正方体
	有机玻璃a=20
	个
	12
	　

	　
	正方体
	有机玻璃a=10cm
	个
	3
	　

	　
	圆柱
	有机玻璃H=2CM
	个
	18
	　

	　
	长方体（小）
	有机玻璃
	个
	3
	　

	　
	圆柱
	有机玻璃R=5cm
	套
	6
	　

	　
	圆柱
	有机玻璃R=5cm,h=8cm
	套
	3
	　

	　
	地动仪模型
	地动仪由青铜铸成，外表刻有篆文以及山、龟、鸟、兽等图形。
	套
	3
	　

	　
	圆面积圆周率
	木质、φ200mm
	套
	42
	　

	20529
	计数多层积木
	由10mm×10mm×10mm、100mm×10mm×10mm、 100mm×100mm×10mm 三种规格的积木块组成
	套
	39
	　

	　
	风力风向计
	主要测量风力大小和风的方向
	套
	3
	　

	　
	演示用几何形体和图形模型
	几何形体模型由正方体，圆柱体，实心圆，长方体，圆锥体等组成，主要适用于，小学数学。
	个
	3
	　

	　
	钟面模型
	三针，联动，24时表示
	个
	42
	　

	　
	小学数学磁性教具
	环保PVC无毒材料，强磁铁
	套
	15
	　

	　
	角演示器
	磁性活动式角演示器
	套
	3
	　

	　
	小学生横式计数器
	塑料制横式计数器
	套
	15
	　

	　
	热学实验盒
	热学分组实验仪器
	套
	10
	　

	　
	静电实验盒
	静电分组实验仪器
	套
	5
	　

	　
	司南模型
	本产品由地盘及磁性勺两个部分组成
	套
	3
	　

	　
	圆柱
	有机玻璃r=8cm     h=20cm
	套
	8
	　

	　
	圆锥
	有机玻璃r=8cm     h=20cm
	套
	8
	　

	　
	正方体
	有机玻璃a=16cm  各面要求不同颜色
	套
	8
	　

	　
	长方体
	有机玻璃16×12×8(cm3) 各面要求不同颜色
	套
	8
	　

	　
	正五棱柱
	有机玻璃a=8cm h=20cm各面要求不同颜色
	套
	8
	　

	　
	正六棱柱
	有机玻璃a=8cm h=20cm各面要求不同颜色
	套
	8
	　

	　
	斜六棱柱
	有机玻璃a=8cm h=20cm各面要求不同颜色
	套
	8
	　

	　
	正三棱柱
	有机玻璃a=8cm h=20cm各面要求不同颜色
	套
	8
	　

	　
	正四面体
	有机玻璃a=16cm  各面要求不同颜色
	套
	8
	　

	　
	正六棱柱
	有机玻璃a=8cm h=20cm(底与棱的观察模型)
	套
	8
	　

	　
	圆台
	有机玻璃r=8cm  R=12cm   h=20cm
	套
	8
	　

	　
	正四棱柱
	有机玻璃a=16     h=12
	套
	8
	　

	　
	转盘
	该模型由塑料压制成形，由转盘、轴、指针及底座组成
	套
	8
	　

	　
	正方体
	有机玻璃a=10cm
	套
	8
	　

	　
	长方体
	有机玻璃12×10×8（cm3）
	套
	8
	　

	　
	正五棱柱
	有机玻璃底面外接圆半径r=5cm h=18cm
	套
	8
	　

	　
	正六棱柱
	有机玻璃底面外接圆半径r=5cm h=18cm
	套
	8
	　

	　
	正三棱柱
	有机玻璃底面外接圆半径r=5cm h=18cm
	套
	8
	　

	　
	正四面体
	有机玻璃a=16cm
	套
	8
	　

	　
	正方体
	有机玻璃a=16cm
	套
	8
	　

	　
	长方体
	有机玻璃4.8×4×3.2（cm3）
	套
	8
	　

	　
	正五棱柱
	有机玻璃底面外接圆半径r=2cm h=7.2cm
	套
	8
	　

	　
	正六棱柱
	有机玻璃底面外接圆半径r=2cm h=7.2cm
	套
	8
	　

	　
	正三棱柱
	有机玻璃底面外接圆半径r=2cm h=7.2cm
	套
	8
	　

	　
	正四面体
	有机玻璃a=4cm
	把
	8
	　

	　
	仪器柜
	1000*500*2000mm  柜身：铝木结构，采用16±0.5mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀.柜门：铝合金框对开玻璃门，外形美观、经久耐用；层板底部有不锈钢加固横梁，层板采用厚双贴面三聚氰胺板；柜子上部为双开铝合金框对开玻璃门结构外形美观、经久耐用；柜子下部为双开木门，层板装有加固条
	个
	10
	　

	
	小计
	每套小计

	3.小学美术仪器设备

	编号
	名称
	规格型号功能
	单位
	数量
	备注

	1
	写生灯
	HT-290D/2.1M高级美术写生灯，110cm~225cm   灯罩直径：27cm，可拉伸，可收缩
	只
	1
	　

	2
	美术教学挂图
	对开，48幅，材质：铜版纸，四色彩印
	套
	1
	　

	3
	写生画板
	45×32(cm)
	块
	20
	　

	4
	画架
	铝合金三脚式可移动画架，高度可调
	个
	20
	　

	5
	画凳
	三脚固定，蓝色凳面，中管直径50MM
	张
	20
	　

	6
	写生教具（1）
	石膏像4尊： 海盗、伏尔泰、罗马青年、高尔基胸像
	套
	1
	　

	7
	写生教具（2）
	几何形体15件： 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件
	套
	1
	　

	8
	写生教具（3）
	大陶器3个、小陶器3个、蜡果6个、禽鸟标本1个、塑花1束
	套
	1
	　

	9
	小计
	每套小计

	10
	合计
	84套

	4.中学物理电学实验室50座配置

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	教师演示台
	尺寸：2800*700*850㎜；▲台面：采用25mm厚耐磨、防火、贴面防火板，绝无缝隙、永不漏水,美观大方使用寿命长等特点。台身：16㎜三聚氰胺双贴面刨花板，其截面由硬质PVC利用进口封边机械温热压封边。演示台左边安放教师实验电源，中间带贮存柜，暗装15A/220V二三插二个。预留可放电教设备功能。台中间装键盘活动抽屉，右侧抽屉放置示频台，抽屉平滑移动，方便教师操作。脚垫：采用进口ABS工程塑料，模具注塑成形，高20㎜防水及防潮，有效使设备寿命延长。
	套
	1
	

	2
	学生实验桌
	尺寸： 1200*600*780                                          ▲台面：采用25mm厚耐磨、防火、贴面防火板，绝无缝隙、永不漏水，经久耐用,美观大方使用寿命长等特点。结构：全木结构。16㎜三聚氰胺双贴面刨花板，其四条截面均用进口封存边机械高温热压封边，其中外露的边用2mm硬质PVC封边条，其余用1mm软质封边条封边。每台为两座。脚垫：采用进口ABS工程塑料，模具注塑成形，高20㎜防水及防潮，有效使设备寿命延长.
	张
	24
	

	3
	教学安全总电源
	符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准，电源主控台采用木质抽屉结构机箱；
▲总控台教师电源采用轻触按键操作、数码显示,密码开机功能；
直流电压分辨率为0.1V，全数字化控制；通过上行，下行软键，平滑选取直流0-24.0V电压，电流0-3A。三位数码管监测显示输出端子两端电压；
交流电压分辨率为2V，全数字化控制。通过上行，下行软键，递进选取交流0-24V电压，电流0-6A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。二位数码管监测显示输出端子两端电压；
控制大电流9V输出。短时输出电流值为40A，输出10秒自动关断。
通过全数字按键三位数码显示，可直接选取远程控制并锁定学生低压交直流电源。交流电压0-30V，分辨率为1V。直流电压1.5-30.0V，分辨率0.1V，交直流电源由轻触按键操作选择输出；
系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。
	台
	1
	

	4
	学生安全电源
	① 学生电源应采用具有独立变压器的受控电源。
② 采用数字化键盘轻触操作控制、数码显示交直流电压。
③ 学生低压交流电源电压为1V-18V/3A、19V-30V/2A（1V倍率）；具备自动过载保护功能。
④ 学生低压直流电源电压为1.5V-16.0V/2A、16.1V-30.0V/1A（0.1V倍率）；
⑤ 具备自动过载保护功能。⑤电源性能应符合《 JY0374-2004》中的相关要求。                                                              ▲⑥学生电源与台面成110°角，学生外壳的底板，背板，顶板采用铝合金结构拼接而成，铝合金平均厚度为1.2MM，连接处不小于2MM，外壳两侧采用塑料堵头套牢，整体连接紧凑，美观大方。
	台
	24
	

	5
	教师椅
	同学生凳
	张
	1
	

	6
	学生实验凳
	▲凳面为采用高密度ABS材质的双层凳面，直径320mm，凳面表层镶嵌防疲劳橡胶垫，起到按摩抗疲劳作用。两层凳面之间装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。
凳脚采用四根25*25mm的方管弯曲成“7”字型焊接而成，中部采用钢圈（直径290mm）固定焊接四条腿，起到固定和美观作用，脚垫采用注塑成型，能做到防滑、减震、防静电。质量稳定，坚固耐用，美观大方。
实验凳由螺杆带动升降，升降范围不小于420mm-500mm。
制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊2. 涂层:环氧树脂粉末喷塑,高温凝固,表面磷化处理。
	张
	48
	

	7
	电气布线
	国标铜芯线4㎡、2㎡、1.5㎡等线及配件。
	套
	1
	

	8
	小计
	每套小计

	9
	合计
	1套

	5.中学化学实验室52座配置

	序号
	设备名称
	技术参数
	
	数量
	备注

	1
	教师演示台
	尺寸：2800*700*850mm；▲台面：采用12.7㎜实心生化专用倍特板，桌边加厚成半圆型,具有防腐蚀、耐酸碱、防水防火性强,美观大方使用寿命长等特点。台身：16mm三聚氰胺板，其截面由硬质PVC利用进口封边机械高温热压封边。结构：全木结构。台左边或右边设实验室专用PP水槽，与台面联成整体，抽屉放教师实验电源，中间带贮存柜，预留可放电教设备功能，台面可放置显示器，侧面抽屉可放置投影仪，抽屉平滑移动。脚垫：采用进口ABS工程塑料，模具注塑成形，高20mm防水及防潮。有效使设备寿命延长。
	套
	1
	

	2
	学生实验桌
	尺寸：2800*600*780mm；▲台面：采用12.7㎜实心生化专用倍特板，具有防腐蚀、耐酸碱、防水防火性强，美观大方使用寿命长等特点。结构：全木结构。板材为16mm三聚氰胺板，其四条截面均用进口封存边机械高温热压封边，其中外露的边用2mm硬质PVC封边条，其余用1mm软质封边条封边。 中间为实验室专用PP水槽及三联水嘴.台两侧板设置学生电源为220V、50HZ及学生实验电源。
	张
	12
	

	3
	教师电源交直流主控台
	符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准，电源主控台采用木质抽屉结构机箱；
▲总控台教师电源采用轻触按键操作、数码显示,密码开机功能；
直流电压分辨率为0.1V，全数字化控制；通过上行，下行软键，平滑选取直流0-24.0V电压，电流0-3A。三位数码管监测显示输出端子两端电压；
交流电压分辨率为2V，全数字化控制。通过上行，下行软键，递进选取交流0-24V电压，电流0-6A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。二位数码管监测显示输出端子两端电压；
控制大电流9V输出。短时输出电流值为40A，输出10秒自动关断。
通过全数字按键三位数码显示，可直接选取远程控制并锁定学生低压交直流电源。交流电压0-30V，分辨率为1V。直流电压1.5-30.0V，分辨率0.1V，交直流电源由轻触按键操作选择输出；
系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。
	台
	1
	

	4
	学生实验电源
	学生实验电源安装在学生台两侧板上，翻盖防尘结构，每两座配一个。技术指标：A、 交流电输入：220V、50HZB、 交直流低压输出：2V—24V，每2V一挡，额定电流≤2A.交直流电源均有过载，过流短路保护装置。由教师控制开、关电压等级的选择。
	台
	24
	

	5
	专用实验凳
	实验凳：凳面为采用高密度ABS材质的双层凳面，直径320mm，凳面表层镶嵌防疲劳橡胶垫，起到按摩抗疲劳作用。两层凳面之间装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。
凳脚采用四根25*25mm的方管弯曲成“7”字型焊接而成，中部采用钢圈（直径290mm）固定焊接四条腿，起到固定和美观作用，脚垫采用注塑成型，能做到防滑、减震、防静电。质量稳定，坚固耐用，美观大方。
实验凳由螺杆带动升降，升降范围不小于420mm-500mm。
制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊2. 涂层:环氧树脂粉末喷塑,高温凝固,表面磷化处理。
	张
	48
	

	6
	三联水嘴
	三联高压铜质喷塑化验水嘴
	张
	13
	

	7
	化验水槽
	410*310*200mm实验室专用PP水槽
	只
	13
	

	8
	教师椅
	同学生凳
	张
	1
	

	9
	供排水系统
	给水管采用PPR管，排水管采用PVC管
	套
	1
	

	10
	电气布线
	铜芯24芯,优质UPVC国标管,耐压500V,交直流两用
	套
	1
	

	11
	小计
	每套小计

	12
	合计
	5套

	6.中学生物综合实验室52座配置

	序号
	设备名称
	技术参数
	
	数量
	备注

	1
	教师演示台
	尺寸：2800*700*850mm；台面：采用12.7㎜实心生化专用倍特板，桌边加厚成半圆型,具有防腐蚀、耐酸碱、防水防火性强,美观大方使用寿命长等特点。台身：16mm三聚氰胺板，其截面由硬质PVC利用进口封边机械高温热压封边。结构：全木结构。台左边或右边设实验室专用PP水槽，与台面联成整体，抽屉放教师实验电源，中间带贮存柜，预留可放电教设备功能，台面可放置显示器，侧面抽屉可放置投影仪，抽屉平滑移动。脚垫：采用进口ABS工程塑料，模具注塑成形，高20mm防水及防潮。有效使设备寿命延长。
	套
	1
	

	2
	学生实验桌
	尺寸：2800*600*780mm台面：采用12.7㎜实心生化专用倍特板，具有防腐蚀、耐酸碱、防水防火性强，美观大方使用寿命长等特点。结构：全木结构。板材为16mm三聚氰胺板，其四条截面均用进口封存边机械高温热压封边，其中外露的边用2mm硬质PVC封边条，其余用1mm软质封边条封边。 中间为实验室专用PP水槽及三联水嘴.台两侧板设置学生电源为220V、50HZ及学生实验电源。
	张
	12
	

	3
	学生实验凳
	▲凳面为采用高密度ABS材质的双层凳面，直径320mm，凳面表层镶嵌防疲劳橡胶垫，起到按摩抗疲劳作用。两层凳面之间装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。
凳脚采用四根25*25mm的方管弯曲成“7”字型焊接而成，中部采用钢圈（直径290mm）固定焊接四条腿，起到固定和美观作用，脚垫采用注塑成型，能做到防滑、减震、防静电。质量稳定，坚固耐用，美观大方。
实验凳由螺杆带动升降，升降范围不小于420mm-500mm。
制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊2. 涂层:环氧树脂粉末喷塑,高温凝固,表面磷化处理。
	张
	48
	

	4
	实验水槽
	410*310*230㎜，实验室专用PP水槽
	只
	13
	

	5
	三联水嘴
	铜质喷塑瓷芯水嘴
	套
	13
	

	6
	教学安全总电源
	豪华型电箱，空气开关，能分控4组学生电源。
	套
	1
	

	7
	学生实验电源
	六孔防尘盖插座，带指示灯及保护作用，220V到桌两侧，受教师主控台控制。
	只
	24
	

	8
	给排水系统
	给水管采用PPR管，排水管采用PVC管
	套
	1
	

	9
	220V布线
	优质铜芯线
	套
	1
	

	10
	教师椅
	同学生凳
	张
	1
	

	11
	光源系统
	实验室光源  :固定式荧光灯（生物台灯） 
规格：350*90MM，功率：20W
技术参数：1、底座采用防火防阻燃的PP材料，；2、为防止渗水漏电，台灯底座必须带盖；3、光源调节适合不同角度；
	套
	24
	

	12
	小计
	每套小计

	13
	合计
	6套

	7.小学科学实验室48座配置

	序号
	设备名称
	技术参数
	　
	数量
	备注

	1
	教师演示台
	尺寸：2800*700*850mm台面：采用12.7㎜实心理化板，桌边加厚成半圆型,具有防腐蚀、耐酸碱、防水防火性强,美观大方使用寿命长等特点。台身：16mm三聚氰胺板，其截面由硬质PVC利用进口封边机械高温热压封边。结构：全木结构。台左边或右边设实验室专用PP水槽，与台面联成整体，抽屉放教师实验电源，中间带贮存柜，预留可放电教设备功能，台面可放置显示器，侧面抽屉可放置投影仪，抽屉平滑移动。脚垫：采用进口ABS工程塑料，模具注塑成形，高20mm防水及防潮。有效使设备寿命延长。
	套
	1
	　

	2
	学生实验桌
	尺寸：2800*600*780mm台面：采用12.7㎜实心理化板，具有防腐蚀、耐酸碱、防水防火性强，美观大方使用寿命长等特点。结构：全木结构。板材为16mm三聚氰胺板，其四条截面均用进口封存边机械高温热压封边，其中外露的边用2mm硬质PVC封边条，其余用1mm软质封边条封边。 中间为实验室专用PP水槽及三联水嘴.台两侧板设置学生电源为220V、50HZ及学生实验电源。
	张
	12
	　

	3
	学生实验凳
	▲凳面为采用高密度ABS材质的双层凳面，直径320mm，凳面表层镶嵌防疲劳橡胶垫，起到按摩抗疲劳作用。两层凳面之间装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。
凳脚采用四根25*25mm的方管弯曲成“7”字型焊接而成，中部采用钢圈（直径290mm）固定焊接四条腿，起到固定和美观作用，脚垫采用注塑成型，能做到防滑、减震、防静电。质量稳定，坚固耐用，美观大方。
实验凳由螺杆带动升降，升降范围不小于420mm-500mm。
制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊2. 涂层:环氧树脂粉末喷塑,高温凝固,表面磷化处理。
	张
	48
	　

	4
	实验水槽
	410*310*230㎜，实验室专用PP水槽
	只
	13
	　

	5
	三联水嘴
	铜质喷塑瓷芯水嘴
	套
	13
	　

	6
	教学安全总电源
	豪华型电箱，空气开关，能分控4组学生电源。
	套
	1
	　

	7
	学生实验电源
	六孔防尘盖插座，带指示灯及保护作用，220V到桌两侧，受教师主控台控制。
	只
	24
	　

	8
	给排水系统
	给水管采用PPR管，排水管采用PVC管
	套
	1
	　

	9
	220V布线
	优质铜芯线
	套
	1
	　

	10
	教师椅
	同学生凳
	张
	1
	　

	11
	光源系统
	实验室光源  :固定式荧光灯（生物台灯） 
规格：350*90MM，功率：20W
技术参数：1、底座采用防火防阻燃的PP材料，；2、为防止渗水漏电，台灯底座必须带盖；3、光源调节适合不同角度；
	套
	24
	　

	12
	小计
	每套小计

	13
	合计
	3套

	8、多媒体电子白板一体机电教平台

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	短焦投影机
	  1、分辨率：物理分辨率1024*768
	台
	1
	　

	
	
	▲2、亮度（流明）：白色亮度：≥3200ANSI(ISO21118标准)；色彩亮度：≥3200ANSI；
	
	
	

	
	
	3、对比度：≥16000：1；
	
	
	

	
	
	4、成像系统：液晶板≥0.55英寸；
	
	
	

	
	
	5、整机功率：≤298W； 
	
	
	

	
	
	▲6、灯泡：≤215W E-TORL灯泡，寿命≥5000小时(标准模式) 10000小时(环保模式)；
	
	
	

	
	
	7、镜头：手动1.35X变焦；
	
	
	

	
	
	8、梯形校正：垂直/水平两种梯形校正方式，具有快速四角调节功能；
	
	
	

	
	
	9、扬声器：≥16w；
	
	
	

	
	
	10、长寿命过滤网：≥10000小时，过滤网面积是前代产品的两倍，高效防尘效果提升了四倍；
	
	
	

	
	
	11、重量：≥3.7KG；
	
	
	

	
	
	12、接口：2路独立VGA输入接口，1路独立VGA输出接口，USB A型接口*1， USB B型接口*1，HDMI高清接口*1，RJ45网络接口*1，立体声音频输入接口*2，立体声音频输出接口*1，RCA接口*1，S-VIDEO*1，RS-232*1；
	
	
	

	
	
	13、直接开关机，即关即拔功能（不需冷却时间），0秒关机；
	
	
	

	
	
	14、投影机距离：89公分投80寸（1720mm×1080mm）有效显示画面，短焦投影解决了普通投影机存在的光线刺眼，阴影干扰等问题；
	
	
	

	
	
	15、全面的投影连接方式：
	
	
	

	
	
	    1）传统RGB线缆连接，进行计算机信号投影；
	
	
	

	
	
	    2）USB线缆连接，进行计算机图像和声音的同步传输；
	
	
	

	
	
	    3）LAN线缆连接，进行计算机图像和声音的同步传输（支持win7 64bit）；
	
	
	

	
	
	    4）无线网络连接，进行计算机图像和声音的同步传输（达到802.11n传输标准，且具有快速无线网络连接功能，支持win7 64bit）；
	
	
	

	
	
	  16、无PC演示功能：可以不连接电脑，演示jpeg、png、gif和bmp格式文件；
	
	
	

	
	
	17、提供产品3C认证、节能认证；
	
	
	

	
	
	▲18、投标时需提供由厂家印制的彩页介绍（非代理商）以及提供产品技术响应表（加盖生产厂家公章原件有效，作为产品验收依据）,提供中国电子研究所对投影机亮度、对比度的检测报告,为了保证产品质量投标时提供授权函、供货时由厂家提供供货证明函和售后服务承诺函。
	
	
	

	2
	短焦支架
	FC-10ZJ铝合金投影机专用支架
	台
	1
	　

	3
	多媒体一体机
	   主体参数1、 ▲组合式教学一体机内置电脑主机、音箱功放、智能控制系统、无线扩音系统、实物展台、一体遥控器、有线键盘鼠标。整机采用模块化设计，独立电源、电脑、中控主板为抽屉插拔式设计。整机采用全金属机身，防外力破坏, 通过国家3C认证无漏电，有效保护师生安全。整机下翻式机械安全门有带锁单翻盖（单门）结构，只需一把锁即可保护实物展台、控制面板和接口。主机正面不允许有任何凸出按键、接口、显示窗口及控制面板，以保证教学过程中不分散学生注意力。▲具有嵌入式一体化全尺寸有线键盘、触控板鼠标在托盘上，方便用户操作，方便管理，不易遗失。壁挂式教学一体机内置专用笔架，翻盖可作为实物展台的托盘使用。翻盖尺寸≥500*260*20mm,采用整机无折叠设计，承受重量≥15KG。▲遥控器具有激光教鞭、触控鼠标、PPT翻页、一键上网、一键静音、音量加减、电脑开关及信号切换等功能，支持红外学习，可控制任何品牌投影机开关、电视遥控器功能、菜单选项功能。可以进行文档编辑，一键删除，在教室任何地方能操控电脑所有软件（PPT、Word等），通过激光教鞭功能随时提示重点，保证课堂的精彩及教学互动性。内置音箱额定功率≥30W；内置功放输出功率≥40W。组合式教学一体机内置专用笔架,托盘面积达A4纸的水平台面，便于试卷及实物摆放。面板采用卡扣试设计，正面没有螺丝，但必须支持正面拆装维护，可有效防盗。顶部全封闭式设计，有效防尘。连接线从设备顶端两侧进出，配合其它设备使用无连接线外露，简洁、美观。整机配备从小学至高中本地资源≥100G的基础教学资源素材。★多媒体一体机和电子白板必须为同一品牌
	台
	1
	　

	　
	内置电脑
	内置电脑参数1、 ▲内置工业级抽屉插拔式OPS电脑，方便后期维护；支持独立使用时，除标准OPS接口外，无任何外露元器件；采用H81芯片组主板；采用INTER I3 4150及以上双核四线程CPU，主频3.50GHZ以上；DDR3 4G内存；500G容量硬盘；预装Win 7系统。
	套　
	1
	　

	　
	智能系统
	智能中央控制系统  参数1、 中控所有外部接口朝下，预防粉尘堵塞。中控面板采用极简设计，用户培训时间短，使用方便。按键采用触摸式设计，美观大方。面板含开关机键1个（兼具投影单独开关功能），重启键1个，视频信号循环切换键多个（可循环切换内部VGA、外部VGA、HDMI）。电源输出接口1路、电源输入接口1路。串口控制（RS232）接口1路，1路VGA输出接口，1路VAG输入接口，1路HDMI输入，1路HDMI输出，1路与VAG输入同步3.5 AUDIO IN接口，方便用户外接笔记本等设备，1路RJ45网络接口，USB接口≥8路，其中4路位于正面中控面板，USB3.0接口≥2路，方便用户操作。音量控制键3个（音量+、音量-、静音）并兼具无线扩音系统频率调整的第二功能，可通过组合式教学一体机前面板上的按键调整接收器频道，无需拆开机箱，更不需要返厂换频道。具有一键开关机功能，可单独控制一体机和投影机电源，含电源保护功能。
	套　
	1
	　

	　
	内置展台
	展台参数1、 实物展示台内置于多媒体一体机内；展台采用金属外壳，采用两颗螺丝与主机机体固定，在保证使用牢固的前提下，方便后期拆卸维护；展台展开角度≤90度，幅面≥A4；▲显示方式：实际大小、适合屏幕、全屏分辨率：1/3寸cmos镜头，分辨率：≥2592*1944（500万像素）；自带4个超高亮LED灯，自动调节亮度，USB供电；展台拍照功能支持图片1、2、3、4画面同屏展示、分别控制，进行对比教学；支持OCR识别功能；自带去黑边动纠斜，直接调整亮度、对比度、饱和度；图像修正：旋转、改变图像大小、镜像、调整亮度、对比度、饱和度、去黑边、纠斜，图像滤镜：灰度、二值化、反向、锐化、浮雕图像剪裁：可用选取图像任意区域进行截取后复制、直接保存或另存到其他位置。
	台
	1
	　

	　
	无线扩音
	无线扩音系统参数  1、 传输方式：2.4G无线射频；使用频率范围：2400-2483MHZ；调制方法：GFSK；频率响应：20HZ-20KHZ；接收灵敏度：≥-85dBm；开机自动进入配对状态，配对成功后，自动转入接收状态；内置激光笔，具备激光电子教鞭功能；发射器为内置天线设计，主机有效接收半径≥12米；LCD显示屏显示功能，可显示音量，电量，充电状态和频道信息等；内置不可拆卸锂电池，USB充电，通话时长大于8小时；3.5mm麦克风音频输入接口，支持手持或头戴式麦克风，方便使用；配对后进行加密传输，其他未经配对的接收器，接收不到发射器的信号，避免多个教室同时使用串音；同一发射器可在任意教室使用。


	台
	1
	　

	　
	　
	安装外置壁挂或嵌入式，可根据用户需求安装在书写板的左侧或右侧，设备维修时无需拆除书写板。
	　
	　
	　

	　
	　
	要求  1、 ▲所投产品通过国家强制产品3C认证。所投产品通过中国节能产品认证。出具所投产品辐射骚扰场强、静电放电抗扰、防雷击、盐雾试验、MTBF大于50000小时等省级以上专业检测机构的检测报告并加盖公章。所投产品提供中央电教馆2015-2018年数字校园综合方案认证证书，提供国家2级以上能效检测报告。所投产品通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、职业健康管理体系认证。提供4项以上实用新型专利证书。为确保产品兼容性及方便用户操作维护，组合式教学一体机与电子白板为同一生产厂家；所投产品厂家是中国教育装备行业协会会员、国家级高新企业、中国著名品牌、全国教学设备（仪器）行业十大影响力品牌证书、中国自主创新名优产品证书，提供国家商标注册证书。提供原厂家针对该项目的授权书和售后服务承诺书，制造厂商提供以上证书复印件加盖公章，原件备查。
	　
	　
	　

	4
	光学白板硬件
	1.▲光学影像技术，板面尺寸≥82寸，尺寸≥1690×1280mm, 显示比例：4：3； 分辨率：≥32767×32767；
2. 无须专用笔，支持两点书写，采用手指或其他材料可在电子白板上直接书写；
3.接口：USB2.0，通信距离不小于10m；
4.▲铝合金窄边框, 四周边框≤26mm，面板采用金属材质设计, 纳米涂层防水、防眩目、防反光，面板支持水性笔书写，可反复擦除；
5.▲提供物理两侧快捷按钮，每侧≥19个快捷按钮，定位程序写入白板，更换电脑不需要重新定位，方便老师操作。
6.▲光学模组是前拆式设计，维护时无需拆卸整机就可从正面更换，方便后期维护使用； 
7.定位程序写入白板，更换电脑不需要重新定位，方便老师操作；硬件系统支持windows\Linux\Macintosh免驱动；4、9、20点定位，在梯形下定位误差0.5mm。
	套
	1
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	光学白板软件
	软件要求  1.整体要求：电子白板软件为独立开发的板书书写软件，有软件著作权登记证书。电子白板软件可实现任意板书书写，满足课堂教学的各种要求。2. ▲ 双侧配套同功能隐形快捷键，方便用户左右教学，不用来回走动影响学生注意力，双侧最多可增至20个快捷键，可隐藏、编辑。3.用户管理：每个用户可设置符合自己使用习惯的页面设置，并保存为个性化设置。4.用户模式：具备备课模式和授课模式。5.页面模式：可建立无限多页的板书页面，每页都可通过滚屏后书写进行无限扩展，虚拟键盘功能，可随意调出软键盘进行输入。6.页面模板：有常规白板、黑板模式，同时提供网格、五线谱、田字格、篮球场、足球场、坐标板等不同模板，满足不同学科教学需要；也可插入背景图片，制作自定义模板。7.浏览区：浏览区可快速查看白板页内容，可将选中页进行上移、下移操作。8.板书书写：具备硬笔、毛笔、荧光笔、排笔、纹理画笔、智能笔等书写模式，笔迹粗细、颜色可调。9.书写擦除：支持多种擦除模式，橡皮类型分为小橡皮、中橡皮、大橡皮、对象清除、清除矩形区域、清除任意区域，小橡皮、中橡皮、大橡皮宽度可调，书写的文字可按笔画拆分、擦除。10.文本输入：可插入文本框进行文本键入。具备文本编辑工具栏，可调整文本字体、字号、颜色、格式、上标、下标等。11.符号菜单：包含常用的数学、几何、字母符号。12.曲线功能：可绘制直线、点、水平垂直线、样条曲线、贝塞尔曲线、手画曲线、函数曲线、角、直线、水平垂直线、样条曲线、贝塞尔曲线、手画曲线、角的顶点位置可通过按住控制点拖拽进行调整。线条可设置箭头、虚实线。13.图形功能：有带标尺的绘图功能，可绘制矩形、三角形、椭圆形、弧、扇形、圆角矩形、平行四边形、圆、三角形、直角三角形、等腰直角三角形、多边形等。借助标尺辅助，可绘制标准的矩形（正方形）、正圆等。三角形的三个顶点位置可通过按住控制点拖拽进行调整。14. 屏幕快照功能：可全屏截屏，也可区域截屏，可进行椭圆、心形、任意形状的快照。快照截屏后可设置粘贴到剪贴板。可设置自动抓取屏幕图片到白板。15.图形识别：可将不规则图形变成规则图形。16.几何菜单：包含常用的快速几何作图功能。可直接绘制三角形的中线、角平分线、三边上的高、外接圆等。17.高级图形功能：可调出仿真圆规、三角板、直尺、量角器进行高级图形绘制。圆规可动态绘制圆形、弧形、扇形，并可在绘制过程中显示圆心、角度及半径长度。支持任意点图形旋转，支持图形颜色填充、设置透明度、图形叠加。可对任意封闭图形填充，并可对同一图形多次填充，填充支持混色。18.课堂辅助小工具：透视镜可将两幅图片重叠在一起，利用透视镜效果查看底层图片内容。随机数产生器：可根据设置随机产生一个或多个数字。计时器：可设置计时时间，时间到给予提示。19.自定义工具：可通过自定义工具设定某些白板工具的显示/隐藏。20.板书录制：授课时可利用录制按钮点击录制，同时录制板书和声音。结束录制时，自动打开保存的文件，回放整个录制的过程。录制的白板文件回放时，可加速/减速播放。21.导入功能：可将doc、ppt、vbx文件导入到电子白板程序中进行授课。22.导出功能：板书内容可导出为ppt、pdf、doc、exe等格式文件；在任意机器上进行观看。23.课件制作：可以插入各种元素包括链接、视频等以方便制作内容丰富的课件，支持多种类型教学素材库文件的嵌入与播放，包括图片（jpg、jpeg、png、gif等）、音频（wma、mp3等）、视频（wmv、avi、dat、asf、mpg等）、程序（doc、lnk等）等文件。在白板软件运行中可直接打开PPT进行播放,提供PPT批注,擦除,翻页等功能,且可将标注内容直接保存到PPT文件中 .并可以PPT批注过程中随时调用白板界面进行书写。24.对象功能：多个对象可进行组合/分解。组合后，多个对象可作为一个整体对象移动；锁定/解锁：选中对象锁定，此对象将不可进行任何操作；对象设置链接：可对选中的任何对象进行设置链接，可设置网页链接、文件链接，以及页链接。25.对象对齐：将白板上的任意内容选中后，选择对齐方式进行快速对齐。26.资源管理：方便的资源管理功能，可以方便快速检索资源库，操作简单，支持图片拖拽，并提供本地收藏夹，方便组织授课素材。27.学科工具库：提供大量学科工具图片资源，按照学科分类，包含语文、数学、英语、政治、历史、地理、生物、化学、物理、音乐、美术、小学科学等所有学科的常用图片资源。包含化学元器件、电磁学、力学、光学、立体几何常用图库。内置200多种学科符号、元器件，元器件可组合另存为新的元器件，并可定义元器件的液面、放缩、平移控制。28.实验采集，支持在白板上进行数字实验数据采集、曲线分析、公式拟合等实验操作，进行基于白板授课应用的实验教学。29. ▲实物展台功能：白板软件中设备对课本、试卷及其他实物进行展示旋转、调节亮度并可标注。白板软件能通过USB口视频输入直接插入展台拍摄的图片，方便用户快捷调用，调用展台时同时打开展台的电源使展台工作(展台不需要外接任何电源)，同时在白板软件里进行批注展台所展示的内容，并进行放大，缩小，旋转，同时可以连续拍摄至少4幅画面以上，并在同一板面进行操作对比，并可以把展示所展示的内容保存为*..fcd 、bmp、jpg、gif、png、pdf、PPT。30.电子白板应用软件厂商资质要求：获得电子白板教学辅助软件计算机软件著作权登记证书。31.电子白板应用软件与电子白板为同一品牌。
	　套
	1
	　

	
	
	
	
	
	

	　6
	教学资源
	  整体软件产品技术要求：资源库系统遵从教育部有关教学资源建设的规范；分类进行浏览，分类按课件、教案、学案、动画、图片、视频音频；资源库系统覆盖以下多种版本：符合新课程标准，人教、苏教、北师、东师、译林、外研、科教、粤教、湘教、沪科 等十个版本。总素材容量不少于500G，二十六万个基本素材；资源库系统包含中学物理、化学、生物、数学、地理三维动画素材库和物理化学教学仪器库；资源库含有幼教资源，并不能少于6万条各类幼教素材；资源库含有虚拟仿真实验模块，虚拟仿真实验含有小学、初中、高中成系列互动实验以及真人实验视频；资源库具备不少于八十万题库，教师能智能组卷，生成试卷，学生还能在线考试，学生并能在线根据不同的知识点进行自我练习，能生成学习成绩统计报表；资源素材能支持上万素材的批量导入素材、并制动批量转换格式的功能；资源库系统具有强大的在线播放功能：所有动画、音频、视频、图片的资源均可在线预览。
	套　
	1
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	校园管理云平台
	  1、架构要求是教育局管理学校，学校管理教师的城域网管理模式，提供每周工作、校务通知、会议纪要等。提供校务管理平台，电教报修、用车登记、请假管理、物品申购、问卷调查、工资管理等，实现网络办公，提高学校办事效率。教师能在平台在线电子备课，编写各类不同环节的教案，并自己做主是否共享到本校或者共享到教育局；教师在线编写的教案能自动生成教学PPT，以便利用多媒体设备授课；平台对于用户上传的文档能自动转换成可预览的多种格式，下载的文档用户能自由编辑。学生及家长可登陆平台阅读学校老师推荐的作文等优秀读物。提供家长与学校、老师的互通咨询平台，家长可查询学生平时成绩。
	　套
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	资质要求
	 1、 制造商授权书、售后服务承诺函、制造厂商提供证书复印件加盖公章；制造商ISO9001质量管理证书、制造商ISO14001环境管理证书、18001职业健康管理体系认证证书；▲软件著作权、白板专利证书、白板检测报告；中国教育装备协会会员证书、中国自主创新名优产品证书、全国教学设备（仪器）行业十大影响力品牌证书、中国著名品牌、国家高新技术企业认证；数字校园解决方案证书。
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	推拉黑板
	 蓝贝思特4HD 100-57  四块装推拉绿板(配电子白板)
▲结构：双层结构，由大框及四块1015mm×1215mm的书写板组成。内层为两块固定书写板与电子白板前端平齐，外层为两块滑动书写板，滑动板配装的挂锁带有永久性生产厂家标识，开闭自如确保电子白板安全。
尺寸：≥4000mm×1305mm，保证与电子白板外形尺寸配套。
板面：采用优质烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm，粗糙度为Ra1.6-3.2 um，光泽度≤6光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜。
衬板：选用吸音、高强度、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。
背板：采用镀锌钢板，厚度≥0.2mm，机械化制作，流水线一次成型，间隔80mm设有20mm专利技术凹槽加强筋，增加板体强度。
板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水，使用自动化流水线覆板作业，牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。
边框：整体采用豪华高强度电泳香槟色铝合金；横（立）框采用双层加强结构，厚15㎜；外框规格100㎜×57㎜；内框规格36㎜×20㎜。
包角材料：采用防老化、抗疲劳、规格57mm×57㎜壁厚≥3㎜的ABS工程塑料，流线型设计，无尘角，一次成型模具，并带有产品商标。
黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，数目≥8个，上下均匀安装。
限位档：黑板边框内部两侧安装同色限位档，保证活动黑板打开时不会碰撞立框，可防止活动板在滑动时夹手。
除尘装置：外下框两端各开一个直径25mm的圆孔，配置100×80mm的抽拉式粉尘盒，粉尘盒可拆卸清洁。
包装：符合国家产品包装要求，黑板及边框配件均采用封闭式独立纸箱包装，箱体印刷（非粘贴或手写）产品名称、型号、数量。
	台
	1
	　

	　
	　
	安装：隐形安装、没有外露的挂接件，符合安全要求，美观时尚。
商务参数
生产企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证。
▲中国环境标志（2型）产品认证证书
黑板具有国家商标局颁发的商标注册证。
黑板具有教育部教学仪器研究所的检测报告。
提供生产企业中国教学设备行业十大品牌证书。
提供生产企业中国AAA级信用企业证书。
提供生产企业中国教育装备行业知名品牌证书。
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	设备安装及辅材
	电源线、网线、PVC管等辅材，设备连接及调试
	台
	1
	　

	10
	小计
	每套小计

	11
	合计
	10套


三、样品

    投标人须按照技术标准要求，在投标时按下表要求的样品种类递交样品，投标样品作为评审时的评审依据。所有样品须在显眼处标上投标人单位名称，以便分辨及样品退还，如因标识不清而导致的后果由投标人自负。

	序号
	样品名称
	数量

	1
	气体浮力演示器
	一套

	2
	电动离心机
	一套

	3
	毒害品柜
	一个

	4
	学生凳
	一张

	5
	实验台灯
	一盏

	6
	实验台面板不小于20cm
	一块

	7
	多媒体一体机
	一台


四、其他要求
1、本项目为交钥匙项目，投标人必须对项目整体进行报价，提供所投标设备的详细技术资料，并对其提供的资料的真实性、准确性负责。

2、中标人负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括设备采购、运输、保管、安装、调试、验收、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养、相关服务及全部税费等。

3、投标人所投设备必须是知名品牌、全新产品，提供设备如属于国家强制性产品的,投标人按国家有关规定提供3C认证证书。国内产品或合资厂的产品为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，必须具备出厂合格证和原厂保修卡。

4、投标人需在投标文件中提供详细设备说明资料，所提供设备的技术指标必须按照厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写，如投标文件的不如实填写的，到货验收时将导致设备被用户拒收和索赔，由此引起的所有损失由中标人负责。

5、★签定合同前，采购人保留对中标人所投的产品进行全面测试的权利，若不符合招标文件要求，视为不合格产品，采购人有权取消其中标资格，并按虚假应标行为处理。

6、在安装实施过程中，如线材、线槽等材料的数量不满足实际安装需求的，中标人须负责免费提供与本用户需求相同的线材、线槽等材料，中标人应在用户需求的基础上自行估算布线材料及布线辅助材料的需求量。

7、全部布线由中标人负责设计，此部分费用包含在总报价之中。安装、施工前，中标人必须向采购人提交详细的施工方案，经采购人确认后，才能进行施工。

8、用户需求书中如有出现工艺、材料、设备或参照的品牌仅为描述方便而没有限制，所描述的技术参数及相关要求为基本要求，投标人可根据设备的实际情况，选用同档次、功能相近，技术参数优于或等于用户需求书要求的设备进行投标，投标人所提供的货物的性能不能低于招标文件需求，且要清楚列明货物的品牌、型号、详细技术参数等相关内容。

五 、验收标准

1、要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 

2、开箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。 

3、交货时，中标人应提供制造商供货的原装产品证明文件，并负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。 

4、如机检或系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。 

5、整体验收：中标人按照采购人总项目的总体调试和验收要求，在功能教室安装完成后，由设备使用单位对所有采购的产品进行相应的联机测试和性能测试，然后双方对整个项目总体共同进行质量验收，验收合格双方签署质量验收表。 

六、培训 

验收合格后，中标人免费对用户单位人员提供技术培训，并提供全套培训资料，直至用户单位技术人员熟悉操作为止。 

七 、售后服务 

1、设备免费保修期：主要设备按厂家提供售后服务进行质量保修，其他货物提供不少于一年的质量保修期。投标人可根据自身实力提出更长质保期，投标人需在投标文件中提供设备生产厂家的详细售后服务承诺。保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。 

2、保修期内，货物质量出现问题，中标人负责提供三包（包修、包换、包退）服务。保修期内，若需要上门服务，由此产生的费用均不再收取。 

3、中标人需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员。在保修期内，中标人需有可随时上门进行维修及检测的工程师。 

4、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，所产生的费用由中标人负责；设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。 

5、中标人提供设备安装、调试、使用；24小时提供技术支持；永久性提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务；对产品软件进行升级（如有的话）；定期进行设备检修。产生的费用均由中标人负责。 

6、设备故障报修响应时间为：故障响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过12小时；当天无法修复的，需提供同等规格的设备代用。 

7、中标人需提供设备扩容、升级方面的技术支持服务。 

八、交货时间和地点、要求

    1、交货地点（货物安装地点）
产品交付、检验、安装使用地点由采购人指定，开标后由本局提供。

    2、包装要求

要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

    3、交货时间及验收

在合同签订生效起  15  天内完成交货安装及调试，并提交项目验收报告。
九、付款方式 

    1、项目完成且通过验收合格后两年内付清。
    2、采购人支付每笔货款时，成交人应提供相应金额的正式发票；
    3、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；
    4、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
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项目名称：                         

合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二0一六年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
                    （以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

本合同标的为             ，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

供货货物名称、型号、规格、数量。

	序号
	名称
	型号规格
	制造商
	单位
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。

卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。

完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。

二、价格

合同总价：

人民币（大写）                  （￥        ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：
人民币（大写）                        （￥                         ）；
（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （￥                         ）；

（3）安装调试费用：
人民币（大写）                        （￥                         ）；
（4）其它服务费用：
人民币（大写）                        （￥                         ）。
合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。

合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

本合同价格为固定不变价。

如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。

标准。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

四、到货、安装的时间、地点

到货及安装地点：                       （参见《合同资料表》）。
安装时间安排如下：
1）         年      月      日开始安装；         年      月      日安装完毕。

2）验收时间         年      月      日至         年      月      日。

合同生效，买方按合同规定履行付款（如果合同约定是分期付款）等义务后，卖方应按本合同要求的交付使用时间将货物运至上款指定到货地点卸货、安装，并按《合同资料表》规定通报买方。

五、保密

未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。

六、技术文件

卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。
上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、

验收和运作的需要的所有内容。
买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。
卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。
所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。
所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交

付给买方。

到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

七、知识产权

卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。

卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。

八、履约保证金

卖方应在收到中标通知书后30天内，向买方提交《合同资料表》中所规定金额的履约保证金。

履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

履约保证金可采用以下方式之一或《合同资料表》规定的其它形式提交：

 银行保函；

支票、银行汇票。

在卖方完成其合同义务，包括任何保证义务后30天内，买方将把履约保证金退还卖方。

九、包装、装卸和运输

包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。

包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。
专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
包装费、运费已包含在合同价内。
十、装运单证
采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：
装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；
制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；

十一、付款

1、项目完成且通过验收合格后两年内付清。
2、采购人支付每笔货款时，成交人应提供相应金额的正式发票；
3、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；
4、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
十二、产权与风险转移

除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：
卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。

货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。
因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十三、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。
十四、检验与测试

买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

如果货物是进口产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。

十五、伴随服务
应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。
安装、调试与运行

卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

卖方在接到买方要求开始安装的通知后 ３ 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；

卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔；

卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

测试与验收

卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。
卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。

测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署竣工验收合格文件。

如果卖方没有按以上要求按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。

培训

卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。

十六、合同转让与分包

本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

十七、质量保证及售后服务
  质量保证

卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

所有设备保证在竣工验收合格交付买方使用之日起，承诺1年内全免费售后服务质量保证期，在质保期内卖方免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。

对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。

 质量保证期后服务

质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责免费更换及维修。
质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。

在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应免费向买方提供备件的图纸、资料。
十八、索赔
卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。

用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。

卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利

十九、不可抗力

签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同

二十、逾期交货及逾期付款的赔偿

除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。
如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。
本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。
二十一、合同变更

 卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

 因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。
 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。

二十二、合同解除和终止

 合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

 合同因买方便利而解除或终止。

买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；或

取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。

  违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、 评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

 因卖方破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

二十三、争端的解决

凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

本合同的诉讼管辖机关为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。

在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行

二十四、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十五、通知

本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

二十六、税和关税

 根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。
二十七、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。
二十八、其它

中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

本合同一式    份，买卖双方各执    份、采购代理机构三份、政府采购监管部门一份。

本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

买方（盖章）：
卖方（盖章）：

买方代表（签字）：
卖方法定代表（签字）：
地     址：
地     址：

邮政编码：
邮政编码：

电     话：
电     话：
传     真：
传     真：
开户银行：
开户银行：

开户账号：
开户帐号：

合同附件（合同编号
  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………
附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………

附件3  招标文件………………………………………………………………………………

附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改,如有矛盾,应以本资料表为准.

	条款
	内容

	一、合同标的
	4．货物通过验收交付时间为：按《用户需求书》要求

	二、价格
	3．备品备件要求：运行至质保期满所需备品备件（如有的话）

	四、到货、安装的时间、地点
	1．项目现场地址：见用户需求书

	
	2．根据合同第一条第4款规定的验收交付完毕时间分解填报。

	
	3．卖方应在货物预计运到时间 3 天前通知买方。

	八、履约保证金
	1．履约保证金金额：不适用

	
	2．履约保证金提交形式：不适用

	十一、付款
	本合同付款采用分期付款方式。具体见用户需求书

	
	各投标单位需根据自身的情况提出最优惠的付款方式。

（须在合同响应表中提出具体的付款方案）

	十二、产权与风险转移
	合同标的产权与风险转移条款改为：不修改

	十五、伴随服务
	应提供的伴随服务：  见用户需求书 

	十六、合同转让与分包
	本合同不可以分包。

	十七、质量保证及售后服务
	1.2．质量保证期为： 按用户需求书要求

	
	1.3．服务热线：按用户需求书要求及投标人承诺；

服务响应：按用户需求书要求及投标人承诺；

	二十五、通知
	卖方通知送达地址：见用户需求书


第五部分

投 标 文 件 格 式

资格性/符合性自查表
	评审内容
	采购文件要求
（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	1. 
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	2. 
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	3.
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	符合性审查
	投标保证金是否已足额递交
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价文件完整、符合磋商文件规定的密封、签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标价格是否固定唯一的
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标有效期是否为90天
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标报价没有超出预算（预算价：￥3,140,070.00 元）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	商务没有重大偏离或保留
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	是否满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
评审项目投标/响应资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页


投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
一、投 标 报 价 表

1．投标报价格式

投标人应按附表1.1～1.2 的格式提交投标报价表，并提供用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表的电子文件。
附表1.1

投标报价总表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称：                                         招标编号：
	序号
	分项内容
	价格
	备注

	1
	货物
	
	交货、安装、调试验收期：

签订合同后       天

	3
	相关服务
	
	

	4
	其它
	
	

	总计
	大写：                                （￥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。
    2. 所有货物的价格是包括了货物及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。

 3. 服务内容的价格应包含设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。

    4. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：

附表1.2

投标货物报价明细表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称： 

	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：
二、商 务 响 应

2．投标函格式

投 标 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  货物及服务的招标文件的全部内容，我方：                                                  (投标人名称)作为投标者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

    在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 伍 份，投标文件包括如下等内容:

一、 投标文件第一部分

     投标报价表

二、 投标文件第二部分

（一）投标函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）投标保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。

三、 投标文件第三部分

     技术响应文件及差异表

     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式）。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：招标编号为GDXJ16HGK4113号的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期为开标日起的 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（八） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的服务费列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZB GDXJ16HGK4113）中。

（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                             .邮政编码：                  .
  电    话：                             .电报挂号：                  .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .职    务：                 .
投标人（公章）：

投标人地址：

授权代表姓名（签名或盖章）：

日    期：

3．法定代表人授权书、法定代表人证明书格式（附法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：GDXJ16HGK4113]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

                                                     投标人（公章）：

                                                     地        址：
                                                     法定代表人（签字或盖章）：

                                                     职        务：

法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

                 同志，现任我单位            职务，为法定人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：         

身份证号码：                          

联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                

主营（产）                                                                            

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明提交对方作为合同附件。

                                                       投标人（公章）：

                                                       地        址：
4．资格声明书格式

资格声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的                                 采购项目的供货及相关服务的招标[招标编号为：                ]，我方愿参与投标。

我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

投标人（公章）：                       .
法 定 地 址：                               

邮       编：                      .
授权代表（签字或盖章）：                    签字人姓名（印刷体）                 .
电       话：                              

传       真：                      .
附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	服务类型
	服务名称
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业提供的服务
	
	
	

	2
	其他中型企业提供的服务
	
	
	

	3
	其他小型企业提供的服务
	
	
	

	4
	其他微型企业提供的服务
	
	
	


                                         企业名称（盖章）： 

                                              日  期：
5．资格证明文件格式

 [说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

  投标人《法人营业执照》复印件

《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件

《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》

 提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成 立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时提供原件。】
6.制造商出具的授权函格式
授 权 函
致:广东晓君招标采购代理有限公司

我们                  （制造商名称）是按                         （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在            （制造商地址）。兹指派按                  （国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在         （公司地址）的              （公司名称）作为我方在本项目的唯一的、真正的和合法的代表人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方(  项目编号  )(  项目名称   )招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予             (公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认                         (公司名称)或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于       年      月      日签署本文件，             (公司名称)于      年      月      日接受此件，以此为证。

公司名称：（公章）                             出具授权书的制造商名称：（公章）

                                .                                            .

法定地址：                                    法定地址：

                                  .                                            .

  授权签字的代表姓名：                        授权签字的代表姓名：

                                   .                                            

职务和部门：                                  职务和部门：  

                                  .                                             
7.退保证金说明格式

退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                                              投标[招标编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


投标人（公章）：
日       期：
（ 以下内容由采购代理机构填写，投标人须保留此表 ）                                                                                   
	付款申请表

付款内容
付款金额：
元
￥
已付金额：  
元
￥　

付款方式：                                          
1.现金；
2.支票；
 3.转账 ；
4.保函；
5.其它（电汇）；
资金来源：
保证金
备注： 

经办及审批
申请人：
采购部门负责人：
合同管理人员审核

财务部门审核




8．商务响应表格式

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

（2）一般

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）
	
	

	5
	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告
	
	

	6
	在近二 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于   项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的  ，并可提供对应项目的客户验收评价
	
	

	7
	投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于90天，中标/成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	8
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	9
	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价
	
	

	10
	主要关键设备均为近   个月内原厂生产的非淘汰类全新产品
	
	

	11
	交货完工期：见《用户需求书》
	
	

	12
	质保期：验收交付之日起   年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。
	
	

	13
	满足对售后服务的各项要求，在    设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	14
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	15
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	16
	同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	17
	其它商务条款偏离说明：


注： 1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

9．服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

承诺书号：ZB GDXJ16HGK4113

致：广东晓君招标采购代理有限公司

     如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务招标中获中标（招标编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳中标服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

10．其它资料格式

10.1投标人简介。

10.2014年至今教学仪器设备项目业绩（须有合同或中标通知书复印件）
10.3投标人提供近 二 年（2014年、2015年）的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告）

   10.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

10.5关于诉讼。

10.6名称变更证明

10.7售后服务机构的联系清单

10.8投标人认为有必要提供的其它资料。
10.1  投标人简介

投标人简介（投标人基本情况介绍，根据情况各投标人可以在本表后增加文字的说明，格式不限）

1、投标人情况表

	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位

优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	业绩
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品
	1.

	
	固定资产
	原值  万元

净值  万元
	
	
	2.

	
	占地面积
	平方米
	
	
	3.

	三、投标产品情况
	投标产品名称
	型    号
	上年产销量
	产品技术

先进水平
	曾获何级

何种奖励
	主要用户名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	四、财务状况
	年度
	主营业务收入
	资产负债率
	利润

	
	2014
	
	
	

	
	2015
	
	
	


投标人（公章）：

授权代表姓名（签名或盖章）：

日    期：

10.2投标人2014年至今教学仪器设备项目业绩
业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1、列出2014年至今教学仪器设备项目业绩
2、须提供所填业绩的合同证明文件或中标通知书复印件并加盖公章（不提供的业绩无效）
10.3近2年的财务报表

投标人提供近 二 年（2014年、2015年）的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告）

10.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

10.5关于诉讼

投标人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。

10.6称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

10.7售后服务机构的联系清单

10.8投标人认为有必要提供的其它资料

三、技 术 响 应

11．技术响应文件格式

投标人首先应充分理解招标文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

11.1 技术响应表

 11.1.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标/谈判规格/要求
	投标/响应实际参数

(投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

 11.1.2技术条款响应表
	序号
	招标要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：
11.2投标实施方案

投标方案需至少应包括以下内容：

对第三章采购人需求内容的响应说明；

项目实施阶段的详细技术支持内容、服务方案等；

质量水平和质量保证措施；

验收标准及人员安排；

其他投标人认为有必要说明的内容。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：
11.3货物配置清单
11.3.1 货物明细表

11.3.2 货物详细描述

11.3.3 供货方式
11.3.1 货物明细表

货物明细表
	序号
	名称
	规格
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 投标人必须根据投标方案的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。
2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：
11.3.2 货物详细描述
投标人应对自己所投的货物作出全面具体的描述，包括所投货物选型的依据、货物的品牌、型号、技术参数等以及其对用户需求的满足程度说明。

投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：

11.3.3供货方式

供货方式

投标人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。

投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：

11.4 实施步骤及时间、人力安排；

11.4.1  安装进度计划

11.4.2  交货进度表

11.4.1进度计划

进度计划

投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”的要求提交整个项目安装计划进度。

投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：

11.4.2
交货进度表

交货进度表

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。

	序号
	货物名称
	型号规格
	数量
	单件重量
	发运地
	到货地
	运输方式
	交货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本表序号应与供货一览表序号相一致。

2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。

投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：
11.5   质量保证及售后服务
11.5.1质量保证体系

11.5.2售后服务承诺书

11.5.1质量保证体系

质量保证体系

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明投标人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：
11.5.2售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 制造商是否建立专门的售后服务机构；（附清单）

4. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

5. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等； 

投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日期：
12.   采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。
投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：

13．技术差异表格式
技术差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。

	序号
	招标文件要求
	投标文件内容

	
	原条目
	简要内容
	技术响应书条目
	实际响应的内容提要

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：

14. 同意采购文件条款声明格式
同意采购文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的（项目名称）的供货及相关服务的公开招标[招标编号为：GDXJ16HGK4113]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了采购文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意采购文件的相关条款。

    特此声明。

投标（报价）人（公章）：                       .
法 定 地 址：                        

邮       编：                      .

授权代表（签字或盖章）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                       

传       真：                      .
15．唱标信封
唱标信封内装：

15.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

15.2投标保证金交付收据复印件；

15.3 退保证金说明（正本）；

15.4投标函；

15.5法定代表人授权书；

15.6同意采购文件条款声明格式
