2018年罗定市中学教学仪器设备采购项目

招

标

文

件

（本招标文件已经过专家论证）

采购编号：445381-201806-81250001-0010

罗定市教育局

2018年6月

目   录

第一部分:投标邀请函…………………………………………1-1

第二部分:投标人须知…………………………………………2-1

第三部分:用户需求书…………………………………………3-1

第四部分:合同条款……………………………………………4-1

第五部分:投标文件格式………………………………………5-1

第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受罗定市教育局（以下简称“采购人”）的委托，就2018年罗定市中学教学仪器设备采购项目(招标编号：445381-201806-81250001-0010)公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

# 一、招标项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质

1、项目名称： 2018年罗定市中学教学仪器设备采购项目

2、项目预算金额：¥4,952,286.00

3、数量：详见《用户需求书》

4、用途：详见《用户需求书》

5、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)

5.1.  货物详细技术参数及执行标准、要求详见招标文件中的《用户需求书》。

5.2.  本项目采购本国货物。

5.3.  本项目属于政府采购项目。

5.4.  监管部门：罗定市财政局。

5.5     需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。

6、投标人应对项目内所有的采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

7、本项目招标文件已通过专家论证。

# 二、合格投标人条件

1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的制造商或经销商；

2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

3、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；

6、符合《政府采购法》第二十二条规定；

7、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

符合以上资格条件的投标人以  公开报名  方式确认其投标资格。

三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2018年6月19日至2018年6月25日上午08：00-11:30；下午14：30-17：30（工作时间）。

2、报名地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼（广东晓君招标采购代理有限公司）

3、获取招标文件方式：请投标人自行在相关网站下载。

4、报名时投标人需提交如下资料：

4.1经年审的企业法人营业执照、税务登记证副本（国、地）、企业组织机构代码证（或三证合一证明）等证明文件复印件；

4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原件。

4.3提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

4.4投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）。

4.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

4.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）。

以上提交的文件均需盖公章，采购代理机构只接收提供完整报名资料的供应商的报名。

- 报名费：人民币 200 元。

（备注：供应商获取了报名资格并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入投标文件中。）

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2018年7月6日上午08：15~08：45（北京时间）

2、投标截止时间：2018年7月6日上午 08：45（北京时间）

3、开标时间：2018年7月6日上午08：45（北京时间）

4、开标地点：云浮市云城区城中路110号三楼(广东晓君招标采购代理有限公司)

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：罗定市教育局

采购人地址：云浮市云城区教育路

2、采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

采购代理机构地点：云浮市云城区城中路110号三楼(广东晓君招标采购代理有限公司)

采购代理机构联系人：邓先生

采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669

E-mail: gdxj008@126.com

六、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：招先生

采购项目联系人电话：0766-3723777

七、招标文件公示

本项目招标文件在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）等网站进行公示，由投标人自行下载，公示期为自招标文件公告之日起五个工作日。（即2018年6月19日至2018年6 月25日）

# 八、供应商注册登记

为保证政府采购工作顺利进行，参加广东省内政府采购活动的供应商，必须在广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在广东省政府采购网、云浮市公共资源交易网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。

广东晓君招标采购代理有限公司

2018年6月15日

第二部分

投 标 人 须 知

一、说明

采购项目说明

  - 本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属政府采购项目。

1.2    本项目招标文件已通过专家论证。

定义及解释

  - 货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物。

  - 服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

  - 采购人：《投标资料表》所指的采购人。

  - 投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人。

  - 采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司。

  - 评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - 招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。

合格的投标人

3.1 投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的制造商或经销商；

3.2 提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

3.3 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）

3.4 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

3.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；

3.6 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）证明文件。

2）2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2017年12月-2018年5月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供拟投入项目的设备清单以及技术人员的名单材料。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.7 本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

合格的货物和服务

4.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

禁止事项

  - 采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

  - 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

  - 除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

  - 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

保密事项

  - 由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

投标人知悉

7.1   投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

保证

8.1   投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

投标费用

9.1   投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

招标文件构成

10.1   招标文件包括：

第一部分   投标邀请函

第二部分   投标人须知

第三部分   用户需求书

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

招标文件的澄清或修改

  - 采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件 进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。

  - 采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

  - 在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。

  - 招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

  - 为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

  - 投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。

三、投标文件的编制

投标语言及计量

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

  - 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

投标文件的构成

13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务响应文件，三、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）

- 按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

- 按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

- 按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；

- 按本须知的规定提交的投标保证金及相关证明文件；

- 对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；

- 投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的响应文件。

投标函

14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。

投标报价

  - 投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

  - 除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

  - 为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。

投标货币

16.1   投标人提供的货物及相关服务在投标时必须用人民币报价。

证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

  - 投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

- 投标人营业执照副本复印件；

- 投标人的资格声明；

- 按《投标资料表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证。

- 如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：

- 投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

- 投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供类似项目的业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报已完成的类似项目清单；

- 投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表；

- 投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出具相关申明函；

- 如果投标人按照招标文件要求提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其代理或在本次投标中提供该货物的有效授权（提供有效的代理证书或按招标文件第五部分的格式出具授权函）；

- 货物制造商应具有较完善的质量保证体系，投标人应按招标文件第五部分的要求提供说明；

- 投标人应具有为本次招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第五部分的要求提供说明和承诺；

- 投标人应按《投标资料表》及投标文件格式要求，提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的税务登记证、有关资质等级证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；

- 如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1   投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

18.2   证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）   货物的型号、规格；

（2）   货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果《投标资料表》要求的话）；

（3）   详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

（4）   采购人在《投标资料表》规定的周期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

（5）   对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

18.3   投标人在阐述投标人须知第18.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

投标保证金

  - 投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金：人民币玖万玖仟元整（¥99,000.00元），投标保证金作为其投标文件的一部分。

  - 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由投标人对公账户直接存入如下账户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）

收款人：广东晓君招标采购代理有限公司

账号：80020000008889127

开户银行：云浮市云城区安塘农村信用社

财务联系人：黄小姐

财务联系电话：0766-8399668

[递交投标保证金请注明：项目编号445381-201806-81250001-0010]

（2）保证金的提交时间要求：投标截止时间前3天到达采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的投标保证金。

（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。

19.4   有下列情况之一的，投标保证金不予退还：

19.4.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

19.4.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

19.4.3 除因不可抗力或招标文件认可的情况以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

19.4.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

19.4.5成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理服务费。

19.4.6 依法取消成交资格；

19.4.7 将成交项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将成交项目分包给他人的；

19.4.8 招标文件规定的其他情形

19.5   未中标供应商的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

19.6   中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

- 中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；

- 中标供应商按本须知第35条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；

- 中标供应商按本须知的规定支付了中标服务费。

19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

- 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

- 中标供应商在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

- 中标供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金。

知识产权

  - 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

  - 投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

投标有效期

  - 投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

投标文件的式样和签署

  - 投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”、包组号。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每一页均须加盖公章。

  - 投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）并附在正本里，文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，视为投标文件不完整。

  - 投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。

  - 投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章才有效。

  - 投标文件的正本，招标文件中已明示需盖章签名处，均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。

  - 投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册，否则视为投标文件不完整。

  - 没有按照要求递交投标文件及传真和电传的投标文件将被拒绝。

四、投标文件的递交

投标文件的密封和标记

23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。

23.2  封套均应按以下要求标记：

（正本/副本/唱标信封） “于 年 月 日 时 分之前不准启封”（即投标截止时间） 项目名称： 2018年罗定市中学教学仪器设备采购项目 收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司 招标编号：445381-201806-81250001-0010 投标人名称： 投标人地址： 邮政编码： 投标人代表： 联系电话：

23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。

23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：

- 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

- 投标保证金交付收据复印件；

- 退保证金说明；（正本）

- 投标函；

- 法定代表人授权书；

- 同意招标文件条款声明格式

23.6投标文件未按本须知的要求签署、盖章和加写标记，将会导致符合性审查不通过。

投标截止

24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。

24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

迟交的投标文件

25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

投标文件的修改与撤回

26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定被没收。

五、开标与评标

开标

  - 本项目采用招标形式。开标时，采购代理机构和所有参加投标的授权代表对投标文件的密封性进行确认，然后由采购代理机构开启投标文件[唱标信封]封套。

  - 采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

  - 开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

  - 开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

  - 采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。

评标委员会

28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由5人以上单数组成。

28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。

评标

29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。

29.3   拒绝任何或所有投标的权利

（1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

（2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。

六、授予合同

中标供应商的确定

30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标供应商。

30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

中标结果公告

31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。

质疑和投诉

32.1、供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。

32.2、质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项）。

32.3、质疑人提交质疑书为一式四份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。

32.4、质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交[自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）]。

32.5、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

32.6、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。

32.7、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

32.8、质疑人已经参与了本采购项目的采购活动，又对招标文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将依法不予受理。

32.9、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

（1）   投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司

地    址:广东省云浮市云城区城中路110号三楼

电  话：0766-8399669

传  真：0766-8399669

邮  编：527300

联 系 人：邓先生

附：《质疑函》范本格式

质疑函范本 一、质疑供应商基本信息 质疑供应商： 地址： 邮 编： 联系人： 联系电话： 授权代表： 联系电话： 地址： 邮 编： 二、质疑项目基本情况 质疑项目的名称： 质疑项目的编号： 包 号： 采购人名称： 采购文件获取日期： 三、质疑事项具体内容 质疑事项1 事实依据： 法律依据： 质疑事项2 事实依据： 法律依据： 四、与质疑事项相关的质疑请求 请求： 法定代表人签字(签章)： 授权代表签字(签章)： 公章： 日期： 证据目录清单 序号; 证据名称; 证据来源; 证明对象. 1. 2. .......

（2）   投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

政府采购监督管理机构名称：罗定市财政局采购管理股

地  址：罗定市宝定路

电  话：0766-3728616

邮  编：527200

32.10、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

成交通知书及中标通知书

  - 中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

  - 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

  - 采购代理机构在向中标供应商发出《成交通知书》及《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。

签订合同

34.1    中标供应商在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）   《合同书》；

（2）   招标文件及其澄清、补充文件；

（3）   中标供应商的投标文件及其澄清、补充文件。

（4）   《中标通知书》。

履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）

35.1   中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金。

35.2   如果中标供应商没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

服务费

    - 中标供应商在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

| 费率 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100－500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |

例如：某货物招标中标金额为1000万元，计算招标代理服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500－100）万元×1.1％＝4.4万元

(1000-500)万元×0.8%＝4万元

合计收费＝1.5＋4.4＋4＝9.9万元

    - 中标服务费以人民币支付。

    - 中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

    - 中标服务费不在投标报价中单列。

36.5.  投标人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣中标服务费5。

保密约定

37.1 在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

37.2 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：投标人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

37.3 开标前采购人向采购代理机构索要已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

37.4 任何一方不应私自与投标人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

37.5 凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。

38.招标文件的解释权

38.1   本招标文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。
投标人须知附件1：

## 评标方法、步骤及标准

### 一、评审规则

  - 评标办法采用综合评分法。投标人数必须达到法定人数，否则作废标处理。

  - 综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

  - 提供的核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。经评委会审查，合格投标人不足3家的，作废标处理。

  - 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）技术评分（由高到低）。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。（如所投产品为节能产品、环保产品则需提供相关证明文件。）

  - 提供的核心产品品牌均相同，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.  价格扣除：

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予C1的扣除（C1的取值范围为6%），用扣除后的价格参与评审(即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1)；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

2） 对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联

合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。

- 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）

应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

5）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

7）投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

8）参加企业采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。

- 初步评审

1. 评标步骤

1.1 投标文件的资格性审查

1.1.1 采购人或采购代理机构根据附表一《资格性审查表》对投标人的资格进行审查。

1.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

- 投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

1.1.3 未通过资格性审查的投标人不再进入后续评审。

1.2投标文件的符合性审查

1.2.1评标委员会根据附表二《符合性审查表》对各投标人的投标文件进行符合性审查。

1.2.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

1.2.3 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- 投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章；

- 投标价格是否固定唯一的，且报价没有低于成本

- 投标有效期是否为90天

- 投标报价没有超出预算（预算价：¥4,952,286.00）

- 投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注“★”号条款）条款产生偏离的。

- 没有其它未实质性响应招标文件的要求。

- 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

1.2.4对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

### 三、详细评审

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表，所有评委的技术评分的算术平均值为该投标人技术评价得分；

2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表，所有评委的商务评分的算术平均值为该投标人商务评价得分；

3．价格评分：根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为30分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：价格评分=基准价格/投标价×100×30%，如此类推，算出所有投标人的价格评分。

4．价格评审：

- 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能在约定时间内合理说明或不能在约定时间内提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

- 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

  - 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

  - 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

5．技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术商务评分（F1、F2） | 价格评分(F3) |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

评标总得分=F1＋F2＋F3

F1、F2、F3分别为技术得分、商务得分、价格得分；

6.推荐中标候选供应商名单。

根据上述技术、商务及价格综合评价的分值分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。

四、中标候选供应商

1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐中标候选人。

2、若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重新招标。
投标人须知

投标资料表

本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 一、说明 |
| 2.3 | 采购人名称：罗定市教育局 |
| 3 | 合格的投标人： 1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的制造商或经销商； 2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】 3、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止） 4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》） 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）； 6、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： 1）法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）证明文件。 2）2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。 3）2017年12月-2018年5月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 4）提供拟投入项目的设备清单以及技术人员的名单材料。 5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 7、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。 |
| 2.10 | “书面形式”包括以下电子文件：电子投标文件文档一份 |
|  | 二、招标文件 |
| 11.1 | 采购代理机构地址：广东省云浮市云城区城中路110号 邮编：527300 电话：0766-8399669 传真：0766-8399669 联系人：邓先生 |
| 11.2 | 本项目不召开答疑会 |
|  | 三、投标文件的编制 |
| 15.2 | 投标价是否唯一：是。 |
| 15.3 22.2 | 投标人应用Office中文版WORD软件制作投标文件。 |
| 17.2 | （3）根据本采购项目的特殊要求，合格投标人还须具备下列条件：无 （4）本次招标是否允许联合体参加投标：否。 如是，则投标人须将《共同投标协议》提交采购代理机构。 |
| 17.3 | （2）投标人提供同类项目业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报2014年至今已完成的同类项目业绩；（须提供中标通知书、合同及验收报告复印件并加盖公章为准） （3）2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。 （8）要求投标人提供证明其信誉、资格的、经过年审合格的文件复印件： - 经过年审合格的税务登记证。（复印件加盖投标人法人公章）； - 有关资质等级证书（如制造、安装及售后服务等方面，如有的话）； - 其他需要的相关文件。 （9）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。 |
| 18.2 | （2）质保期内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。 |
| 19.1 | 投标保证金金额：人民币玖万玖仟元整（¥99,000.00元） |
| 19.6 | (2)交纳履约保证金金额：不适用。 |
| 21.1 | 投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。 |
| 22.1 | 投标文件正本一份，副本 伍 份，电子文档一份。 |
| 23.5 | 本次招标不允许投标人提交备选方案。 |
|  | 四、 投标文件的递交 |
| 24.1 | 投标文件递交时间：见投标邀请函 投标截止时间：见投标邀请函 投标文件送达地点为：见投标邀请函 |
|  | 五、评标与开标 |
| 27.2 | 开标时间：见投标邀请函 开标地点：见投标邀请函 |
|  | 六、 授予合同 |
| 31.1 | 招标结果公告媒体：①中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）②广东省政府采购网（WWW.gdgpo.gov.cn）；③云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；④广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com.cn)；⑤云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）。(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告) 招标结果公告内容： 中标人、中标金额等 |
| 35 | 不需要递交履约保证金 |
|  | 初步评审 |
| 附件一5 | (6)本次招标标的的预算金额为：¥4,952,286.00。 |

## 附表一：

## 2018年罗定市中学教学仪器设备采购项目（445381-201806-81250001-0010）

## 《资格性审查表》

## 审查人员签名：

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合招标文件的合格投标人条件要求： 1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的制造商或经销商； 2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】 3、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止） 4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》） 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）； 6、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 |  |
| 2 | 投标保证金已足额提交 |  |
| 结 论 |  |  |

1．以上内容由采购人或采购代理机构审查。

2. 表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

## 附表二：

## 2018年罗定市中学教学仪器设备采购项目（445381-201806-81250001-0010）

## 《符合性审查表》

评委签名：

| 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章 |  |  |  |  |
| 投标价格是否固定唯一的，且报价没有低于成本 |  |  |  |  |
| 投标有效期是否为90天 |  |  |  |  |
| 投标报价没有超出预算（预算价：¥4,952,286.00） |  |  |  |  |
| 满足“用户需求书”中的“★”号条款技术要求 |  |  |  |  |
| 满足“用户需求书”的“★”号条款商务要求 |  |  |  |  |
| 没有其它未实质性响应招标文件的要求 |  |  |  |  |
| 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |

1．以上内容由评标委员会审查。

2．表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

4. 评委会成员对同一投标人审查结论不一致的，按少数服从多数的原则进行确定。

## 2018年罗定市中学教学仪器设备采购项目（445381-201806-81250001-0010）技术商务打分表

评委签名：

| 投标单位 评审内容 |  | 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标书的制作情况 | 投标书按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确进行综合横向对比：优得2分；良得1分；差得0分。 | 2 |  |  |  |
| 主要设备技术响应 | 投标人提供的设备指标参数与招标文件中的参照技术参数进行比较后进行打分。完全满足或优于技术参数得32分；带“▲”技术参数不满足的一项扣3分；其他技术参数（除带“▲”以外）不满足的一项扣1.5分；扣至0分为止。 | 32 |  |  |  |
| 主要设备生产厂家资质 | 1.电子琴：提供国家检测机构出具的检测报告、中国国家强制性产品认证证书、ISO14001认证证书、ISO9001认证证书、中国教育装备行业优秀供应商证书、全国教学设备市场最具竞争力领导品牌证书，全提供的得6分，少一项扣1分，扣至0分为止。（以上证书或报告提供复印件并加盖公章） 2.智能化多媒体系统提供样机现场演示，效果完全符合招标要求得10分； 不提供演示或演示效果不符合招标要求得0分。 3. 提供视频展台的3C证书复印件得2分，不提供不得分。（提供复印件并加盖公章） | 18 |  |  |  |
| 投标人信用 | 投标人获得中国企业信用等级（按国家标准分三等九级制）评定A等级得2分，AA等级得2.5分,AAA等级得3分；B等级得0.5分，BB等级得1分，BBB等级得1.5分；对C至CCC等级的投标人和在投标时未提供其信用等级报告的不予得分。（提供地级以上市的信用评价机构出具的信用报告复印件并加盖公章，原件备查） | 3 |  |  |  |
| 售后服务 | 根据投标人售后服务承诺质保期，售后服务保障体系的完备性、服务承诺的周到情况、维修点的完善程度、维修速度及能力和响应时间、保修期的长短及保修范围、提供免费服务等对各投标人进行横向对比：优得5-4分；良得3-2分；差得1-0分。 | 5 |  |  |  |
| 同类业绩 | 根据对投标人提供的2014年至今教学仪器设备项目业绩进行打分：提供合同金额为200万以下的每提供1个得1分；提供合同金额为200万以上（含200万）的，每提供1个得2分。本项满分5分。（以提供政府采购中标通知书、合同和验收报告复印件并加盖公章为证明资料，不提供不得分）。 | 5 |  |  |  |
| 智能化多媒体系统的市场占有率 | 根据IDC或AVC机构数据资料证明：对投标人所投产品在2015、2016、2017年品牌选用知名及市场占有率进行横向比较，连续3年获得第一名得5分，连续3年入选前三名得2分，3年内只有一年或两年进入前三名的得1分，其他情况不得分。本项满分5分。（需提供IDC或AVC机构出具的证明文件并加盖厂家公章，未提供或提供不全的不得分） | 5 |  |  |  |
| 合 计 |  | 70 |  |  |  |

注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

第三部分

用 户 需 求 书

注：1、招标文件中，加“★”项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

3、以上若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。所投设备应为知名品牌，用户需求书所描述的技术参数为基本要求，投标人可根据设备的实际情况，选用同档次，技术参数优于或等于用户需求书要求的设备进行投标。

4、投标样板：技术要求中带“※”为提供样板进行现场功能演示，在投标时按要求的样板种类递交样板并进行现场功能演示，投标样板作为评审时的评审依据。样板须在显眼处标上投标人单位名称，以便分辨及样板退还，如因标识不清而导致的后果由投标人自负。

- 项目概况

项目名称：2018年罗定市中学教学仪器设备采购项目

项目预算金额：￥4952286.00 元

罗定市教育局根据2018年各中学实际,需要采购一批教学仪器设备，（具体使用学校待开标后提供），本项目为一个整体，不得分拆，且要提供完整的技术资料。

二、项目详细清单及技术参数需求一览表

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初中数学 |  |  |  |  |
| 1011 | 计算器 | 函数型 | 个 | 117 |
| 10003 | 直尺 | 500mm | 只 | 265 |
| 10005 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 171 |
| 20001 | 三角板 | 教师用，60°、45°各1 | 付 | 219 |
| 20002 | 圆规 | 教师演示作图用 | 个 | 236 |
| 20003 | 丁字尺 | 演示用，不小于800mm | 个 | 83 |
| 20004 | 量角器 | 教师演示作图用 | 个 | 101 |
| 20005 | 直角坐标黑板 | 900*600mm | 套 | 36 |
| 20006 | 探索勾股定理 | ▲由塑料压制的直角三角板、塑料棒、方格纸、探索勾股定理的材料图、坐标纸组成 | 套 | 90 |
| 20007 | 多边形拼接条 | 由一头带孔、另一头带柱的塑料条组成，孔和柱可以对接，对接并闭合后可以组成各种多边形 | 套 | 72 |
| 20008 | 探索圆的有关位置关系 | ▲由二组不同颜色并印有圆形的透明塑料片组成 | 套 | 94 |
| 20009 | 探索几何形体展开操作 | 由正方体、长方体、圆柱体、圆锥组成 | 套 | 127 |
| 20010 | 探索几何形体截面操作 | ▲由塑料几何形体（正方体、正四棱柱、球、圆柱体、圆锥体）和纸质可裁剪的截面卡片组成 | 套 | 89 |
| 20011 | 探索旋转形几何形体的形成操作 | 圆柱体、圆锥体等 | 套 | 97 |
| 20012 | 转盘 | 可更换盘面内容 | 套 | 58 |
| 20013 | 投针实验器 | 由底盒和钢针组成 | 套 | 6 |
| 20014 | 塑料球 | 两种颜色，外径不小于15mm，配不透明袋 | 套 | 55 |
| 30001 | 几何形体模型 | 长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球 | 套 | 75 |
| 30002 | 组合几何体模型 | 由塑料正方体、圆锥体、圆锥体、实心大号圆环柱、空心小圆柱组成 | 套 | 67 |
| 50001 | 中学数学数与代数教学挂图 | 对开14幅 | 套 | 5 |
| 50002 | 中学数学空间与图形教学挂图 | 对开25幅 | 套 | 6 |
| 50003 | 中学数学统计与概率教学挂图 | 对开6幅 | 套 | 6 |
| 50004 | 中学数学资料挂图 | 对开25幅 | 套 | 6 |
| 50201 | 中学数学与代数教学软件 | ▲该软件主要针对数学与代数几何等开发的软件，让学生对数学的各种程式进行分析分解，让学生更加易懂理解。 | 套 | 4 |
| 81053 | 切纸刀 | 面板采用实木板材、底部有橡胶防滑垫钢刀组成，导向尺、刻度标度，安全锁 | 台 | 5 |
| 初中物理 |  |  |  |  |
| 1011 | 计算器 | 函数型 | 个 | 31 |
| 2001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 块 | 8 |
| 2002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 7 |
| 2010 | 手摇抽气机 | 双缸式 | 台 | 12 |
| 2011 | 直联泵 | 单相 | 台 | 10 |
| 2012 | 旋片式真空泵 | 2XZ－0.5型，单相 | 台 | 5 |
| 2013 | 两用气筒 | 脚踏式或手持式 | 个 | 19 |
| 2014 | 抽气筒 | PP料，多功能单筒手动气筒 | 个 | 23 |
| 2015 | 打气筒 | 自行车用 | 个 | 15 |
| 2016 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附罩 | 套 | 17 |
| 2020 | 仪器车 | 不锈钢双层，420*600*800 | 辆 | 11 |
| 2022 | 水准器 | PMMA（亚克力，有机玻璃） 全透明进口材质，黄绿色液体，黑色分划线 | 个 | 19 |
| 2023 | 充磁器 | 用于对螺丝批刀杆或类似铁制工具的充磁，高度强塑料外壳，抗冲击，不含镉 | 台 | 19 |
| 2046 | 生物显微镜 | XSP-01-500× | 台 | 6 |
| 2051 | 放大镜 | 手持式,有效通光孔径不小于40mm，3× | 个 | 359 |
| 2060 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 12 |
| 2061 | 天文望远镜 | 可调专业性能 | 套 | 4 |
| 2075 | 酒精噴灯 | 坐式 | 个 | 10 |
| 2085 | 微波炉 | 1000w | 台 | 4 |
| 2086 | 电冰箱 | 双门不小于175l | 台 | 4 |
| 2101 | 听诊器 | 常规 | 个 | 18 |
| 2103 | 注射器 | 100mL | 个 | 33 |
| 2115 | 透明盛液筒 | φ100mm×300mm | 个 | 24 |
| 2116 | 透明水槽(圆形或方形) | φ270mm×高140mm， 或300mm×300mm×高150mm | 个 | 99 |
| 2125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 243 |
| 3001 | 物理支架 | 物理支架根据实验需要可构成多种形式的支架，用以夹持理化实验仪器。由大小A型座，长短立杆，垂直夹、平行夹、烧瓶夹、万象夹组成， | 套 | 35 |
| 3002 | 方座支架 | 底板1个、铁杆一根、烧瓶夹1个、大小铁圈各1个（自带固定夹）、十字夹1个、 铁架台用于固定和支持各种仪器，一般常用于过滤、加热等实验操作 | 套 | 127 |
| 3003 | 多功能实验支架 | 由大理石底座，设有两个立杆插孔，其中配立杆两根，横杆一根；十字夹4支，夹口可水平夹持，连接短杆，烧饼夹、烧瓶夹、坩埚夹、万能夹、滴定夹、用来夹持试管、烧瓶等玻璃器皿。大小铁环，可以悬放烧杯和其他器具 | 套 | 67 |
| 3004 | 升降台 | 升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg | 台 | 68 |
| 3006 | 三脚架 | 三脚架，上面垫石棉网再放烧杯、烧瓶等，下面放酒精灯用于加热。三脚架圈外径一般约为9cm，内径一般约为7.5cm，高一般约为13cm。 | 个 | 149 |
| 3007 | 泥三角 | 由三根铁丝弯成，套有三截素烧瓷管，刑如三角形而得名 | 个 | 170 |
| 3013 | 旋转架 | 塑料 供放置条形磁铁、胶棒或玻棒，用于磁铁性质和静电的实验 | 套 | 7 |
| 4001 | ▲学生电源 | 直流1.5～9V/1.5A，每1.5V一档 | 台 | 149 |
| 4004 | 教学电源 | 交流：2～12V/5A，每2V一档 ；直流：1.5～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档； 40A、8s自动关断 | 台 | 16 |
| 4007 | 蓄电池 | 6V，15Ah，封闭免维护式 | 台 | 29 |
| 4008 | 调压变压器 | 2kVA | 台 | 25 |
| 4009 | 多功能充电器 | 快速式 | 台 | 28 |
| 4010 | 电池盒 | 可串并联 | 个 | 666 |
| 4011 | 感应圈 | 电子开关式 | 台 | 8 |
| 10001 | 演示直尺 | 1000mm | 只 | 19 |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 259 |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 212 |
| 10005 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 53 |
| 10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 30 |
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm，0.05mm或0.02mm | 把 | 42 |
| 10011 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 25mm，0.01mm | 只 | 34 |
| 11001 | 物理天平 | 500g | 台 | 9 |
| 11002 | 学生天平 | 200g， 0.02g | 台 | 119 |
| 11004 | 托盘天平 | 200g， 0.2g | 台 | 327 |
| 11005 | 托盘天平 | 500g， 0.5g | 台 | 79 |
| 11010 | 电子天平 | 100g，0.001g | 台 | 8 |
| 11015 | 单杠杆天平 | 100g，0.01g，链式 | 台 | 9 |
| 11018 | 案秤 | 10kg，10g | 台 | 12 |
| 11020 | 弹簧度盘秤 | 8kg，8g | 台 | 18 |
| 11021 | 金属钩码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×2 | 套 | 278 |
| 11022 | 金属槽码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×1，另附10g金属槽码盘 | 套 | 235 |
| 12001 | 机械停表 | 0.1s | 块 | 113 |
| 12002 | 机械停钟 | 0.1s | 块 | 249 |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 232 |
| 12004 | 电子停钟 | 0.1s | 块 | 108 |
| 12010 | 节拍器 | 电子式或机械式 | 个 | 14 |
| 12011 | 沙漏 | 木质＋玻璃＋海心沙 | 个 | 13 |
| 12011 | 沙漏 | 学生用 | 个 | 284 |
| 12015 | 日晷 | 直径25cm 材质：塑料，金属。模型由晷面、晷针、游杆、支撑杆等组成。 | 个 | 15 |
| 13001 | 温度计 | 红液，0～100℃ | 支 | 1062 |
| 13003 | 温度计 | 水银，0～200℃ | 支 | 98 |
| 13004 | 演示温度计 | 铝合金面板,玻璃管汞柱 | 只 | 48 |
| 13005 | 热敏温度计 | -10～+100℃，线性刻度 | 只 | 19 |
| 13006 | 双金属片温度计 | 外包装尺寸：140*140*45mm，重量：180g | 个 | 18 |
| 13010 | 体温计 | 水银，35～42℃ | 支 | 92 |
| 13011 | 电子体温计 | 测量范围：+32-+42℃ | 支 | 30 |
| 13012 | 红外线快速体温检测仪 | 20摄氏度～500摄氏度，华氏零下4度～932度；测量精度≤±2%；测量速度〈1S；超温度声音报警（报警温度可调） | 个 | 13 |
| 13020 | 寒暑表 | 寒暑表是一种家用的温度计，常用于测量气温 | 只 | 92 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 铝板制成、测量力的大小 10N | 个 | 239 |
| 14002 | 条形盒测力计 | 铝板制成、测量力的大小 5N | 个 | 369 |
| 14003 | 条形盒测力计 | 铝板制成、测量力的大小 2.5N | 个 | 96 |
| 14004 | 条形盒测力计 | 铝板制成、测量力的大小 1N，分度值0.02N | 个 | 374 |
| 14005 | 圆筒测力计 | 圆筒测力计用途：测量力的大小，称物体的重量 5N | 个 | 50 |
| 14006 | 圆筒测力计 | 圆筒测力计用途：测量力的大小，称物体的重量 1N，分度值0.02N | 个 | 28 |
| 14008 | 平板测力计 | 铝板制成、测量力的大小 5N | 个 | 369 |
| 14010 | 圆盘测力计 | 利用金属的弹性制成标有刻度用以测量力的大小的仪器 5N | 个 | 36 |
| 14011 | 演示测力计 | 铝板制成、测量力的大小 0～2N | 个 | 43 |
| 14012 | 拉压测力计 | 测量力的大小 | 个 | 16 |
| 14013 | 双向测力计 | 耐疲劳弹簧、指针、调节器、小勾、承压台、刻板度构成 | 个 | 24 |
| 14020 | 握力计 | 弹簧拉力，力大小指示 | 个 | 37 |
| 14021 | 拉力计 | 多根弹簧 | 个 | 28 |
| 15001 | 演示电表 | 直流电压、电流，检流；2.5级 | 只 | 29 |
| 15002 | 数字演示电表 | 直流电压、电流，检流；四位半 | 只 | 20 |
| 15006 | 电能表 | 单相 | 只 | 14 |
| 15007 | 绝缘电阻表 | 500V | 只 | 12 |
| 15008 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 384 |
| 15009 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 356 |
| 15010 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 291 |
| 15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级 | 只 | 35 |
| 15012 | 投影电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 31 |
| 15013 | 投影电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 30 |
| 15014 | 投影检流计 | ±300μA | 只 | 17 |
| 15020 | 教学示波器 | 2MHz | 台 | 19 |
| 15021 | 大屏幕示波器 | 屏幕对角线不小于25英寸 | 台 | 7 |
| 16001 | 密度计 | 密度＞1 | 支 | 99 |
| 16002 | 密度计 | 密度＜1 | 支 | 98 |
| 16004 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 21 |
| 16005 | 罗盘 | 是用于风水探测的工具 | 只 | 31 |
| 16008 | 空盒气压计 | 多膜盒、使用金属空盒作为感应元件，以空盒弹力与大气压力相平衡的状态来测量大气压力的仪器。 | 台 | 21 |
| 21001 | 圆柱体组 | 铜，铁，铝 | 套 | 210 |
| 21002 | 立方体组 | 铜，铁，铝， 木材，不小于60cm3 | 套 | 257 |
| 21003 | 运动和力实验器 | 长、短斜面，小车，小球2个，硬盒，毛巾，布 | 套 | 259 |
| 21004 | 惯性演示器 | J2148型，用ABS工程塑料制作,由实验座、击发装置、挡片、小球等组成。 | 套 | 40 |
| 21005 | 摩擦计 | 木质、由摩擦板和摩擦块组成。 | 套 | 300 |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N，3N，5N | 组 | 47 |
| 21007 | 阿基米德原理实验器 | 产品由专用测力计、测力计支杆、塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯等组成。 | 套 | 284 |
| 21008 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 产品主要由溢水杯、小量筒、重物桶、配重码、钩码等组成。 | 套 | 150 |
| 21009 | 液体压强与深度关系实验器 | 用ABS工程塑料制作，主要由溢水杯、小量筒、重物桶、配重码、钩码等组成。 | 个 | 310 |
| 21010 | 连通器 | J2140型，产品由玻璃连通管和底座两部分组成 | 个 | 56 |
| 21011 | 帕斯卡球 | J2111型，产品由气筒、圆球和喷嘴等组成。 | 个 | 22 |
| 21012 | 浮力原理演示器 | 用有机玻璃制作,由大水箱、小水箱、浮子、连通管、接头等组成,大水箱外径120mm。 | 套 | 21 |
| 21013 | 物体浮沉条件演示器 | 用有机玻璃制作，产品由盛液筒、浮体及附件组成。 | 套 | 27 |
| 21014 | 潜水艇浮沉演示器 | 产品由潜水艇模型、吸排气筒、乳胶管等组成。 | 套 | 24 |
| 21015 | 液体内部压强实验器 | J2113型，产品由承压盒、支杆、固定夹、槽轮、皮带、乳胶管、胶膜等组成。 | 套 | 172 |
| 21016 | 微小压强计 | J2114型，产品由U形管、刻度板、三通管、乳胶管、支杆等组成。 | 台 | 218 |
| 21017 | 液体对器壁压强演示器 | 产品由透明圆管、橡胶膜及橡皮筋组成。 | 台 | 26 |
| 21018 | 气体浮力演示器 | 大球内胆、大气球 | 套 | 15 |
| 21019 | 马德堡半球 | J2115型，产品由两个附有拉手的铸铁半球组成，其中一个半球上装有旋塞和抽气管嘴。 | 套 | 24 |
| 21020 | 大气压系列实验器 | 产品由透明杯、橡胶套圈、胶塞、方格盖板、带嘴盖板、多孔盖、小气球、弹簧夹、乳胶管等组成。 | 套 | 66 |
| 21021 | 压力和压强演示器 | J2171型，产品由底板、压强小桌、海绵块组成。 | 盒 | 55 |
| 21022 | 流体流速与压强关系演示器 | 仪器由底座、支撑板、导流管、U型管、连接玻管、乳胶管、位移标尺等组成。 | 套 | 46 |
| 21030 | 杠杆 | 木质、由杠杆尺、轴支套及砝码挂钩组成。 | 套 | 296 |
| 21031 | 演示滑轮组 | 单2，三并2，三串2，可卡2 | 组 | 38 |
| 21032 | 滑轮组 | 单4，二并2，二串2，可卡2 | 组 | 326 |
| 21033 | 滚摆 | 材质：塑料、 金属等 产品由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。 | 个 | 27 |
| 21034 | 离心轨道 | 有捕球网 | 套 | 14 |
| 21035 | 力学实验盒 | 力学实验盒,包括盒体、多用端头、小车、大桶、小桶、横梁、滑轮与滑轮架、砝码块和砝码托和弹簧测力计等部件 | 套 | 305 |
| 21036 | 初中力学演示板 | 实验底板由工程塑料压制成型 | 套 | 14 |
| 21037 | 飞机升力原理演示器 | 产品由风机、飞机模型、透明罩、滑杆、滑杆压板、底座等组成。 | 套 | 15 |
| 21038 | 手摇离心转台 | J2129型，仪器由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮等组成。 | 台 | 17 |
| 22001 | 音叉 | 音叉呈"Y"形的钢质或铝合金发声器，各种音叉可因其质量和叉臂长短、粗细不同而在振动时发出不同频率的纯音，256Hz | 套 | 183 |
| 22002 | 音叉 | 音叉呈"Y"形的钢质或铝合金发声器，各种音叉可因其质量和叉臂长短、粗细不同而在振动时发出不同频率的纯音，512Hz | 套 | 182 |
| 22003 | 发音齿轮 | J22003型演示音调和频率的关系 | 个 | 23 |
| 22004 | 单摆 | 一个摆球 | 个 | 163 |
| 22005 | 纵波演示器 | J2212型，产品为支杆悬挂弹簧型式，主要由机架、弹簧钢片、螺旋弹簧、连接杆、衬布、振源等组成。 | 套 | 12 |
| 22007 | 声传播演示器 | 产品由面板、可密封容器（包括发声器、接收器）、固体传声棒、扬声器、电源指示灯、音量调节装置、接线柱、连接皮管、底脚、漏斗、止水夹等组成。 | 套 | 20 |
| 22008 | 超声应用演示器 | 产品采用专用单片机控制电路，通过超声的发射和接收及相关控制电路进行演示实验。 | 套 | 16 |
| 22009 | 声速测量仪 | J2217型，产品由传感器、触发器、声源、支架、底座、小铜锤、连接线等组成。 | 台 | 17 |
| 22201 | 量热器 | J2251-1型，产品由内筒、外筒、上盖、绝热支承套、搅拌器、电热器组成。 | 套 | 211 |
| 22202 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器 | 套 | 31 |
| 22203 | 空气压缩引火仪 | J2253型，产品由气缸、底座、端盖、活塞，密封圈等组成。 | 个 | 36 |
| 22204 | 爆燃器 | 酒精点火，透明盒，附电子点火器 | 套 | 18 |
| 22205 | 机械能热能互变演示器 | J2254型，产品由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成。 | 套 | 23 |
| 22206 | 金属线膨胀演示器 | J2258型，产品由金属试棒、支架、传动机构、指针、标尺和底座组成. | 个 | 19 |
| 22207 | 固体缩力演示器 | J2259型，产品由试棒、底座、铸铁销和手柄等组成。 | 个 | 18 |
| 22208 | 热传导演示器 | J2260型，产品由试验棒、加热块、手持支杆等组成。 | 个 | 18 |
| 22209 | 双金属片 | 产品由铁片\铜片\木质手柄组成 | 个 | 15 |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示 | 套 | 26 |
| 22212 | 声热实验盒 | 声热实验盒供中学物理教学学生分组实验使用，能完成声学、热学分组实验 | 套 | 236 |
| 22213 | 纸盘扬声器 | 直径不小于200mm，8Ω | 台 | 16 |
| 22214 | 手持式喇叭 | ABS工程塑料 手持锂电喊话器 | 个 | 14 |
| 23001 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 对 | 40 |
| 23002 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，学生用 | 对 | 188 |
| 23003 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 对 | 40 |
| 23004 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，学生用 | 对 | 173 |
| 23005 | 箔片验电器 | 本仪器用于静电实验，可检验物体是否带电，检验物体带的电是正或负， 检验物体的绝缘性以及演示感应带电等 教师用 | 对 | 107 |
| 23006 | 箔片验电器 | 学生用 | 对 | 281 |
| 23007 | 指针验电器 | J2305型，产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成。 | 对 | 47 |
| 23008 | 感应起电机 | J2310型，仪器由底座、起电盘、手摇柄、电刷、电梳、莱顿瓶等组成。 | 台 | 25 |
| 23009 | 枕形导体 | J2312型，主要用于演示静电感应和带电导体的电荷分布等实验。 | 副 | 11 |
| 23010 | 小灯座 | J2351型胶木底座、全铜 | 个 | 686 |
| 23011 | 单刀开关 | J2352型胶木底座、全铜 | 个 | 614 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A；或10Ω，2A； | 个 | 281 |
| 23013 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A | 个 | 40 |
| 23014 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A | 个 | 96 |
| 23018 | 电阻圈 | 5Ω，10Ω，15Ω | 组 | 292 |
| 23019 | 电阻定律演示器 | J2359型，产品由底板、三种不同金属导线（铜丝、铁丝、镍铬丝）、接线柱、连接片等组成。 | 台 | 25 |
| 23020 | 电阻定律实验器 | 产品由底板、三种不同金属导线（铜丝、铁丝、镍铬丝）、接线柱、连接片等组成。 | 台 | 260 |
| 23021 | 演示电阻箱 | J2360型，仪器为插头式电阻箱的解剖形式，用于演示插头式电阻箱的基本构造和原理，亦可作一般定值电阻用。 | 个 | 18 |
| 23022 | 教学电阻箱 | 9999.9Ω | 个 | 18 |
| 23023 | 简式电阻箱 | 9999Ω | 个 | 145 |
| 23030 | 演示线路实验板 | 初中演示组 | 套 | 25 |
| 23031 | 初中电学演示箱 | 磁贴式 | 套 | 24 |
| 23032 | 学生线路实验板 | 初中学生组 | 套 | 216 |
| 23033 | 单刀双掷开关 | J2370型胶木底座、全铜 | 个 | 225 |
| 23034 | 双刀双掷开关 | J2371型胶木底座、全铜 | 个 | 20 |
| 23035 | 焦耳定律演示器 | 产品由面板、贮气盒、电阻、液面玻璃管、乳胶管、止水夹、底脚等组成。 | 套 | 18 |
| 23036 | 焦耳定律实验器 | 产品由面板、贮气盒、电阻、液面玻璃管、乳胶管、止水夹、底脚等组成。 | 套 | 190 |
| 23037 | 保险丝作用演示器 | J2376型，产品由机壳（也兼作仪器箱）、面板、电源线及附件组成。 | 套 | 31 |
| 23038 | 玩具电动机 | 带座和风扇 | 套 | 202 |
| 23039 | 电子门铃 | 带座 | 套 | 224 |
| 24001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 对 | 239 |
| 24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 个 | 119 |
| 24003 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 套 | 17 |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 16 |
| 24005 | 磁感线演示板 | 可投影 | 套 | 23 |
| 24006 | 电流磁场演示器 | J2404型，仪器由示直线线圈、环形线圈、螺线管及透明电磁板、接线柱、小磁针及针座等组成。 | 套 | 25 |
| 24007 | 菱形小磁针 | 产品由翼形针体和针座组成。磁针体采用碳素工具钢制作，16个 | 套 | 219 |
| 24008 | 翼形磁针 | 产品由翼形针体和针座组成。磁针体采用碳素工具钢制作，10个 | 对 | 182 |
| 24009 | 演示原副线圈 | 两支一组。 | 套 | 18 |
| 24010 | 原副线圈 | 演示原线圈、演示副线圈、软铁芯三部分组成。 | 套 | 151 |
| 24011 | 蹄形电磁铁 | 密绕细线，稀绕粗线 | 组 | 22 |
| 24012 | 电磁铁实验器 | 由U形铁芯1件、柱形铁芯1件、电磁铁线圈2只、小磁针2套、衔铁1件、导线3根、大头针若干等组成 | 台 | 287 |
| 24013 | 电铃 | 立式 | 个 | 24 |
| 24014 | 演示电磁继电器 | 立式，产品由电磁系统和触点系统两部分组成 | 个 | 14 |
| 24015 | 电磁继电器 | 电磁继电器由控制系统和电磁系统两部分组成 | 个 | 203 |
| 24016 | 磁场对电流作用实验器 | 采用钕铁硼磁片的强磁体，导电管，可悬挂使用 | 套 | 235 |
| 24017 | 左右手定则演示器 | 由底座、支架、接线板、方形线圈、接线柱等组成 | 个 | 40 |
| 24018 | 小型电动机实验器 | 产品由转子（电枢），定子、电刷、支架、底座等组成 | 套 | 217 |
| 24019 | 手摇交直流发电机 | 由底座、灯座、手轮、磁块、电枢、极靴、电刷、集流环、轴承框架、接线柱等组成 | 个 | 20 |
| 24020 | 电机原理说明器 | 由底座、闭合铁环、电磁铁、极靴、电枢、换向器、转轴、电刷、摇把、提手等组成 | 个 | 16 |
| 24021 | 阴极射线管(磁效应管) | 玻璃制、改进型磁效应式 | 个 | 6 |
| 24022 | 低频信号发生器 | 20Hz～20kHz，有功率输出 | 台 | 28 |
| 24023 | 电学实验盒 |  | 个 | 308 |
| 24024 | 能的转化演示器 | 机械能、化学能、电能、热能、光能的转化 | 套 | 29 |
| 24025 | 能的转化实验器 | 势能→动能,机械能→电能→热能→光能；化学能→电能→机械能→热能 | 套 | 184 |
| 24026 | 磁悬浮演示器 |  | 套 | 26 |
| 25001 | 光具盘 | 磁吸附式 | 套 | 20 |
| 25002 | 凹面镜 | 由凹面镜、镜框、支架、底座等组成。 | 个 | 31 |
| 25003 | 凸面镜 | 由凸面镜、镜框、支架、底座等组成。 | 个 | 44 |
| 25004 | 玻璃砖 | 采用光学玻璃磨制 | 块 | 179 |
| 25005 | 光具座 | ▲双轨式光具座 | 套 | 162 |
| 25006 | 光具组 | ▲由支座、透镜、光屏、插杆、光源、锁紧螺钉等组成。 | 套 | 150 |
| 25007 | 三棱镜 | 由三棱镜体、支柱、托架、底座等组成。 | 个 | 183 |
| 25008 | 白光的色散与合成演示器 | 由三棱镜、棱镜台、狭缝、光源、白屏、支杆、底座等组成。 | 套 | 26 |
| 25009 | 透镜及其应用实验器 | 产品由底座3个、双凸透镜2个、双凹透镜1个、支杆3根、白屏、毛玻璃片、毛玻璃屏插、光源等组成。 | 盒 | 308 |
| 25010 | 平面镜成像实验器 | 产品由平面镜、平面镜支架、三角尺，蜡烛模型等组成。 | 套 | 311 |
| 25011 | 光的传播、反射、折射实验器 | 产品由支架、圆形角度盘、曲线透明管、平面镜、半圆水槽、激光笔、磁吸激光笔套（带扩束镜）、激光笔移动支撑等组成。 | 套 | 295 |
| 25012 | 激光笔 | 不锈钢外壳，强光源 | 个 | 87 |
| 25013 | 光的三原色合成实验器 | 使用光源为红、绿、蓝发光二极管，学生用。 | 套 | 250 |
| 25101 | 紫外线作用演示器 | 产品由机座、6W日光灯、波长为254mm紫外线灯管、波长为365mm的紫外线灯管、防紫外线辐射罩壳、滤色片、荧光片等构成 | 套 | 20 |
| 25102 | 红外线作用演示器 | 产品由红外线发现实验器、红外线性质说明器和红外线控制器三种仪器构成 | 套 | 20 |
| 25103 | 手持直视分光镜 | 产品由外筒、伸缩筒、分光棱镜、目镜系统、狭缝等组成。 | 套 | 105 |
| 25104 | 辐射计 | 是一种测量电磁辐射的辐射通量的装置。 | 个 | 13 |
| 31001 | 轮轴模型 | J2120型 | 个 | 17 |
| 31002 | 轴承模型 | 金属 滚动、滑动 | 个 | 17 |
| 31003 | 抽水机模型 | 活塞式 | 个 | 14 |
| 31004 | 离心水泵模型 | 齿轮式或皮带式 | 个 | 22 |
| 31005 | 液压机模型 | 附压力表 | 个 | 16 |
| 31006 | 水轮机模型 | 混流式、轴流式、冲击式三种转轮可视 | 套 | 17 |
| 31008 | 汽油机模型 | 单缸剖面 | 个 | 18 |
| 31009 | 柴油机模型 | 单缸剖面 | 个 | 18 |
| 31010 | 磁分子模型 | 主要由透明盒、磁分子组成。 | 套 | 15 |
| 31011 | 电机模型 | 由框架、定子、转子、换向器、动力传动装置等组成。 | 个 | 15 |
| 31012 | 电话原理模型 | 产品主要由面板、送话器、受话器及指示灯等组成 | 个 | 14 |
| 51001 | 物质的形态和变化 | 铜版纸、5幅 通用版 | 套 | 11 |
| 51002 | 物质的属性 | 铜版纸、2幅 通用版 | 套 | 11 |
| 51003 | 物质的结构与物体的尺度 | 铜版纸、1幅 通用版 | 套 | 10 |
| 51004 | 新材料及其应用 | 铜版纸、2幅 通用版 | 套 | 10 |
| 51005 | 多种多样的运动形式 | 铜版纸、2幅 通用版 | 套 | 10 |
| 51006 | 机械运动和力 | 铜版纸、13幅 通用版 | 套 | 9 |
| 51007 | 声和光 | 铜版纸、8幅 通用版 | 套 | 10 |
| 51008 | 电和磁 | 铜版纸、12幅 通用版 | 套 | 9 |
| 51009 | 能量、能量的转化和转移 | 铜版纸、2幅 通用版 | 套 | 10 |
| 51010 | 机械能 | 铜版纸、3幅 通用版 | 套 | 10 |
| 51011 | 内能 | 铜版纸、4幅 通用版 | 套 | 10 |
| 51012 | 电磁能 | 铜版纸、10幅 通用版 | 套 | 10 |
| 51013 | 能量守恒 | 铜版纸、2幅 通用版 | 套 | 10 |
| 51014 | 能源与可持续发展 | 铜版纸、4幅 通用版 | 套 | 10 |
| 51201 | 运动形态软件 | ▲运动的必要性及体质测试，科学地分析生命在于运动 | 套 | 6 |
| 51202 | 机械运动和力软件 | ▲科学分析机械运动和力的原理，可以更加形象细致展示出来 | 套 | 6 |
| 51203 | 声和光软件 | ▲科学分析声和光的原理，可以更加形象细致展示出来 | 套 | 6 |
| 51204 | 电和磁软件 | ▲科学分析电和磁的原理，可以更加形象细致展示出来 | 套 | 6 |
| 51401 | 初中物理实验参考书 | 16开书 | 套 | 8 |
| 51402 | 初中物理实验手册 | 16开书 | 套 | 8 |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 75 |
| 60002 | 量筒 | 50mL | 个 | 73 |
| 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 358 |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 20 |
| 61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 419 |
| 61007 | 试管 | φ30mm×200mm | 支 | 48 |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 196 |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 70 |
| 61034 | 烧瓶 | 圆、长，500mL | 个 | 60 |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 71 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 277 |
| 62032 | 漏斗 | 90mm | 个 | 91 |
| 62070 | 平底管 | φ12mm×150mm | 支 | 20 |
| 62071 | T形管 |  | 个 | 61 |
| 62096 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 | 支 | 128 |
| 64005 | 镊子 | 不锈钢125mm | 支 | 68 |
| 64032 | 石棉网 | 石棉125*125mm | 个 | 229 |
| 64052 | 玻璃管 | φ7～φ8mm | 千克 | 6 |
| 64063 | 乳胶管 |  | 米 | 40 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 186 |
| 70007 | 还原铁粉 | AR500 g | 瓶 | 11 |
| 70021 | 碘 | AR250g | 瓶 | 13 |
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | LR500 g | 瓶 | 10 |
| 70090 | 硫代硫酸钠(海波) | AR500 g | 瓶 | 15 |
| 70091 | 无水硫酸铜 | 试剂500ml | 瓶 | 10 |
| 72016 | 甘油 | 试剂500g | 瓶 | 12 |
| 72025 | 工业酒精 | LR500 ml | 瓶 | 26 |
| 72027 | 煤油 | 500 ml | 瓶 | 38 |
| 72028 | 石腊(固体) | AR500g | 袋 | 10 |
| 77004 | 硫酸 | AR500 ml | 瓶 | 6 |
| 80101 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等 | 套 | 4 |
| 80102 | 电子元件(工业产品) | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等)；电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等 | 套 | 6 |
| 80103 | 新材料样品 | 纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料 | 套 | 8 |
| 80104 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 | 套 | 8 |
| 80105 | 一般材料 | 锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等 | 套 | 13 |
| 80106 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝 | 套 | 81 |
| 80107 | 颜料的三原色 | 品红、黄、蓝 | 套 | 89 |
| 80108 | 甲电池 |  | 个 | 2 |
| 80109 | 1号电池 | 每组2至3个 | 组 | 100 |
| 80110 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 个 | 272 |
| 80111 | 洗洁精 | 500ml | 瓶 | 4 |
| 80112 | 蜂蜡 | 500g | 袋 | 502 |
| 80131 | 模型照相机或针孔照相机 | 由照相机模型、针孔照相机模型组成 | 套 | 6 |
| 80132 | 简易潜望镜、望远镜、显微镜 | 由潜望镜、望远镜、显微镜组成 | 套 | 8 |
| 80133 | 日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜 | 由日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜组成 | 套 | 2 |
| 80134 | 不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机 | 由不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机组成 | 套 | 3 |
| 80135 | 小乐器：橡皮筋吉他，鸟笛，排萧 | 由小乐器：橡皮筋吉他，鸟笛，排萧组成 | 套 | 5 |
| 80136 | 机翼模型、潜艇模型 | 由机翼模型、潜艇模型组成 | 套 | 3 |
| 80137 | 验电器、电磁铁、简单电动机 | 由验电器、电磁铁、简单电动机组成 | 套 | 2 |
| 80138 | 二极管收音机、有线电报机与收报机 | 由二极管收音机、有线电报机与收报机组成 | 套 | 2 |
| 80139 | 太阳能净水器 | 滤水去污 | 套 | 2 |
| 80151 | 滚上体，秤，陀螺 | 结构、制做、使用 | 套 | 3 |
| 80152 | 浮沉子，喷泉，虹吸管，帕斯卡圆桶 | 结构、制做、使用 | 套 | 2 |
| 80153 | 趣味静电实验材料 | 使用 | 套 | 5 |
| 80154 | 风筝，降落伞 | 结构、制做、使用 | 套 | 3 |
| 80155 | 组合面镜、哈哈镜、简易变焦透镜、万花筒 | 结构、制做、使用 | 套 | 2 |
| 80156 | 船闸模型、飞机、火箭模型，潜艇模型 | 结构、制做、使用 | 套 | 2 |
| 80157 | 简单机器人 | 结构、制做、使用 | 套 | 8 |
| 80158 | 半导体致冷器 | 使用 | 套 | 2 |
| 80159 | 频闪观察器 | 结构、制做、使用 | 套 | 2 |
| 81001 | 测电笔 | 12cm | 支 | 113 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 15cm | 支 | 87 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 15cm | 支 | 87 |
| 81004 | 尖咀钳 | 15cm | 个 | 86 |
| 81005 | 电工刀 | 专业 | 个 | 36 |
| 81006 | 手摇钻 | 木工专用钻 | 个 | 6 |
| 81007 | 木锉 | 木工专用 | 个 | 4 |
| 81008 | 木工锯 | 木工专用 | 个 | 4 |
| 81009 | 木工锤 | 木工专用 | 个 | 5 |
| 81010 | 铇 | 木工专用 | 个 | 4 |
| 81011 | 斧 | 木工专用 | 个 | 4 |
| 81012 | 钢手锯 | 钢质带锯片 | 个 | 4 |
| 81013 | 剥线钳 | 22cm | 个 | 5 |
| 81014 | 钢丝钳 | 22cm | 个 | 4 |
| 81015 | 手锤 | 带木柄 | 个 | 4 |
| 81016 | 錾子 | 木工专用 | 个 | 4 |
| 81017 | 锉刀 | 木工专用 | 个 | 6 |
| 81018 | 三角锉刀 | 木工专用 | 个 | 4 |
| 81019 | 什锦锉 |  | 个 | 3 |
| 81020 | 活扳手 | 6英寸、10英寸 | 个 | 10 |
| 81021 | 手剪 | 大号 | 个 | 4 |
| 81022 | 直角尺 | 木工专用 | 个 | 3 |
| 81023 | 高度游标卡尺 | 木工专用 | 个 | 4 |
| 81024 | 电烙铁 | 60W，20W | 支 | 8 |
| 81025 | 平口钳 | 22cm | 个 | 4 |
| 81026 | 台钻 | φ1～φ13mm | 台 | 3 |
| 81027 | 手电钻 | φ1～φ13mm | 台 | 4 |
| 81028 | 钻头 | φ1～φ13mm | 套 | 5 |
| 81029 | 台虎钳 | 100mm | 台 | 3 |
| 81031 | 砂轮机 | 单相，300W，3000vpm | 台 | 2 |
| 81033 | 钳工工作台 | 木制 | 个 | 2 |
| 82001 | 工作服 | 白色长 | 件 | 6 |
| 82002 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)。 | 个 | 4 |
| 82006 | 手套 | 乳胶 | 双 | 8 |
|  | PP药品柜 | 规格：900×450×1800PP板材料，耐酸碱,防水防腐蚀,上玻下门（上：内置两块层板，下：内置一块层板） | 个 | 2 |
|  | 标签纸 | 大、中、小各10张 | 套 | 48 |
|  | 导线 | 各种（50CM，叉、夹、插不同接法） | 条 | 369 |
| 初中化学 |  |  |  |  |
| 2001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm | 块 | 6 |
| 2002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 25 |
| 2003 | 打孔夹板 | 木制 | 个 | 17 |
| 2004 | 打孔器刮刀 | 手持式 | 个 | 18 |
| 2005 | 手摇钻孔器 | 手摇式 | 台 | 8 |
| 2006 | 电动钻孔器 | 电动式 | 台 | 3 |
| 2020 | 仪器车 | 不锈钢680*460*800 | 辆 | 9 |
| 2070 | 电动离心机 | 台式 | 台 | 2 |
| 2071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 4 |
| 2073 | 磁力加热搅拌器 | 搅拌式 | 台 | 6 |
| 2075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 17 |
| 2077 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 11 |
| 2081 | 蒸馏水器 | 2L，3L | 台 | 5 |
| 2083 | 列管式烘干器 | 11管 | 台 | 9 |
| 2084 | 烘干箱 | 80L | 台 | 3 |
| 2102 | 注射器 | 10mL，塑料 | 只 | 205 |
| 2121 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 55 |
| 2122 | 试剂瓶托盘 | 不锈钢方盘 | 个 | 96 |
| 2123 | 实验用品提蓝 | 塑料 | 个 | 25 |
| 2124 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 | 185 |
| 2125 | 碘升华凝华管 | 玻璃制、密封式 | 个 | 238 |
| 3002 | 方座支架 | 底板1个、铁杆一根、烧瓶夹1个、大小铁圈各1个（自带固定夹）、十字夹1个、 铁架台用于固定和支持各种仪器，一般常用于过滤、加热等实验操作 | 套 | 196 |
| 3005 | 万能夹 | 铜制 | 个 | 40 |
| 3006 | 三脚架 | 三脚架，上面垫石棉网再放烧杯、烧瓶等，下面放酒精灯用于加热。三脚架圈外径一般约为9cm，内径一般约为7.5cm，高一般约为13cm。 | 个 | 152 |
| 3007 | 泥三角 | 由三根铁丝弯成，套有三截素烧瓷管，刑如三角形而得名 | 个 | 67 |
| 3008 | 试管架 | 6孔 | 个 | 267 |
| 3009 | 漏斗架 | 木制、4孔，可调节高度 | 个 | 39 |
| 3010 | 滴定台 | 有机胶底板 | 个 | 33 |
| 3011 | 滴定夹 | 塑料制 | 个 | 36 |
| 3012 | 多用滴管架 | 塑料制、多功能滴管架 | 个 | 191 |
| 4001 | 学生电源 | 直流：1.5～9V/1.5A，每1.5V一档 | 台 | 105 |
| 4005 | 教学电源 | 交流：2～12V/5A，每2V一档； 直流：1.5～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档 | 台 | 7 |
| 11003 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 台 | 174 |
| 11005 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 12 |
| 11010 | 电子天平 | 100g，0.001g | 台 | 1 |
| 11011 | 电子天平 | 400g，0.1g | 台 | 2 |
| 13001 | 温度计 | 红液，0～100℃ | 支 | 303 |
| 13003 | 温度计 | 水银，0～200℃ | 支 | 38 |
| 13007 | 数字测温计 | -30～+200℃ | 台 | 2 |
| 15011 | 多用电表 | 指针式，普通 | 个 | 10 |
| 16001 | 密度计 | 密度＞1 | 支 | 9 |
| 16002 | 密度计 | 密度＜1 | 支 | 9 |
| 16003 | 酸度计(pH计) | 笔式，测量范围pH0.0～14.0 | 台 | 6 |
| 26001 | 水电解演示器 | 30mL,铂电级 | 台 | 15 |
| 26002 | 水电解实验器 | 由实验座、电极、密闭室、观察管、放气嘴、漏斗等组成。 | 台 | 140 |
| 26003 | 原电池实验器 | 由电解槽、电极板、极板夹、接线装置等组成。 | 个 | 125 |
| 26004 | 玻璃仪器刷洗器 | 机械式 | 台 | 5 |
| 26005 | 贮气装置 | 玻璃罩式 | 台 | 11 |
| 26008 | 初中微型化学实验箱 | 仪器所有配件采用泡沫定位包装定位放置，配皮革手提箱。 | 个 | 98 |
| 26009 | 分子间隔实验器 | 产品由透明性好的“372”材料制作。 | 件 | 154 |
| 26010 | 溶液导电演示器 | 产品主要由演示板座1套、电解槽5套、灯珠等组成。 | 台 | 16 |
| 26011 | 微型溶液导电实验器 | 产品由实验盒座，电解槽、接线装置等组成。 | 套 | 124 |
| 26015 | 化学实验装置磁性教具 | 磁性橡胶 | 套 | 5 |
| 26017 | 化学实验废水处理装置 | 实验教学和废水处理兼用 | 套 | 2 |
| 26018 | 元素学习卡 | 学习元素名称、符号用 | 套 | 57 |
| 32001 | 炼铁高炉模型 | 多元材料，高炉模型是炼铁的主要设备，它由炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等五部分组成 | 个 | 7 |
| 32002 | 原子结构模型 |  | 个 | 11 |
| 32003 | 初中分子结构模型 | 塑料制、本模型就是直观的表现分子的空间结构，包括键长键角 | 套 | 59 |
| 32004 | 金刚石结构模型 | 塑料制、本模型主要是供搭建新教材中金刚石的晶体结构模型 演示用 | 套 | 8 |
| 32005 | 石墨结构模型 | 塑料制、本模型供高中化学、物理有关晶体结构的教学内容 演示用 | 套 | 8 |
| 32006 | 碳-60结构模型 | 塑料制、本模型主要是供搭建新教材中的以单质形态存在的C60的分子结构 演示用 | 套 | 9 |
| 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 塑料制、本模型是由钠离子和氯离子组成 演示用 | 套 | 8 |
| 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸 | 套 | 10 |
| 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒 | 12 |
| 42002 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 | 11 |
| 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 10 |
| 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒 | 9 |
| 52001 | 走进化学实验室 | 对开12幅 | 套 | 7 |
| 52002 | 身边的化学物质 | 对开13幅 | 套 | 7 |
| 52003 | 物质的组成、性质和变化规律 | 对开8幅 | 套 | 6 |
| 52005 | 化学与社会发展 | 对开7幅 | 套 | 5 |
| 52041 | 元素周期表 | 布质,带轴 | 件 | 6 |
| 53102 | 初中化学教学软件 | ▲初中所有实验范例实验一对一演练操作，教学化学更具体化 | 套 | 6 |
| 54101 | 初中化学实验操作教学手册 | ▲适合初中各个实验分解图书上下册16开书 | 套 | 6 |
| 52402 | 初中化学教学仪器使用手册 | ▲总结初中化学仪器的使用及性能上下册16开书 | 套 | 6 |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 453 |
| 60002 | 量筒 | 50mL | 个 | 368 |
| 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 101 |
| 60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 33 |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 18 |
| 60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 13 |
| 60024 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 8 |
| 60041 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 11 |
| 60043 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 11 |
| 61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 2340 |
| 61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 2760 |
| 61003 | 试管 | φ18mm×180mm | 支 | 1650 |
| 61005 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 1535 |
| 61007 | 试管 | φ32mm×200mm | 支 | 318 |
| 61008 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 支 | 238 |
| 61009 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 支 | 108 |
| 61010 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 支 | 108 |
| 61020 | 烧杯 | 25mL | 个 | 1027 |
| 61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 942 |
| 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 1004 |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 716 |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 136 |
| 61025 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 44 |
| 61033 | 烧瓶 | 圆、长，250mL | 个 | 139 |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 37 |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 222 |
| 61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 187 |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 24 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 331 |
| 62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 10 |
| 62005 | 抽气管 |  | 个 | 10 |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 21 |
| 62007 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 25 |
| 62021 | 冷凝器 | 直固，300mm | 支 | 36 |
| 62023 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 支 | 26 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 322 |
| 62032 | 漏斗 | 90mm | 个 | 117 |
| 62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 14 |
| 62034 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 19 |
| 62035 | 分液漏斗 | 锥形，100mL | 个 | 56 |
| 62036 | 分液漏斗 | 梨形，50mL | 个 | 34 |
| 62039 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 个 | 5 |
| 62071 | T形管 | 7-8mm | 个 | 25 |
| 62072 | Y形管 | 7-8mm | 个 | 27 |
| 62073 | 滴管 | 150mm | 支 | 940 |
| 62074 | 离心管 | 玻璃制、10mL | 支 | 62 |
| 62075 | 干燥管 | 单球，150mm | 支 | 42 |
| 62076 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm | 支 | 36 |
| 62079 | 活塞 | 直形 | 支 | 14 |
| 62091 | 圆水槽 | φ200mm×100mm | 个 | 41 |
| 62092 | 圆水槽 | φ270mm×140mm | 个 | 17 |
| 62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 13 |
| 63002 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 1575 |
| 63003 | 集气瓶 | 250mL | 个 | 413 |
| 63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 | 50 |
| 63011 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 1344 |
| 63012 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 239 |
| 63013 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 170 |
| 63014 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 37 |
| 63015 | 广口瓶 | 茶，60mL | 个 | 249 |
| 63016 | 广口瓶 | 茶，125mL | 个 | 99 |
| 63017 | 广口瓶 | 茶，250mL | 个 | 52 |
| 63021 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 472 |
| 63022 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 1354 |
| 63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 121 |
| 63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 41 |
| 63025 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 30 |
| 63026 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 27 |
| 63027 | 细口瓶 | 茶，60mL | 个 | 87 |
| 63028 | 细口瓶 | 茶，125mL | 个 | 320 |
| 63029 | 细口瓶 | 茶，250mL | 个 | 60 |
| 63030 | 细口瓶 | 茶，500mL | 个 | 16 |
| 63031 | 细口瓶 | 茶，1000mL | 个 | 15 |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 244 |
| 63042 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 799 |
| 63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 | 67 |
| 63044 | 滴瓶 | 茶，60mL | 个 | 408 |
| 64001 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 57 |
| 64002 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 275 |
| 64003 | 烧杯夹 | 250mm | 个 | 27 |
| 64005 | 镊子 | 125mm | 个 | 396 |
| 64006 | 试管夹 | 木制 | 个 | 573 |
| 64007 | 止水皮管夹 | 弹簧 | 个 | 294 |
| 64008 | 螺旋皮管夹 | 螺旋 | 个 | 241 |
| 64032 | 石棉网 | 125*125mm | 个 | 650 |
| 64041 | 燃烧匙 | 铜 | 个 | 561 |
| 64042 | 药匙 | 3支组 | 个 | 621 |
| 64051 | 玻璃管 | φ5～φ6mm | 千克 | 47 |
| 64052 | 玻璃管 | φ7～φ8mm | 千克 | 35 |
| 64053 | 玻璃棒 | φ3～φ4mm | 千克 | 29 |
| 64054 | 玻璃棒 | φ5～φ6mm | 千克 | 24 |
| 64061 | 软胶塞 | 0-12#mm | 千克 | 66 |
| 64062 | 橡胶管 | 6*8mm | 千克 | 38 |
| 64063 | 乳胶管 | 5*7mm 6*9mm | 米 | 455 |
| 64071 | 试管刷 | 大、中、小 | 个 | 345 |
| 64072 | 烧瓶刷 | 大、中、小 | 个 | 200 |
| 64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 37 |
| 64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 223 |
| 64082 | 表面皿 | 100mm | 个 | 32 |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 204 |
| 64087 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 31 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 325 |
| 64089 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 105 |
| 64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 240 |
| 64092 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 个 | 165 |
| 64093 | 井穴板 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 个 | 182 |
| 64094 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支 | 1600 |
| 70001 | 铝片 | 100g | 包 | 22 |
| 70002 | 铝箔 | AR100g | 包 | 20 |
| 70003 | 铝丝 | 250g | 扎 | 84 |
| 70004 | 锌粒 | AR500 g | 瓶 | 46 |
| 70005 | 还原铁粉 | AR500 g | 瓶 | 16 |
| 70006 | 铁丝 | 500g | 扎 | 32 |
| 70008 | 锡粒 | AR500 g | 瓶 | 8 |
| 70009 | 铅粒 | AR500 g | 瓶 | 8 |
| 70010 | 紫铜片 | 100g | 包 | 46 |
| 70011 | 铜丝 | 100g | 扎 | 34 |
| 70021 | 碘 | AR250g | 瓶 | 26 |
| 70022 | 活性炭 | AR500 g | 瓶 | 31 |
| 70032 | 二氧化锰 | AR500 g | 瓶 | 27 |
| 70033 | 三氧化二铁 | AR500 g | 瓶 | 15 |
| 70034 | 氧化铜 | AR500 g | 瓶 | 21 |
| 70041 | 氯化钾 | AR500 g | 瓶 | 18 |
| 70042 | 氯化钠 | AR500 g | 瓶 | 42 |
| 70043 | 氯化钠(粗盐) | 500 g | 瓶 | 45 |
| 70044 | 氯化钙 | AR500 g | 瓶 | 21 |
| 70045 | 无水氯化钙 | AR500 g | 瓶 | 16 |
| 70046 | 氯化镁 | AR500 g | 瓶 | 13 |
| 70047 | 三氯化铁 | AR500 g | 瓶 | 28 |
| 70049 | 氯化铵 | AR500 g | 瓶 | 28 |
| 70065 | 碘化钾 | AR500 g | 瓶 | 11 |
| 70070 | 硫酸钾 | AR500 g | 瓶 | 17 |
| 70083 | 硫酸铝 | AR500 g | 瓶 | 18 |
| 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | LR500 g | 瓶 | 33 |
| 70087 | 硫酸铵 | AR500 g | 瓶 | 18 |
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | LR500 g | 瓶 | 25 |
| 70091 | 无水硫酸铜 | AR500 g | 瓶 | 26 |
| 71001 | 结晶碳酸钾 | AR500 g | 瓶 | 16 |
| 71002 | 结晶碳酸钠 | AR500 g | 瓶 | 37 |
| 71003 | 碳酸氢钠 | AR500 g | 瓶 | 29 |
| 71004 | 大理石 | LR500 g | 瓶 | 102 |
| 71005 | 碳酸氢铵 | AR500 g | 瓶 | 23 |
| 71006 | 碱式碳酸铜 | AR500 g | 瓶 | 14 |
| 71020 | 硝酸银 | AR100 g | 瓶 | 16 |
| 71030 | 乙酸铅 | AR500 g | 瓶 | 10 |
| 71041 | 氢氧化钡 | AR500 g | 瓶 | 10 |
| 71042 | 氨水 | AR500ml | 瓶 | 20 |
| 71043 | 氧化钙(生石灰) | AR500 g | 瓶 | 18 |
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | AR500 g | 瓶 | 34 |
| 71045 | 碱石灰 | AR500 g | 瓶 | 15 |
| 72001 | 无水乙酸钠 | AR500 g | 瓶 | 11 |
| 72002 | 柠檬酸钠 | AR500 g | 瓶 | 9 |
| 72021 | 葡萄糖 | AR500 g | 瓶 | 17 |
| 72022 | 蔗糖 | AR500 g | 瓶 | 12 |
| 72025 | 工业酒精 | LR500 ml | 瓶 | 381 |
| 72027 | 煤油 | 500 ml | 瓶 | 31 |
| 72051 | 石蕊 | ind25g | 瓶 | 23 |
| 72052 | 酚酞 | AR25 g | 瓶 | 32 |
| 72054 | 酸性品红 | ind25 g | 瓶 | 19 |
| 72054 | 碱性品红 | ind25 g | 瓶 | 16 |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1-4，100s | 本 | 410 |
| 72062 | 蓝石蕊试纸 |  | 盒 | 91 |
| 72063 | 红石蕊试纸 |  | 盒 | 88 |
| 72091 | 定性滤纸 | 7cm | 盒 | 104 |
|  | 定性滤纸 | 9cm | 盒 | 203 |
|  | 定性滤纸 | 11cm | 盒 | 228 |
|  | 定性滤纸 | 12.5cm | 盒 | 116 |
| 73003 | 汽油 | 500ml | 瓶 | 23 |
| 73005 | 丙酮 | AR500ml | 瓶 | 7 |
| 74001 | 红(赤)磷 | AR500 g | 瓶 | 21 |
| 74011 | 硫粉 | 500g | 瓶 | 22 |
| 74012 | 镁条 | LR25g | 袋 | 45 |
| 74013 | 铝粉 | AR500 g | 瓶 | 13 |
| 74060 | 黄(白)磷 | AR100g | 瓶 | 17 |
| 75001 | 过氧化氢 | AR500ml | 瓶 | 125 |
| 75002 | 氯酸钾 | AR500 g | 瓶 | 26 |
| 75003 | 高锰酸钾 | AR500 g | 瓶 | 83 |
| 75004 | 硝酸铵 | AR500 g | 瓶 | 19 |
| 75005 | 硝酸钾 | AR500 g | 瓶 | 28 |
| 75006 | 硝酸钠 | AR500 g | 瓶 | 12 |
| 75013 | 硝酸汞 | AR100 g | 瓶 | 1 |
| 75017 | 硝酸钡 | AR500 g | 瓶 | 12 |
| 76001 | 草酸 | AR500 g | 瓶 | 26 |
| 76002 | 氯化钡 | AR500 g | 瓶 | 9 |
| 77001 | 硝酸 | AR500ml | 瓶 | 10 |
| 77004 | 硫酸 | AR500ml | 瓶 | 75 |
| 77011 | 盐酸 | AR500ml | 瓶 | 135 |
| 77012 | 盐酸 | 工业500ml | 瓶 | 61 |
| 77021 | 甲酸 | AR500ml | 瓶 | 9 |
| 77026 | 乙酸 | AR500ml | 瓶 | 15 |
| 77031 | 氢氧化钾 | AR500 g | 瓶 | 5 |
| 77032 | 氢氧化钠 | AR500 g | 瓶 | 25 |
| 77033 | 氢氧化钠 | 工业500g | 瓶 | 21 |
| 80201 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 256 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 12cm | 个 | 19 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 12cm | 个 | 19 |
| 81014 | 钢丝钳 | 22cm | 个 | 17 |
| 81015 | 手锤 | 带木柄 | 个 | 12 |
| 81017 | 锉刀 | 木工专用 | 个 | 17 |
| 81032 | 剪刀 | 20cm | 把 | 21 |
| 81051 | 玻璃瓶盖开启器 | 钢质 | 套 | 10 |
| 81052 | 玻璃管切割器 | 专业 | 个 | 15 |
| 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 29 |
| 82003 | 护目镜 | 深色 | 个 | 318 |
| 82004 | 防护面罩 | 有机玻璃，侧面完全遮挡 | 个 | 20 |
| 82005 | 防毒口罩 | 带消毒器 | 个 | 16 |
| 82007 | 耐酸手套 | 耐酸碱 | 双 | 31 |
| 82009 | 洗眼器 | 玻璃 | 套 | 10 |
| 82010 | 简易急救箱 | 铝合金 | 件 | 15 |
| 82011 | 实验防护屏 | 有机玻璃 | 件 | 9 |
| 82012 | 易燃品储存柜 | 规格：510×400×1060mm，材质：优质加厚钢板材料，厚度全部采用1.5mm以上钢板制作，单门，双锁；▲单层，隔板为两层活动隔板，层板上配有耐酸耐碱的pp坚固板，上下通风口，产品表面及内部都采用喷塑处理，防火，防盗，防腐蚀。 | 个 | 8 |
| 82013 | 毒害品储存柜 | 规格：510×400×1060mm，材质：优质加厚钢板材料，厚度全部采用1.5mm以上钢板制作，单门，双锁；▲单层，隔板为两层活动隔板，层板上配有耐酸耐碱的pp坚固板，上下通风口，产品表面及内部都采用喷塑处理，防火，防盗，防腐蚀。 | 个 | 8 |
|  | PP药品柜 | 规格：900×450×1800mm,PP板材料，耐酸碱,防水防腐蚀,上玻下门（上：内置两块层板，下：内置一块层板） | 个 | 1 |
|  | 标签纸 | 大、中、小各10张 | 套 | 25 |
| 初中生物 |  |  |  |  |
| 13 | 摄像机 |  | 台 | 1 |
| 2002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 17 |
| 2020 | 仪器车 | 不锈钢680*460*800 | 辆 | 7 |
| 2040 | 生物显微镜 | 1000× | 台 | 20 |
| 2041 | 生物显微镜 | 500× | 台 | 161 |
| 2042 | 数码显微镜 |  | 台 | 3 |
| 2043 | 生物显微演示装置 | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40×～1500× | 台 | 2 |
| 2044 | 双目立体显微镜 | 40× | 台 | 44 |
| 2051 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于40mm，3× | 个 | 237 |
| 2060 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 29 |
| 2070 | 电动离心机 | 台式 | 台 | 3 |
| 2071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 4 |
| 2073 | 磁力加热搅拌器 | 搅拌式 | 台 | 7 |
| 2075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 10 |
| 2076 | 电炉 | 密封式 | 个 | 17 |
| 2080 | 高压灭菌器 | 小型 | 个 | 7 |
| 2081 | 蒸馏水器 | 2L，3L | 台 | 4 |
| 2082 | 恒温水浴锅 | 单孔 | 台 | 5 |
| 2084 | 烘干箱 | 30L | 台 | 5 |
| 2086 | 电冰箱 | ＞150L | 台 | 5 |
| 2087 | 恒温培养箱 | 室温～60℃，±1℃ | 台 | 3 |
| 2088 | 光照培养箱 | 容积：250L/远航的2200 | 台 | 2 |
| 2089 | 超净工作台 | 双人单面，垂直送风100级，不锈钢台面 | 台 | 2 |
| 2090 | 移液器 | 0.5～5mL，快速可调 | 枝 | 50 |
| 2101 | 听诊器 | 医用 | 个 | 67 |
| 2119 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用 | 个 | 36 |
| 2120 | 保温桶 | 1～2L | 个 | 23 |
| 2126 | 水族箱 | 玻璃制、35*22*25 | 套 | 7 |
| 3002 | 方座支架 | 底板1个、铁杆一根、烧瓶夹1个、大小铁圈各1个（自带固定夹）、十字夹1个、 铁架台用于固定和支持各种仪器，一般常用于过滤、加热等实验操作 | 套 | 10 |
| 3006 | 三脚架 | 三脚架，上面垫石棉网再放烧杯、烧瓶等，下面放酒精灯用于加热。三脚架圈外径一般约为9cm，内径一般约为7.5cm，高一般约为13cm。 | 个 | 113 |
| 3008 | 试管架 | 6孔 | 个 | 137 |
| 10006 | 软尺 | 1500mm | 把 | 101 |
| 10015 | 测微尺 | 显微镜用，台式 | 个 | 32 |
| 11004 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 46 |
| 11010 | 电子天平 | 100g，0.001g | 台 | 4 |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s |  | 66 |
| 13001 | 温度计 | 红液，0～100℃ | 枝 | 405 |
| 13003 | 温度计 | 水银，0～200℃ | 枝 | 40 |
| 13027 | 干湿计 |  | 个 | 130 |
| 16015 | 血压计 | 汞柱式 | 个 | 71 |
| 16016 | 肺活量计 | 台式 塑料 电子（带充电器） | 台 | 9 |
| 16041 | 计数器 | 手持式 | 个 | 64 |
| 27001 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 套 | 85 |
| 27002 | 解剖器 | 不锈钢材料，4件(大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 套 | 151 |
| 27003 | 解剖盘 | 蜡盘，140mm×250mm | 个 | 126 |
| 27004 | 骨剪 | 130mm，不锈钢 | 把 | 23 |
| 27005 | 接种箱 | 带紫外灯 | 台 | 6 |
| 27006 | 接种环 | 手持式 | 把 | 103 |
| 27008 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 透明有机玻璃型 | 套 | 47 |
| 27009 | 徒手切片器 | 金属带精确刻度 | 个 | 43 |
| 27010 | 孵化器 | 4～6个蛋 | 个 | 4 |
| 27011 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个 | 83 |
| 27012 | 光照培养架 | 实用多层,光照强度30001x-50001x-70001x三档可调 | 套 | 2 |
| 33001 | 植物细胞模型 | 本模型是由曲型植物细胞的模式，把一般植物细胞的特征及主要细胞器集中于模型中 | 件 | 13 |
| 33002 | 根纵剖模型 | PVC材质，单子叶植物玉米的根尖纵剖模型，高400mm，放于支架上，可水平转动。根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等。成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。其他技术要求应符合JY191-1985 | 件 | 14 |
| 33003 | 导管、筛管结构模型 | PVC材质，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。各种导管及筛管的外直径依次不小于40mm、40mm、50mm、60mm、40mm，长都不小于250mm，两端开口。环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。其他技术要求应符合JY296-1987 | 件 | 8 |
| 33004 | 单子叶植物茎模型 | PVC材质，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。各种导管及筛管的外直径依次不小于40mm、40mm、50mm、60mm、40mm，长都不小于250mm，两端开口。环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。其他技术要求应符合JY296-1987 | 件 | 15 |
| 33005 | 双子叶草本植物茎模型 | PVC材质，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。各种导管及筛管的外直径依次不小于40mm、40mm、50mm、60mm、40mm，长都不小于250mm，两端开口。环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。其他技术要求应符合JY296-1987 | 件 | 15 |
| 33006 | 叶构造模型 | PVC材质，蚕豆叶构造模型，尺寸450mm×150mm，叶主脉高180～200mm，通过主脉做部分叶片的横切，一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。另一边通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。其他技术要求应符合JY194-1985 | 件 | 12 |
| 33007 | 桃花模型 | PVC材质，桃花直径不小于20cm，结构包含花柄、花托、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25或30个）和雌蕊。花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。其它技术要求JY195-1985 | 件 | 10 |
| 33008 | 小麦花模型 | PVC材质，小麦花模型附以小穗为单位（至少八个）的复穗状花序模型，高约30cm，放于支架上。大部小穗可拆下，个别小穗去掉频片和外稃。小穗示两片频片和3～5朵小花。示外稃、内稃、雄蕊（3个）、雌蕊（一个）和两个浆片。其他技术要求应符合JY196-1985 | 件 | 7 |
| 33101 | 蝗虫解剖模型 | 60cm长蝗虫解剖模型，固定于支架上，蝗虫为雌性，沿线偏左纵剖，去左侧体壁，示右侧外形和内部结构，其他技术要求应符合JY198-1985 | 件 | 7 |
| 33102 | 蛙胚胎发育模型 | PVC材质 八个模型分别为受精卵、四细胞期，八细胞期，囊胚期，原肠早期，原肠晚期，神经胚前期，5.5mm期 | 件 | 7 |
| 33103 | 草履虫模型 | 模型取材于大草履虫，为长约370mm，形似草鞋的纵剖模型，立于支架上。模型纵剖面：示表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食泡、肛点；示二个伸缩泡及其收集管；示大核、小核、示外质其中的刺细胞和颗粒状的内质 | 件 | 10 |
| 33104 | 蚯蚓解剖模型 | PVC材质，环毛蚯蚓前34节解剖放大模型，长不小于600mm，沿背中线第32节处剖开体壁，宽不小于230mm，第34节中部横断，横断面直径不小于100mm。其他技术要求应符合JY0314-1991 | 件 | 7 |
| 33201 | 头、颈、躯干模型 | 模型PVC材质。男性成人，高850mm带底座。头颈部座正中矢状切面，颈部做水平切面，胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，显示内脏器官位置、形态结构和相互关系，其他技术要求应符合JY158-1984 | 件 | 9 |
| 33204 | 人体骨骼模型 | 模型PVC材质。男性成人，高850mm带底座。头颈部座正中矢状切面，颈部做水平切面，胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，显示内脏器官位置、形态结构和相互关系，其他技术要求应符合JY158-1984850mm | 件 | 11 |
| 33205 | 眼球解剖模型 | 模型用于显示人类眼球的解剖结构，如眼球壁的三层膜（外膜、中膜和内膜）和填充内部的主要折光体、晶状体和玻璃体等。本模型用PVC制成，按实物放大6倍，置于塑料座上 | 件 | 64 |
| 33206 | 眼球仪 | 产品由成人眼球、光源、校正镜片、活动成像显示屏及底座组成 | 件 | 10 |
| 33207 | 心脏解剖模型 | 模型以成人心脏放大约3倍自然大，呈舒张状态。按人体正常生理位置放于支架上 | 件 | 15 |
| 33208 | 心脏解剖模型 | 模型以成人心脏放大约1：1，呈舒张状态。按人体正常生理位置放于支架上 | 件 | 40 |
| 33209 | 喉解剖模型 | 本模型参照成人男性喉标本和权威性图谱制成 | 件 | 14 |
| 33210 | 肺泡模型 | 本模型适合普通中学讲解生理卫生课程时作直观教具用，使学生了解细支气管在肺内的分布和分成终末细支气管的情况，以及与肺泡的关系。示教内容：1，无软骨的细支气管的断面；2，终末细支气管和肺泡的关系；3，肺泡管和肺泡囊的构造；4，肺泡与肺泡之间的隔内所含有的毛细血管网 | 件 | 11 |
| 33211 | 脑解剖模型 | 模型结构1.为自然大之人脑解剖，去掉硬脑膜，以正常生理位置放于底座上。2.做正中矢状切，左侧脑半球经外侧沟向枕部作水平切。左侧脑半示深部的岛叶游离，暴露于外侧沟内。3.半球的北侧面、内侧面及底面示其脑沟、脑回、脑叶。4.脑的正中矢状面示胼胝体、隔、臆脑、小脑及脑干的剖面结构。5.脑干的完整结构，包括十二对脑神经。 | 件 | 13 |
| 33212 | 耳解剖模型 | 6倍自然大 人体解剖基础及生理卫生课程教学的教具，使学生便于了解外耳、中耳、内耳的形态结构。主要内容外耳道的前部切除示外耳道的形态结构。水平切开颞骨宕部，显示外耳、内耳的形态结构 | 件 | 13 |
| 33213 | 男性泌尿生殖系统模型 | 本模型适用于人体解剖学课，在讲解男性泌尿生殖系统时作为直观教具。模型由泌尿器、生殖器，腹主动脉下腔静脉组成，一侧肾做额状切，膀胱、前列腺、阴茎和一侧睾丸做矢状切。各脏器按自然大正常生理位置由支架支撑，固定于底座上。 | 件 | 15 |
| 33214 | 女性泌尿生殖系统模型 | 本模型用于人体解剖基础和生理课程的教具，使学生便于了解女性泌尿、生殖系统的各器官的结构以及子宫、直肠和膀胱的位置关系。自然大，按正常生理位置装置于支架上 | 件 | 15 |
| 33215 | 皮肤结构模型 | 该模型由表皮和真皮各分两部分共4个部件组成，借皮下组织与深层组织相连，并显示表皮、真皮组织层次结构以及皮下组织和皮肤附属器（包括毛、皮脂腺、汗腺和神经末梢）等结构。 | 件 | 11 |
| 33216 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 模型为自然大，以立体正常位置置于支架上.模型示肝、胰（胰尾与脾门相接，胰头被十二指肠所环抱）、十二指肠（上部按幽门处、升部的十二指肠空肠曲续空肠处作切除；降部作部分剖面）。 | 件 | 8 |
| 33217 | 肾单位、肾小体模型 | 本模型由神解剖放大和肾小体放大平两浮雕两部分组成。神解剖放大模型表面显示其外部形态，解剖面显直肾纤维膜、肾盂、肾皮质、肾髓质、肾椎体、肾柱、肾大、肾小盏，以及肾动静脉等。肾小体放大模型显示肾小体和肾小管的结构。 | 件 | 13 |
| 33218 | 心搏与血液循环模型 | 示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 件 | 7 |
| 33219 | 人体肌肉模型 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 6 |
| 33220 | 肘关节活动模型 | 本模型演示正常人肘关节活动中的生理变化，模型由右上肢及其附着的肱骨、尺骨、桡骨、手、肩胛骨及宏二头肌、肱三头肌等组成。 | 件 | 6 |
| 33221 | 牙列及磨牙解剖模型 | 本模型由放大不小于3倍的乳牙牙列及恒牙牙列和放大不小于10倍的磨齿解剖三部分模型组成 | 件 | 7 |
| 33222 | 胃解剖模型 | 模型为自然放大的呈半充满状的成人胃，是一个肌性囊，空虚时胃分前、后两壁和上、下两缘 | 件 | 7 |
| 33223 | 尿的形成动态模型 | 电动式，本模型采用集成电路原理，通过发光管置显示肾小球的滤过作用和肾小管的重吸收作用。外形采用木质框架、铝合金包角、优质塑料。 血液及尿液定向流动采用发光管置。其中血液用红色发光管显示，尿液用淡黄色发光管置显示。 | 件 | 6 |
| 33224 | 人体呼吸运动模型 | 电动式模型，通过动态模型的演示，使学生加深对呼吸运动机理的认识。本模型通过电动传杆周转运动，上下移动，显示呼吸运动。有吸气和呼气两个过程。 | 件 | 6 |
| 33225 | 膈肌运动模拟器 | 模型根据解剖学原理制作，由透明的塑料人体胸廓外部形态和PVC塑料的肋骨、胸骨、膈肌等内部结构构成。模型是由力学机械和同步电子电路组合组成的，能动态模拟人体呼吸运动 | 件 | 5 |
| 33226 | 护理人模型 | 1700mm | 件 | 5 |
| 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 | 模型由化石模型与复原模型两部分组成，采用玻璃纤维增强塑料制作，具有轻便、牢固、不变形的特点。 | 件 | 7 |
| 33302 | 动植物细胞(对比)模型 |  | 件 | 7 |
| 43001 | 鱼解剖浸制标本 | 产品的外壳是有机玻璃制作，由体长不小于150mm的鲫或鲤鱼制作。附对照表 | 瓶 | 10 |
| 43002 | 蛙解剖浸制标本 | 产品的外壳是有机玻璃制作，由大形青蛙或蟾蜍制作。附对照表 | 瓶 | 9 |
| 43003 | 蜥蜴解剖浸制标本 | 产品的外壳是有机玻璃制作，由不少于100mm的子蝌、蜥蜴科或蜥科中的个体制作。附对照表 | 瓶 | 8 |
| 43004 | 鸽解剖浸制标本 | 产品的外壳是有机玻璃制作，由成鸽制作，附对照表 | 瓶 | 8 |
| 43005 | 兔解剖浸制标本 | 产品的外壳是有机玻璃制作，由小兔制作，附对照表 | 瓶 | 8 |
| 43006 | 蛙发育顺序标本 | 产品由1、受精卵（单细胞期）2、已经发育的卵（内有胚胎）3、具外腮的蝌蚪4、具内腮的蝌蚪5、具后肢的蝌蚪6、具前后肢的蝌蚪7、尾缩期的蝌蚪8、幼蛙等八个发育过程事情制作而成。容器为有机玻璃制作。 | 瓶 | 7 |
| 43008 | 蛔虫标本 | 产品外壳是有机玻璃制作，内有雌、雄各一条 | 瓶 | 7 |
| 43009 | 花序类型保色浸制标本 | 产品外壳是有机玻璃制作，选用发育正常有代表性植株、示单生花头状花序、伞状花序、穗状花序、总状花序、复穗状花序，复总状花序组成 | 瓶 | 13 |
| 43010 | 花冠类型保色浸制标本 | 产品外壳是有机玻璃制作，选用发育正常有代表性的十字花科，蔷薇科、豆科，葫芦科、菊科等七种花冠制作 | 瓶 | 6 |
| 43011 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 产品外壳是有机玻璃制作，选用发育正常，有代表性褐藻类植物海带、裙带菜、鹿角菜和海蒿子制作而成 | 瓶 | 9 |
| 43012 | 红藻类植物保色浸制标本 | 产品外壳是有机玻璃制作，选用发育正常，有代表性红藻类植物紫菜、石花菜、海索面、海萝制作而成 | 瓶 | 10 |
| 43013 | 海葵标本 | 产品外壳是玻璃制作，选用体高不小于25mm个体海葵制作。 | 瓶 | 8 |
| 43014 | 海蛰标本 | 产品外壳是玻璃制作 | 瓶 | 8 |
| 43015 | 寄居蟹标本 | 产品外壳是玻璃制作，选用直径不小于20mm的螺壳制作 | 瓶 | 6 |
| 43016 | 寄居蟹与其他生物共生标本 | 产品外壳是有机玻璃制作，选用由寄居蟹与海葵、海绵、藤壶或其他生物共栖的材料制作，其形态结构自然完整 | 瓶 | 10 |
| 43017 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 产品外壳是有机玻璃制作 | 瓶 | 6 |
| 43021 | 珍贵植物保色浸制标本 | 产品外壳是有机玻璃制作 | 瓶 | 6 |
| 43022 | 葫芦藓生活史标本 | 产品外壳是有机玻璃制作 | 瓶 | 7 |
| 43023 | 蕨生活史标本 | 产品外壳是有机玻璃制作 | 瓶 | 7 |
| 43101 | 蝗虫生活史标本 | 产品以直翅目昆虫东亚飞蝗的七个阶段性生产过程为示例 | 盒 | 9 |
| 43102 | 蜜蜂生活史标本 | 产品以膜翅目昆虫蜜蜂的四个阶段性生产过程为示例 | 盒 | 7 |
| 43103 | 竹节虫拟态标本 | 产品以竹节虫与竹枝进行比较，展示自然界昆虫的拟态行为 | 盒 | 9 |
| 43104 | 家蚕生活史标本 | 产品由卵、幼虫、蛹、茧、成虫雄、成虫雌、桑叶、蚕丝、绸组成。 | 盒 | 8 |
| 43105 | 菜粉蝶生活史标本 | 产品由以鳞翅目昆虫菜粉蝶的四个阶段性生长过程为示例 | 盒 | 7 |
| 43106 | 兔骨骼标本 | 产品外壳是有机玻璃制作，选用1500-1800克发育正常的家兔制作 | 盒 | 6 |
| 43107 | 鱼骨骼标本 | 产品外壳是有机玻璃制作，选用鲫鱼的骨骼 | 盒 | 5 |
| 43108 | 蛙骨骼标本 | 产品由体长不少于80mm的蟾蜍或不小于70mm的青蛙制作 | 盒 | 6 |
| 43109 | 鸽骨骼标本 | 产品由成熟的家鸽制作，以站立的自然态固装在底座上。 | 盒 | 6 |
| 43110 | 验证基因分离规律玉米标本 | 本标本包括父本、母本、F1代、F2代和测交穗组成 | 套 | 25 |
| 43113 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 选用发育正常，有代表性褐藻类植物海带、裙带菜、鼠尾藻和海蒿子制作而成 | 套 | 10 |
| 43114 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 选用发育正常，有代表性红藻类植物紫菜、石花菜、江蓠、海萝制作而成 | 套 | 6 |
| 43115 | 珊瑚标本 | 产品选用结构基本完整、骨骼洁白、骨杯清晰的鹿角珊瑚制作 | 盒 | 10 |
| 43116 | 化石标本 | 三叶虫、蕨类、鱼类、贝壳 | 盒 | 10 |
| 43118 | 节肢动物标本 | 常见六种以上 | 盒 | 11 |
| 43119 | 昆虫标本 | 常见六种以上 | 盒 | 12 |
| 43201 | 植物根尖纵切 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 110 |
| 43202 | 顶芽纵切 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 108 |
| 43203 | 南瓜茎纵切 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 110 |
| 43204 | 单子叶植物茎横切 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 23 |
| 43205 | 双子叶植物茎横切 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 23 |
| 43206 | 木本双子叶植物茎横切 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 107 |
| 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 17 |
| 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 106 |
| 43210 | 松叶横切 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 22 |
| 43211 | 胞间连丝切片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 20 |
| 43212 | 地衣切片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 20 |
| 43213 | 蕨叶切片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 20 |
| 43214 | 蕨原叶体装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 20 |
| 43215 | 蕨原叶体幼孢子体装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 20 |
| 43216 | 花粉萌发装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 20 |
| 43217 | 百合子房切片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 20 |
| 43218 | 百合花药切片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 20 |
| 43219 | 荠菜幼胚切片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 20 |
| 43220 | 荠菜老胚切片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 20 |
| 43221 | 迎春叶横切 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 105 |
| 43222 | 玉米种子纵切 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 30 |
| 43223 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 43 |
| 43301 | 青霉装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 93 |
| 43303 | 衣藻装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 15 |
| 43304 | 细菌三型涂片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 92 |
| 43305 | 酵母菌装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 17 |
| 43306 | 水绵接合生殖装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 15 |
| 43307 | 水绵装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 20 |
| 43308 | 团藻装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 20 |
| 43309 | 曲霉装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 105 |
| 43310 | 伞蕈切片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 20 |
| 43311 | 黑根霉装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 21 |
| 43401 | 水螅纵切 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 15 |
| 43402 | 蚯蚓横切 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 15 |
| 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 105 |
| 43404 | 草履虫接合生殖装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 20 |
| 43405 | 草履虫分裂生殖装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 20 |
| 43406 | 囊虫装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 20 |
| 43407 | 血吸虫雌雄合抱装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 20 |
| 43408 | 血吸虫雄虫装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 20 |
| 43409 | 血吸虫雌虫装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 20 |
| 43410 | 家蚊(雌)口器装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 20 |
| 43411 | 水螅带芽整体装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 105 |
| 43412 | 水螅过精巢横切 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 20 |
| 43413 | 水螅过卵巢横切 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 20 |
| 43501 | 单层扁平上皮装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 202 |
| 43502 | 复层扁平上皮装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 36 |
| 43503 | 人皮过毛囊切片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 36 |
| 43504 | 人皮过汗腺切片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 30 |
| 43505 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 160 |
| 43506 | 疏松结缔组织装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 170 |
| 43507 | 人血涂片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 256 |
| 43508 | 骨骼肌纵横切 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 155 |
| 43509 | 平滑肌分离装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 175 |
| 43510 | 心肌切片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 162 |
| 43511 | 运动神经元装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 190 |
| 43512 | 脊髓横切 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 55 |
| 43513 | 运动神经末梢装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 35 |
| 43514 | 胃壁切片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 25 |
| 43515 | 肾脏纵切 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 30 |
| 43516 | 动静脉血管横切 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 160 |
| 43517 | 小肠切片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 160 |
| 43518 | 肺血管注射切片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 30 |
| 43519 | 肾血管注射切片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 30 |
| 43520 | 精巢切片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 35 |
| 43521 | 卵巢切片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 35 |
| 43522 | 精虫涂片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 25 |
| 43523 | 口腔上皮细胞装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 37 |
| 43524 | 蛔虫卵装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 26 |
| 43601 | 字母“e”装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 385 |
| 43603 | 正常人染色体装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 220 |
| 53001 | 生物体的结构层次 | 对开7幅 | 套 | 7 |
| 53002 | 生物与环境 | 对开2幅 | 套 | 7 |
| 53003 | 生物圈中的绿色植物 | 对开9幅 | 套 | 7 |
| 53004 | 生物圈中的人 | 对开17幅 | 套 | 7 |
| 53005 | 动物的运动和行为 | 对开5幅 | 套 | 7 |
| 53006 | 生物的生殖、发育和遗传 | 对开8幅 | 套 | 7 |
| 53007 | 生物多样性 | 对开11幅 | 套 | 6 |
| 53008 | 生物技术 | 对开2幅 | 套 | 6 |
| 53009 | 健康地生活 | 对开9幅 | 套 | 6 |
| 53010 | 青春期教育挂图 | 对开20幅 | 套 | 6 |
| 53011 | 中学生物显微图谱 | 16开书 | 本 | 7 |
| 53102 | 生物教学多媒体软件 | ▲生物教学多媒体软件主要是针对生物的各类形态及构造而开发的软件，让学生学生物更加易懂理解 | 套 | 7 |
| 53401 | 初中生物实验教学指导书 | 16开书 | 套 | 8 |
|  | 初中生物实验仪器手册 | 16开书 | 套 | 8 |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 195 |
| 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 196 |
| 60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 145 |
| 61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 425 |
| 61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 600 |
| 61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 346 |
| 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 354 |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 395 |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 315 |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 294 |
| 61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 324 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 157 |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 34 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 90 |
| 62073 | 滴管 |  | 支 | 1240 |
| 62074 | 离心管 | 10mL | 支 | 90 |
| 62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 37 |
| 62097 | 玻璃弯管 |  | 支 | 44 |
| 62098 | U形管 |  | 个 | 90 |
| 63012 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 520 |
| 63014 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 480 |
| 63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 70 |
| 63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 40 |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 460 |
| 63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 | 310 |
| 63044 | 滴瓶 | 茶，60mL | 个 | 320 |
| 64006 | 试管夹 |  | 把 | 168 |
| 64007 | 止水皮管夹 |  | 个 | 98 |
| 64032 | 石棉网 | 125mm×125mm | 个 | 138 |
| 64042 | 药匙 |  | 把 | 123 |
| 64051 | 玻璃管 | φ5～φ6mm | 千克 | 5 |
| 64053 | 玻璃棒 | φ3～φ4mm | 千克 | 6 |
| 64061 | 软胶塞 |  | 千克 | 10 |
| 64062 | 橡胶管 | 连接玻璃管用 | 千克 | 9 |
| 64084 | 培养皿 | 60mm | 个 | 450 |
| 64085 | 培养皿 | 100mm | 个 | 352 |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 150 |
| 64095 | 棉纱缸 |  | 个 | 22 |
| 64096 | 记数载玻片(计数板) |  | 片 | 132 |
| 70066 | 碘化钠 | AR500 g | 瓶 | 8 |
| 70086 | 硫酸铜(蓝矾/胆矾) | LR500 g | 瓶 | 9 |
| 71003 | 碳酸氢钠 | AR500 g | 瓶 | 11 |
| 71020 | 硝酸银 | AR100 g | 瓶 | 6 |
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | LR500g | 瓶 | 8 |
| 72002 | 柠檬酸钠 | AR500 g | 瓶 | 11 |
| 72014 | 琼脂条 | BR100g | 瓶 | 12 |
| 72014 | 琼脂粉 | BR250g | 瓶 | 4 |
| 72016 | 甘油 | 化学纯，500mL | 瓶 | 14 |
| 72022 | 蔗糖 | AR500 g | 瓶 | 14 |
| 72023 | 可溶性淀粉 | AR500 g | 瓶 | 10 |
| 72025 | 工业酒精 | LR500 ml | 瓶 | 71 |
| 72026 | 医用酒精 | 500mL | 瓶 | 94 |
| 72052 | 酚酞 | AR25 g | 瓶 | 19 |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1-4，100s | 本 | 207 |
| 72084 | 亚甲基蓝 | AR25 g | 瓶 | 21 |
| 72085 | 尿糖试纸 |  | 盒 | 31 |
| 72091 | 定性滤纸 | 7cm | 盒 | 42 |
| 72091 | 定性滤纸 | 9cm | 盒 | 42 |
| 72091 | 定性滤纸 | 11cm | 盒 | 42 |
| 72091 | 定性滤纸 | 12.5cm | 盒 | 42 |
| 75003 | 高锰酸钾 | AR500 g | 瓶 | 4 |
| 75016 | 硝酸铅 | AR500 g | 瓶 | 3 |
| 76002 | 氯化钡 | 化学纯，250g | 瓶 | 3 |
| 77003 | 硫酸 | AR500 ml | 瓶 | 7 |
| 77011 | 盐酸 | AR500 ml | 瓶 | 11 |
| 77026 | 乙酸(醋酸) | AR500ml | 瓶 | 8 |
| 77028 | 硼酸 | AR500 g | 瓶 | 7 |
| 77032 | 氢氧化钠 | AR500 g | 瓶 | 12 |
| 77052 | 甲醛 | AR500 ml | 瓶 | 8 |
| 80301 | 生物实验材料 | 双面刀片、消毒棉签、牙签、纱布、脱脂棉、镜头纸、吸水纸、凡士林、透明胶带、干酵母粉、彩色玻璃纸、坐标纸、碘酒、洋红等 | 套 | 73 |
| 80302 | 载玻片 | 50片 | 盒 | 70 |
| 80303 | 盖玻片 | 50片 | 包 | 95 |
| 80304 | 标记笔 | 大细头 | 支 | 82 |
| 80305 | 生理盐水 | 500ml | 瓶 | 47 |
| 80306 | 砾石 | 工业 | 千克 | 11 |
| 80307 | 珍珠岩 | 工业 | 千克 | 11 |
| 80308 | ABO血型实验盒 | ABO血型 | 盒 | 16 |
| 80309 | 组织培养基试剂盒 | 组织培养基 | 套 | 15 |
| 80310 | 昆虫针 |  | 盒 | 21 |
| 80311 | 昆虫盒 |  | 盒 | 136 |
| 81001 | 测电笔 | 12cm | 把 | 6 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 15cm | 套 | 9 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 15cm | 套 | 10 |
| 81012 | 钢手锯 | 带锯片 | 把 | 4 |
| 81013 | 剥线钳 | 22cm | 把 | 3 |
| 81014 | 钢丝钳 | 22cm | 把 | 5 |
| 81015 | 手锤 | 带柄 | 个 | 7 |
| 81020 | 活扳手 | 22cm | 把 | 6 |
| 81030 | 砂轮片 | 断玻璃管用 | 个 | 8 |
| 81106 | 饲养笼 | 小型 | 套 | 171 |
| 81107 | 鱼缸 | 大号 | 个 | 156 |
| 81108 | 鱼缸 | 小号 | 个 | 107 |
| 81109 | 花盆 | 塑料质 | 个 | 92 |
| 81110 | 展翅板 |  | 个 | 42 |
| 81111 | 昆虫网(捕虫网) |  | 把 | 52 |
| 81112 | 枝剪 |  | 把 | 59 |
| 81113 | 水网 |  | 把 | 13 |
| 81117 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 把 | 60 |
| 82001 | 工作服 |  | 件 | 8 |
| 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 7 |
| 82008 | 乳胶手套 |  | 付 | 36 |
| 82014 | 急救包 |  | 个 | 9 |
|  | PP药品柜 | 规格：900×450×1800mm,PP板材料，耐酸碱,防水防腐蚀,上玻下门（上：内置两块层板，下：内置一块层板） | 个 | 2 |
|  | 标签纸 | 大、中、小各10张 | 套 | 23 |
| 初中地理 |  |  |  |  |
| 1011 | 计算器 | 函数型 | 个 | 18 |
| 2060 | 望远镜 | 双筒 7×35 | 个 | 9 |
| 2061 | 天文望远镜 |  | 套 | 5 |
| 2062 | 数字式天文望远镜 |  | 套 | 4 |
| 3020 | 温度表支架 |  | 付 | 7 |
| 3021 | 百叶箱支架 |  | 个 | 8 |
| 3022 | 百叶箱 | 460mm×290mm×537mm | 个 | 8 |
| 10005 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 16 |
| 10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 16 |
| 12016 | 世界钟 | 普及型 | 个 | 14 |
| 13001 | 温度计 | 红液，0～100℃ | 支 | 118 |
| 13020 | 寒暑表 |  | 只 | 87 |
| 13021 | 最高温度表 | -16～+81℃ | 支 | 13 |
| 13022 | 最低温度表 | -52～+41℃ | 支 | 13 |
| 13023 | 干湿温度计 | -36～+46℃ | 付 | 123 |
| 13024 | 地面温度表 | -36～+81℃ | 支 | 13 |
| 13025 | 自记温度计 |  | 台 | 3 |
| 16006 | 地质罗盘 |  | 只 | 82 |
| 16007 | 指南针 |  | 个 | 141 |
| 16009 | 空盒气压表 | DYM3型 | 台 | 8 |
| 16020 | 毛发表 | 单发 | 个 | 6 |
| 16021 | 蒸发器 | 蒸发器面积314cm2 | 套 | 6 |
| 16022 | 雨量器 | 承水口内径200mm | 套 | 10 |
| 16023 | 雨量计 |  | 台 | 10 |
| 16024 | 轻风表 | 三杯 | 台 | 7 |
| 16031 | 测量标杆 |  | 个 | 9 |
| 16040 | 噪声测定仪 |  | 台 | 4 |
| 28001 | 地球运行仪 |  | 件 | 15 |
| 28002 | 晨昏仪 |  | 件 | 11 |
| 28003 | 日、地、月运行仪 | 直径1m | 件 | 3 |
| 28005 | 太阳视运动仪 |  | 件 | 48 |
| 28006 | 天体运行仪 |  | 件 | 9 |
| 28007 | 三球仪 | 手动 | 件 | 33 |
| 28007 | 三球仪 | 电动 | 件 | 8 |
| 28008 | 月球运行仪 |  | 件 | 9 |
| 28020 | 沉积作用演示装置 |  | 套 | 10 |
| 28021 | 流水作用演示装置 |  | 套 | 10 |
| 28022 | 断层、褶皱演示器 |  | 套 | 14 |
| 28023 | 地壳变动演示器 |  | 套 | 12 |
| 28024 | 季风活动演示仪 | 演示动态效果 | 件 | 11 |
| 28025 | 洋流演示仪 | 按洋流分条演示动态效果 | 件 | 9 |
| 28029 | 环境速测箱 | 土壤pH值，P、N测定，水质测定，空气质量测定 | 件 | 3 |
| 28030 | 月相查算盘 |  | 个 | 6 |
| 28031 | 地球科学探究活动器材套装 |  | 套 | 151 |
| 34001 | 平面政区地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 23 |
| 34002 | 平面地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 17 |
| 34003 | 平面地形地球仪 | 1∶90 000 000 | 个 | 135 |
| 34004 | 立体地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 18 |
| 34005 | 平面两用地球仪 | 地形/政区 1∶40 000 000 | 个 | 11 |
| 34006 | 充气式填充地球仪 | 塑胶，210mm，1∶60 000 000 | 个 | 74 |
| 34007 | 填充地球仪 | 320mm，政区，灯光 | 个 | 89 |
| 34008 | 填充地球仪 | 320mm，地形，灯光 | 个 | 57 |
| 34009 | 经纬度模型 | 320mm | 件 | 20 |
| 34010 | 天球仪 | 灯光两用，320mm | 个 | 10 |
| 34011 | 月球仪 | 320mm | 个 | 5 |
| 34012 | 月球仪 | 141.6mm | 个 | 61 |
| 34013 | 星座盘 | 四季星空 | 个 | 22 |
| 34014 | 学习星座卡 | 四季星空 | 个 | 44 |
| 34015 | 等高线地形图判读模型 |  | 件 | 59 |
| 34016 | 中国地形模型 | 吸塑填充 1∶8 000 000 | 件 | 11 |
| 34017 | 中国政区拼接及组合模型 | 1∶6 000 000 | 件 | 59 |
| 34018 | 中国政区拼接模型 | 1∶20 000 000 | 件 | 111 |
| 34019 | 板块构造及地表形态模型 |  | 件 | 9 |
| 34020 | 褶皱构造及其地貌演变模型 |  | 件 | 8 |
| 34021 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 |  | 件 | 5 |
| 34022 | 地球内部构造模型 |  | 件 | 8 |
| 34023 | 世界立体地形模型 | 1∶16 000 000 | 件 | 5 |
| 34024 | 中国立体地形模型 | 1∶4 000 000 | 件 | 5 |
| 34025 | 水循环演示模型 | 演示动态效果 | 件 | 4 |
| 44001 | 岩石矿物标本 |  | 套 | 15 |
| 44002 | 土壤标本 | 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等 | 套 | 47 |
| 54001 | 地球和地图教学挂图 | 对开7幅 | 套 | 14 |
| 54002 | 初中地理教学地图 | 对开11幅 | 套 | 10 |
| 54002 | 中国地理教学挂图 | 对开30幅 | 套 | 10 |
| 54003 | 世界地理教学挂图 | 对开33幅 | 套 | 10 |
| 54004 | 中国地理教学地图 | 对开5幅 | 套 | 11 |
| 54005 | 世界地理教学地图 | 对开6幅 | 套 | 12 |
| 54006 | 中学地理填充地图 | 对开20幅 | 套 | 57 |
| 54007 | 中学环境与可持续发展教育挂图 | 对开18幅 | 套 | 6 |
| 542210 | 地理多媒体教学软件 | ▲地理多媒体教学软件主要是针对地型地貌的构造及变迁而开发的软件，让学生学习地理更加易懂理解 | 套 | 6 |
| 54401 | 1.太空探索 | 16开书 | 本 | 4 |
| 54402 | 2.宇宙 | 16开书 | 本 | 4 |
| 54403 | 3.太阳系 | 16开书 | 本 | 4 |
| 54404 | 4.绘制地图 | 16开书 | 本 | 4 |
| 54405 | 5.地球历史 | 16开书 | 本 | 4 |
| 54406 | 6.陆地和水 | 16开书 | 本 | 4 |
| 54407 | 7.海洋 | 16开书 | 本 | 4 |
| 54408 | 8.火山 | 16开书 | 本 | 4 |
| 54409 | 9.天气和气候 | 16开书 | 本 | 4 |
| 54410 | 10.岩石和矿物 | 16开书 | 本 | 3 |
| 54411 | 11.自然资源保护 | 16开书 | 本 | 3 |
| 54416 | 地球和地图、人类和环境学习参考图册 | 16开书 | 本 | 41 |
| 54417 | 世界地理学习参考图册 | 16开书 | 本 | 39 |
| 54418 | 中国地理学习参考图册 | 16开书 | 本 | 39 |
| 54419 | 初中地理实验教学指导书 | 16开书 | 套 | 7 |
| 54420 | 初中地理实验仪器手册 | 16开书 | 套 | 3 |
| 80401 | 地球科学实验材料 | 水粉颜料、细钢丝、细铁丝、硬纸板、细线、橡皮泥、牙签、纱布条、棉签棒、软木塞等 | 份 | 19 |
| 81151 | 地理野外实习用具 | 小型地质包(帆布双背式)、地质锤(0.45kg或0.65kg)、罗盘(袖珍经纬仪GJX-2型或1型)、放大镜(3×～10×)、多用铲(剑形双刃铲)、土壤标本盒(塑料多格)、盒尺(2000mm)各一件 | 套 | 4 |
| 81152 | 平底盘 |  | 个 | 4 |
| 81153 | 金属托盘 |  | 个 | 4 |
| 81154 | 洛阳铲 |  | 把 | 3 |
| 81155 | 剖面刀 |  | 把 | 6 |
| 81156 | 土壤筛 | 五个一套 | 套 | 4 |
| 83401 | 乒乓球、泡沫塑料、海绵、塑料板、木板、玻璃、牙签、塑料袋、塑料薄膜、纸板等 | 乒乓球、泡沫塑料、海绵、塑料板、木板、玻璃、牙签、塑料袋、塑料薄膜、纸板等 | 套 | 4 |
| 初中音乐器材 |  |  |  |  |
| W40301 | 五线谱教学黑板 | 2m*1m | 块 | 4 |
| 200008 | 音乐教学用品柜 | 40X82X200cm 三聚氢氨脂板 | 个 | 4 |
| 200009 | 电子琴架 | 通用 | 架 | 45 |
| 200010 | 电子琴 | 键盘：61键标准力度键盘、音色：162种音色，其中包含5种中国民族音色、节奏：106种不同风格节奏，其中包含10种钢琴节奏以及5种中国民族节奏、歌曲：100首，每首都具备学习功能 示范曲：2首，用于欣赏、显示：LCD多功能液晶显示屏、和弦方式：单、多指复用的自动和弦伴奏方式、伴奏控制：启动/停止、同步启动、前奏/尾奏、插入、美得理教学系统：三步学习、和弦字典、节拍器 录音功能：录音及回放功能、存储记忆：M1-M4，共4个存储记忆状态、控制按钮：电源开/关、主音量、速度＋/－、和弦字典、左手、右手、学习、音色、节奏、歌曲、示范曲、单触键、M1-M4、存储、启动/停止、同步启动、前奏/尾奏、插入、自动低音和弦、录音、双音色、力度、延音、节拍器、＋/是、－/否、钢琴、数字、功能菜单、外接电源：DC 12V，1000mA、接口：电源接口、耳机接口、延音踏板接口、扬声器：低音4Ω3W×2、配件：电源、琴谱架、说明书、售后保修证书 | 台 | 70 |
| 200011 | 手风琴 | 96BS 常规配备 | 台 | 2 |
| 200020 | 口风琴 | 37键 常规配备 | 台 | 7 |
| 200026 | 竖 笛 | 8孔 常规配备 | 个 | 159 |
| 200027 | 口 琴 | 24孔重音 | 个 | 16 |
| 200028 | 学生打击乐器 | 11类28小件 | 套 | 4 |
| 200101 | 响 板 | 木制三片 | 个 | 72 |
| 200102 | 木 鱼 | 四音一组 | 套 | 10 |
| 200102 | 木 鱼 | 七音一组 | 套 | 2 |
| 200103 | 碰铃 | 小号34mm | 个 | 6 |
| 200103 | 碰铃 | 中号39mm | 个 | 5 |
| 200103 | 碰铃 | 大号45mm | 个 | 3 |
| 200104 | 三角铁 | 小号10cm | 个 | 5 |
| 200104 | 三角铁 | 中号15cm | 个 | 5 |
| 200104 | 三角铁 | 大号20cm | 个 | 6 |
| 200105 | 铃 鼓 | 17.5cm | 个 | 20 |
| 200105 | 铃 鼓 | 25cm | 个 | 4 |
| 200106 | 沙 锤 | 木制 | 个 | 9 |
| 200108 | 小 堂 鼓 | 20cm | 个 | 2 |
| 200108 | 小 堂 鼓 | 24cm | 个 | 4 |
| 200108 | 小 堂 鼓 | 30cm | 个 | 1 |
| 200110 | 手 鼓 | 20cm | 个 | 8 |
| 200107 | 小 锣 | 15cm | 个 | 4 |
| 200114 | 大 锣 | 29cm | 个 | 4 |
| 200109 | 小 钹 | 响铜15cm | 个 | 4 |
| 200115 | 中 钹 | 响铜20cm | 个 | 3 |
| 200115 | 大 钹 | 响铜30cm | 个 | 2 |
| 200116 | 吊钹 | 20cm | 个 | 2 |
| 200118 | 印地安鼓 | 木制+羊皮 | 个 | 10 |
| 200121 | 双响筒 | 木 42X190mm | 个 | 17 |
| 200122 | 手串铃 |  | 个 | 80 |
| 200129 | 洞箫 | 二节箫 | 支 | 5 |
| 200131 | 指挥棒 | 音乐指挥棒39cm | 个 | 4 |
| 200133 | 爵士鼓 | 5鼓 常规配备 | 个 | 3 |
| 200135 | 谱架 | 可折叠 | 个 | 3 |
| 200136 | 二胡 | 灵岩扁杆 | 把 | 6 |
| 200142 | 校音器 | 45.8×35.8×40.5mm | 只 | 5 |
| 200501 | 节拍器 | 机械 | 台 | 4 |
| 200502 | 音 叉 | 440Hz | 个 | 4 |
| 242210 | 自制教具材料 |  | 套 | 2 |
| 299901 | 多用划线规 | 多用划线规，ABS塑料 | 个 | 5 |
| 初中美术器材 |  |  |  |  |
| 320102 | 衬布 | 80×120cm 平绒 | 块 | 127 |
| 320103 | 遮光窗帘 | 200×150cm | 块 | 20 |
| 320104 | 静物台 | 60X60cm 可旋转 带升级 | 台 | 15 |
| 320105 | 写生凳 | 可折叠 28×25×31cm | 个 | 145 |
| 320106 | 写生灯 | 可升降 | 只 | 22 |
| 320107 | 工作台 | 60×120cm 钢架结构，防火板台面 | 个 | 4 |
| 320108 | 美术教学用品柜 | 40×82×200cm.三聚氢氨脂饰板 | 个 | 4 |
| 320109 | 折叠静物台 | 60×80cm 钢架结构 | 个 | 14 |
| 320110 | 小学美术教学用具箱 | 16类329件 | 套 | 2 |
| 320201 | 写生画箱 | 折叠尺寸46×33×85cm | 只 | 47 |
| 320202 | 画架 | 铝合金 | 个 | 133 |
| 320202 | 画架 | 木 150cm | 个 | 108 |
| 320203 | 写生画板 | 45×32 3# | 块 | 111 |
| 320203 | 写生画板 | 45×60 2# | 块 | 146 |
| 320203 | 写生画板 | 60×90 1# | 块 | 87 |
| 320204 | 画夹 | 40×55cm | 块 | 140 |
| 320205 | 画框 | 50×70cm | 个 | 71 |
| 320211 | 写生教具（1） | 石膏像4尊 | 套 | 36 |
| 320212 | 版画工具 | 10件套 | 套 | 13 |
|  | 绘画工具 | 写意版 | 套 | 4 |
|  | 制作工具 | 小学生用 | 套 | 3 |
| 320215 | 写生教具（2） | 几何形体15件 | 套 | 23 |
| 320216 | 写生教具（3） | 圆罐.树根.脸谱.蜡果.塑花.禽鸟 | 套 | 26 |
| 320217 | 静物器皿 | 器皿16件.腊果6件.玩具4件 | 套 | 18 |
| 320217 | 静物器皿 | 器皿12件 | 套 | 28 |
| 320219 | 木制关节人 | 32cm | 只 | 8 |
| 320303 | 美术学具盒 | 小学生用 | 盒 | 3 |
| 320304 | 美术课配套材料（学生用） | 纸、墨、颜料等8类16件 | 套 | 2 |
| 320305 | 美术课教学材料（教师用） | 7类21件 | 套 | 4 |
| 320501 | 泥工工具 | 泥塑刀等7类13件 | 套 | 9 |
| 320504 | 陶工工具箱 | 3类14件 | 箱 | 6 |
| 320505 | 雕刻工具 | 啄木鸟牌，PM210，10支装，外盒约18×18×2.8cm | 盒 | 9 |
| 320507 | 纸工工具 | 7件 | 套 | 8 |
| 320509 | 国画工具 | 10类13件 | 套 | 8 |
| 320510 | 泥塑工具 | 7件13件 | 套 | 5 |
| 320511 | 水彩画工具 | 9类29件 | 盒 | 6 |
| 320515 | 手工工具盒 | 7类15件 | 盒 | 6 |
| 320516 | 美工工具盒 | 7类8件 | 盒 | 6 |
| 320517 | 美术制作工具 | 10类19件.25×12×4精制盒 | 套 | 8 |
| 320518 | 工艺制作工具 | 9类24件.25×12×5精制盒 | 套 | 6 |
| 333005 | 银幕 | 150×150cm | 张 | 1 |
| 333006 | 投影器 | 250×250 | 台 | 1 |
| 333008 | 美术学生桌 | 桌面角度可调整，高度可升级。 | 张 | 7 |
| 340104 | 电子绘画板 | 汉王 0504 | 块 | 1 |
| 340106 | 磁性黑板 | （绿）120×400cm | 块 | 2 |
| 346001 | 三角板 | 木制 60cm | 付 | 5 |
| 346011 | 大圆规 | 木制 | 个 | 4 |
| 388402 | 丁字尺 | 1200mm 有机 | 把 | 2 |
| 388403 | 三角板 | 有机 25cm | 付 | 3 |
|  | 绘图仪器 | 五件 英雄 | 套 | 5 |
| 388405 | 曲线板 | 250mm 航天 | 块 | 2 |
| 388406 | 绘图模板 | 椭圆 | 块 | 6 |
| 388407 | 擦图片 | 29孔擦图片 | 块 | 5 |
| 388413 | 有机直尺 | 500mm | 只 | 4 |
| 388413 | 有机直尺 | 1000mm | 只 | 2 |
| 388414 | 三棱比例尺 | 30cm | 只 | 1 |
| 智能化多媒体教学系统 |  |  |  |  |
| 1 | ※多媒体一体机 | 整体设计需求: 1.内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。 2.采用铝合金机身设计，散热性更好，且更坚固。同时设备前面框采用无锐角安全设计。 3.设备自带嵌入式操作系统，在该系统下可实现白板书写.PPT课件播放.多媒体播放.网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。 4. ▲整机电视开关.电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可实现节能70%以上（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件并加盖生产厂家公章 ），并可通过敲击重新唤醒屏幕。 5. ▲整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件并加盖生产厂家公章）。 6. ▲整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分，其中至少有1路为USB3.0（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件并加盖生产厂家公章 ）。 显示器特性： 1.屏幕类型：LED背光； 2. ▲显示尺寸：≥80英寸（对角线）显示比例：16：9（全屏）；屏幕表面采用4mm厚全钢化玻璃，透光率不低于90%，且具备防眩光效果（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件并加盖生产厂家公章 ）。 3.可视角度：≥176°，物理分辨率：1920（H）*1080（V),实现点对点高清显示； 4.输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI（至少1路HDMI2.0）；≥1路TV RF；≥2路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 5.输出端子：≥1路耳机；≥1路HDMI；≥1路同轴输出。 6.图像制式：PAL/SECAM 7.喇叭输出功率：10瓦x2 8.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果。 9.显示屏寿命不低于50000小时。 10.具有一键快速切换电脑PPT页面比例按键，使PPT页面在16:9和4:3间切换，方便老师使用演示课件。 11.▲具备锁定触摸功能，防止课间学生操作。可设置触摸及按键自动锁定，保护教师书写内容，防止学生及无关人士在课间操作，需要使用时需插入识别U盘方可解锁。需支持任何格式的U盘（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件并加盖生产厂家公章 ）。 12. ★当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备。 触控特性： 1.触控技术：非接触式红外触摸技术（采用内置触摸技术，不接受外挂触件），任意通道下十点触摸书写及手势擦除； 2.多点书写技术：能在Windows自带画图软件中实现多点书写，支持两笔任意角度平行画线（距离小于5厘米）不产生交叉点； 3. 触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。 4. ▲为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制85ms以内（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件并加盖生产厂家公章 ）。 5.触摸屏在连接Windows操作系统（XP.Vista.Win 7.Win8）.Linux操作系统.Mac操作系统的电脑外部设备时，无需安装驱动； 6. ▲通过一根USB线可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输；电脑免驱，无需额外安装驱动，连接上即可使用。（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件并加盖生产厂家公章 ）。 7.▲附带音乐、舞蹈、美术、书法、科学等各种专用场室专用教学软件，供相应场室实际使用。 8.提供样机现场演示。 | 套 | 12 |
| 2 | 嵌入式系统 | 1.设备必须具备相当于或优于windows和Android双系统，在其中一个系统中毒崩溃的情况下另一系统使用不会受到任何影响，满足正常教学不受影响。 2.在嵌入式安卓系统浏览器能自动识别课件并进行分类，提供国家级电视质检中心检测报告复印件。 3.嵌入式操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写.Office软件使用.网页浏览等。 4.嵌入式互动白板支持三人同时进行书写，且可调用图片配合演示 5. ▲整体支持任意通道下进行画面冻结，并通过手势选择区域进行局部放大（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件并加盖生产厂家公章 ）。 6. ★整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能：支持手机扫描二维码，实现互动答题功能；支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况；学生可便捷设置姓名，方便老师管理课堂答题情况；支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式。 7. 无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘.系统内存.触摸框.PC模块.光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件并加盖生产厂家公章 ）。 8. ▲触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件并加盖生产厂家公章 ）。 | 套 | 12 |
| 3 | PC模块 | 内置电脑配置： 1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包式外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。 2. ▲处理器：Intel Core i3主频为双核四线程，内存：4G DDR3或以上配置，固态硬盘：128G或以上配置；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少5个为USB3.0接口；设备前置面框处不少于1个电脑USB接口。 3.当老师外接笔记本时，设备能自动识别并切换到对应视频信号通道，且断开后能回到内置电脑通道。 4. ▲采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） | 套 | 12 |
| 4 | 互动书写软件 | 1、书写：可使用不同类型和颜色的笔在屏幕上进行标注(包括了粗细一样的硬笔，模拟毛笔效果的软笔，做永久批注的荧光笔)并能进行手写识别汉字； 2.板擦：使用板擦通过多种方式随时把屏幕上标注的字迹擦除,可以用传统的橡皮擦擦除，也可以用选择擦除； 3.文档批注：可以随意对PPT文档，WORD文档，EXCEL文档进行书写，并将书写内容保存； 4.提供矩形.三角形.椭圆形.梯形等至少7种图形的绘图功能，并能随意填充不同的颜色，大小调整.旋转.删除.复制.填充等常用功能并能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制.粘贴.移动.放大.缩小.旋转等编辑； 5.提供遮幕.日历.时钟.聚光灯.屏幕截图.放大镜.计算器.量角器.直尺.三角板.圆规.化学周期表等教学辅助工具； 6.提供各种学科符号，包括数学.化学.物理.地理.生物等学科，包括平面几何图形.立体几何图形.化学实验装置等教学符号，素材数量可达600个； 7.PPT演示：支持导入PPT文件并打开，可在PPT播放状态下实现批注.擦除.局部内容放大.板中板.滑动翻页.页面浏览.二维码分享等功能。此功能在白板软件关闭的情况下单独打开PPT也可实现。 8. ▲以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证互动白板软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性，需提供软件著作权证书的复印件加盖软件开发商公章。 | 套 | 12 |
| 5 | 备授课一体化软件 | 1. ★要求独立于白板教学软件之外的单独软件，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计； 2. 支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录； 3. 支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件； 4. 支持课件云同步，课件上的所有修改.操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本； 5. 备课模式下支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发； 6. ★数学函数图像绘制：包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等，覆盖小学、初中、高中所有的常见函数类型；可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑；支持输入函数表达式后，即时生成对应的函数图像，软件自带专业函数输入键盘，包含数学学科常用的各类函数符号，如sin、cos、tan、log、ln、e、π、根号、绝对值符号等。 7. ▲提供快捷抠图功能：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图.去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式； 8. 支持自定义不同类别及相对应的对象，可实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均会有相应提示。提供不少于8种游戏化课堂活动模板，且模板中的对象素材可自定义修改。选择任意活动模板，输入相应内容即可轻松生成自动分类课堂互动游戏； 9. ▲提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片.音频.视频.网页链接.课件页面链接。支持思维导图逐级.逐个节点展开，并可任意缩放； 10. 根据老师账号中设置的学科不同，备课模式工具栏会自动提供与学科相对应的教学工具，例如语文学科会出现田字格工具，无需老师自行选择工具； 11. 支持自定义设置授课模式白板工具按钮，老师可自行选择符合自身教学需要的教学工具，且教学工具自定义结果可与课件内容云端同步保存。 12. ★立体几何： ① 支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。 ② 支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。 ③ 支持沿任意方向旋转立体几何。 ④ 支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。 13. 3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球.太阳.火星.水星.木星.金星.土星.海王星.天王星，支持360°自由旋转.缩放展示；提供立体地球教学工具，清晰展现地球表面的六大板块.降水分布.气温分布.气候分布.人口分布.表层洋流.陆地自然带.海平面等压线等内容，且支持三维.二维切换展示，方便地理学科教学。 14. ▲以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证备授课一体化软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性，需提供软件著作权证书加盖软件开发商公章。 | 套 | 12 |
| 6 | 无线互联软件 | 1. 可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 2. 支持横屏及竖屏双模式，满足不同用户的使用习惯。 3. ★支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。 4. 支持模拟电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，支持鼠标左键/右键、双指滚轮，并有常用快捷键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。同时，可通过对移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。 5. 支持移动展台功能，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板中，并可通过移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。同时，还能将实物照片一键在白板教学软件里打开，进行双向批注、缩放、旋转等操作。 6. ★图片拍摄支持普通、文档及彩图三种模式，采用文档或彩图模式拍摄时，软件可自动执行对应的优化处理，包括亮度对比度优化、色彩饱和度增强、图片边框动态识别、图片剪裁与拉伸等，提升所拍摄课本、试卷内容的展示效果。 7. 具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的图片、视频自动分类，方便快速找到相应文件，并支持一键上传到交互智能平板中并打开。 8. ▲以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证移动授课软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性。（提供软件著作权证书加盖软件开发商公章） | 套 | 12 |
| 7 | 壁挂式实物展台 | 1. 箱体采用钣金材质,面板采用两个金属气压杆支撑，内置机箱锁安全防盗，壁挂式安装。 2. 展台采用 USB五伏电源直接供电，环保无辐射，箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 3. 展台采用800万像素， A4拍摄幅面，800万动态视频预览达到10帧/秒，1080P动态视频预览达到15帧/秒。 4．输出格式：MJPG。 5．展台正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果。 6．补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过智能平板中的软件，直接控制开关，减少老师来回走动。 7．带固定对焦摄像头，对焦距离可达10cm – 44cm，方便老师展示平面/立体实物。 8. 兼容双系统智能平板，Windows.Android双系统均可使用展台功能，包括图片放大.缩小.旋转.批注。 9. 支持对展台实时画面进行放大.缩小.旋转.自适应.满屏.截图.锁定等操作。 10. ★支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放.移动。 11. 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示.删除等操作。 12. ▲为保证视频展台的兼容性及稳定性，终端需和交互智能平板为同一品牌厂家，提供视频展台的3C证书复印件。 | 套 | 12 |
| 8 | 学生行为评价系统 | 1.学生行为评价系统，集成四大功能模块：学校管理中心、教师管理中心、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。 2.支持PC客户端、PC网页端、安卓手机端、苹果手机端登陆使用，且各个端的数据是互通的，方便老师随时随地对学生进行管理与评价。 3.支持教师使用学生行为评价系统手机客户端，扫码登录学生行为评价系统PC客户端或PC网页端，减少教师登录操作。 4.▲软件支持同一账号下，老师/家长双重身份切换，满足既是老师又是学生家长的人群需求。 5.▲支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现。支持查看学校内的班级列表信息，方便管理员进行汇总查看。支持查看学校内某个班级的详细信息，并支持导出数据，方便管理员进行分析查看。支持教师设置个人帐号信息、班级信息、学生信息等。支持通过输入学校邀请码的方式申请加入学校。支持创建新班级，并可从现有班级中快速导入学生与家长账号。老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分。支持快速检索学生功能，可通过学生姓名的首个汉字、首个汉字的拼音首字母进行检索，便于老师快速找到需要评价的学生。支持按学生或小组的首字母、总分、表扬分数、待改进分数等维度进行排序，方便老师快速找到需要评价的学生或小组。支持查看所有班级、小组、学生的评价得分，界面及头像均采用卡通化方式，提升课堂趣味性。软件预设的头像类型不少于12种，并支持老师自定义符合自身教学需求的学生头像。软件预设的评价类型不少于9种，并支持老师自定义符合自身教学需求的评价类型，可设置对应的图标、名称和分数。支持多重分组功能，老师可创建不少于2个组别，方便对学生进行分组评价。支持老师对学生发送多人点评，可对表现情况相似的学生同时发送文字、图片评价。根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰会升级变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。为提高课堂趣味性，软件支持随机抽选学生进行评价。为方便把控课堂活动时间，支持计时器功能，包括秒表和倒计时。支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等。支持课堂分数重置，从而开始新一轮的课堂评价。支持桌面光荣榜功能，可显示班级得分前列的学生信息、多重小组榜单，可设置隐藏。支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于老师做统计分析。报表数据支持导出成excel文件。支持查看课堂考勤统计报表，可具体看到某一天的课程有几人未出勤，以及每个人的考勤状态。支持导出excel格式的班级学生表现分数，也可以导出pdf格式的每个学生的表现报告。支持老师发送公告给其他老师或家长，公告支持超过200字的文本输入。支持老师发送作业给其他老师或家长，作业支持超过200字的文本输入。支持老师发送学生在校表现，可编辑文本、图片，与家长及时交流。支持老师分享网页链接给其他老师或家长，交流学生教育心得。支持成绩报告功能：支持按EXCEL模板填写上传考试成绩，可自动生成班级成绩单，包括学生排名、学生姓名、学生总分，并可查看每个学生的每科得分情况。支持将学生的成绩报告发送给对应的家长。 ▲为保证硬件与软件系统的兼容性，交互智能平板与学生行为评价系统需为同一制造商生产，具有同一品牌。（提供软件著作权证书的复印件加盖软件开发商公章） | 套 | 12 |
| 9 | 远程授课软件 | 1.支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。 2.可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 3.支持横屏及竖屏双模式，满足不同用户的使用习惯。 4.支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。 5.具备客户端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过客户端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码扫描连接，无需手动设置。 6.▲客户端热点具备智能开启功能，打开软件状态下，可自动判断当前网络条件，若无网络可自动开启热点。 7.支持对移动终端设备进行接入锁定，防止学生随意接入影响老师使用。 8.可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、单指漫游、双指缩放，支持远程文本输入。 9.大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容。 10.支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯等功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。 11.▲支持模拟电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，支持鼠标左键/右键、双指滚轮，并有常用快捷键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。同时，可通过移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。 12.▲支持移动展台功能，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板中，并可通过移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。同时，还能将实物照片一键在白板教学软件里打开，进行双向批注、缩放、旋转等操作。 13.（该功能仅支持专业版link软件使用，随希沃智能平板预装的link软件仅有60天的专业版试用期，60天后该功能将被限制）图片拍摄支持普通、文档及彩图三种模式，采用文档或彩图模式拍摄时，软件可自动执行对应的优化处理，包括亮度对比度优化、色彩饱和度增强、图片边框动态识别、图片剪裁与拉伸等，提升所拍摄课本、试卷内容的展示效果。 14.支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。 15.具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的图片、视频自动分类，方便快速找到相应文件，并支持一键上传到交互智能平板中并打开。 16.▲支持操作指引教学，在老师第一次使用软件时，提供箭头指引，让老师逐步熟悉软件使用。 ▲以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证移动授课软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性。（提供软件著作权证书及软件产品登记证书的复印件加盖软件开发商公章） | 套 | 12 |
| 10 | 智能书写笔 | 1. 外观采用防滑材料设计。 2. 采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。 3. 无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。 4. 使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。 5. 单接收器设计，android.windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。 6. 支持白板课件.PPT.PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 7. 无需任何软件操作，即可实现白板软件选择.书写功能一键切换，提高课堂操作效率 8. ▲支持一键启动任意通道放大镜功能，通过双击屏幕放大对应画面内容，方便细节呈现；支持扩展自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注，一键启动/退出PPT播放，一键启动PPT批注等功能。 | 套 | 12 |
| 11 | 四片组合式推拉绿板 | 1.结构：内外双层结构，内层为两块固定书写板与液晶一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板。 2.基本尺寸：≥4000mm×1305mm，可根据所配液晶一体机适当调整，确保与电子白板的有效配套。 3.书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度≥0.3mm。板面为亚光墨绿色、漆膜硬度为6H，粗糙度为Ra1.6-3.2um。 4.内芯材料：高强度、吸音、双A瓦楞纸板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 5.背板：选用优质防锈亚光彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽。 6.覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业(提供现场作业图片），确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 7.边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色，G型滑道，模具挤压一次成型，规格≥57 mm×100 mm，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；内框规格37 mm×20mm，根据一体机的厚度加装配套同色侧封。 8.滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高精度包塑轴承装配减震橡胶圈，保证滑动流畅、经久耐用。数目≥8个，上下均匀安装。 9.除尘装置：外下框两侧各开一个直径25mm的圆孔，配置100×80mm的抽拉式粉尘盒，滑动板下端两侧配嵌入式橡胶粉尘刷，规格≥30 mm×35 mm×20mm，书写板滑动的过程中可自动清扫粉尘至粉尘盒中，粉尘盒可拆卸清洁。 10.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，双壁成腔流线型设计，圆角≥R25mm，并带有注册商标。 11.限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 产品应符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》和GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》等国家标准，并提供市级以上技术监督局出具的检验报告。 | 套 | 12 |
| 高中数学 |  |  |  |  |
| 20400 | 直角坐标黑板 | 900mm×600mm | 个 | 5 |
| 30401 | 几何形体模型 | 柱、锥、台、球及其简单组合体模型 | 套 | 25 |
| 30402 | 圆锥曲线模型 | 演示平面截圆锥所得的圆锥曲线 | 套 | 25 |
| 30403 | 凸凹多面体模型 |  | 套 | 25 |
| 5502 | 高中数学教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 50041 | 数学史资料图 | 对开,3幅 | 套 | 1 |
| 50042 | 球面几何教学挂图 | 对开,1幅 | 套 | 1 |
| 50043 | 对称与群教学挂图 | 对开,1幅 | 套 | 1 |
| 50140 | 高中新课标数学教学软件 | ▲该软主要针对高中新课标数学开发的软件，让学生对数学的题型更加易懂理解。 | 套 | 1 |
| 50141 | 高中数学多媒体教学软件 | ▲高中数学多媒体教学软件主要以高中数学的各项题型返复演示及多种方法解析，让学生对数学的题型更加易懂理解并能得出多种结论。 | 套 | 1 |
|  | 标签纸 | 大、中、小各10张 | 套 | 2 |
| 高中物理 |  |  |  |  |
| 1011 | 计算器 |  | 个 | 7 |
| 2002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 2 |
| 2013 | 两用气筒 | 脚踏式或手持式 | 个 | 2 |
| 2016 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附罩 | 套 | 2 |
| 2020 | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm | 辆 | 1 |
| 2023 | 充磁器 | 用于对螺丝批刀杆或类似铁制工具的充磁，高度强塑料外壳，抗冲击，不含镉 | 台 | 2 |
| 2040 | 生物显微镜 | 640倍 | 台 | 2 |
| 2060 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 2 |
| 2061 | 天文望远镜 |  | 套 | 2 |
| 2075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 2 |
| 2115 | 透明盛液筒 | φ100mm×300mm | 个 | 10 |
| 2116 | 透明水槽 | 300mm×300mm×150mm | 个 | 20 |
| 4003 | 高中学生电源 | 交流2～16V/3A，每2V一档；直流稳压2～16V/2A，每2V一档 | 台 | 90 |
| 4007 | 蓄电池 | 6V，15Ah，阀控式或封闭免维护式 | 台 | 4 |
| 4010 | 电池盒 | 4个一组，1号电池，可串并联 | 组 | 205 |
| 4014 | 教学用铅酸蓄电池充电器 | 可充28个可调内阻电池和阀控式铅－酸蓄电池 | 台 | 2 |
| 10004 | 钢直尺 | 600mm | 只 | 30 |
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm，0.05mm | 把 | 30 |
| 10012 | 数显游标卡尺 | 150mm， 0.01mm | 把 | 2 |
| 11002 | 学生天平 | 200g， 0.02g | 台 | 25 |
| 11021 | 金属钩码(高中组) | 50g×4，200g×4 | 套 | 75 |
| 12005 | 电火花计时器 | 单频率：0.02s,火花距离不小于10mm,平均电流不大于0.5mA | 个 | 130 |
| 12006 | 电磁打点计时器 |  | 个 | 85 |
| 12007-1 | 密储型数字计时器 | ▲密储型连位数据存贮，液晶显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口统一联接。 | 台 | 5 |
| 12008 | 频闪光源 | 25Hz，50Hz,100Hz | 台 | 2 |
| 13001 | 温度计 | 红液，0～100℃ | 支 | 100 |
| 13011 | 电子体温计 | 测量范围：+32-+42℃ | 支 | 10 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 铝板制成、测量力的大小 5N | 个 | 100 |
| 15008 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 50 |
| 15009 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 50 |
| 15016 | 演示电流电压表 |  | 台 | 6 |
| 15020 | 教学示波器 |  | 台 | 3 |
| 15022 | 学生示波器 |  | 台 | 5 |
| 21004 | 惯性演示器 | J2148型，用ABS工程塑料制作,由实验座、击发装置、挡片、小球等组成。 | 套 | 2 |
| 21005 | 摩擦计 | 木质、由摩擦板和摩擦块组成。 | 套 | 3 |
| 21024 | 摩擦力演示器 |  | 台 | 3 |
| 21034 | 离心轨道 | 有捕球网 | 套 | 1 |
| 21038 | 手摇离心转台 |  | 台 | 1 |
| 21046 | 毛钱管(牛顿管) | 带释放装置 | 套 | 11 |
| 21047 | 伽利略理想斜面演示器 | 长度不小于1200mm,一端高度可连续升降，连接曲面光滑 | 套 | 1 |
| 21048 | 斜槽轨道 | 有小球 |  | 1 |
| 21049 | 运动合成分解演示器 | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 | 套 | 1 |
| 21059 | 牛顿第二定律演示仪 |  | 套 | 1 |
| 21064 | 动能势能演示器 | 半定量实验 | 台 | 2 |
| 21068 | 碰撞实验器 |  | 台 | 2 |
| 21079 | 动量传递演示器(碰撞球) | 不少于5球 | 套 | 5 |
| 22202 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器 | 套 | 20 |
| 22203 | 空气压缩引火仪 |  | 个 | 13 |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示 | 套 | 6 |
| 22217 | 液体表面张力演示组 |  | 套 | 2 |
| 23008 | 感应起电机 |  | 台 | 2 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A； | 个 | 30 |
| 23024 | 电阻定律实验器 | 不少于四根导线，长度、截面积、材料不同 | 台 | 110 |
| 23025 | 演示线路实验板 | 高中演示组 | 套 | 8 |
| 23035 | 焦耳定律演示器 |  | 套 | 6 |
| 23037 | 保险丝作用演示器 |  | 套 | 2 |
| 23055 | 等势线描绘实验器 | 导电玻璃型 | 套 | 30 |
| 24003 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 套 | 5 |
| 24019 | 手摇交直流发电机 |  | 个 | 8 |
| 24030 | 条形强磁体 | 高磁能积磁体,不小于0.8特斯拉 | 个 | 14 |
| 24032 | 强磁针 | 高磁能积磁体 | 个 | 4 |
| 24035 | 安培力演示器 |  | 套 | 1 |
| 24037 | 自感现象演示器 |  | 台 | 5 |
| 24038 | 电磁感应演示器 |  | 套 | 1 |
| 24039 | 楞次定律演示器 | 开口环、闭口环 | 套 | 3 |
| 24051 | 日光灯原理演示器 | 电感式 | 套 | 2 |
| 24052 | 洛伦兹力演示器 | 有洛伦兹力管 | 台 | 2 |
| 25004 | 玻璃砖 |  | 块 | 50 |
| 31014 | 晶体空间点阵模型 | 食盐，金刚石，石墨 | 套 | 3 |
|  | 高中物理教学挂图 | 62幅 | 套 | 6 |
| 52101 | 高中物理多媒体教学软件 | ▲该软主要针对高中物理实验课件开发的软件，让学生对物理的各种现象进行分析，让学生更加易懂理解。 | 套 | 1 |
| 51411 | 中学物理实验手册 | ▲总结中学各个物理实验及操作的手册，上下册16开书 | 套 | 2 |
| 51412 | 高中物理实验教学指导书 | ▲针对高中各个物理实验及操作的手册，上下册16开书 | 套 | 3 |
| 51413 | 高中物理仪器使用手册 | ▲主要以高中的物理实验仪器的使用及用途，上下册16开书 | 套 | 3 |
| 60001 | 量筒 | 100mL | 个 | 60 |
| 61020 | 烧杯 | 250mL | 个 | 30 |
| 61020 | 烧杯 | 500mL | 个 | 5 |
| 64032 | 石棉网 |  | 个 | 30 |
| 64063 | 乳胶管 | 或塑料管 | 米 | 4 |
| 70090 | 硫代硫酸钠(海波) | AR500g | 瓶 | 3 |
| 72016 | 甘油 | CP500ml | 瓶 | 1 |
| 72025 | 乙醇(酒精) | CP500ml | 瓶 | 22 |
| 80109 | 1号电池 | 每组2个～3个 | 组 | 440 |
| 80110 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 个 | 400 |
| 80111 | 洗洁精 |  | 升 | 3 |
| 80112 | 蜂蜡 | 500g | 瓶 | 1 |
| 80118 | 学生实验纸材 | 打点纸带、墨粉纸 |  | 150 |
| 80119 | 橡皮筋组 | 松紧带用细橡胶筋，每排两端有挂钩或挂环、规格约为：Φ0.7mm×300mm，规格×根数：1(单)×2，2(并)×2，3(并)×1，4(并)×1，5(并)×1，6(并)×1 | 套 | 25 |
| 80224 | 机械鼠标器,光鼠标器 |  | 对 | 3 |
| 80226 | 电子闹钟套件 |  | 套 | 2 |
| 81001 | 测电笔 | 氖泡式 | 支 | 28 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 15cm | 支 | 25 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 15cm | 支 | 25 |
| 81004 | 尖咀钳 | 15cm | 个 | 5 |
| 81005 | 电工刀 | 专业 | 个 | 2 |
| 81013 | 剥线钳 | 22cm | 个 | 5 |
| 81014 | 钢丝钳 | 22cm | 个 | 2 |
| 81020 | 活扳手 | 6英寸、10英寸 | 个 | 5 |
| 81021 | 手剪 | 大号 | 个 | 2 |
| 81022 | 直角尺 | 木工专用 | 个 | 6 |
| 81038 | 水平尺 | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm | 个 | 1 |
| 82001 | 工作服 | 白色长 | 件 | 1 |
| 82006 | 手套 | 乳胶 | 双 | 5 |
|  | 标签纸 | 大、中、小各10张 | 套 | 63 |
|  | 导线 | 各种（30CM，叉、夹、插不同接法） | 条 | 430 |
| 高中化学 |  |  |  |  |
| 2001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 块 | 1 |
| 2002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 5 |
| 2003 | 打孔夹板 | 木质 | 个 | 2 |
| 2006 | 电动钻孔器 | 电动配1-9钻头 | 台 | 1 |
| 2020 | 仪器车 | 不锈钢双层 | 辆 | 3 |
| 2073 | 磁力加热搅拌器 | 电动快速 | 台 | 1 |
| 2074 | 金属酒精灯 | 150ml | 个 | 13 |
| 2075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 12 |
| 2077 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 3 |
| 2081 | 蒸馏水器 | 5L | 台 | 1 |
| 2083 | 列管式烘干器 | 教学专用 | 台 | 1 |
| 2084 | 烘干箱 | 教学专用 | 台 | 2 |
| 2094 | 水浴锅 | 教学专用 | 个 | 1 |
| 2100 | 保温漏斗 | 教学专用 | 个 | 3 |
| 2102 | 注射器 | 10mL，塑料 | 只 | 75 |
| 2102 | 注射器 | 100mL，塑料 | 只 | 45 |
| 2121 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 55 |
| 2122 | 试剂瓶托盘 | 钢质 | 个 | 10 |
| 2123 | 实验用品提篮 |  | 个 | 80 |
| 2124 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 | 115 |
| 2125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 65 |
| 25012 | 激光笔 | 不锈钢 | 支 | 110 |
| 3002 | 方座支架 | 配配件 | 套 | 75 |
| 3005 | 万能夹 | 钢质 | 个 | 2 |
| 3006 | 三脚架 | 钢质 | 个 | 55 |
| 3007 | 泥三角 |  | 个 | 55 |
| 3008 | 试管架 | 木质 | 个 | 130 |
| 3009 | 漏斗架 | 木质 | 个 | 30 |
| 3010 | 滴定台 | 滴定专用 | 个 | 38 |
| 3011 | 滴定夹 | 塑料,滴定专用夹 | 个 | 70 |
| 3012 | 多用滴管架 |  | 个 | 30 |
| 4003 | 高中学生电源 | 交流2～16V/3A，每2V一档；直流稳压2～16V/2A，每2V一档 | 台 | 17 |
| 4006 | 高中教学电源 | 交流：2～24V，每2V一档，2～6V/12A，8～12V/6A，14～24V/3A，直流稳压：1～25V分档连续可调，2～6V/6A，8～12V/4A，14～24V/2A； 40A、8s自动关断 | 台 | 2 |
| 11003 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 台 | 20 |
| 11003 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 3 |
| 11010 | 电子天平 | 400g，0.1g | 台 | 2 |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 只 | 3 |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 55 |
| 13001 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 15 |
| 13007 | 数字测温计 | -30℃～+200℃ | 台 | 1 |
| 15008 | 直流电流表 | 2.5级，3A,0.6A， | 只 | 30 |
| 15010 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 30 |
| 15011 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 个 | 3 |
| 15016 | 演示电流电压表 |  | 台 | 6 |
| 16001 | 密度计 | 密度＞1 | 支 | 5 |
| 16001 | 密度计 | 密度＜1 | 支 | 5 |
| 16003 | 酸度计(pH计) | 测量范围：0.0-14.0pH，分辨率：0.1pH | 台 | 2 |
| 26003 | 原电池实验器 |  | 个 | 35 |
| 26005 | 贮气装置 |  | 台 | 2 |
| 26007 | 高中微型化学实验箱 |  | 个 | 15 |
| 26010 | 溶液导电演示器 |  | 台 | 5 |
| 26011 | 微型溶液导电实验器 | 笔式 | 套 | 10 |
| 26013 | 中和热测定仪 |  | 套 | 5 |
| 26016 | 高中微型气体实验仪 |  | 套 | 5 |
| 26019 | 氢氧燃料电池演示器 |  | 套 | 1 |
| 26021 | 氢氧燃料电池实验盒 |  | 盒 | 1 |
| 26023 | 立式隔膜电解槽 | J2605型 | 台 | 1 |
| 26025 | 离子交换柱 | 含玻璃纤维和离子交换树脂 | 支 | 5 |
| 26027 | 电泳演示器 |  | 台 | 3 |
| 26029 | 丁达尔现象实验器 |  | 台 | 10 |
| 26031 | 二氧化氮球 | 双球，内封NO2和N2O4 | 套 | 75 |
| 26033 | 渗析实验器 |  | 套 | 5 |
| 32001 | 炼铁高炉模型 |  | 个 | 1 |
| 32002 | 原子结构模型 |  | 个 | 2 |
| 32002 | 分子结构模型 | 高中用 | 套 | 25 |
| 32004 | 金刚石结构模型 | 演示用 | 套 | 1 |
| 32005 | 石墨结构模型 | 演示用 | 套 | 1 |
| 32006 | 碳-60结构模型 | 演示用 | 套 | 1 |
| 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用 | 套 | 1 |
| 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸 | 套 | 3 |
| 32010 | 氯化铯晶体结构模型 | 演示用 | 套 | 1 |
| 32013 | 二氧化碳晶体结构模型 |  | 套 | 1 |
| 32016 | 二氧化硅晶体结构模型 |  | 套 | 1 |
| 32019 | 金属晶体结构模型 |  | 套 | 1 |
| 32027 | 气体摩尔体积模型 |  | 个 | 2 |
| 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒 | 1 |
| 42002 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 | 1 |
| 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 1 |
| 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒 | 1 |
| 42007 | 复合材料标本 | 不少于5种 | 盒 | 1 |
| 5202 | 高中化学教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 52041 | 元素周期表 | 布质,带轴 | 件 | 2 |
| 52041 | 元素周期表 | 布质,带轴 | 件 | 2 |
|  | 高中新课标化学必修教学挂图（一、二） |  | 件 | 1 |
| 52351 | 高中化学教学软件 | ▲该软主要针对高中化学老师教学实验课进行开发的软件，让老师对化学的各种演示反应现象进行分析，让学生更加易懂理解。 | 套 | 10 |
| 52404 | 高中化学实验手册 | ▲总结高中各个化学实验及操作的手册，上下册16开书 | 套 | 3 |
| 52406 | 高中化学仪器手册 | ▲主要以高中的化学实验仪器的使用及分解，上下册16开书 | 套 | 3 |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 300 |
| 60001 | 量筒 | 25mL | 个 | 125 |
| 60001 | 量筒 | 50mL | 个 | 150 |
| 60001 | 量筒 | 100mL | 个 | 25 |
| 60001 | 量筒 | 500mL | 个 | 11 |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 4 |
| 60016 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 310 |
| 60016 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 19 |
| 60016 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 26 |
| 60016 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 12 |
| 60041 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 150 |
| 60041 | 滴定管 | 酸式，50mL | 支 | 5 |
| 60041 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 140 |
| 60041 | 滴定管 | 碱式，50mL | 支 | 5 |
| 60052 | 移液管 | 1mL | 支 | 10 |
| 60052 | 移液管 | 2mL | 支 | 10 |
| 60052 | 移液管 | 5mL | 支 | 10 |
| 60052 | 移液管 | 25mL | 支 | 10 |
| 61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 1500 |
| 61001 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 1500 |
| 61001 | 试管 | φ18mm×180mm | 支 | 1100 |
| 61001 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 1100 |
| 61001 | 试管 | φ32mm×200mm,硬质 | 支 | 50 |
| 61008 | 具支试管 | 18mm×180mm | 支 | 60 |
| 61008 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 支 | 40 |
| 61009 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 支 | 20 |
| 61009 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 支 | 10 |
| 61020 | 烧杯 | 25mL | 个 | 200 |
| 61020 | 烧杯 | 50mL | 个 | 200 |
| 61020 | 烧杯 | 100mL | 个 | 440 |
| 61020 | 烧杯 | 250mL | 个 | 400 |
| 61020 | 烧杯 | 500mL | 个 | 70 |
| 61020 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 90 |
| 61033 | 烧瓶 | 圆、长，250mL | 个 | 10 |
| 61033 | 烧瓶 | 圆、短，厚 250mL | 个 | 10 |
| 61033 | 烧瓶 | 圆、长，500mL | 个 | 10 |
| 61033 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 30 |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 350 |
| 61041 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 110 |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 30 |
| 61054 | 三颈烧瓶 | 250mL | 个 | 7 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 80 |
| 62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 7 |
| 62005 | 抽气管 |  | 个 | 2 |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 10 |
| 62007 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 4 |
| 62021 | 冷凝器 | 直固，300mm | 支 | 25 |
| 62021 | 冷凝器 | 球形，300mm | 支 | 16 |
| 62023 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 支 | 15 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 270 |
| 62031 | 漏斗 | 90mm | 个 | 46 |
| 62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 40 |
| 62033 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 22 |
| 62035 | 分液漏斗 | 锥形，100mL | 个 | 430 |
| 62035 | 分液漏斗 | 梨形，50mL | 个 | 37 |
| 62039 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 个 | 4 |
| 62071 | T形管 |  | 个 | 3 |
| 62072 | Y形管 |  | 个 | 3 |
| 62073 | 滴管 |  | 支 | 400 |
| 62074 | 离心管 | 10mL | 支 | 10 |
| 62075 | 干燥管 | 单球，150mm | 支 | 20 |
| 62075 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm | 支 | 20 |
| 62075 | 干燥管 | U型，φ20mm×200mm | 支 | 20 |
| 62075 | 干燥管 | U型，具支，φ15mm×150mm | 支 | 20 |
| 62077 | 比色管 | 25mL | 支 | 20 |
| 62079 | 活塞 | 直形 | 支 | 5 |
| 62091 | 圆水槽 | φ200mm×100mm | 个 | 35 |
| 62091 | 圆水槽 | φ270mm×140mm | 个 | 29 |
| 62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 3 |
| 62095 | 钴玻璃片 | 45mm×50mm | 个 | 55 |
| 63002 | 集气瓶 | 125mL，附玻璃片 | 个 | 60 |
| 63002 | 集气瓶 | 250mL | 个 | 20 |
| 63002 | 集气瓶 | 500mL | 个 | 5 |
| 63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 | 7 |
| 63011 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 350 |
| 63011 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 250 |
| 63011 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 45 |
| 63011 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 25 |
| 63011 | 广口瓶 | 茶，60mL | 个 | 120 |
| 63011 | 广口瓶 | 茶，125mL | 个 | 110 |
| 63011 | 广口瓶 | 茶，250mL | 个 | 35 |
| 63021 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 300 |
| 63021 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 300 |
| 63021 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 35 |
| 63021 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 70 |
| 63021 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 90 |
| 63021 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 35 |
| 63021 | 细口瓶 | 茶，60mL | 个 | 120 |
| 63021 | 细口瓶 | 茶，125mL | 个 | 120 |
| 63021 | 细口瓶 | 茶，250mL | 个 | 35 |
| 63021 | 细口瓶 | 茶，500mL | 个 | 14 |
| 63021 | 细口瓶 | 茶，1000mL | 个 | 9 |
| 63021 | 细口瓶 | 茶，3000mL | 个 | 12 |
| 63037 | 下口瓶 | 茶，3000mL | 个 | 8 |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 200 |
| 63041 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 700 |
| 63041 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 | 50 |
| 63041 | 滴瓶 | 茶，60mL | 个 | 150 |
| 64001 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 80 |
| 64002 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 110 |
| 64005 | 镊子 |  | 个 | 180 |
| 64006 | 试管夹 |  | 个 | 150 |
| 64007 | 水止皮管夹 |  | 个 | 10 |
| 64008 | 螺旋皮管夹 |  | 个 | 2 |
| 64032 | 石棉网 |  | 个 | 270 |
| 64034 | 隔热网 | 功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉，是环保型的 | 个 | 110 |
| 64041 | 燃烧匙 |  | 个 | 120 |
| 64042 | 药匙 |  | 个 | 350 |
| 64051 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 3 |
| 64051 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm | 千克 | 3 |
| 64053 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm | 千克 | 2 |
| 64053 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 2 |
| 64061 | 软胶塞 |  | 千克 | 12 |
| 64062 | 橡胶管 |  | 千克 | 2 |
| 64063 | 乳胶管 |  | 米 | 145 |
| 64067 | 洗耳球 |  | 个 | 105 |
| 64071 | 试管刷 |  | 个 | 250 |
| 64072 | 烧瓶刷 |  | 个 | 70 |
| 64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 20 |
| 64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 75 |
| 64081 | 表面皿 | 100mm | 个 | 15 |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 70 |
| 64086 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 25 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 270 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 30 |
| 64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 20 |
| 64092 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 个 | 20 |
| 64092 | 井穴板 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 个 | 20 |
| 64094 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支 | 100 |
| 64097 | 白金丝 | φ0.5mm×50mm；金属柄；可拆卸 | 支 | 44 |
| 70001 | 铝(条) | 250g | 扎 | 7 |
| 70001 | 铝(片) | 250g | 包 | 5 |
| 70001 | 铝(箔) | 100g | 包 | 5 |
| 70004 | 锌(粒) | AR500g | 瓶 | 23 |
| 70004 | 锌(片) | 500g | 包 | 11 |
| 70005 | 铁(还原铁粉) | AR500g | 瓶 | 5 |
| 70005 | 铁(片) | 500g | 包 | 6 |
| 70005 | 铁(镀锌铁片) | 5mmＸ5mm | 块 | 22 |
| 70005 | 铁(丝) | 500g | 扎 | 7 |
| 70010 | 铜(紫铜片) | 500g | 包 | 8 |
| 70010 | 铜(丝) | 100g | 扎 | 35 |
| 70010 | 铜(粉) | AR500g | 瓶 | 3 |
| 70021 | 碘 | AR250g | 瓶 | 4 |
| 70022 | 活性炭 | CP500g | 瓶 | 5 |
| 70032 | 二氧化锰 | AR500g | 瓶 | 11 |
| 70033 | 三氧化二铁 | CP500g | 瓶 | 6 |
| 70034 | 氧化铜 | AR500g | 瓶 | 5 |
| 70035 | 氧化铝 | AR500g | 瓶 | 6 |
| 70037 | 氧化锌 | AR500g | 瓶 | 3 |
| 70039 | 氟化铵 | AR250g | 瓶 | 3 |
| 70040 | 氯化铝 | CP500g | 瓶 | 5 |
| 70041 | 氯化钾 | CP500g | 瓶 | 4 |
| 70042 | 氯化钠 | CP500g | 瓶 | 20 |
| 70042 | 氯化钠(粗盐) | 500g | 瓶 | 88 |
| 70044 | 氯化钙 | CP500g | 瓶 | 7 |
| 70044 | 氯化钙(无水) | CP500g | 瓶 | 4 |
| 70046 | 氯化镁 | CP500g | 瓶 | 5 |
| 70047 | 三氯化铁 | CP500g | 瓶 | 9 |
| 70049 | 氯化铵 | CP500g | 瓶 | 10 |
| 70050 | 氯化钴 | AR100g | 瓶 | 4 |
| 70051 | 氯化锰 | AR500g | 瓶 | 3 |
| 70052 | 氯化铜 | CP500g | 瓶 | 6 |
| 70053 | 氯化锌 | CP500g | 瓶 | 4 |
| 70054 | 氯化亚铁 | CP500g | 瓶 | 8 |
| 70055 | 氯化亚锡 | AR500g | 瓶 | 1 |
| 70059 | 溴化钠 | AR500g | 瓶 | 5 |
| 70060 | 溴化钾 | AR500g | 瓶 | 4 |
| 70061 | 溴化铜 | AR50g | 瓶 | 3 |
| 70063 | 碘化钠 | AR500g | 瓶 | 4 |
| 70064 | 碘化铅 | AR100g | 瓶 | 1 |
| 70065 | 碘化钾 | AR500g | 瓶 | 4 |
| 70067 | 亚硫酸钠(无水) | CP500g | 瓶 | 7 |
| 70068 | 硫酸亚铁 | CP500g | 瓶 | 10 |
| 70069 | 莫尔盐(硫酸亚铁铵) | CP500g | 瓶 | 1 |
| 70070 | 硫酸钾 | CP500g | 瓶 | 6 |
| 70072 | 硫酸钠 | CP500g | 瓶 | 4 |
| 70074 | 硫酸镁(无水) | AR500g | 瓶 | 6 |
| 70083 | 硫酸铝 | CP500g | 瓶 | 4 |
| 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | CP500g | 瓶 | 26 |
| 70086 | 硫酸铜(无水) | AR500g | 瓶 | 8 |
| 70087 | 硫酸铵 | CP500g | 瓶 | 5 |
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | LR500g | 瓶 | 9 |
| 70093 | 硫酸铁 | CP500g | 瓶 | 3 |
| 70095 | 硫酸锰 | CP500g | 瓶 | 4 |
| 70097 | 硫酸锌 | CP500g | 瓶 | 4 |
| 70099 | 硫化亚铁 | CP500g | 瓶 | 4 |
| 71002 | 碳酸钠 | CP500g | 瓶 | 16 |
| 71003 | 碳酸氢钠 | CP500g | 瓶 | 14 |
| 71004 | 大理石 | 500g | 瓶 | 11 |
| 71005 | 碳酸氢铵 | CP500g | 瓶 | 5 |
| 71012 | 硅酸钠(水玻璃) | CP500g | 瓶 | 10 |
| 71014 | 草酸铵 | AR500g | 瓶 | 3 |
| 71020 | 硝酸银 | AR100g | 瓶 | 6 |
| 71022 | 铬酸钾 | AR500g | 瓶 | 2 |
| 71030 | 乙酸铅 | CP500g | 瓶 | 4 |
| 71031 | 硫氰酸钾 | AR500g | 瓶 | 5 |
| 71033 | 铁氰酸钾 | AR500g | 瓶 | 3 |
| 71035 | 硫代硫酸钠 | CP500g | 瓶 | 10 |
| 71037 | 磷酸二氢铵 | AR500g | 瓶 | 3 |
| 71039 | 硼酸 | CP500ml | 瓶 | 3 |
| 71041 | 氢氧化钡 | CP500g | 瓶 | 9 |
| 71042 | 氨水 | CP500ml | 瓶 | 19 |
| 71043 | 氧化钙(生石灰) | CP500g | 瓶 | 4 |
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | CP500g | 瓶 | 6 |
| 71045 | 碱石灰 | CP500g | 瓶 | 3 |
| 72001 | 无水乙酸钠 | CP500g | 瓶 | 3 |
| 72006 | 邻笨二甲酸氢钾 | AR500g | 瓶 | 2 |
| 72008 | 乙二胺四乙酸二钠盐(EDTA) | AR250g | 瓶 | 2 |
| 72010 | 丙三醇 | CP500ml | 瓶 | 2 |
| 72013 | 十八醇 | CP250g | 瓶 | 2 |
| 72015 | 乙醚 | AR500ml | 瓶 | 3 |
| 72021 | 葡萄糖 | AR500g | 瓶 | 3 |
| 72022 | 蔗糖 | AR500g | 瓶 | 4 |
| 72023 | 可溶性淀粉 | AR500g | 瓶 | 4 |
| 72025 | 酒精 | 95% | 千克 | 285 |
| 72027 | 煤油 | 500ml | 瓶 | 25 |
| 72030 | 植物油 | 500ml | 瓶 | 2 |
| 72032 | 石蜡 | 500g | 瓶 | 5 |
| 72032 | 石蜡(油) | CP500ml | 瓶 | 2 |
| 72036 | 甘氨酸 | BR100g | 瓶 | 2 |
| 72040 | 茚三酮 | AR5g | 瓶 | 1 |
| 72042 | 水杨酸 | AR250g | 瓶 | 2 |
| 72044 | 苯甲酸 | AR250g | 瓶 | 2 |
| 72046 | 硬脂酸 | CP500g | 瓶 | 2 |
| 72049 | 尿素 | CP500g | 瓶 | 2 |
| 72050 | 聚苯乙烯塑料 | 500g | 瓶 | 2 |
| 72051 | 石蕊 | IND25g | 瓶 | 5 |
| 72052 | 酚酞 | AR25g | 瓶 | 5 |
| 72054 | 品红 | BS25g | 瓶 | 5 |
| 72056 | 亚甲基蓝 | 25g | 瓶 | 3 |
| 72057 | 甲基橙 | AR5g | 瓶 | 4 |
| 72058 | 甲基红 | AR25g | 瓶 | 3 |
| 72060 | pH精密试纸 | 50片 | 本 | 24 |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 170 |
| 72062 | 蓝石蕊试纸 | 50片 | 本 | 47 |
| 72063 | 红石蕊试纸 | 50片 | 本 | 42 |
| 72066 | 淀粉碘化钾试纸 | 50片 | 本 | 27 |
| 72091 | 定性滤纸 | 12.5cm | 盒 | 155 |
| 73003 | 汽油 | 500ml | 瓶 | 2 |
| 73005 | 丙酮 | CP500ml | 瓶 | 3 |
| 73007 | 乙醛 | CP500ml | 瓶 | 7 |
| 73010 | 苯 | CP500ml | 瓶 | 3 |
| 73012 | 甲苯 | CP500ml | 瓶 | 2 |
| 73016 | 无水乙醇 | CP500ml | 瓶 | 32 |
| 73020 | 乙酸乙酯 | CP500ml | 瓶 | 2 |
| 73023 | 石油醚 | CP500ml | 瓶 | 1 |
| 73025 | 原油 | CP500ml | 瓶 | 1 |
| 73028 | 二甲苯 | CP500ml | 瓶 | 1 |
| 74011 | 硫粉 | 500g | 瓶 | 5 |
| 74012 | 镁条 | 25g | 瓶 | 35 |
| 74013 | 铝粉 | CP500g | 瓶 | 2 |
| 74065 | 硫化钠 | CP500g | 瓶 | 2 |
| 74082 | 钠 | AR250g | 瓶 | 3 |
| 74084 | 锌粉 | AR500g | 瓶 | 1 |
| 74086 | 碳化钙 | CP500g | 瓶 | 2 |
| 75007 | 过氧化钠 | AR500g | 瓶 | 11 |
| 75001 | 过氧化氢 | CP500ml | 瓶 | 34 |
| 75002 | 氯酸钾 | CP500g | 瓶 | 5 |
| 75003 | 高锰酸钾 | CP500g | 瓶 | 11 |
| 75005 | 硝酸钾 | CP500g | 瓶 | 5 |
| 75006 | 硝酸钠 | CP500g | 瓶 | 4 |
| 75011 | 硝酸钙 | CP500g | 瓶 | 1 |
| 75025 | 重铬酸钾 | AR500g | 瓶 | 5 |
| 76001 | 草酸 | CP500g | 瓶 | 25 |
| 76002 | 氯化钡 | CP500g | 瓶 | 4 |
| 76004 | 氯化汞 | AR250g | 瓶 | 1 |
| 76010 | 三氯甲烷 | CP500ml | 瓶 | 1 |
| 76013 | 四氯化碳 | CP500ml | 瓶 | 45 |
| 76030 | 苯酚 | CP500ml | 瓶 | 2 |
| 77001 | 硝酸 | CP500ml | 瓶 | 6 |
| 77001 | 硫酸 | CP500ml | 瓶 | 12 |
| 77011 | 盐酸 | CP500ml | 瓶 | 49 |
| 77026 | 乙酸 | CP500ml | 瓶 | 8 |
| 77027 | 冰乙酸 | CP500ml | 瓶 | 4 |
| 77029 | 三氯化铝 | CP500g | 瓶 | 3 |
| 77030 | 溴 | AR500ml | 瓶 | 3 |
| 77031 | 氢氧化钾 | CP500g | 瓶 | 8 |
| 77032 | 氢氧化钠 | CP500g | 瓶 | 23 |
| 77040 | 次氯酸钠 | AR500g | 瓶 | 4 |
| 77048 | 甲醛 | CP500ml | 瓶 | 5 |
| 80201 | 高中化学实验材料 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 7 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 15cm | 支 | 10 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 15cm | 支 | 10 |
| 81014 | 钢丝钳 | 20cm | 把 | 6 |
| 81015 | 手锤 | 带柄 | 把 | 6 |
| 81017 | 锉刀 | 带柄 | 个 | 8 |
| 81032 | 剪刀 | 22cm | 把 | 15 |
| 81051 | 玻璃瓶盖开启器 | 手动 | 套 | 3 |
| 81052 | 玻璃管切割器 |  | 个 | 2 |
| 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 9 |
| 82003 | 护目镜 | 深色 | 个 | 15 |
| 82004 | 防护面罩 | 有机玻璃，侧面完全遮挡 | 个 | 2 |
| 82005 | 防毒口罩 | 带消毒装置 | 个 | 14 |
| 82007 | 耐酸手套 | 耐酸碱式 | 双 | 16 |
| 82009 | 洗眼器 | 玻璃 | 套 | 2 |
| 82010 | 简易急救箱 | 铝合金式 | 件 | 4 |
| 82011 | 实验防护屏 | 有机玻璃 | 件 | 2 |
| 83201 | 碎瓷片、红纸条、植物油、松香、面粉、铁钉、牛奶、鸡蛋等 | 碎瓷片、红纸条、植物油、松香、面粉、铁钉、牛奶、鸡蛋各份量式 | 份 | 1 |
|  | PP药品柜 | 规格：900×450×1800mm,PP板材料，耐酸碱,防水防腐蚀，含上玻下门（上：内置两块层板，下：内置一块层板）美观耐用。 | 个 | 3 |
|  | 标签纸 | 大、中、小各10张 | 套 | 13 |
| 高中生物 |  |  |  |  |
| 2002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 5 |
| 2020 | 仪器车 | 不锈钢双层 | 辆 | 3 |
| 2040 | 生物显微镜 | 1000倍,双筒 | 台 | 6 |
| 2040 | 生物显微镜 | 1000倍，带光源标尺 | 台 | 83 |
| 2042 | 数码显微镜 | ▲≥130万像素，USB接口，相关图像处理软件 | 台 | 4 |
| 2044 | 双目立体显微镜 | 40倍 | 台 | 21 |
| 2051 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 43 |
| 2070 | 电动离心机 | 0～4000转／分，10mL×8，无刷电机，带电锁 | 台 | 1 |
| 2073 | 磁力加热搅拌器 | 容量：20ml～3000ml，转数0～1200转/分，无级调速 | 台 | 1 |
| 2082 | 恒温水浴锅 | 一列两孔或四孔 | 台 | 3 |
| 2084 | 烘干箱(干热灭菌箱) | ≥80L | 台 | 2 |
| 2086 | 电冰箱 | ＞150L | 台 | 2 |
| 2087 | 恒温培养箱 | 室温5℃～60℃，±1℃ | 台 | 2 |
| 2091 | 组织捣碎匀浆机 | 0～1200转,无级调速,最大容量1L | 台 | 2 |
| 2102 | 注射器 | 100mL，塑料 | 支 | 47 |
| 2119 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用 | 个 | 42 |
| 3002 | 方座支架 |  | 套 | 18 |
| 3006 | 三脚架 |  | 个 | 23 |
| 3008 | 试管架 | 12孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配 | 个 | 13 |
| 3008 | 试管架 | 32孔,铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配 | 个 | 6 |
| 11003 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 6 |
| 11010 | 电子天平 | 200g，0.01g | 台 | 2 |
| 11012 | 分析天平 | 200g，0.0001g | 台 | 1 |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 63 |
| 13001 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 36 |
| 16003 | 酸度计(pH计) | pH量程：0.00～14.00，分析度：0.1pH | 台 | 3 |
| 16017 | 血球计数板 | 常规 | 片 | 83 |
| 27002 | 接种环 | 金属手柄，合金金属丝 | 支 | 77 |
| 27011 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个 | 4 |
| 27013 | 普通手术剪 | 尖头，140mm | 把 | 150 |
| 27014 | 眼用手术剪 | 尖头，100mm | 把 | 30 |
| 27015 | 手术刀柄 | 常规 | 把 | 26 |
| 27016 | 手术刀片 | 常规 | 包 | 50 |
| 27017 | 解剖镊 | 尖头，140mm | 把 | 150 |
| 27017 | 解剖镊 | 弯头，140mm | 把 | 150 |
| 27017 | 解剖镊 | 钝头，120mm | 把 | 150 |
| 27018 | 眼用镊 | 直，100mm | 把 | 20 |
| 27022 | 微量进样器 | 50µL | 个 | 1 |
| 27023 | 凝胶色谱柱 | 16×500mm | 个 | 3 |
| 27024 | 微量移液器 | 1µL～10µL | 支 | 1 |
| 27024 | 微量移液器 | 20µL～200µL | 支 | 1 |
| 27024 | 微量移液器 | 100µL～1000µL | 支 | 1 |
| 27024 | 微量移液器 | 500µL～5000µL | 支 | 1 |
| 27025 | 移液器架 | 可放置5支移液器 | 个 | 1 |
| 27027 | 精油提取器 | 功率1000W，功率可调，具有缺水断电功能，最大容积5L。 | 台 | 1 |
| 27030 | 果酒果醋发酵装置 | ▲透明，最大容积1L,具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数 | 个 | 3 |
| 27030 | 果酒果醋发酵装置 | 常规 | 个 | 43 |
| 27031 | 组织捣碎匀浆机 | 0r/min～1200r/min，无级调速 最大容量：1L | 台 | 1 |
| 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 | 仿制模型 | 件 | 1 |
| 33302 | 细胞亚显微结构模型 | 仿制模型 | 件 | 1 |
| 33303 | 细胞膜结构模型 | 仿制模型 | 件 | 1 |
| 33304 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 仿制模型 | 件 | 5 |
| 33305 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 仿制模型 | 件 | 14 |
| 33306 | DNA结构模型 | J3212型 | 件 | 3 |
| 33307 | DNA双螺旋结构模型组件 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 | 件 | 10 |
| 43110 | 验证基因的分离规律标本 | 玉米穗 | 套 | 1 |
| 43111 | 验证基因的自由组合规律标本 | 玉米穗 | 套 | 1 |
| 43112 | 验证基因的连锁与互换规律标本 | 玉米穗 | 套 | 1 |
| 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 120 |
| 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 120 |
| 43211 | 胞间连丝切片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 120 |
| 43424 | 黑藻叶装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 120 |
| 43312 | 大肠杆菌涂片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 120 |
| 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 120 |
| 43414 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 180 |
| 43415 | 鱼血涂片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 90 |
| 43416 | 表皮细胞装片(蛙或蝾螈) | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 90 |
| 43508 | 骨骼肌切片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 60 |
| 43509 | 平滑肌分离装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 60 |
| 43510 | 心肌切片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 60 |
| 43511 | 运动神经元装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 60 |
| 43525 | 胰腺切片(示胰岛) | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 60 |
| 43603 | 正常人染色体装片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 150 |
| 43604 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 150 |
| 43605 | 示线粒体切片 | 永久制片，72.6*25.4*1-1.2mm | 片 | 150 |
| 53011 | 中学生物显微图谱 | 标本书 91片切片图谱 | 本 | 4 |
|  | 高中新课标生物必修教学挂图（一至三） | 对开32幅 | 套 | 1 |
| 53301 | 高中生物多媒体教学软件 | ▲该软主要针对高中生物制成多媒体软件让老师在生物教学实验课上更加让学生易懂理解。 | 套 | 2 |
| 53451 | 高中生物实验手册 | ▲总结高中各个生物实验及操作的手册，上下册16开书 | 套 | 2 |
| 53452 | 高中生物仪器手册 | ▲主要以高中的生物实验仪器的使用及分解，上下册16开书 | 套 | 2 |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 123 |
| 60001 | 量筒 | 100mL | 个 | 100 |
| 60001 | 量筒 | 500mL | 个 | 35 |
| 60001 | 量筒 | 1000mL | 个 | 25 |
| 60016 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 35 |
| 60016 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 35 |
| 60016 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 35 |
| 60052 | 移液管 | 1mL | 支 | 50 |
| 60052 | 移液管 | 5mL | 支 | 50 |
| 61001 | 试管 | φ15mm×150mm | 个 | 200 |
| 61020 | 烧杯 | 50mL | 个 | 600 |
| 61020 | 烧杯 | 100mL | 个 | 260 |
| 61020 | 烧杯 | 250mL | 个 | 160 |
| 61020 | 烧杯 | 500mL | 个 | 60 |
| 61020 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 60 |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 200 |
| 61041 | 锥形瓶 | 500mL | 个 | 50 |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 35 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 30 |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 2 |
| 62021 | 冷凝器 | 直固，300mm | 个 | 29 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 50 |
| 62073 | 滴管 | 150mm | 支 | 300 |
| 62077 | 比色管 | 25mL | 支 | 120 |
| 63021 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 10 |
| 63021 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 30 |
| 63021 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 40 |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 200 |
| 63041 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 200 |
| 63041 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 | 100 |
| 63041 | 滴瓶 | 茶，60mL | 个 | 100 |
| 64006 | 试管夹 | 木质 | 把 | 60 |
| 64032 | 石棉网 | 125*125 | 个 | 44 |
| 64042 | 药匙 | 三支组 | 把 | 65 |
| 64053 | 玻璃棒 | φ5mm～6mm | 千克 | 4 |
| 64067 | 洗耳球 | 橡胶 | 个 | 25 |
| 64084 | 培养皿 | φ60mm | 个 | 600 |
| 70021 | 碘 | AR250g | 瓶 | 1 |
| 70042 | 氯化钠 | CP500g | 瓶 | 12 |
| 70044 | 氯化钙 | CP500g | 瓶 | 3 |
| 70065 | 碘化钾 | AR500g | 瓶 | 1 |
| 70047 | 三氯化铁 | CP500g | 瓶 | 2 |
| 70072 | 硫酸钠 | CP500g | 瓶 | 2 |
| 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | CP500g | 瓶 | 3 |
| 71044 | 氢氧化钙 | CP500g | 瓶 | 2 |
| 71055 | 氢氧化铝 | AR500g | 瓶 | 3 |
| 71056 | 氯化镉 | AR500g | 瓶 | 1 |
| 72001 | 乙酸钠 | AR500g | 瓶 | 2 |
| 72002 | 柠檬酸钠 | CP500g | 瓶 | 2 |
| 72014 | 琼脂条 | 250g | 袋 | 8 |
| 72014 | 琼脂粉 | 250g | 瓶 | 7 |
| 72021 | 葡萄糖 | CP500g | 瓶 | 4 |
| 72022 | 蔗糖 | CP500g | 瓶 | 5 |
| 72023 | 可溶性淀粉 | CP500g | 瓶 | 4 |
| 72026 | 医用酒精 | 500ml | 瓶 | 42 |
| 72093 | 对氨基苯磺酸 | AR100g | 瓶 | 1 |
| 72094 | N-1-萘基乙二胺盐酸盐 | AR10g | 瓶 | 1 |
| 72095 | 海藻酸钠 | AR500g | 瓶 | 2 |
| 72096 | 二苯胺 | AR100g | 瓶 | 2 |
| 72097 | 果胶酶 | 5g | 瓶 | 1 |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 50 |
| 72081 | 甲基绿 | 100g（分装） | 瓶 | 3 |
| 72084 | 亚甲基兰 | AR25g | 瓶 | 4 |
| 72091 | 定性滤纸 | 12.5cm | 盒 | 43 |
| 72102 | 龙胆紫 | ind25g | 瓶 | 3 |
| 72104 | 美蓝 | BS25g | 瓶 | 1 |
| 72105 | 酚红 | AR25g | 瓶 | 1 |
| 72106 | 吡罗红 | 100g（分装） | 瓶 | 1 |
| 72107 | 苏丹Ⅲ | 25g | 瓶 | 4 |
| 72108 | 健那绿 | 100g（分装） | 瓶 | 3 |
| 72109 | 品红 | BS25g | 瓶 | 2 |
| 72110 | 结晶紫 | AR25g | 瓶 | 1 |
| 72111 | 刚果红 | AR25g | 瓶 | 1 |
| 73005 | 丙酮 | CP500g | 瓶 | 3 |
| 73007 | 乙醛 | CP500g | 瓶 | 2 |
| 73012 | 甲苯 | CP500g | 瓶 | 2 |
| 73016 | 无水乙醇 | CP500g | 瓶 | 60 |
| 73020 | 乙酸乙酯 | CP500g | 瓶 | 2 |
| 73023 | 石油醚 | CP500g | 瓶 | 3 |
| 75001 | 过氧化氢 | CP500ml | 瓶 | 30 |
| 75027 | 高氯酸 | CP500ml | 瓶 | 1 |
| 76002 | 氯化钡 | CP500g | 瓶 | 1 |
| 77001 | 硫酸 | CP500ml | 瓶 | 3 |
| 77011 | 盐酸 | CP500ml | 瓶 | 26 |
| 77027 | 冰乙酸(冰醋酸) | CP500ml | 瓶 | 12 |
| 77032 | 氢氧化钠 | CP500g | 瓶 | 4 |
| 77040 | 次氯酸钠 | AR500g | 瓶 | 2 |
|  | 硝酸铵 | AR500g | 瓶 | 1 |
|  | 硝酸钾 | CP500g | 瓶 | 1 |
|  | 硫酸镁 | CP500g | 瓶 | 1 |
|  | 硼酸 | CP500ml | 瓶 | 1 |
|  | 硫酸锰 | CP500g | 瓶 | 1 |
|  | 硫酸锌 | CP500g | 瓶 | 1 |
|  | 硫酸铜 | CP500g | 瓶 | 2 |
|  | 甘氨酸 | BR100g | 瓶 | 1 |
|  | 萘乙酸 | AR25g | 瓶 | 1 |
|  | 吲哚丁酸 | CP1g | 瓶 | 2 |
|  | 吲哚乙酸 | CP1g | 瓶 | 2 |
|  | 牛肉膏 | BR500g | 瓶 | 5 |
|  | 蛋白胨 | BR200g | 瓶 | 5 |
|  | 磷酸二氢钾 | AR500g | 瓶 | 2 |
|  | 磷酸氢二钠 | AR500g | 瓶 | 2 |
|  | 脲 | CP500g | 瓶 | 2 |
|  | 硝酸钠 | CP500g | 瓶 | 2 |
|  | 磷酸氢二钠 | CP500g | 瓶 | 3 |
|  | 磷酸二氢钾 | AR500g | 瓶 | 3 |
|  | 氯化钾 | CP500g | 瓶 | 2 |
|  | 过硫酸铵 | AR500g | 瓶 | 1 |
|  | 三羟甲基氨基甲烷 | AR100g | 瓶 | 1 |
| 80302 | 载玻片 | 50片 | 盒 | 26 |
| 80303 | 盖玻片 | 50片 | 包 | 90 |
| 81001 | 测电笔 | 12cm | 支 | 8 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 15cm | 支 | 8 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 15cm | 支 | 8 |
| 81012 | 钢手锯 | 钢质带锯片 | 把 | 6 |
| 81013 | 剥线钳 | 22cm | 把 | 4 |
| 81014 | 钢丝钳 | 22cm | 把 | 4 |
| 81015 | 手锤 | 带柄 | 把 | 4 |
| 81020 | 活扳手 | 中号 | 把 | 5 |
| 82001 | 工作服 | 白色各号 | 件 | 12 |
| 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 30 |
| 82008 | 乳胶手套 | 乳胶 | 付 | 25 |
| 82009 | 洗眼器 | 玻璃 | 套 | 5 |
| 82014 | 急救包 | 配各种药 | 个 | 6 |
|  | PP药品柜 | 规格：900×450×1800mm,PP板材料，耐酸碱,防水防腐蚀，含上玻下门（上：内置两块层板，下：内置一块层板）美观耐用。 | 个 | 2 |
|  | 标签纸 | 大、中、小各10张 | 套 | 19 |
| 高中地理 |  |  |  |  |
| 1011 | 计算器 | 函数型 | 个 | 7 |
| 2060 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 3 |
| 2061 | 天文望远镜 |  | 套 | 7 |
| 2062 | 数字式天文望远镜 | 光照度5lx，分辨率640×480 USB接口 | 套 | 4 |
| 3020 | 温度表支架 |  | 付 | 2 |
| 3021 | 百叶箱支架 |  | 个 | 2 |
| 12016 | 世界钟 | 普及型 | 个 | 2 |
| 13020 | 寒暑表 |  | 只 | 10 |
| 13021 | 最高温度表 | -16℃～+81℃ | 支 | 1 |
| 13022 | 最低温度表 | -52℃～+41℃ | 支 | 1 |
| 13024 | 地面温度表 | -36℃～+81℃ | 支 | 1 |
| 13025 | 自记温度计 |  | 台 | 1 |
| 16007 | 指南针 |  | 个 | 9 |
| 16051 | 天文历 | 查昼夜长短、太阳高度等 | 个 | 36 |
| 16009 | 空盒气压表 | 800～1060hpa，最小分度值1hpa，误差≤±2.0hpa | 台 | 3 |
| 16010 | 气压计 | 自动、连续记录气压变化 |  | 3 |
| 16020 | 毛发湿度表 | 单发 | 个 | 4 |
| 16021 | 蒸发器 | 蒸发器面积314cm2 | 套 | 2 |
| 16022 | 雨量器 | 包括雨量筒与量杯。雨量筒包括承水器、贮水瓶和外筒。承水口内径200mm | 套 | 2 |
| 16023 | 雨量计 | 玻璃 | 台 | 2 |
| 16024 | 轻风表 | 轻便风向风速表，三杯 | 台 | 1 |
| 16026 | 电接风向风速计 | 包括感应器、指示器、记录器 | 件 | 4 |
| 16027 | 日照计 | 电子 | 件 | 4 |
| 16028 | 简易日照计 | 附加温度计 | 件 | 1 |
| 16040 | 噪声测定仪 |  | 台 | 2 |
| 16044 | 粉尘测定仪 | 检测大气污染、沙尘暴 | 台 | 2 |
| 16055 | 手持水质分析仪 | ▲水污染水质测定，BOD，COD、水的透明度测定 | 台 | 3 |
| 28003 | 日、地、月运行仪 | 直径1m | 件 | 1 |
| 28005 | 太阳视运动仪 |  | 件 | 1 |
| 28006 | 天体运行仪 |  | 件 | 1 |
| 28020 | 沉积作用演示装置 |  | 套 | 2 |
| 28021 | 流水作用演示装置 |  | 套 | 2 |
| 28022 | 断层、褶皱演示器 |  | 套 | 2 |
| 28023 | 地壳变动演示器 |  | 套 | 2 |
| 34004 | 立体地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 1 |
| 34016 | 中国地形模型 | 吸塑填充 1∶8 000 000 | 件 | 1 |
| 34019 | 板块构造及地表形态模型 |  | 件 | 1 |
| 34020 | 褶皱构造及其地貌演变模型 |  | 件 | 1 |
| 34021 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 |  | 件 | 1 |
| 34022 | 地球内部构造模型 |  | 件 | 1 |
| 34023 | 世界立体地形模型 | 1∶16 000 000 | 件 | 2 |
| 34024 | 中国立体地形模型 | 1∶14 000 000 | 件 | 2 |
| 34026 | 活动星图 |  | 个 | 25 |
| 44001 | 岩石矿物标本 | 三大类岩石(岩浆岩、变质岩、沉积岩) | 套 | 1 |
| 44002 | 土壤剖面及标本 | 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等 | 套 | 2 |
| 54006 | 中学地理填充地图 | 20幅 | 套 | 1 |
| 54007 | 中学环境与可持续发展教育挂图 | 对开18幅 | 套 | 1 |
| 54008 | 宇宙中的地球 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54009 | 自然环境中的物质运动和能量交换 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 2 |
| 54010 | 自然环境的整体性与差异性 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 2 |
| 54011 | 自然环境对人类活动的影响 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 2 |
| 54012 | 人口与城市 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54013 | 生产活动与地域联系 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54014 | 人类与地理环境协调发展 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54015 | 区域地理环境与人类活动 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54016 | 区域可持续发展 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54017 | 地理信息技术的应用 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54018 | 宇宙 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54019 | 太阳系和地月系 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 2 |
| 54020 | 地球的演化 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54021 | 地表形态的变化 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54022 | 海洋和海岸带 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54023 | 海洋开发 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54024 | 海洋环境问题与保护 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54025 | 海洋权益 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54026 | 旅游资源的类型与分布 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54027 | 旅游资源的综合评价 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54028 | 旅游规划与旅游设计 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54029 | 旅游与保护 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54030 | 城乡发展与城市化 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54031 | 城乡分布 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54032 | 城乡规划 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54033 | 城乡建设与生活环境 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54034 | 主要自然灾害的类型与分布 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54035 | 中国的主要自然灾害 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54036 | 自然灾害与环境 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54037 | 防灾与减灾 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54038 | 环境与环境问题 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54039 | 资源问题与资源利用、保护 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54040 | 生态环境问题与生态环境保护 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54041 | 环境污染与防治 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54042 | 环境管理 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54043 | 地图与遥感(RS) | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54044 | 全球定位系统(GPS) | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54045 | 地理信息系统(GIS) | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54046 | 3S(RS、GPS、GIS)技术综合应用 | 对开,铜版纸,四色彩印 | 套 | 1 |
| 54047 | 立体光栅地理挂图 | 对开1幅 | 套 | 1 |
| 54048 | 遥感影像挂图 | 对开8幅 | 套 | 1 |
|  | 高中新课标地理必修教学挂图（一至三） | 对开57幅 | 套 | 1 |
| 54301 | 高中地理多媒体教学软件 | ▲该软主要针对高中地理制成多媒体软件让老师在地理教学课上更加让学生易懂理解。 | 套 | 1 |
| 54401 | 1.太空探索 | 16开书 | 本 | 2 |
| 54402 | 2.宇宙 | 16开书 | 本 | 2 |
| 54403 | 3.太阳系 | 16开书 | 本 | 2 |
| 54404 | 4.绘制地图 | 16开书 | 本 | 2 |
| 54405 | 5.地球历史 | 16开书 | 本 | 2 |
| 54406 | 6.陆地和水 | 16开书 | 本 | 2 |
| 54407 | 7.海洋 | 16开书 | 本 | 2 |
| 54408 | 8.火山 | 16开书 | 本 | 2 |
| 54409 | 9.天气和气候 | 16开书 | 本 | 2 |
| 54410 | 10.岩石和矿物 | 16开书 | 本 | 2 |
| 54411 | 11.自然资源保护 | 16开书 | 本 | 2 |
| 54419 | 地理实验教学指导书 | 16开书 | 套 | 1 |
| 54420 | 地理实验仪器手册 | 16开书 | 套 | 1 |
| 81151 | 自然地理野外实习用具 | 地质地貌小型地质包(帆布双背式)、地质锤(0.45kg或0.65kg)、罗盘(袖珍经纬仪GJX-2型或1型)、放大镜(3倍～10倍)、多用铲(剑形双刃铲)、土壤标本盒(塑料多格)、盒尺(2000mm)各一件 | 套 | 10 |
|  | 标签纸 | 大、中、小各10张 | 套 | 1 |
| 高中音乐器材 |  |  |  |  |
| W40301 | 五线谱教学黑板 | 2m*1m | 块 | 3 |
| 200008 | 音乐教学用品柜 | 40X82X200cm 三聚氢氨脂板 | 个 | 1 |
| 200009 | 电子琴架 | 通用 | 架 | 1 |
| 200011 | 手风琴 | 96BS 常规配备 | 台 | 1 |
| 200020 | 口风琴 | 37键 常规配备 | 台 | 3 |
| 200110 | 手 鼓 | 20cm 常规配备 | 个 | 50 |
| 200131 | 指挥棒 | 音乐指挥棒39cm | 个 | 2 |
| 200133 | 爵士鼓 | 5鼓 常规配备 | 个 | 1 |
| 200135 | 谱架 | 可折叠 | 个 | 14 |
| 200142 | 校音器 | 45.8×35.8×40.5mm | 只 | 1 |
| 200501 | 节拍器 | 机械 | 台 | 5 |
| 美术器材 |  |  |  |  |
| 320102 | 衬布 | 80×120cm 平绒 | 块 | 40 |
| 320104 | 静物台 | 60X60cm 可旋转 带升级 | 台 | 2 |
| 320105 | 写生凳 | 可折叠 28×25×31cm | 个 | 80 |
| 320106 | 写生灯 | 可升降 | 只 | 24 |
| 320108 | 美术教学用品柜 | 40×82×200cm.三聚氢氨脂饰板 | 个 | 5 |
| 320109 | 折叠静物台 | 60×80cm 钢架结构 | 个 | 2 |
| 320201 | 写生画箱 | 折叠尺寸46×33×85cm | 只 | 15 |
| 320202 | 画架 | 铝合金 | 个 | 80 |
| 320203 | 写生画板 | 45×32 3# | 块 | 80 |
| 320203 | 写生画板 | 45×60 2# | 块 | 80 |
| 320203 | 写生画板 | 60×90 1# | 块 | 16 |
| 320205 | 画框 | 50×70cm | 个 | 80 |
| 320211 | 写生教具（1） | 石膏像4尊 | 套 | 3 |
| 320212 | 版画工具 | 10件套 | 套 | 2 |
|  | 绘画工具 | 写意版 | 套 | 4 |
| 320215 | 写生教具（2） | 几何形体15件 | 套 | 4 |
| 320216 | 写生教具（3） | 圆罐.树根.脸谱.蜡果.塑花.禽鸟 | 套 | 3 |
| 320217 | 静物器皿 | 器皿16件.腊果6件.玩具4件 | 套 | 2 |
| 320217 | 静物器皿 | 器皿12件 | 套 | 2 |
| 320219 | 木制关节人 | 32cm | 只 | 9 |
| 320305 | 美术课教学材料（教师用） | 7类21件 | 套 | 9 |
| 320501 | 泥工工具 | 泥塑刀等7类13件 | 套 | 6 |
| 320504 | 陶工工具箱 | 3类14件 | 箱 | 4 |
| 320505 | 雕刻工具 | 啄木鸟牌，PM210，10支装，外盒约18×18×2.8cm | 盒 | 8 |
| 320507 | 纸工工具 | 7件 | 套 | 7 |
| 320509 | 国画工具 | 10类13件 | 套 | 9 |
| 320510 | 泥塑工具 | 7件13件 | 套 | 4 |
| 320511 | 水彩画工具 | 9类29件 | 盒 | 8 |
| 320515 | 手工工具盒 | 7类15件 | 盒 | 4 |
| 320516 | 美工工具盒 | 7类8件 | 盒 | 4 |
| 320517 | 美术制作工具 | 10类19件.25×12×4精制盒 | 套 | 4 |
| 320518 | 工艺制作工具 | 9类24件.25×12×5精制盒 | 套 | 4 |
| 340104 | 电子绘画板 | 汉王 0504 | 块 | 1 |
| 346001 | 三角板 | 木制 60cm | 付 | 100 |
| 346011 | 大圆规 | 木制 | 个 | 100 |
| 388402 | 丁字尺 | 1200mm 有机 | 把 | 3 |
| 388413 | 有机直尺 | 1000mm | 只 | 1 |
| 388414 | 三棱比例尺 | 30cm | 只 | 1 |
|  | 教学电子琴 | 1、达到具有相应检测资质的质量监督检测单位依据GB/T 12105-2007《电子琴通用技术条件》标准的要求。产品为高级品。 ★2、在检测项目中，全音域允许最大音准误差（音分）：-1至+1，相邻两键音准误差不高于1音分，通电2小时后音高变化不大于1音分。 ★3、键盘：61键钢琴外观键盘，力度键。白键琴键下沉深度：10.5mm-11.3mm，黑键琴键下沉深度：5.2mm-6.1mm，白键下沉深度差：小于0.6mm，相邻白键高度误差：小于等于0.5mm，白键表面高度误差：小于1.5mm。 ▲4、电声性能：噪声声级小于30dB. ▲5、最大复音数：大于46个 6、音色：不少于190种内置音色，其中不少于12个中国民族音色 7、节奏：不少于120种内置节奏，其中不少于5种中国节奏 8、移调：最小范围-12到+12个半音 9、调音：A4＝大约440 Hz可调节±100音分 10、录音：不少于1轨x1首（表演录音） 11、放大器输出：总功率不小于4W的立体声扬声器 12、输入输出：耳机输出、音频输入、延音插孔、USB端口 ▲13、显示屏幕：LCD，中文面板。 14、必须提供：国家检测机构出具的检测报告、中国国家强制性产品认证证书、ISO14001认证证书、ISO9001认证证书、品牌/厂家授权书、品牌/厂家售后服务承诺书、中国教育装备行业优秀供应商证书、全国教学设备市场最具竞争力领导品牌证书 | 台 | 15 |
|  | 教学视频展示台 | 1. 箱体采用钣金材质,面板采用两个金属气压杆支撑，内置机箱锁安全防盗，壁挂式安装。 2. 展台采用 USB五伏电源直接供电，环保无辐射，箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 3. 展台采用800万像素， A4拍摄幅面，800万动态视频预览达到10帧/秒，1080P动态视频预览达到15帧/秒。 4．输出格式：MJPG。 5．展台正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果。 6．补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过智能平板中的软件，直接控制开关，减少老师来回走动。 7．带固定对焦摄像头，对焦距离可达10cm – 44cm，方便老师展示平面/立体实物。 8. 兼容双系统智能平板，Windows.Android双系统均可使用展台功能，包括图片放大.缩小.旋转.批注。 9. 支持对展台实时画面进行放大.缩小.旋转.自适应.满屏.截图.锁定等操作。 10. ★支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放.移动。 11. 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示.删除等操作。 12. ▲为保证视频展台的兼容性及稳定性，终端需和交互智能平板为同一品牌厂家，提供视频展台的3C证书复印件。 | 台 | 4 |
|  | 专用仪器柜 | 1000×500×2000mm柜身：铝木结构，采用16±0.5mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀. ▲柜门：采用50×50mm铝合金框对开玻璃门，外形美观、经久耐用；层板底部有不锈钢加固横梁，层板采用加厚双贴面环保板材；；柜子上部为双开铝合金框对开玻璃门结构外形美观、经久耐用；柜子下部为双开木门，层板装有加固条 | 个 | 171 |

注：★投标人须提供主要设备（教学电子琴、多媒体一体机、壁挂式实物展台）生产厂家开具的专项授权书以及生产厂家盖章确认的项目售后服务承诺函及技术参数逐条确认函（若投标人为经销商时）。

三、其他要求

（一）总则

1、本项目为交钥匙项目，报价人必须对项目整体进行报价，提供所投标设备的详细技术资料，并对其提供的资料的真实性、准确性负责。

2、中标人负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括设备采购、运输、保管、安装、调试、验收、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养、相关服务及全部税费等。

3、报价人所投设备必须是知名品牌、全新产品，提供设备如属于国家强制性产品的,报价人按国家有关规定提供3C认证证书。国内产品或合资厂的产品为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，必须具备出厂合格证和原厂保修卡。

4、报价人需在投标文件中提供详细设备说明资料，所提供设备的技术指标必须按照厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写，如投标文件的不如实填写的，到货验收时将导致设备被用户拒收和索赔，由此引起的所有损失由中标人负责。

5、★签定合同前，采购人保留对中标人所投的产品进行全面测试的权利，若不符合招标文件要求，视为不合格产品，采购人有权取消其中标资格，并按虚假应标行为处理。

6、在安装实施过程中，如线材、线槽等材料的数量不满足实际安装需求的，中标人须负责提供与本用户需求相同的线材、线槽等材料，中标人应在用户需求的基础上自行估算布线材料及布线辅助材料的需求量（上述所产生的费用由中标人负责）。

7、全部布线由中标人负责设计，此部分费用包含在总报价之中。安装、施工前，中标人必须向采购人提交详细的施工方案，经采购人确认后，才能进行施工。

8、用户需求书中如有出现工艺、材料、设备或参照的品牌仅为描述方便而没有限制，所描述的技术参数及相关要求为基本要求，报价人可根据设备的实际情况，选用同档次、功能相近，技术参数优于或等于用户需求书要求的设备进行投标，报价人所提供的货物的性能不能低于招标文件需求，且要清楚列明货物的品牌、型号、详细技术参数等相关内容。

四、验收标准

1、要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

2、开箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

3、交货时，中标人应提供制造商供货的原装产品证明文件，并负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

4、如机检或系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

5、整体验收：中标人按照采购人总项目的总体调试和验收要求，在功能教室安装完成后，由设备使用单位对所有采购的产品进行相应的联机测试和性能测试，然后双方对整个项目总体共同进行质量验收，验收合格双方签署质量验收表。

五、培训

验收合格后，中标人免费对用户单位人员提供技术培训，并提供全套培训资料，直至用户单位技术人员熟悉操作为止。

六、售后服务

1、设备免费保修期：主要设备按厂家提供售后服务进行质量保修，其他货物提供不少于一年的质量保修期。保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。

2、保修期内，货物质量出现问题，中标人负责提供三包（包修、包换、包退）服务。保修期内，若需要上门服务，由此产生的费用均不再收取。

3、中标人需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员。在保修期内，中标人需有可随时上门进行维修及检测的工程师。

4、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件（上述所产生的费用由中标人负责），设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。

5、中标人提供设备安装、调试、使用；24小时免费提供技术支持；永久性提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务；对产品软件进行升级（如有的话）；定期进行设备检修。（上述所产生的费用由中标人负责）

6、设备故障报修响应时间为：故障响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过5小时；当天无法修复的，需提供同等规格的设备代用。

# 七、交货时间和地点、要求

1、交货地点（货物安装地点）

产品交付、检验、安装使用地点:按用户要求。

2、包装要求

要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

3、交货时间及验收

在合同签订生效起 20 天内完成交货安装及调试，并提交项目验收报告。

八、付款方式

1、项目完成且通过验收合格后壹年内付清。

2、采购人支付每笔货款时，成交人应提供相应金额的正式发票；

3、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；

4、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

九、评审因素

- 标书的制作情况

- 主要设备技术响应

- 主要设备生产厂家资质

- 投标人信用

- 售后服

- 同类业绩

- 智能化多媒体系统的市场占有率

第四部分

合 同 条 款

（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，则以用户需求书条款为准）

2018年罗定市中学教学仪器设备采购项目

合

同

书

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：二0一八年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。

（以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

# 一、合同标的

- 本合同标的为             ，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

- 供货货物名称、型号、规格、数量。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。

- 卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。

- 完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。

# 二、价格

  - 合同总价：

人民币（大写）                  （¥        ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（3）安装调试费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（4）其它服务费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）。

- 合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。

- 合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

- 本合同价格为固定不变价。

- 如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

# 三、货物产地及标准

  - 货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。

  - 标准。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

# 四、到货、安装的时间、地点

1、交货地点（货物安装地点）

产品交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。

2、包装要求

要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

3、交货时间

交货时间：在合同签订生效起 20天内完成（如遇不可抗力因素，工期可与采购单位协商）。

# 五、保密

- 未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

- 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。

# 六、技术文件

  - 卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

  - 上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、

验收和运作的需要的所有内容。

  - 买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。

  - 卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。

  - 所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

  - 所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交

付给买方。

  - 到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

# 七、知识产权

  - 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。

  - 卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。

# 八、履约保证金

- 卖方应在收到中标通知书后30天内，向买方提交《合同资料表》中所规定金额的履约保证金。

- 履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

- 履约保证金可采用以下方式之一或《合同资料表》规定的其它形式提交：

  - 银行保函；

  - 支票、银行汇票。

- 在卖方完成其合同义务，包括任何保证义务后30天内，买方将把履约保证金退还卖方。

# 九、包装、装卸和运输

- 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。

- 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。

- 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

- 每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

- 包装费、运费已包含在合同价内。

# 十、装运单证

采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：

- 装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；

- 制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；

# 十一、付款

1、项目完成且通过验收合格后壹年内付清。

2、甲方支付每笔货款时，乙方应提供相应金额的正式发票；

3、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；

4、本合同的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

十二、产权与风险转移

除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

- 卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。

- 货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。

- 因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。

- 产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。

# 十三、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

# 十四、检验与测试

- 买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

- 检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

- 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者进行必要的修改以满足规格的要求。

- 买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

- 交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

- 如果货物是优质产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

- 本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。

# 十五、伴随服务

应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。

- 安装、调试与运行

  - 卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

  - 卖方在接到买方要求开始安装的通知后 ３ 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

  - 卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；

  - 卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔；

  - 卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

- 测试与验收

  - 卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

  - 在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。

  - 卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。

  - 测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署竣工验收合格文件。

  - 如果卖方没有按以上要求按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。

- 培训

  - 卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

  - 卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。

# 十六、合同转让与分包

本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

# 十七、质量保证及售后服务

- 质量保证

  - 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

  - 所有设备保证在竣工验收合格交付买方使用之日起，承诺1年售后服务质量保证期，在质保期内卖方提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

  - 买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。

  - 对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

  - 质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。

- 质量保证期后服务

  - 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责更换及维修。

  - 质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。

  - 在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应向买方提供备件的图纸、资料。

# 十八、索赔

卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

- 卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

- 根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。

- 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。

- 卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利

# 十九、不可抗力

- 签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

- 受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同

# 二十、逾期交货及逾期付款的赔偿

- 除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。

- 如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。

- 本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。

# 二十一、合同变更

- 卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

- 因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。

- 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。

# 二十二、合同解除和终止

- 合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

- 合同因买方便利而解除或终止。

  - 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

  - 对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

    - 仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；或

    - 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。

- 违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

  - 如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

  - 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

  - 如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、 评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

- 因卖方破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

# 二十三、争端的解决

- 凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

- 本合同的诉讼管辖机关为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。

- 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行

# 二十四、适用法律

- 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

# 二十五、通知

- 本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

- 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

# 二十六、税和关税

  - 根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。

# 二十七、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

# 二十八、其它

- 中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

- 在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

- 除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 本合同一式    份，买卖双方各执    份、采购代理机构贰份、政府采购监管部门壹份。

- 本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

买方（盖章）：	卖方（盖章）：

买方代表（签字）：	卖方法定代表（签字）：

地     址：	地     址：

邮政编码：	邮政编码：

电     话：	电     话：

传     真：	传     真：

开户银行：	开户银行：

开户账号：	开户帐号：

合同附件（合同编号	  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………

附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………

附件3  招标文件………………………………………………………………………………

附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；

2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改,如有矛盾,应以本资料表为准.

| 条款 | 内容 |
| --- | --- |
| 一、合同标的 | 4．货物通过验收交付时间为：按《用户需求书》要求 |
| 二、价格 | 3．备品备件要求：运行至质保期满所需备品备件（如有的话） |
| 四、到货、安装的时间、地点 | 1．项目现场地址：见用户需求书 |
|  | 2．根据合同第一条第4款规定的验收交付完毕时间分解填报。 |
|  | 3．卖方应在货物预计运到时间 3 天前通知买方。 |
| 八、履约保证金 | 1．履约保证金金额：不适用 |
|  | 2．履约保证金提交形式：不适用 |
| 十一、付款 | 本合同付款采用分期付款方式。具体见用户需求书 |
|  | 各投标单位需根据自身的情况提出最优惠的付款方式。 （须在合同响应表中提出具体的付款方案） |
| 十二、产权与风险转移 | 合同标的产权与风险转移条款改为：不修改 |
| 十五、伴随服务 | 应提供的伴随服务： 见用户需求书 |
| 十六、合同转让与分包 | 本合同不可以分包。 |
| 十七、质量保证及售后服务 | 1.2．质量保证期为： 按用户需求书要求 |
|  | 1.3．服务热线：按用户需求书要求及投标人承诺； 服务响应：按用户需求书要求及投标人承诺； |
| 二十五、通知 | 卖方通知送达地址：见用户需求书 |

第五部分

# 投 标 文 件 格 式

资格性自查表

| ## 序号 | 评审内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合招标文件的合格投标人条件要求： 1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的制造商或经销商； 2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】 3、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止） 4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》） 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）； 6、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 投标保证金已足额提交 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 符合性自查表

| 评审内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 投标价格是否固定唯一的，且报价没有低于成本 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 投标有效期是否为90天 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 投标报价没有超出预算（预算价：¥4,952,286.00） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 满足“用户需求书”中的“★”号条款技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 满足“用户需求书”的“★”号条款商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 没有其它未实质性响应招标文件的要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

评审项目投标/响应资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

# 一、投 标 报 价 表

1．投标报价格式

投标人应按附表1.1～1.3 的格式提交投标报价表，并提供用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表的电子文件。

附表1.1

投标报价总表

[货币单位：人民币元]

投标人名称：                                         招标编号：

| 序号 | 分项内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物 |  | 交货、安装、调试验收期： 签订合同后 天 |
| 3 | 相关服务 |  |  |
| 4 | 其它 |  |  |
| 总计 |  | 大写： （¥ ） |  |

注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。

2. 所有货物的价格是包括了货物及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。

3. 服务内容的价格应包含设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。

4. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

投标人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

附表1.2

投标货物报价明细表

[货币单位：人民币元]

投标人名称：

| 序号 |  | 1 | ２ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格、型号 | 制造商 | 原产国 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。

投标人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

# 二、商 务 响 应

2．投标函格式

投 标 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  货物及服务的招标文件的全部内容，我方：                                                  (投标人名称)作为投标者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 伍 份，投标文件包括如下等内容:

一、 投标文件第一部分

投标报价表

二、 投标文件第二部分

（一）投标函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）投标保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。

三、 投标文件第三部分

技术响应文件及差异表

并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式）。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：招标编号为445381-201806-81250001-0010号的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期为开标日起的 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（八） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的服务费列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZB 445381-201806-81250001-0010）中。

（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .电报挂号：                  .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标人（公章）：

投标人地址：

授权代表姓名（签名）：

日    期：

3．法定代表人授权书、法定代表人证明书格式（附法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：445381-201806-81250001-0010]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标人（公章）：

地        址：

法定代表人（签字）：

职        务：

法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：

身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                                    经济性质：

主营（产）

兼营（产）：

优质物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明提交对方作为合同附件。

投标人（公章）：

地        址：

# 4．资格声明书格式

资格声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司

为响应你方组织的                                 采购项目的供货及相关服务的招标[招标编号为：                ]，我方愿参与投标。

我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

投标人（公章）：                       .

法 定 地 址：

邮       编：                      .

授权代表（签字）：                    签字人姓名（印刷体）                 .

电       话：

传       真：                      .

附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 服务类型 | 服务名称 | 金额（元） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本企业提供的服务 |  |  |  |
| 2 | 其他中型企业提供的服务 |  |  |  |
| 3 | 其他小型企业提供的服务 |  |  |  |
| 4 | 其他微型企业提供的服务 |  |  |  |

企业名称（盖章）：

日  期：

5．资格证明文件格式

[说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

  - 投标人《法人营业执照》复印件

  - 《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件

  - 《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》原件

  - 《法定代表人身份证》、《被授权人身份证》复印件

  - 提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成 立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时必须提供原件。】

5.6投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）。

5.7为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

5.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）。

5.9符合《政府采购法》第二十二条规定。

5.10本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。

6.制造商出具的授权函格式

授 权 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

我们                  （制造商名称）是按                         （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在            （制造商地址）。兹指派按                  （国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在         （公司地址）的              （公司名称）作为我方在本项目的唯一的、真正的和合法的代表人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方(  项目编号  )(  项目名称   )招标邀请要求提供的由我方制造的（货物名称、型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予             (公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认                         (公司名称)或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于       年      月      日签署本文件，             (公司名称)于      年      月      日接受此件，以此为证。

公司名称：（公章）                             出具授权书的制造商名称：（公章）

.                                            .

法定地址：                                    法定地址：

.                                            .

授权签字的代表姓名：                          授权签字的代表姓名：

.

职务和部门：                                  职务和部门：

.

7.退保证金说明格式

退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                                              投标[招标编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标人（公章）：

日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，投标人须保留此表 ）

付款申请表 付款内容; 付款金额：; 元; ¥. 已付金额：; 元; ¥. 付款方式：; 1.现金；; 2.支票；; 3.转账 ；. 4.保函；; 5.其它（电汇）；. 资金来源：; 保证金. 备注：. 经办及审批; 申请人：; 采购部门负责人：. 合同管理人员审核. 财务部门审核.

注：本说明请附投标保证金交纳凭据。
8．商务响应表格式

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

（2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告 |  |  |
| 6 | 在近二 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于 项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的 ，并可提供对应项目的客户验收评价 |  |  |
| 7 | 投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于90天，中标/成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 8 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 9 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 10 | 主要关键设备均为近 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 11 | 交货完工期：见《用户需求书》 |  |  |
| 12 | 质保期：验收交付之日起 年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  |
| 13 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 14 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 15 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 16 | 同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 17 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注： 1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

9．服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

承诺书号：ZB 445381-201806-81250001-0010

致：广东晓君招标采购代理有限公司

如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务招标中获中标（招标编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳中标服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

10．其它资料格式

10.1 投标人简介。

10.2 投标人提供2014年至今已完成同类项目的业绩。

10.3 2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

10.4 技术商务打分表中有评分项的相关证明文件。

10.5 关于诉讼。

10.6 名称变更证明。

10.7 售后服务机构的联系清单。

10.8 投标人认为有必要提供的其它资料。

10.1  投标人简介

投标人简介（投标人基本情况介绍，根据情况各投标人可以在本表后增加文字的说明，格式不限）

1、投标人情况表

| 单位名称 |  |  |  | 电话 |  | 企业法定代表人 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  | 传真 |  | 委托代理人 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 一、单位简历及隶属关系 |  |  |  |  | 单位 优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位概况 | 职工总数 | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 业绩 |  |  | 实现利润 |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  |  | 主要产品 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地面积 | 平方米 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、投标产品情况 | 投标产品名称 |  | 型 号 |  | 上年产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  |  |  |  | 主要用户名称 |  |
| 四、财务状况 | 年度 |  | 主营业务收入 |  |  | 资产负债率 |  |  | 利润 |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

授权代表姓名（签名）：

日    期：

10.2投标人提供2014年至今同类项目业绩

业  绩  表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、列出2014年至今同类项目业绩

2、须提供所填业绩的中标通知书、合同及验收报告复印件并加盖公章为准（不提供的业绩无效）

10.3近2年的财务报表

2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

10.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

10.5关于诉讼

投标人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。

10.6称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

10.7售后服务机构的联系清单

10.8投标人认为有必要提供的其它资料

# 三、技 术 响 应

11．技术响应文件格式

投标人首先应充分理解招标文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

11.1 技术响应表

11.1.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 招标/谈判规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标/招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

11.1.2技术条款响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

投标人（公章）：

授权代表（签名）：

日期：

11.2投标实施方案

投标方案需至少应包括以下内容：

- 对第三章采购人需求内容的响应说明；

- 项目实施阶段的详细技术支持内容、服务方案等；

- 质量水平和质量保证措施；

- 验收标准及人员安排；

- 其他投标人认为有必要说明的内容。

投标人（公章）：

授权代表（签名）：

日期：

11.3货物配置清单

11.3.1 货物明细表

11.3.2 货物详细描述

11.3.3 供货方式

11.3.1 货物明细表

货物明细表

| 序号 | 名称 | 规格 | 制造商 | 原产国 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 投标人必须根据投标方案的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。

2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

投标人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

11.3.2 货物详细描述

投标人应对自己所投的货物作出全面具体的描述，包括所投货物选型的依据、货物的品牌、型号、技术参数等以及其对用户需求的满足程度说明。

投标人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：
11.3.3供货方式

供货方式

投标人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。

投标人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

- 11.4 实施步骤及时间、人力安排；

11.4.1  安装进度计划

11.4.2  交货进度表

11.4.1进度计划

进度计划

投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”的要求提交整个项目安装计划进度。

投标人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：
11.4.2	交货进度表

交货进度表

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单件重量 | 发运地 | 到货地 | 运输方式 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本表序号应与供货一览表序号相一致。

2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。

投标人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

## 11.5   质量保证及售后服务

11.5.1质量保证体系

11.5.2售后服务承诺书

11.5.1质量保证体系

质量保证体系

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明投标人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

投标人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

### 11.5.2售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 制造商是否建立专门的售后服务机构；（附清单）

4. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

5. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等；

投标人（公章）：

授权代表（签名）：

日期：

12.   采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。

投标人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

13．技术差异表格式

技术差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原条目 | 简要内容 | 技术响应书条目 | 实际响应的内容提要 |

投标人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

# 14. 同意招标文件条款声明格式

同意招标文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司

为响应你方组织的（项目名称）的供货及相关服务的公开招标[招标编号为：445381-201806-81250001-0010]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

特此声明。

投标（报价）人（公章）：                       .

法 定 地 址：

邮       编：                      .

授权代表（签字）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：

传       真：                      .

15．唱标信封

唱标信封内装：

15.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

15.2投标保证金交付收据复印件；

15.3 退保证金说明（正本）；

15.4投标函；

15.5法定代表人授权书；

15.6同意招标文件条款声明格式