云安区富林镇高二村委旧村委礼堂修缮项目

磋

商

文

件

采购编号：GDXJ19FCS2007

广东晓君招标采购代理有限公司

2019年7月

目   录

第一部分:报价邀请函………………………………………………1-1

第二部分:报价人须知………………………………………………2-1

第三部分:用户需求书………………………………………………3-1

第四部分:合同条款…………………………………………………4-1

第五部分:报价文件格式……………………………………………5-1

第一部分

磋 商 邀 请 函

磋 商 邀 请 函

广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮市云安区富林镇高二村民委员会（以下简称“采购人”）的委托，对云安区富林镇高二村委旧村委礼堂修缮项目（编号：GDXJ19FCS2007）进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

# 一、磋商项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质

1、项目名称：云安区富林镇高二村委旧村委礼堂修缮项目

2、预算金额：¥1,794,675.41元

3、项目内容及数量：详见用户需求书。

4、用途：详见用户需求书。

5、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要参照的政府采购政策)

5.1.  产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见磋商文件中的《用户需求书》。

5.2.  本项目采购本国货物及服务。

5.3.  本项目属于非政府采购项目，参照政府采购项目执行。

5.4.  监管部门：采购人上级主管部门。

5.5.需要参照的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。

报价人应对项目内所有内容进行投标，不允许只对项目部分内容进行投标。

# 二、合格报价人资格条件

1．报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

2、报价人具有建设行政主管部门所颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上；

## 3、报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止】；

## 4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《承诺书》）；

## 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（报价人须完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容及《报价人资格声明函》并加盖公章，《报价人资格声明函》格式请参照本磋商文件第五部分《报价文件格式》）；

## 6、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

7、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

符合以上要求的供应商，磋商小组以公开报名的方式确定其报价资格。

# 三、项目报名时间、地点、方式及磋商文件的获取方式

1、获取磋商文件时间：2019年7月2日至2019年7月8日08：30-17：30（工作时间）。

2、获取磋商文件地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

3、获取磋商文件方式：供应商自行到相关网站下载。

4、报名时报价人需提交：

4.1企业法人营业执照复印件(提供统一社会信用代码的营业执照）；

4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原件；

4.3提供有效的建设行政主管部门所颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上【投标时须提供证书复印件，加盖公章】；

4.4报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。[在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询的结果以报价人提供的截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料，查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止]。

4.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

4.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标人须完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容及《报价人资格声明函》并加盖公章，《报价人资格声明函》格式请参照本磋商文件第五部分《报价文件格式》）；

以上提交的资料均需盖公章，采购代理机构只接收提供完整报名资料供应商的报名。

5、报名费：人民币200元（售后不退）；

（备注：供应商获取了本磋商文件并非意味着满足了合格、有效报价人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入报价文件中。）

# 四、报价截止时间、磋商时间及地点

1、递交报价文件时间：2019年7月12日上午08：30-09：00（北京时间）

2、报价截止时间：2019年7月12日上午09：00（北京时间）

3、磋商时间： 2019年7月12日上午09：00（北京时间）

4、磋商地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

5、请各报价人授权代表务必到场参与磋商。

# 五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：云浮市云安区富林镇高二村民委员会

采购人地址：云浮市云安区富林镇高二村委

2、采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

采购代理机构联系人：邓先生

采购代理机构联系电话： 0766-8399669

采购代理机构传真： 0766-8399669

六、 采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：刘先生

采购项目联系人电话：0766-6329955

七、磋商文件公示

本项目磋商文件在①中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；②云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）；③广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com)等网站进行公示，由报价人自行下载，公示期为自磋商文件公告之日后三个工作日（公告期限自2019年7月2日至2019年7月4日止）。

# 八、供应商注册登记

为保证采购工作顺利进行，参加采购活动的供应商，必须云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在云浮市公共资源交易网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。

广东晓君招标采购代理有限公司

2019年7月1日

第二部分

报 价 人 须 知

一、说明

- 适用范围

1.1   本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属非政府采购项目，参照政府采购项目执行。

1.2   资金来源：财政资金。

- 定义

  - “采购人”指本采购项目的委托人。

  - “采购代理机构”指广东晓君招标采购代理有限公司。

  - “报价人”指向采购代理机构提交报价文件并参与磋商的法人。

  - “成交人” 指经法定程序确定并授予合同的报价人。

  - “货物”指报价人按磋商文件的规定，须向采购人提供的一切产品、物品及其它材料等。

  - “服务”指报价人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

  - 磋商文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和磋商文件中规定的电子文件。

- 合格的报价人

3.1 投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力。

3.2 报价人具有建设行政主管部门所颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上；

3.3 报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止】；

3.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《承诺书》）；

3.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（报价人须完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容及《报价人资格声明函》并加盖公章，《报价人资格声明函》格式请参照本磋商文件第五部分《报价文件格式》）；

3.6  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

3.6.1.提供企业法人营业执照（三证合一证明）复印件。

3.6.2.2016年、2017年（或2017年、2018年）的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3.6.3.2018年12月-2019年5月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

3.6.4.提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。

3.6.5.提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.7.  本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

二、磋商文件

1     磋商文件的组成

磋商文件包括以下部分：

- 磋商邀请函；

- 报价须知；

- 用户需求书；

- 合同条款；

- 报价文件格式。

2     磋商文件的澄清

- 采购代理机构负责对磋商文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答报价人提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题应以书面形式按本文件规定的联系方式和地址送达采购代理机构。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复, 并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的报价人。该澄清答复将视为本文件的组成部分。

3     磋商文件的补充和修改

3．1   根据项目的需要,采购代理机构可对磋商文件进行修改和变更。

3．2   磋商文件的修改将以书面的形式于报价递交截止时间前通知本磋商文件的所有收受人。该修改文件将构成磋商文件的一部分。报价人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。

3．3   考虑到该修改和变更的影响，采购人和采购代理机构可决定推迟报价递交截止时间。

3．4   在磋商过程中,磋商文件内容如有实质性的变更,磋商小组应以书面形式通知所有参与磋商的报价人。若报价人对此类实质性变更不予接受,可以要求退出磋商,否则将被视为接受此变更并受其约束。

三、报价文件

1     报价文件的编写

- 报价人应仔细阅读磋商文件的所有内容，并按其规定的内容和格式，提交完整的报价文件。

- 报价文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民国法定计量单位。（除非磋商文件中另有规定）

- 报价人应按磋商文件要求的报价范围进行报价。

- 报价人应以人民币报价。若由单价计算得出的总价与报价总价不一致，以单价计算得出的总价作为报价总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

2     报价文件的构成及要求

2．1    报价部分（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；

2．2    商务响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；

2．3    服务方案响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；

2．4    报价人认为需加以说明的其他内容；

2．5    报价人报价的内容与磋商文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，报价人都应按附件的格式如实填写技术规格偏离表和商务条款偏离表。

2．6    报价人应按报价文件格式的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

3     报价文件的签署、装订和密封

- 报价文件正本一套、副本叁套、内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准（正本每一页须加盖公章）。报价文件正本应由报价人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表在报价文件上签字，并需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由报价人盖章才有效。

- 报价人应同时提交与报价文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）并附在报价文件正本里，文件格式要求采用《报价资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，采购代理机构概不接受。

- 报价文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，由报价人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在报价文件中。

- 报价文件的正本，磋商文件中已明示需盖章签名处，均须由报价人加盖报价人公章，并经报价人法定代表人或其授权代表签名。如果《报价资料表》允许报价人为联合体，联合体在签署报价文件时应在报价人名称后面注明“联合体”字样。

- 报价文件副本可采用报价文件的正本复印而成，A4纸装订成册。

- 没有按照要求递交报价文件及传真和电传的报价文件将被拒绝。

- 报价人应将报价文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。

- 封套均应按以下要求标记：

（正本/副本） 于“ 年 月 日 时 分”之前不准启封（即磋商截止时间） 项目名称：云安区富林镇高二村委旧村委礼堂修缮项目 收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司 编号：GDXJ19FCS2007 报价人名称： 报价人地址： 邮政编码： 报价人代表： 联系电话：

- 封套均应写明报价人名称和地址，以便如果其报价文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

- 如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。

3.11  报价文件未按本须知的要求密封、签署和加写标记，将会导致符合性审查不通过。

4     报价有效期

- 从报价递交截止时间起，报价有效期为90天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式表示。报价人可以拒绝上述要求而其报价保证金不会被没收，同意延期的报价人原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

5     报价保证金

5.1    本项目的报价保证金金额为人民币贰万元整（¥20,000.00元）。报价保证金是报价文件的组成部分。

5.2	报价保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因报价人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因报价人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收报价人的报价保证金。

5.3	报价保证金可以采用电汇、银行转帐形式提交：

(1) 通过电汇、银行转账形式递交保证金，由报价人对公帐户转入如下账户（交款时报价人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据）。

保证金账号：

收款人：广东晓君招标采购代理有限公司

账号：80020000008889127

开户银行：云浮市云城区农村信用合作联社安塘信用社

财务联系人：黄小姐

财务联系电话：0766-8399668

[递交报价保证金请注明：采购编号GDXJ19FCS2007]

（2）保证金的提交要求：由报价人对公账户直接存入采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。递交报价文件时报价保证金须已到账，以代理机构查询结果为准。报价保证金交纳凭据须按磋商文件第五部分《报价文件要求》格式提供。为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了采购文件而决定不参加本次报价的报价人，在报价文件递交截止时间的3日前，按《报价邀请》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢！

（3）报价保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。

5.4	未成交报价人的报价保证金，将按本须知规定的报价有效期满后三十（30）天内或在发出《成交结果通知书》之日起5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

5.5	成交报价人的报价保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1）	成交报价人按本须知的规定签订了成交合同；

（2）	成交报价人按本须知的规定支付了成交服务费。

5.6	下列任何一种情况发生时，报价保证金将被没收：

（1）	报价人在磋商文件规定的报价有效期内撤回其报价；

（2）	成交报价人在规定期限内未能根据报价须知的规定签订合同。

6     报价文件的递交和撤回

- 报价人应按竞争性磋商邀请函中规定的时间和地点于报价递交截止时间之前递交报价文件。迟于报价递交截止时间递交的报价文件将被视为无效。

  - 磋商期间应磋商小组的要求所作的报价修改和最后报价应在磋商小组规定的时间内递交。

（2）  在报价递交截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。

四、磋商及评审

## 1	磋商小组

1.1	本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由3人或以上单数组成。

1.2	磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。

1.3	磋商小组依法根据磋商文件的规定与报价人进行磋商及对最终形成的报价文件和最终磋商结果进行详细评审,并据此推荐成交候选人。

## 2    磋商程序

- 磋商小组将以随机抽签的形式对在本须知规定的时间内递交报价文件的报价人进行磋商排序。

- 磋商小组将在按磋商排序的顺序逐一与报价人分别就技术、商务和价格进行相同轮次（一个或多个回合）磋商，并形成磋商纪要文件。磋商目的在于澄清报价、明确需求，使所有报价人的响应具有可比性。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他报价人的技术资料、报价和其他信息。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的报价人。

- 最后报价：报价人应在磋商小组规定的时间内统一密封提交最后报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。

（1）  磋商过程对用户需求（包括规格、数量和服务等涉及价格变动因素）没有作出改变的，报价人的后次报价不得高于其前次报价；

（2）  若报价人的后次报价高于其前次报价的，磋商小组有权确定其报价为无效报价；

- 磋商的内容包括但不限于：商务条件、技术规格、产品质量、验收、合同执行计划、相关服务、质量保证、采购人配合等内容。

- 技术商务磋商的时间及地点(见磋商邀请函)。

- 在磋商过程中，报价人提交的响应文件、澄清文件、最后报价文件等，由报价人法人代表或授权代表当场签字后生效，报价人应受其约束。

## 3    评审

- 磋商小组将只对确定为实质上响应磋商文件要求的报价、澄清和最后报价等内容进行详细评审。

- 实质上没有响应磋商文件要求的报价文件将被视为无效报价。

- 磋商小组将按磋商文件规定的原则进行评审。

## 4    评审办法

4.1	评审原则

（1）  本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据国家部委和地方采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

（2）  本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。本次评审是以磋商文件，最终形成的报价文件和磋商承诺文件和最后报价为依据，在需求明确的基础上，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交报价人。

（3）  参加磋商工作的所有人员应遵守国家部委和地方采购的有关规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。

4.2	磋商评审程序和评审方法

- 评标委员会根据“报价文件初步评审表”对报价文件的资格性和符合性进行评审，不能通过

资格性审查的报价人，无需进行符合性审查，只有对“报价文件初步评审表”所列各项作出

实质性响应的报价文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的投

标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的报价人有资格进入下一阶段的评审，否

则将被淘汰。

（2）  按照磋商评审程序的规定，磋商小组首先阅读报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务、价格的澄清、修正和磋商，磋商中发现报价人的报价文件资料不齐或欠缺时,准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合磋商的基本要求而被拒绝。本项目磋商如无特殊情况，磋商小组要求报价人进行二轮报价，即在磋商后的第二次报价为最后报价。根据财库[2015]124号，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动继续进行，即提交最后报价的供应商可以为2家。

（3）  综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组成员分别就各个报价人的服务状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其服务商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该报价人的服务商务评分。然后，评出磋商报价得分。将技术评分、商务评分和价格评分别乘以权重再相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）投标报价（由低到高）；（5）服务商务评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）服务商务评分（由高到低）。综合得分最高的报价人为第一中标候选供应商，综合得分次高的报价人为第二中标候选供应商。

（4）  服务商务和价格的评审：

1．服务商务评分：服务商务评分各单项所占权重详见附表《服务商务打分表》；（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。）

2．价格评分：取满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=磋商基准价/最后磋商报价×30

如此类推，算出所有报价人的价格评分。（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。）

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；提供的服务中仅有部分小型和微型企业的，则按所提供小型和微型企业服务的价格予以扣除。

2）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分报价文件格式）。

4）属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

5）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分报价文件格式）。

6） 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

7） 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

8） 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

9） 报价人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

（5）  服务商务及价格权重分配

| 评分项目 | 服务商务评分（F1） | 价格评分(F2) |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

评标总得分=F1＋F2

F1、F2分别为技术商务得分、价格得分

4.3	推荐成交报价人

磋商小组按综合得分由高到低顺序排列推荐成交候选人，综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）投标报价（由低到高）；（5）服务商务评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）服务商务评分（由高到低）。综合得分最高的报价人为第一中标候选供应商，综合得分次高的报价人为第二中标候选供应商。

4.4	评审报告

磋商小组依据评审结果出具评审报告。

4.5	磋商、评审过程的保密性。

- 接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与磋商评审无关的其他人透露。

- 从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与磋商评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

4.6	接受和拒绝任何或所有报价的权利。

代理采购机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

4.7	变更服务方案的权利。

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更服务方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

五、成交报价人及成交服务费

5.1   成交报价人的确定

（1） 根据磋商小组评审结果，采购人依法确定成交报价人。

5.2   成交结果公告

（1） 采购代理机构将在①中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；②云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）；③广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com)(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)公告内容包括磋商项目名称、成交报价人名单、采购人名称和电话。

5.3   质疑和投诉

（1） 供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（2）  质疑书必须由报价人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项）。

（3）  质疑人提交质疑书为一式四份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。

（4）  质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交[自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）]。

（5）  质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

（6）  政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。政府采购代理机构认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供政府采购代理机构所需要的相关材料。

（7）  质疑人拒绝配合政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

（8）  质疑人已经参与了本采购项目的谈判活动，又对磋商文件内容提出质疑的，政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将依法不予受理。

（9）  质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

报价人对评审结果进行质疑或投诉的，可根据有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

（10） 采购人或采购代理机构应在收到报价人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司

地  址：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

电  话：0766-8399669

传  真：0766-8399669

邮  编：527300

联系人：邓先生

附：《质疑函》范本格式

质疑函范本 一、质疑供应商基本信息 质疑供应商：____________________________ 地址： 邮 编：________________ 联系人： 联系电话：________________ 授权代表：______________________________ 联系电话：______________________________ 地址： 邮 编：________________ 二、质疑项目基本情况 质疑项目的名称：________________________ 质疑项目的编号： 包 号：________________ 采购人名称：____________________________ 询价文件获取日期：______________________ 三、质疑事项具体内容 质疑事项1 事实依据：____________________________________________________________________________ 法律依据：____________________________________________________________________________ 质疑事项2 事实依据：____________________________________________________________________________ 法律依据：____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 四、与质疑事项相关的质疑请求 请求：________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 法定代表人签字(签字)： 授权代表签字(签字)：_________________ 公章：___________________ 日期：___________________ 证据目录清单 序号; 证据名称; 证据来源; 证明对象. 1. 2. .......

5.4   成交通知书及中标通知书

- 中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

- 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

- 采购代理机构在向中标供应商发出《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。

5.5   签订合同

- 成交报价人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》规定的时间内，派遣其授权代表与采购人签署合同。

- 合同的组成基于但不限于以下部分：

a.《合同书》；

b. 磋商文件及其澄清、补充文件；

c. 成交报价人的报价文件及其澄清、补充文件；

d.《中标通知书》。

5.6  成交服务费

（1）、中标人在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标

准按国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

| 费率 中标金额（万元） | 服务招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100－500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |

例如：某服务招标中标金额为100万元，计算招标代理服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

(2)成交服务费以人民币支付。

(3)成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

(4)成交服务费不在报价中单列。

(5)报价人如果不按规定交纳成交服务费，采购代理机构将在成交人的报价保证金中抵扣服务费。

六、保密约定

1） 在磋商采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

2） 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：报价人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

3） 开标前采购人向采购代理机构索要已获取磋商文件的潜在报价人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

4）任何一方不应私自与报价人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

5）凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。

七、磋商文件的解释权

7.1   本磋商文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

云安区富林镇高二村委旧村委礼堂修缮项目（编号：GDXJ19FCS2007）初步评审细则表

评委签名：____________

| 报价单位 评审内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 与公告中合格报价人资格条件要求一致 |  |  |  |  |
| 不能通过资格性审查的报价人，不需进行以下内容的审查。 |  |  |  |  |  |
| 符合性审查 | 投标保证金已足额递交 |  |  |  |  |
|  | 报价文件完整、符合磋商文件规定的密封、签署、 盖章 |  |  |  |  |
|  | 报价价格是固定唯一的 |  |  |  |  |
|  | 投标有效期为90天 |  |  |  |  |
|  | 投标报价没有超出预算（预算金额：¥1,794,675.41元） |  |  |  |  |
|  | 商务没有重大偏离或保留 |  |  |  |  |
|  | 满足《用户需求书》中功能要求、质量指标和服务要求 |  |  |  |  |
|  | 没有其它未实质性响应磋商文件的要求 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”

2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

云安区富林镇高二村委旧村委礼堂修缮项目（编号：GDXJ19FCS2007）服务商务评分表

评委签名：____________

| 投标单位 评审内容 |  | 分值 | 报价人名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应文件的制作情况 | 按磋商文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项等作横向对比，优得5分；良得3分；差得1分。 | 5 |  |
| 技术响应程度 | 根据投标人对磋商文件用户需求书中的各技术参数及要求的响应程度及性能符合性进行横向对比： 投标人对磋商文件用户需求书中的各技术参数完全满足且性能符合用户需求或各技术参数及性能优于磋商文件的为优得10分； 投标人对磋商文件用户需求书中的各技术参数基本满足且性能符合用户需求的为良得7分； 投标人对磋商文件用户需求书中的各技术参数出现部份负偏离的且性能基本符合用户需求的为中得4分； 投标人对磋商文件用户需求书中的各技术参数出现负偏离较多的且性能完全不能符合用户需求的为差得0分。 | 10 |  |
| 项目实施方案 | - 根据投标人项目施工组织方案、安全文明施工措施等进行横向对比： - 施工组织方案科学，安全文明施工措施到位，优于磋商文件需求，为优得16分； - 施工组织方案合理，安全文明施工措施基本到位，能满足磋商文件需求，为良得11分； - 施工组织方案基本合理，安全文明施工措施基本到位，能基本满足磋商文件需求，为中得6分； - 施工组织方案不合理，安全文明施工措施不到位，不能满足磋商文件需求或没有提供的为差得0分。 | 16 |  |
| 质量保证措施 | 根据报价人对项目实际情况提出实际可行的、具体的质量保证措施进行横向对比： 质量保证措施优于磋商文件的质量要求的为优，得8分； 质量保证措施能满足磋商文件的质量要求的为良，得4分； 质量保证措施能基本满足磋商文件的质量要求为中，得1分。 质量保证措施不能满足磋商文件的质量要求为差得0分。 | 8 |  |
| 拟投入团队实力 | 团队中人员具有二级或以上建造师证，每提供一个得1分，满分6分。（提供证书复印件并加盖公章，不提供不得分） | 6 |  |
| 报价人项目经验 | 报价人2017年1月1日至今，每提供一个同类项目建设经验得2分，最高10分，不提供不得分。【以合同（要点包括签约时间、项目名称、金额和双方盖章）复印件加盖公章为准】 | 10 |  |
| 企业荣誉 | 1、提供有效期内的《诚信经营示范企业》证书得5分。（提供证书复印件加盖公章，不提供不得分） 2、提供有效期内的《诚信守法示范企业》证书得5分。（提供证书复印件加盖公章，不提供不得分） | 10 |  |
| 企业信用 | 报价人获得中国企业信用等级（按国家标准分三等九级制）评定A等级得3分，AA等级得4分,AAA等级得5分；B等级得0.5分，BB等级得1分，BBB等级得2分；对C至CCC等级的报价人和在报价时未提供其信用等级报告的不予得分。（提供地级市以上的信用评价机构出具的信用报告复印件并加盖公章，原件核查，不提供原件核查不得分） | 5 |  |
| 合 计 |  | 70 |  |

注：1、评委按分项的规定分数范围内给各报价人进行打分，并统计总分。

第三部分

用 户 需 求 书

# 注：1、磋商文件中，加★项是实质性响应要求。报价人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效报价处理。

# 2、磋商文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

一、项目概况

1.1 项目名称：云安区富林镇高二村委旧村委礼堂修缮项目

1.2 项目预算：1,794,675.41元

二、项目内容清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 修缮项目 |  |  |  |
|  | 装饰部分 （新增部分） |  |  |  |
| 1 | 抹灰面油漆 | 1.独立柱刷白色乳胶漆 2.位置：首层 二层柱面 | m2 | 165 |
| 2 | 内墙面乳胶漆 | 1.抹灰面内墙乳胶漆 墙柱面 二遍 2.刮成品腻子粉 一般型遍数(遍):2 3.位置：首层 二层内墙面 | m2 | 1371.4077 |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 2.抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 | m2 | 1371.4077 |
| 4 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:楼承板底 2.涂料品种、喷刷遍数:梦幻千色 梦幻效果 | m2 | 364.4 |
| 5 | 外墙面防水乳胶漆 | 1.抹灰面防水外墙乳胶漆 墙柱面 二遍 2.成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 | m2 | 1206.4557 |
| 6 | 墙面一般抹灰 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 2.抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 | m2 | 1206.4557 |
| 7 | 墙 碳纤维布 单层 | 1.外墙补强(局部修复) | m2 | 267.554 |
| 8 | 瓦屋面 | 1.铺于木檩条木桷板土瓦屋面 单层瓦 抹脚瓦 搭七留三 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:2:8 | m2 | 669.7399 |
| 9 | 抹灰面油漆 | 1.成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 2.抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 | m2 | 25.772 |
| 10 | 块料楼地面 | 1.底层：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.面层：600*600红泥砖面层 3.位置：首层地面 | m2 | 362.975 |
| 11 | 石材楼地面 | 1.底层：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.面层：清灰麻石火烧面 3.位置：首层地面 | m2 | 225.1096 |
| 12 | 块料楼地面 | 1.底层：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.面层：梯级砖 3.位置：楼梯面 | m2 | 33.31 |
| 13 | 块料楼地面 | 1.底层：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.面层：600*600瓷砖仿古砖 3.位置：二三层地面 | m2 | 340.9781 |
| 14 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:钢窗制安 2.框、扇材质:5mm钢板拉槽 3.玻璃品种、厚度:6mm平板玻璃 4.1100*873mm | 樘 | 38 |
| 15 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:钢窗制安 2.框、扇材质:5mm钢板拉槽 3.玻璃品种、厚度:6mm平板玻璃 4.1100*628mm | 樘 | 14 |
| 16 | 金属(塑钢)门 | 1、仿制工业铁趟门 2、尺寸：2400*1600mm | m2 | 7.68 |
| 17 | 金属(塑钢)门 | 1、仿制工业铁趟门 2、尺寸：2400*1200mm | m2 | 5.76 |
| 18 | 金属门窗拆除 | 1、门窗拆除 金属 2、拆除废料外运10km | m2 | 59.04 |
| 19 | 砌筑渠道 | 1.砖砌明沟 两边1砖 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m | 124.119 |
| 20 | 天棚抹灰面拆除 | 1.天棚面抹灰铲除 一般抹灰 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m2 | 226.58 |
| 21 | 钢结构构件除锈 | 1.旧金属钩件人工除锈 | m2 | 226.58 |
| 22 | 抹灰面油漆 | 1.成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 2.抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 | m2 | 226.58 |
|  | 钢结构部分 |  |  |  |
| 23 | H型钢柱 | 1.钢材品种、规格:H钢柱250*250*14*14mm 2.油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆一遍、刷金属面油醇酸磁漆 二遍 | t | 6.389 |
| 24 | H型钢梁 | 1.钢材品种、规格:H钢梁 2.油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆一遍、刷金属面油醇酸磁漆 二遍 | t | 22.99 |
| 25 | 4mm厚钢楼板 | 1.钢材品种、规格:压型钢楼板1.2mm 2.油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆一遍、刷金属面油醇酸磁漆 二遍 | m2 | 364.4 |
| 26 | 钢梯 | 1.钢梯形式:踏步式 2.油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆一遍、刷金属面油醇酸磁漆 二遍 | t | 2.535 |
| 27 | H型钢柱（梯柱） | 1.钢材品种、规格:H钢柱250*250*14*14mm 2.油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆一遍、刷金属面油醇酸磁漆 二遍 | t | 0.825 |
| 28 | H型钢梁（梯梁） | 1.钢材品种、规格:H钢梁 2.油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆一遍、刷金属面油醇酸磁漆 二遍 | t | 2.532 |
|  | 土建部分 |  |  |  |
| 29 | 挖基坑土方 | 1.挖新增基础承台土方 | m3 | 35.28 |
| 30 | 回填方 | 1.回填土 人工夯实 | m3 | 9.856 |
| 31 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:人工运土方 运距 20m内，人工装卸汽车运土方 运距10km | m3 | 25.424 |
| 32 | 地基垫层 C15 | 1.垫层厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C15商品混凝土 | m3 | 3.92 |
| 33 | 基础承台 C30 | 1.基础承台1200*800*800mm 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 | m3 | 21.504 |
| 34 | 钢板面混凝土 C25 | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 36 |
| 35 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 三级、螺纹钢制作安装 | t | 3.624 |
| 36 | 钢筋套筒 | 1.钢筋套筒 | 套 | 80 |
|  | 拆除部分 |  |  |  |
| 37 | 人工单项拆除 铲除内墙抹灰面涂料 | 1.人工铲除内墙面抹灰及饰面 2.垃圾外运运距：10km 3.位置：内墙面 | m2 | 1430.45 |
| 38 | 人工单项拆除 铲除外墙抹灰面涂料 | 1.人工铲除外墙面抹灰及饰面 2.垃圾外运运距：10km 3.位置：外墙面 | m2 | 1217.8627 |
| 39 | 人工单项拆除 辘筒瓦面 单层瓦 | 1.拆除屋面瓦 2.垃圾外运 | m2 | 669.74 |
| 40 | 人工单项拆除 块料面层 | 1.人工单项拆除 地面垫层 2.垃圾外运运距：10km | m2 | 725.01 |
| 41 | 人工单项拆除 木楼梯 | 1.拆除原木楼梯 2.垃圾外运运距：10km | m2 | 12 |
| 42 | 人工整体拆除 | 1.拆除旧建筑 2.垃圾外运运距：10km | m2 | 472.75762 |
| 43 | 人工单项拆除 辘筒瓦面 外围建筑物瓦面 | 1.拆除屋面瓦 2.垃圾外运 | m2 | 165.795 |
|  | 措施项目 |  |  |  |
| 44 | 综合钢脚手架 | 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 | m2 | 1685.5875 |
| 45 | 活动脚手架 | 墙柱面活动脚手架 | m2 | 877.55 |
| 46 | 活动脚手架 | 天棚活动脚手架 | m2 | 364.4 |
| 47 | 基础 | 独立基础模板 | m2 | 33.6 |
| 48 | 基础 | 基础垫层模板 | m2 | 10.8 |
| 49 | 屏风 | 屏风 | 共40平方，暂估每平方2200元 | 暂估金额88000 |
| 50 | 外立面栏杆修复 | 外立面栏杆修复 | 共38.99米，暂估205元/m | 暂估金额 8000 |
| 51 | 仿古栏杆 | 仿古栏杆 | 共41.6米，暂估800元/m | 暂估金额33280 |
| 52 | 防治白蚁 | 防治白蚁 | 防治面积共4076.3763m2，暂按11元/m2进行估算 | 暂估金额44840.14 |
|  | 安装项目 |  |  |  |
| 1 | 普通灯具 | 30WLED超薄吸顶灯 | 套 | 19 |
| 2 | 装饰灯 | 25W LED轨道射灯 | 套 | 108 |
| 3 | 普通灯具 | 150W LED工矿灯 | 套 | 7 |
| 4 | 照明开关 | 单联单控开关 | 个 | 5 |
| 5 | 照明开关 | 双联双控开关 | 个 | 5 |
| 6 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 134 |
| 7 | 接线盒 | 开关盒 | 个 | 45 |
| 8 | 配电箱 | 配电箱 | 台 | 1 |
| 9 | 插座 | 单相二三插座 | 个 | 29 |
| 10 | 电视插座 | 电视插座 | 个 | 1 |
| 11 | 信息插座 | 信息插座 | 个 | 5 |
| 12 | 双绞线缆 | 六类网线 | m | 110 |
| 13 | 双绞线缆 | 物理发泡聚乙烯绝缘 聚乙烯护套 75欧姆 有线电视同轴电缆 | m | 60 |
| 14 | 配管 | 1、φ20 PVC难燃塑料线管 暗配 | m | 250 |
| 15 | 配管 | 1、φ15 PVC难燃塑料线管 暗配 | m | 120 |
| 16 | 配线 | 1、铜芯塑料电线电缆 BV1.5mm² | m | 214 |
| 17 | 配线 | 1、铜芯塑料电线电缆 BV2.5mm² | m | 229.6 |
| 18 | 配线 | 1、铜芯塑料电线电缆 BV4mm² | m | 240 |
| 19 | 配线 | 1、铜芯塑料电线电缆 BVR 2.5mm² | m | 120 |
|  | 措施项目 |  |  |  |
| 20 | 高层施工 |  | 项 | 1 |
| 21 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |

- 三、报价要求

- 本项目报价报下浮。如投标报价低于项目预算的80%，需同时提交单独的报价明细及成本说明文件。评标委员会将据此作为判断是否低于成本价的依据。投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能在约定时间内合理说明或不能在约定时间内提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

报价应包含材料价格、包装费、运输费、安装费、计划利润、税金、保险费及其它检测等所有费用。

- 四、现场踏勘

注：鉴于本项目施工现场的特殊性，要求投标人在2019年7月9日上午09:30分前自行到采购人指定的地点集合统一到现场踏勘(具体地点：云浮市云安区高二村委；请参加现场踏勘的投标人自觉与采购人联系需要提供的资料，联系人：刘先生，联系电话：0766-6329955)，并在规定勘查的时间内向采购人获取现场查勘证明。

1.投标人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制报价文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

2.采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3.经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

★4.投标人投标时必须出具由采购人所出具的现场查勘证明原件与报价文件正本一起密封。

五、 项目要求

- 报价人可根据项目方案不限于清单内容进行报价，但不得超出预算。

2. 报价人提供的服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求；采购人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由报价人自行承担。

3. 报价人应保证，在提供本项目的服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果报价人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在报价文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由报价人承担。

- 4. 项目要求牢固、安全，并能够按清单标准建设施工，所使用材料须符合国家标准，报价人须提供主要材料的合格证、检验报告及供货证明。

- 5. 采购人有权要求报价人对中标方案进行局部修改或变更。

- 6. 所安装项目要求采用组装形式，尽量避免现场加工，减少对基础设施的破坏；避免电源挂空行走，并设置安全警示牌，保障村民的生命财产安全。

- 7. 本项目采购人只提供安装现场，采购人只提供电源取电点由报价人自行接电。

- 8. 在安装实施过程中，如线材、线槽等材料的数量不满足实际安装需求的，报价人须负责提供与本用户需求相同的线材、线槽等材料，报价人应在用户需求的基础上自行估算布线材料及布线辅助材料的需求量。

- 8. 项目执行期间报价人须安全文明施工，保证工作人员及周围行人及车辆等财产的安全，发生安全事故全部由报价人负责。

- 9. 项目执行期间报价人不能损坏或改变一切公用设施和绿化，如有施工过程中损坏或改变公用设施和绿化的，报价人必须按原样进行恢复，所发生的一切费用由报价人支付。

- 10. 因项目执行过程中生的一切损失由报价人负责，采购人不作任何补偿，相应风险要考虑在报价文件当中。

- 11. 本项目采用施工总承包的方式，由报价人承担总承包的义务和责任；包工、包料、包质量、包工期、包安全、包维护等。

- 12. 报价人需仔细阅读采购人要求，必须对上述的要求提供真实的响应证明材料，如因弄虚作假而影响到用户的需求时间，其产生的经济损失，必将追究。

六、验收标准

报价人按照采购人总项目的总体调试和验收要求，在项目完成后，由双方对整个项目总体共同进行质量验收，验收合格双方签署质量验收表。

七、售后服务

- 1、项目质量保证期为贰年。若国家标准高于贰年则按国家标准执行。

- 2、质保期内，项目质量出现问题，报价人负责提供三包（包修、包换、包退）服务。质保期内，若需要上门服务，由此产生的费用均不再收取。

- 3、报价人具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员。在保修期内，报价人须有可随时上门进行修缮安装的工程师。

# 八、交货时间和地点、要求

1、项目地点：采购人指定地点。

2、完工期：签订合同后90天内完工。

# 九、付款要求

1、进场施工后支付中标金额的30%；项目完成并经验收合格后支付中标金额的70%；

2、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；

3、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间。

第四部分

合 同 条 款

云安区富林镇高二村委旧村委礼堂修缮项目

合同书格式

（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，以用户需求书条款为准）

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：二○一九年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                  
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：

采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．本合同项下的服务指                            。

2．......

3．......

三、甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

（二） 乙方的权利和义务

四、项目完成期限

1、项目地点：采购人指定地点。

2、完工期：签订合同后90天内完工。

五、付款方式

1、进场施工后支付中标金额的30%；项目完成并经验收合格后支付中标金额的70%；

2、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；

3、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间。

六、知识产权产权归属

- 保密

八、违约责任与赔偿损失

1) 乙方提供的服务不符合磋商文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争端的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1) 本合同所有附件、磋商文件、报价文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）本合同一式　　份，买方　　份、卖方　　份、采购代理机构一份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五部分

# 报 价 文 件 格 式

（报价文件须编页码，且页码必须连续）

自查表

| 评审内容 | 磋商文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | （1）报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | （2）报价人须具有有效的建设行政主管部门所颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上【投标时须提供证书复印件，加盖公章】 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | （3）报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止】 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | （4）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》） | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | （5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（报价人须完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容及《报价人资格声明函》并加盖公章，《报价人资格声明函》格式请参照本磋商文件第五部分《报价文件格式》） | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | （6）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1）提供企业法人营业执照（三证合一证明）复印件。 2）2016年、2017年（或2017年、2018年）的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。 3）2018年12月-2019年5月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。 5)提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | （7）本项目不接受联合体报价。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 符合性审查 | 投标保证金已足额递交 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 报价文件完整、符合磋商文件规定的密封、签署、 盖章 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 报价价格是固定唯一的 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 报价有效期为90天 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 投标报价没有超出预算（预算价：1,794,675.41元） | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 商务没有重大偏离或保留 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 没有其它未实质性响应磋商文件的要求 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为报价人合格性和有效性审核的重要内容之一，报价人必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！在对应的□打“√”。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签字）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目报价资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见报价文件 第（）页 |
|  |  | 见报价文件 第（）页 |
|  |  | 见报价文件 第（）页 |
|  |  | 见报价文件 第（）页 |
|  |  | 见报价文件 第（）页 |
|  |  | 见报价文件 第（）页 |
|  |  | 见报价文件 第（）页 |
|  |  | 见报价文件 第（）页 |
|  |  | 见报价文件 第（）页 |
|  |  | 见报价文件 第（）页 |
|  |  | 见报价文件 第（）页 |
| 注：报价人应分别结合磋商文件第二部分报价人须知中《服务商务打分表》的内容，列出评审分项在报价文件所在位置，以便查对。 |  |  |

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签字）：

日期：   年   月   日

# 一、项 目 报 价 表

1．报价文件格式

附表1.1

报价总表

[货币单位：人民币元]

报价人名称：                                         编号：GDXJ19FCS2007

| 序号 | 采购内容 | 折扣率 | 磋商总报价（人民币 元） |  | 完工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：1. 此表的总计是所有需采购方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。

2. 服务内容的价格应包含所检验、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修保障、项目管理等的全部费用。

3. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

附表1.2

投标货物报价明细表

[货币单位：人民币元]

报价人名称：

| 序号 |  | 1 | ２ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6+7+8 | 10=9★5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格、型号 | 制造商 | 原产国 | 单位 | 数量 | 出厂单价 | 运输费 | 保险费 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2、报价人可根据项目方案不限于清单内容进行报价，但不得超出预算。

3.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

4.我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。

# 二、商 务 响 应

2．报价函格式

报 价 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

我方确认收到贵方提供的  （项目名称）     货物及服务的磋商文件的全部内容，我方：__                 _  (报价人名称)作为报价者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本磋商的一切事宜。

在此提交的报价文件, 正本 壹 份, 副本 叁 份，报价文件包括如下等内容:

一、 报价文件第一部分

报价表

二、 报价文件第二部分

（一）报价函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）报价保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按磋商文件报价人须知的要求提供的报价文件格式的其它有关文件。

三、 报价文件第三部分

技术响应文件及差异表

并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式与报价文件正本一起密封）。

我方已完全明白报价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：采购编号为  GDXJ19FCS2007  号的报价；

（二）全部货物之供应和有关服务的报价总价（详见报价表）；

（三）本报价文件的有效期为磋商日起的 90天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的磋商时间和日期之后,报价有效期之内撤回报价, 则报价保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的报价。

（八） 我方如果成交，将保证履行磋商文件以及磋商文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（九） 如我方被授予合同，由我方就本次磋商支付或将支付的服务费列于磋商文件要求的承诺书（承诺书号ZB GDXJ19FCS2007）中。

（十） 所有与本磋商有关的函件请发往下列地址:

地    址：                     .邮政编码：                  .

电    话：                     .传    真：                  .

代表姓名：                     .职    务：                  .

报价人（公章）：

报价人地址：

授权代表姓名（签名）：

日    期：

3．法定代表人证明书、法定代表人授权书格式（附：法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：

身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                                    经济性质：

主营（产）

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明提交对方作为合同附件。

报价人（公章）：

地        址：

法定代表人（签字）：

职        务：
法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （报价人名称）的法定代表人。现任        职务。在  （项目名称）           项目报价[编号为：GDXJ19FCS2007 ]的报价和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

报价人（公章）：

地        址：

法定代表人（签字）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

# 4．资格声明书格式

资格声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司

为响应你方组织的    （项目名称）      采购项目的供货及相关服务的磋商[采购编号为：                ]，我方愿参与报价。

我方作为  （报价人）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的报价人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方符合法律、行政法规规定的其他条件，满足招标要求。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

报价人（公章）：                       .

法 定 地 址：

邮       编：                      .

授权代表（签字）：                    签字人姓名（印刷体）                 .

电       话：

传       真：                      .

附：

报价人资格声明函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

关于贵公司    年    月    日发布                             （项目编号：                   ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

(1）法人的营业执照（或三证合一证明）证明文件。

(2）2016年、2017年（或2017年、2018年）的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

(3）2018年12月-2019年5月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

(4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。

(5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

二、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

三、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。

本公司（企业）承诺在本次招标采购互动中，如有违法、法规，弄虚作假行为，所造成的损失，不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1、本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2、本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人（公章）：

投标人地址：

日    期：

附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担项目、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

企业名称（盖章）：

日  期：

5．资格证明文件格式

[说明]报价人应按照磋商文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

5.1  投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

5.2 报价人具有建设行政主管部门所颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上【投标时须提供证书复印件，加盖公章】；

5.3 报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止】；

5.4 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《承诺书》）；

5.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标人须完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容及《报价人资格声明函》并加盖公章，《报价人资格声明函》格式请参照本磋商文件第五部分《报价文件格式》）；

5.6  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.6.1提供企业法人营业执照（三证合一证明）复印件。

5.6.2  2016年、2017年（或2017年、2018年）的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

5.6.3  2018年12月-2019年5月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

5.6.4提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。

5.6.5提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6. 退保证金说明格式

退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                        报价[采购编号为：     ]所提交的保证金             元，请贵公司退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

报价人（公章）：

日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，报价人须保留此表 ）

付款申请表 付款内容; 付款金额：; 元; ¥. 已付金额：; 元; ¥. 付款方式：; 1.现金；; 2.支票；; 3.转账 ；. 4.保函；; 5.其它（电汇）；. 资金来源：; 保证金. 备注：. 经办及审批; 申请人：; 采购部门负责人：. 合同管理人员审核. 财务部门审核.

注：本说明请附报价保证金交纳凭据

附：

报价保证金为转账及银行汇款形式的，请在此处粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件（加盖公章）。

7．商务响应表格式

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，报价人可不设此表。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人/响应供应商名称（签字）：

日期：          年      月     日

（2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格报价人/响应供应商、合格的货物、项目和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对报价人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 在近 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于 项，并可提供合同或中标通知书复印件。 |  |  |
| 5 | 报价有效期：报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交日止不少于90天，成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 所提供的报价不高于本公司目前的报价水平 |  |  |
| 8 | 服务期： |  |  |
| 9 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 11 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方报价/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注： 1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人/响应供应商名称（签字）：

日期：          年      月     日

8．服务费承诺书格式

成交服务费承诺书

承诺书号：GDXJ19FCS2007

致：广东晓君招标采购代理有限公司

如果我方在贵公司组织的  （项目名称）      的货物及相关服务磋商中获成交（采购编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按磋商文件规定“报价人须知”向贵公司交纳成交服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的报价保证金（保函）及买方给我方的成交合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求报价保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

报价人法定名称（公章）；

报价人法定地址：

报价人授权代表（签字）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

9．其它资料格式

9.1  报价人简介；

9.2  提供近二年完成的同类项目业绩

9.3  2016年、2017年（或2017年、2018年）的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。（提供资产负债表、利润表、现金流量表）

9.4  关于诉讼。

9.5  名称变更证明

9.6  报价人获奖情况及质量认证

9.7  报价人认为有必要提供的其它资料。

除上述资料外，《服务商务打分表》要求提交的其他资料。

9.1  报价人简介

报价人简介（报价人基本情况介绍，包括：人员、生产能力、技术设备、技术状况等，不够可以自制表格）

1、报价人情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.2  报价人提供近二年完成的同类项目业绩

业  绩  表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注： 1、列出近二年完成的同类项目业绩；

2、须提供所填业绩的合同或中标通知书复印件并加盖公章。

9.3近2年的财务报表

报价人提供2016年、2017年（或2017年、2018年）的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告，如响应供应商为新注册的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件）

9.4 关于诉讼

报价人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于报价人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若报价人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其报价资格将被取消。

9.5  名称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），报价人应提供相关变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

9.6  报价人获奖情况及质量认证

9.7  报价人认为有必要提供的其它资料。

除上述资料外，《服务商务打分表》要求提交的其他资料。

# 三、 施 工 方 案 响 应

10．施工方案响应文件格式

10.1 施工需求响应表

（1） 实质性响应需求（“★”项）响应表

报价人应根据报价的实际情况对磋商文件中《用户需求书》的内容作全面响应。完全满足的在“响应栏”中打“√”，若有差异则打“×”，并将差异情况加以说明。

| 序号 | 用户需求 | 响应情况 | 差异描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逐条响应 | 逐条响应 | 逐条响应 |
| 2 | …… | …… | …… |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：	1.报价人/响应供应商必须对应磋商文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.报价人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，报价人可不设此表。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日期：

（2）一般服务需求响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标/响应服务实际情况 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、报价人须对应磋商文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合磋商要求。

2、报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日期：

10.2  施工方案

报价人首先应充分理解磋商文件中用户需求书中内容的要求，并在此基础之上完成项目施工方案的编写，包括但不限于以下内容：

- 项目实施方案，提供完整的设计方案及图纸；

- 项目技术方案、安装方案、进度计划、应急预案、沟通协调以及项目重点、难点的分析及其解决措施；

3.售后服务方案。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日      期：

10.2.1本项目管理技术人员配置

（1）本项目的项目负责人简历表

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |
| 具有认证资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务单位 |  | 项目名称 |  |  | 服务内容 |  |  | 完成日期 |  | 质量情况 |

注：1）附项目负责人的资质证书

2）要求项目负责人专注于本项目的实施和管理，在项目实施过程中，不能任意更换。

（2）本项目实施技术服务人员情况表

参加本项目的实施技术服务人员情况表

| 序号 | 姓名 | 部门 | 职务 | 本项目岗位及职责 | 主要资历、项目经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

备注：（1）提供所有参与本项目人员的相应毕业证书、身份证明等材料的复印件；

（2）提供高级项目师的技术等级认证证书等

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日      期：

10.3   采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，报价人必须列明需采购人配合的工作内容和具体要求。

报 价 人（法人公章）：

授权代表（签字）：

日    期：

# 11、同意磋商文件条款声明格式

同意磋商文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司

为响应你方组织的云安区富林镇高二村委旧村委礼堂修缮项目  的供货及相关服务的竞争性磋商[编号为：  GDXJ19FCS2007  ]，我方在参与报价（报价）前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价（报价）人的内容，我方并同意磋商文件的相关条款。

特此声明。

报价（报价）人（公章）：                       .

法 定 地 址：

邮       编：                      .

授权代表（签字）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：

传       真：                      .