2.2、投标货物报价明细表
 [货币单位：人民币元]
投标人名称：广州欣特锐盾安防科技有限公司
	序号
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	智能长短枪一体 柜
	规格：柜体规格（H*W*D）：高1800mm*宽1000mm*深500mm
型号：QG/Z-Ⅱ-TB01
	TCL
	中国
	1
	个
	96900
	900
	200
	98000
	98000
	/

	2
	智能计数弹药柜
	规格：柜体规格：高约 1800mm（除脚轮外）*宽约 1000mm*深约 500mm
型号：DG/Z-Ⅱ-TB02

	TCL
	中国
	1
	个
	96900
	900
	200
	98000
	98000
	/

	3
	智能枪弹库门
	规格：门板材料为6.0mm厚钢板
型号：QDG-KM01
	TCL
	中国
	2
	个
	68200
	900
	400
	69500
	139000
	/

	4
	智能枪弹管理平台
	规格：智能枪弹柜可与“全国枪支管理信息系统”联网运行，并将指定信息上传“全国枪支管理信息系统”。（符合GA1051-2013 标准中5.5.7.3）
平台能与广东省高级人民法院枪弹管理平台对接，数据信息能实时上传
型号：QDG-Z-TB
	TCL
	中国
	1
	套
	59000
	0
	0
	59000
	59000
	/

	5
	远程短信审批功能连接省高院短信平台
	规格：可与枪弹管理平台对接及广东省高级人民法院短信发送平台对接，数据信息能实时上传及发送
型号：QDG-Z-TB
	TCL
	中国
	1
	套
	39800
	0
	0
	39800
	39800
	/

	6
	智能枪弹柜对接服务系统
	规格：实现与市法院及省高院的的系统对接
型号：QDG-Z-XT
	TCL
	中国
	1
	套
	34000
	0
	0
	34000
	34000
	/

	7
	16口网络交换机
	规格：TEG1008D,16口
型号：SG1016DT
	
	中国
	1
	台
	1980
	0
	0
	1980
	1980
	/

	8
	服务器
	规格： I3 6100/4G 2133 DDR4  内存/1T SATA 企业级
型号：QDG-Z-FWQ
	TCL
	中国
	1
	套
	29000
	0
	0
	29000
	29000
	/

	9
	LED显示屏
	规格：单红1.002*0.394
型号：LED
	TCL
	中国
	1
	套
	3500
	0
	0
	3500
	3500
	/

	10
	电脑主机+显示屏
	规格：四核八线程 16G内存 500G固态
型号：酷睿i7-2670
	硕扬
	中国
	1
	套
	4900
	0
	0
	4900
	4900
	/

	11
	网络
机柜
	规格：550mm×400mm×480mm
型号：KB5406
	凯贝
	中国
	1
	个
	1670
	0
	0
	1670
	1670
	/

	12
	报警
主机
	1. 规格：1、报警输入：8 路，开关量
2、报警输出：本地 4 路+扩展 12 路，DC30V/1A
型号：DS-19A16-BN
DS-PK-LRT
	海康威视
	中国
	1
	套
	3600
	0
	0
	3600
	3600
	/

	13
	防爆声光报警器
	规格：1、12V声光报警器，报警声120分贝；闪光次数 150次/分钟
型号：YS-BBJ
	杭亚
	中国
	1
	个
	890
	0
	0
	890
	890
	/

	14
	红外微波三鉴报警器
	1. 规格：工作电压:DC9-16V
工作电流:≤22mA
型号：PY-014C

	平宜
	中国
	4
	个
	650
	0
	0
	650
	2600
	/

	15
	烟感报警器
	1. 规格：95分贝喇叭 
1. 工作电压:DC9-16V
型号：PY-94

	平宜
	中国
	2
	个
	280
	0
	0
	280
	560
	/

	16
	震动报警器
	规格：1、工作电压:DC9-16V
2、DC12V时工作电流:≤15mA
型号：RV971A
	汇沣
	中国
	4
	个
	550
	0
	0
	550
	2200
	/

	17
	监控摄像头
	规格：日夜型枪型摄像机
型号：DS-2CD3326W
D-1 POE
	海康威视
	中国
	3
	个
	3500
	0
	0
	3500
	10500
	/

	18
	监控主机
	规格：8路,自主研发的新一代NVR,8路2盘位
型号：DS-7808NB-K
	海康威视
	中国
	1
	套
	3980
	0
	0
	3980
	3980
	/

	19
	监控显示器
	规格：32寸
型号：LE32M3776
	AOC
	中国
	1
	个
	4500
	0
	0
	4500
	4500
	/

	20
	枪管员巡视、监督系统
	规格：尺寸（背夹、外接设备除外）≤85×56×35mm
型号：DSJ-JLYF3A1
	警翼
	中国
	1
	套
	12500
	0
	0
	12500
	12500
	/

	21
	监控交换机
	规格：千兆交换机
型号：DS-3E0109P-E
	海康威视
	中国
	1
	套
	1980
	0
	0
	1980
	1980
	/

	22
	6T监控用硬盘
	规格：容量：6T缓存：64
型号：WD30EJRX
	西部数据
	中国
	1
	套
	1800
	0
	0
	1800
	1800
	/

	23
	指纹采集器
	规格：支持多个系统、提供指纹提取软件。
型号：QDG-ZWCJQ01
	TCL
	中国
	1
	套
	1680
	0
	0
	1680
	1680
	/

	24
	空调
	规格：产品匹数：1.5匹(12-16㎡)
型号：1.5匹 
	美的
	中国
	1
	套
	4800
	0
	0
	4800
	4800
	/

	25
	除湿机
	规格：容量18L
型号：SAST
	先科
	中国
	2
	套
	1200
	0
	0
	1200
	2400
	/

	26
	温湿度计
	规格：湿度分辨率：1％
型号：DELI
	得力
	中国
	2
	套
	180
	0
	0
	180
	360
	/

	27
	防爆灯
	规格：产品尺寸(mm)：约1300
型号：LED 0.6M
	悦色
	中国
	2
	个
	1000
	0
	0
	1000
	2000
	/

	28
	验枪系统
	规格：重量：约82kg；型号：SDQ-SK-02
	星际控股
	中国
	1
	套
	22650
	300
	50
	23000
	23000
	/

	29
	空气净化器
	规格：除甲醛 除菌 除霾净化器260mm*260mm*735mm
型号：AC-M3-CA
	米家
	中国
	2
	套
	1200
	0
	0
	1200
	2400
	/

	30
	抽风机
	规格：6寸
型号：AMT
	艾美特
	中国
	2
	个
	400
	0
	0
	400
	800
	/

	31
	仪器安装调试
	规格、型号：行业标准
	TCL
	中国
	1
	套
	12000
	0
	0
	12000
	12000
	/

	32
	库房电路设施安装
	规格：订制
型号：XT-XL
	欣特锐盾
	中国
	1
	套
	29900
	0
	0
	29900
	29900
	/


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。
2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。
3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
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