投标货物报价明细表

[货币单位：人民币元]

投标人名称：广州市高科通信技术股份有限公司

| 序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6*5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格、型号 | 制造商 | 原产国 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| （1）一环路与城北一路交叉口交通监控工程主要工程数量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、交通控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1交通信号控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 规格:VV-3*10mm2 | 国产 | 中国 | m | 500 | 24.11 | 12,055.00 |  |
| 2 | 电缆保护管1 | 定制 1.名称:塑料PE管 2.规格:4根DN110*6.6mm 3.敷设方式:埋地 4.其它:C30满包混凝土加固、专用管卡 | 国产 | 中国 | m | 171 | 528.00 | 90,288.00 |  |
| 3 | 电缆保护管2 | 定制 1.名称:塑料PE管 2.规格:2根DN110*6.6mm 3.敷设方式:埋地 4.其它:50mm砂垫层、专用管卡 | 国产 | 中国 | m | 500 | 198.98 | 99,490.00 |  |
| 4 | 聚氯乙烯绝缘电线1 | 规格:RVV-3*1.5mm2 | 国产 | 中国 | m | 1000 | 9.80 | 9,800.00 |  |
| 5 | 聚氯乙烯绝缘电线2 | 规格:RVV-7*1.5mm2 | 国产 | 中国 | m | 900 | 21.76 | 19,584.00 |  |
| 6 | 聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 | 规格:RVSP-4*1.0mm2 | 国产 | 中国 | m | 950 | 10.20 | 9,690.00 |  |
| 7 | 光纤收发器 | YTW101-SSC-01-20 | 广州邮通通信设备有限公司 | 中国 | 套 | 4 | 520.00 | 2,080.00 |  |
| 8 | 工业级光纤交换机 | YTSW208A | 广州邮通通信设备有限公司 | 中国 | 台 | 1 | 5,300.00 | 5,300.00 |  |
| 9 | 室外超五类网络线 | 规格:防水室外超五类网络线 | 国产 | 中国 | m | 80 | 3.50 | 280.00 |  |
| 10 | 光缆 | 规格:单模12芯 | 国产 | 中国 | m | 320 | 12.21 | 3,907.20 |  |
| 11 | 交通信号控制机 | XHJ-CW-GA-HT23 | 无锡华通智能交通技术开发有限公司 | 中国 | 台 | 1 | 41,000.00 | 41,000.00 |  |
| 12 | 视频交通检测器 | HT-TSC-FDTS | 无锡华通智能交通技术开发有限公司 | 中国 | 套 | 1 | 35,000.00 | 35,000.00 |  |
| 13 | 挖沟槽土方 | 定制 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | 国产 | 中国 | m3 | 228.42 | 8.20 | 1,873.04 |  |
| 14 | 挖基坑土方 | 定制 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | 国产 | 中国 | m3 | 77.88 | 8.20 | 638.62 |  |
| 15 | 回填方 | 定制 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:开挖土 | 国产 | 中国 | m3 | 182.02 | 19.21 | 3,496.60 |  |
| 16 | 回填方 | 定制 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:石粉 | 国产 | 中国 | m3 | 76.95 | 244.54 | 18,817.35 |  |
| 17 | 余方弃置 | 定制 1.废弃料品种:开挖土 2.运距:6km | 国产 | 中国 | m3 | 107.5 | 22.10 | 2,375.75 |  |
| 18 | 水泥稳定碎(砾)石 | 定制 1.水泥含量:6% 2.石料规格:石屑 3.厚度:20cm | 国产 | 中国 | m2 | 319.77 | 51.00 | 16,308.27 |  |
| 19 | 水泥混凝土 | 定制 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm 3.养生:水 | 国产 | 中国 | m2 | 319.77 | 146.72 | 46,916.65 |  |
| 20 | 人行道块料铺设 | 定制 1.块料品种、规格:人行道砖、60厚 2.基础、垫层:材料品种、厚度:石屑垫层、20cm | 国产 | 中国 | m2 | 350 | 131.00 | 45,850.00 |  |
| 21 | 单悬臂灯杆标志牌 | 定制 材质、规格尺寸:0.6*6m | 国产 | 中国 | 块 | 4 | 1,045.00 | 4,180.00 |  |
| 22 | 人行信号灯杆及灯具 | 1.灯杆材质、规格:3米高 2.信号灯规格、型号、组数:Φ300mm、 3.含基础和接地 | 深圳市维的美光电有限公司 | 中国 | 根 | 12 | 5,600.00 | 67,200.00 |  |
| 23 | 机动车信号灯杆及灯具 | 1.灯杆材质、规格:5米高 2.信号灯规格、型号、组数:三灯组、Φ400mm、多功能信号灯、 2.3.含基础和接地 | 深圳市维的美光电有限公司 | 中国 | 根 | 1 | 11,580.00 | 11,580.00 |  |
| 24 | 机动车信号灯杆及灯具 | 1.灯杆材质、规格:6.5米高，横臂6米 2.信号灯规格、型号、组数:三灯组、Φ400mm、多功能信号灯 3.含基础和接地 | 深圳市维的美光电有限公司 | 中国 | 根 | 2 | 33,000.00 | 66,000.00 |  |
| 25 | 机动车信号灯杆及灯具 | 1.灯杆材质、规格:6.5米高，横臂12米 2.信号灯规格、型号、组数:三灯组、Φ400mm、多功能信号灯 3.含基础和接地 | 深圳市维的美光电有限公司 | 中国 | 根 | 2 | 51,000.00 | 102,000.00 |  |
| 26 | 一体化智能机柜 | 定制 1.室外型一体化智能机柜 2.配置要求:含基础和接地 | 国产 | 中国 | 台 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 27 | 交通监控接线小沙井 | 定制 规格:400*400mm | 国产 | 中国 | 座 | 10 | 860.00 | 8,600.00 |  |
| 28 | 交通监控接线大沙井 | 定制 规格:600*800mm | 国产 | 中国 | 座 | 11 | 1,500.00 | 16,500.00 |  |
| 29 | 现浇构件钢筋 | 定制 1.材料种类:螺纹钢筋 2.钢筋规格:φ10~25 | 国产 | 中国 | t | 1.296 | 5,300.00 | 6,868.80 |  |
| 30 | 拆除路面 | 定制 1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm 3.废料运距:6km | 国产 | 中国 | m2 | 319.77 | 32.00 | 10,232.64 |  |
| 31 | 拆除人行道 | 定制 1.材质:普通人行道砖 2.厚度:10cm 3.废料运距:6km | 国产 | 中国 | m2 | 350 | 6.44 | 2,254.00 |  |
| 32 | 拆除基层 | 定制 1.材质:稳定基层 2.厚度:20cm 3.废料运距:6km | 国产 | 中国 | m2 | 669.77 | 23.93 | 16,027.60 |  |
| 1.2交通标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单柱式标志杆 | 定制 1.规格尺寸:Φ89*5*3950mm 2.含基础 | 国产 | 中国 | 根 | 4 | 1,000.00 | 4,000.00 |  |
| 2 | 单柱式标志杆 | 定制 1.规格尺寸:Φ89*5*3380mm 2.含基础 | 国产 | 中国 | 根 | 2 | 900.00 | 1,800.00 |  |
| 3 | 标志板1 | 定制 1.类型:禁止停车标志、限速标志 2.材质、规格尺寸:D=80cm 3.板面反光膜等级:IV类反光膜 | 国产 | 中国 | 块 | 8 | 665.00 | 5,320.00 |  |
| 4 | 标志板2 | 定制 1.类型:减速让行标志 2.材质、规格尺寸:A=90cm 3.板面反光膜等级:IV类反光膜 | 国产 | 中国 | 块 | 4 | 550.00 | 2,200.00 |  |
| 5 | 标线 | 定制 1.材料品种:环保热熔涂料 2.线型:交通标线 | 国产 | 中国 | m2 | 490.56 | 46.20 | 22,663.87 |  |
| 6 | 标记 | 定制 1.材料品种:环保热熔涂料 2.类型:交通标记 | 国产 | 中国 | m2 | 71.5 | 61.61 | 4,405.12 |  |
| 7 | 隔离护栏 | 定制 1.类型:预制钢构 2.规格、型号:Φ127*1500mm | 国产 | 中国 | m | 80 | 155.00 | 12,400.00 |  |
| 二、高清视频电子警察系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 聚氯乙烯绝缘电线1 | 规格:RVV-3*2.5mm2 | 国产 | 中国 | m | 400 | 12.12 | 4,848.00 |  |
| 2 | 聚氯乙烯绝缘电线2 | 规格:RVV-3*1.5mm2 | 国产 | 中国 | m | 240 | 10.20 | 2,448.00 |  |
| 3 | 聚录乙烯绝缘屏蔽电线 | 规格:RVSP-4*1.0mm2 | 国产 | 中国 | m | 1100 | 11.10 | 12,210.00 |  |
| 4 | 铜芯电线 | 规格:BVR-16mm2 | 国产 | 中国 | m | 50 | 13.35 | 667.50 |  |
| 5 | 光纤收发器 | YTW101-SSC-01-20 | 广州邮通通信设备有限公司 | 中国 | 套 | 4 | 520.00 | 2,080.00 |  |
| 6 | 工业级交换机 | 规格:8个10/100Mbps | 国产 | 中国 | 台 | 4 | 1,200.00 | 4,800.00 |  |
| 7 | 工业级光纤交换机 | YTSW208A | 广州邮通通信设备有限公司 | 中国 | 台 | 1 | 5,300.00 | 5,300.00 |  |
| 8 | 车牌识别及行为检测软件 | 定制 规格:支持深度学习算法 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 套 | 6 | 2,600.00 | 15,600.00 |  |
| 9 | 通信软件 | 定制 规格:主机与服务器通讯数据对接 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 套 | 4 | 4,000.00 | 16,000.00 |  |
| 10 | 室外超五类网络线 | 规格:防水室外超五类网络线 | 国产 | 中国 | m | 240 | 3.50 | 840.00 |  |
| 11 | 通讯光纤 | 规格:单模12芯 | 国产 | 中国 | m | 400 | 11.39 | 4,556.00 |  |
| 12 | 挂杆通信机箱 | 定制 1.规格:400*500*300mm 2.功能:含空气开关、防雷器等 | 国产 | 中国 | 台 | 4 | 2,100.00 | 8,400.00 |  |
| 13 | 红绿灯信号检测器 | XHD100-H | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 套 | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 |  |
| 14 | 嵌入式控制主机 | ITS200-S-4 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 台 | 4 | 9,000.00 | 36,000.00 |  |
| 15 | 电子警察抓拍摄像机 | IPC695 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 台 | 6 | 14,500.00 | 87,000.00 |  |
| 16 | 反向卡口抓拍摄像机 | IPC695 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 台 | 6 | 14,500.00 | 87,000.00 |  |
| 17 | ONU光网络单元 | 规格:PON口:2个，20km，PE口:4个 | 国产 | 中国 | 套 | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 |  |
| 18 | 电子警察杆件1 | 定制 1.规格尺寸:高6米，横臂6米 2.含基础和接地 | 国产 | 中国 | 根 | 2 | 14,000.00 | 28,000.00 |  |
| 19 | 电子警察杆件2 | 定制 1.规格尺寸:高6米，横臂12米 2.含基础和接地 | 国产 | 中国 | 根 | 2 | 22,000.00 | 44,000.00 |  |
| 20 | LED补光灯 | CXBG-1-PS-K210 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 套 | 12 | 1,300.00 | 15,600.00 |  |
| 21 | LED频闪补光灯 | CXBG-2-MC-K308 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 套 | 12 | 1,100.00 | 13,200.00 |  |
| 三、闭路电视监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通监控配电箱 | 规格:600*500*1200mm | 国产 | 中国 | 台 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |  |
| 2 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆1 | 规格:YJV-4*25+1*16mm2 | 国产 | 中国 | m | 500 | 167.72 | 83,860.00 |  |
| 3 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆2 | 规格:VV-3*16mm2 | 国产 | 中国 | m | 500 | 41.83 | 20,915.00 |  |
| 4 | 聚氯乙烯绝缘电线1 | 规格:RVV-3*2.5mm2 | 国产 | 中国 | m | 200 | 12.12 | 2,424.00 |  |
| 5 | 聚氯乙烯绝缘电线2 | 规格:RVV-3*1.5mm2 | 国产 | 中国 | m | 40 | 10.20 | 408.00 |  |
| 6 | 铜芯电线 | 规格:BVR-16mm2 | 国产 | 中国 | m | 35 | 13.35 | 467.25 |  |
| 7 | 光纤收发器 | YTW101-SSC-01-20 | 广州邮通通信设备有限公司 | 中国 | 套 | 2 | 520.00 | 1,040.00 |  |
| 8 | 机柜、机架 | OLT机框 | 国产 | 中国 | 台 | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 |  |
| 9 | 光缆交接箱 | 规格:144芯 | 国产 | 中国 | 个 | 1 | 2,750.00 | 2,750.00 |  |
| 10 | 室外超五类网络线 | 规格:防水 | 国产 | 中国 | m | 40 | 3.50 | 140.00 |  |
| 11 | 通讯光纤 | 规格:单模12芯 | 国产 | 中国 | m | 500 | 11.39 | 5,695.00 |  |
| 12 | 通讯光纤 | 规格:单模72芯 | 国产 | 中国 | m | 2500 | 36.25 | 90,625.00 |  |
| 13 | 挂杆机箱 | 规格:400*500*300mm 功能:含空气开关、防雷器等 | 国产 | 中国 | 台 | 2 | 2,000.00 | 4,000.00 |  |
| 14 | 高清一体化全景联动摄像机 | IPC980 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 台 | 2 | 6,800.00 | 13,600.00 |  |
| 15 | 模块 | OLT PON业务卡 | 国产 | 中国 | 个 | 1 | 1,850.00 | 1,850.00 |  |
| 16 | ONU光网络单元 | 规格:PON口:2个，20km，PE口:4个 | 国产 | 中国 | 套 | 2 | 3,200.00 | 6,400.00 |  |
| 17 | 监控杆件 | 定制 规格尺寸:高12米 含基础和接地 | 国产 | 中国 | 根 | 2 | 8,600.00 | 17,200.00 |  |
| 四、信号线，供电线路附属配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖一般土方 | 定制 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:6km 3.部位:路基边坡 | 国产 | 中国 | m3 | 16 | 24.83 | 397.28 |  |
| 2 | 挖沟槽土方 | 定制 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.废料运距:6km | 国产 | 中国 | m3 | 12.5 | 74.92 | 936.50 |  |
| 3 | 挖基坑土方 | 定制 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | 国产 | 中国 | m3 | 43.5 | 8.20 | 356.70 |  |
| 4 | 回填方 | 定制 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:开挖土 | 国产 | 中国 | m3 | 38.42 | 19.21 | 738.05 |  |
| 5 | 余方弃置 | 定制 1.废弃料品种:开挖土 2.运距:6km | 国产 | 中国 | m3 | 5.08 | 22.10 | 112.27 |  |
| 6 | 水泥稳定碎(砾)石 | 定制 1.石料规格:石渣级配碎石 2.厚度:15cm | 国产 | 中国 | m2 | 27.56 | 26.93 | 742.19 |  |
| 7 | 水泥混凝土1 | 定制 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:24cm 3.养生:水 | 国产 | 中国 | m2 | 25 | 175.00 | 4,375.00 |  |
| 8 | 水泥混凝土2 | 定制 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:20cm | 国产 | 中国 | m2 | 26.25 | 145.00 | 3,806.25 |  |
| 9 | 安砌侧(平、缘)石 | 定制 1.材料品种、规格:C30预制侧石 50*50*25cm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:L型侧石底座C15混凝土 | 国产 | 中国 | m | 30.08 | 135.81 | 4,085.16 |  |
| 10 | 顶管 | 定制 1.拉顶管 2.材质及规格:镀锌钢管5条DN90，内套Φ60PVC塑料管 3.连接形式:钢管直通接口 4.泥浆要求:化学泥浆 | 国产 | 中国 | m | 90 | 688.00 | 61,920.00 |  |
| 11 | 砌筑井1 | 定制 1.2号接线井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240*115*53mm 3.勾缝、抹面要求:内壁1:2水泥砂浆批荡2cm 4.盖板材质、规格:铸铁井盖600*800mm 5.5.井盖、井圈材质及规格:C20混凝土井圈 6.6.其它:角钢电缆支架 | 国产 | 中国 | 座 | 2 | 1,200.00 | 2,400.00 |  |
| 12 | 砌筑井2 | 定制 1.4号接线井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240*115*53mm 3.勾缝、抹面要求:内壁1:2水泥砂浆批荡2cm 4.盖板材质、规格:铸铁井盖400*400mm 5.5.井盖、井圈材质及规格:C20混凝土井圈 | 国产 | 中国 | 座 | 2 | 450.00 | 900.00 |  |
| 13 | 人行道拆除 | 定制 拆除人行道 普通粘土砖 平铺 | 国产 | 中国 | m2 | 30 | 2.88 | 86.40 |  |
| 14 | 拆除基层 | 定制 小型机械拆除各类底层 厚15cm | 国产 | 中国 | m2 | 30 | 14.88 | 446.40 |  |
| 15 | 拆除侧、平(缘)石 | 定制 1.类型:绿化带底座、50*35*10cm 2.废料运距:6km | 国产 | 中国 | m | 66 | 4.50 | 297.00 |  |
| 五、措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1绿色施工安全防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 绿色施工安全防护措施 | 绿色施工安全防护措施 | 国产 | 中国 | 项 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |
| 1.2其他措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 国产 | 中国 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 高层施工增加 | 高层施工增加 | 国产 | 中国 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | 基础模板 | 1.构件类型:基础模板 | 国产 | 中国 | m2 | 137.79 | 57.50 | 7,922.93 |  |
| 4 | 基础垫层模板 | 1.构件类型:基础垫层模板 | 国产 | 中国 | m2 | 7.96 | 32.00 | 254.72 |  |
| （2） S226省道与九星大道交叉口交通监控工程主要工程数量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、交通控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1交通信号控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 规格:VV-3*10mm2 | 国产 | 中国 | m | 500 | 24.11 | 12,055.00 |  |
| 2 | 电缆保护管1 | 定制 1.名称:塑料PE管 2.规格:4根DN110*6.6mm 3.敷设方式:埋地 4.其它:C30满包混凝土加固、专用管卡 | 国产 | 中国 | m | 209 | 528.00 | 110,352.00 |  |
| 3 | 电缆保护管2 | 定制 1.名称:塑料PE管 2.规格:2根DN110*6.6mm 3.敷设方式:埋地 4.其它:50mm砂垫层、专用管卡 | 国产 | 中国 | m | 500 | 198.98 | 99,490.00 |  |
| 4 | 聚氯乙烯绝缘电线1 | 规格:RVV-3*1.5mm2 | 国产 | 中国 | m | 900 | 9.80 | 8,820.00 |  |
| 5 | 聚氯乙烯绝缘电线2 | 规格:RVV-7*1.5mm2 | 国产 | 中国 | m | 720 | 21.76 | 15,667.20 |  |
| 6 | 聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 | 规格:RVSP-4*1.0mm2 | 国产 | 中国 | m | 850 | 10.20 | 8,670.00 |  |
| 7 | 光纤收发器 | YTW101-SSC-01-20 | 广州邮通通信设备有限公司 | 中国 | 套 | 4 | 520.00 | 2,080.00 |  |
| 8 | 工业级光纤交换机 | YTSW208A | 广州邮通通信设备有限公司 | 中国 | 台 | 1 | 5,300.00 | 5,300.00 |  |
| 9 | 室外超五类网络线 | 规格:防水 | 国产 | 中国 | m | 80 | 3.50 | 280.00 |  |
| 10 | 光缆 | 规格:单模12芯 | 国产 | 中国 | m | 320 | 12.21 | 3,907.20 |  |
| 11 | 挖沟槽土方 | 定制 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | 国产 | 中国 | m3 | 253.4 | 8.20 | 2,077.88 |  |
| 12 | 挖基坑土方 | 定制 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | 国产 | 中国 | m3 | 70.2 | 8.20 | 575.64 |  |
| 13 | 回填方 | 定制 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:开挖土 | 国产 | 中国 | m3 | 196.52 | 19.21 | 3,775.15 |  |
| 14 | 回填方 | 定制 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:石粉 | 国产 | 中国 | m3 | 87.43 | 244.54 | 21,380.13 |  |
| 15 | 余方弃置 | 定制 1.废弃料品种:开挖土 2.运距:6km | 国产 | 中国 | m3 | 116.9 | 22.10 | 2,583.49 |  |
| 16 | 水泥稳定碎(砾)石 | 定制 1.水泥含量:6% 2.石料规格:石屑 3.厚度:20cm | 国产 | 中国 | m2 | 390.83 | 51.00 | 19,932.33 |  |
| 17 | 水泥混凝土 | 定制 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm 3.养生:水 | 国产 | 中国 | m2 | 390.83 | 146.72 | 57,342.58 |  |
| 18 | 人行道块料铺设 | 定制 1.块料品种、规格:人行道砖、60厚 2.基础、垫层:材料品种、厚度:石屑垫层、20cm | 国产 | 中国 | m2 | 350 | 131.00 | 45,850.00 |  |
| 19 | 单悬臂灯杆标志牌 | 定制 材质、规格尺寸:0.6*6m | 国产 | 中国 | 块 | 4 | 1,045.00 | 4,180.00 |  |
| 20 | 人行信号灯杆及灯具 | 1.灯杆材质、规格:3米高 2.信号灯规格、型号、组数:Φ300mm、 3.含基础和接地 | 深圳市维的美光电有限公司 | 中国 | 根 | 10 | 5,600.00 | 56,000.00 |  |
| 21 | 机动车信号灯杆及灯具 | 1.灯杆材质、规格:6.5米高，横臂6米 2.信号灯规格、型号、组数:三灯组、Φ400mm、多功能信号灯 3.含基础和接地 | 深圳市维的美光电有限公司 | 中国 | 根 | 1 | 33,000.00 | 33,000.00 |  |
| 22 | 机动车信号灯杆及灯具 | 1.灯杆材质、规格:6.5米高，横臂8米，规格详见大样 2.信号灯规格、型号、组数:三灯组、Φ400mm、多功能信号灯 3.含基础和接地 | 深圳市维的美光电有限公司 | 中国 | 根 | 1 | 35,000.00 | 35,000.00 |  |
| 23 | 机动车信号灯杆及灯具 | 1.灯杆材质、规格:6.5米高，横臂10米，规格详见大样 2.信号灯规格、型号、组数:三灯组、Φ400mm、多功能信号灯 3.含基础和接地 | 深圳市维的美光电有限公司 | 中国 | 根 | 2 | 38,120.00 | 76,240.00 |  |
| 24 | 交通信号控制机 | XHJ-CW-GA-HT23 | 无锡华通智能交通技术开发有限公司 | 中国 | 台 | 1 | 41,000.00 | 41,000.00 |  |
| 25 | 视频交通检测器 | HT-TSC-FDTS | 无锡华通智能交通技术开发有限公司 | 中国 | 套 | 1 | 35,000.00 | 35,000.00 |  |
| 26 | 一体化智能机柜 | 定制 1.室外型一体化智能机柜 2.配置要求:含基础和接地 | 国产 | 中国 | 台 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 27 | 交通监控接线小沙井 | 定制 规格:400*400mm | 国产 | 中国 | 座 | 10 | 860.00 | 8,600.00 |  |
| 28 | 交通监控接线大沙井 | 定制 规格:600*800mm | 国产 | 中国 | 座 | 6 | 1,500.00 | 9,000.00 |  |
| 29 | 现浇构件钢筋 | 定制 1.材料种类:螺纹钢筋 2.钢筋规格:φ10~25 | 国产 | 中国 | t | 1.195 | 5,300.00 | 6,333.50 |  |
| 30 | 拆除路面 | 定制 1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm 3.废料运距:6km | 国产 | 中国 | m2 | 390.83 | 32.00 | 12,506.56 |  |
| 31 | 拆除人行道 | 定制 1.材质:普通人行道砖 2.厚度:10cm 3.废料运距:6km | 国产 | 中国 | m2 | 350 | 6.44 | 2,254.00 |  |
| 32 | 拆除基层 | 定制 1.材质:稳定基层 2.厚度:20cm 3.废料运距:6km | 国产 | 中国 | m2 | 740.83 | 23.93 | 17,728.06 |  |
| 1.2交通标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单柱式标志杆 | 定制 1.规格尺寸:Φ89*4.5*3950mm 2.含基础 | 国产 | 中国 | 根 | 4 | 950.00 | 3,800.00 |  |
| 2 | 标志板1 | 定制 1.类型:禁止停车标志、限速标志 2.材质、规格尺寸:D=80cm 3.板面反光膜等级:IV类反光膜 | 国产 | 中国 | 块 | 8 | 665.00 | 5,320.00 |  |
| 3 | 标线 | 定制 1.材料品种:环保热熔涂料 2.线型:交通标线 | 国产 | 中国 | m2 | 454.26 | 46.20 | 20,986.81 |  |
| 4 | 标记 | 定制 1.材料品种:环保热熔涂料 2.类型:交通标记 | 国产 | 中国 | m2 | 53.1 | 61.61 | 3,271.49 |  |
| 二、高清视频电子警察系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 聚氯乙烯绝缘电线1 | 规格:RVV-3*2.5mm2 | 国产 | 中国 | m | 400 | 12.12 | 4,848.00 |  |
| 2 | 聚氯乙烯绝缘电线2 | 规格:RVV-3*1.5mm2 | 国产 | 中国 | m | 240 | 10.20 | 2,448.00 |  |
| 3 | 聚录乙烯绝缘屏蔽电线 | 规格:RVSP-4*1.0mm2 | 国产 | 中国 | m | 1000 | 11.10 | 11,100.00 |  |
| 4 | 铜芯电线 | 规格:BVR-16mm2 | 国产 | 中国 | m | 50 | 13.35 | 667.50 |  |
| 5 | 光纤收发器 | YTW101-SSC-01-20 | 广州邮通通信设备有限公司 | 中国 | 套 | 4 | 520.00 | 2,080.00 |  |
| 6 | 工业级交换机 | 规格:8个10/100Mbps | 国产 | 中国 | 台 | 4 | 1,200.00 | 4,800.00 |  |
| 7 | 工业级光纤交换机 | YTSW208A | 广州邮通通信设备有限公司 | 中国 | 台 | 1 | 5,300.00 | 5,300.00 |  |
| 8 | 车牌识别及行为检测软件 | 定制 规格:支持深度学习算法 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 套 | 4 | 2,600.00 | 10,400.00 |  |
| 9 | 通信软件 | 定制 规格:主机与服务器通讯数据对接 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 套 | 4 | 4,000.00 | 16,000.00 |  |
| 10 | 室外超五类网络线 | 规格:防水室外超五类网络线 | 国产 | 中国 | m | 160 | 3.50 | 560.00 |  |
| 11 | 通讯光纤 | 规格:单模12芯 | 国产 | 中国 | m | 400 | 11.39 | 4,556.00 |  |
| 12 | 挂杆通信机箱 | 定制 1.规格:400*500*300mm 2.功能:含空气开关、防雷器等 | 国产 | 中国 | 台 | 4 | 2,100.00 | 8,400.00 |  |
| 13 | 红绿灯信号检测器 | XHD100-H | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 套 | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 |  |
| 14 | 嵌入式控制主机 | ITS200-S-4 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 台 | 4 | 9,000.00 | 36,000.00 |  |
| 15 | 电子警察抓拍摄像机 | IPC695 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 台 | 4 | 14,500.00 | 58,000.00 |  |
| 16 | 反向卡口抓拍摄像机 | IPC695 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 台 | 4 | 14,500.00 | 58,000.00 |  |
| 17 | ONU光网络单元 | 规格:PON口:2个，20km，PE口:4个 | 国产 | 中国 | 套 | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 |  |
| 18 | 电子警察杆件1 | 定制 1.规格尺寸:高6米，横臂10米 2.含基础和接地 | 国产 | 中国 | 根 | 1 | 19,500.00 | 19,500.00 |  |
| 19 | 电子警察杆件2 | 定制 1.规格尺寸:高6米，横臂12米 2.含基础和接地 | 国产 | 中国 | 根 | 1 | 22,000.00 | 22,000.00 |  |
| 20 | 电子警察杆件3 | 定制 1.规格尺寸:高6米，横臂14米 2.含基础和接地 | 国产 | 中国 | 根 | 2 | 24,160.00 | 48,320.00 |  |
| 21 | LED补光灯 | CXBG-1-PS-K210 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 套 | 10 | 1,300.00 | 13,000.00 |  |
| 22 | LED频闪补光灯 | CXBG-2-MC-K308 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 套 | 10 | 1,100.00 | 11,000.00 |  |
| 三、闭路电视监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通监控配电箱 | 规格:600*500*1200mm | 国产 | 中国 | 台 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |  |
| 2 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆1 | 规格:YJV-4*25+1*16mm2 | 国产 | 中国 | m | 500 | 167.72 | 83,860.00 |  |
| 3 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆2 | 规格:VV-3*16mm2 | 国产 | 中国 | m | 500 | 41.83 | 20,915.00 |  |
| 4 | 聚氯乙烯绝缘电线1 | 规格:RVV-3*2.5mm2 | 国产 | 中国 | m | 200 | 12.12 | 2,424.00 |  |
| 5 | 聚氯乙烯绝缘电线2 | 规格:RVV-3*1.5mm2 | 国产 | 中国 | m | 40 | 10.20 | 408.00 |  |
| 6 | 铜芯电线 | 规格:BVR-16mm2 | 国产 | 中国 | m | 35 | 13.35 | 467.25 |  |
| 7 | 光纤收发器 | YTW101-SSC-01-20 | 广州邮通通信设备有限公司 | 中国 | 套 | 2 | 520.00 | 1,040.00 |  |
| 8 | 室外超五类网络线 | 规格:防水 | 国产 | 中国 | m | 40 | 3.50 | 140.00 |  |
| 9 | 通讯光纤 | 规格:单模12芯 | 国产 | 中国 | m | 500 | 11.39 | 5,695.00 |  |
| 10 | 挂杆机箱 | 1.规格:400*500*300mm 2.功能:含空气开关、防雷器等 | 国产 | 中国 | 台 | 2 | 2,000.00 | 4,000.00 |  |
| 11 | 高清一体化全景联动摄像机 | IPC980 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 台 | 2 | 6,800.00 | 13,600.00 |  |
| 12 | ONU光网络单元 | 规格:PON口:2个，20km，PE口:4个 | 国产 | 中国 | 套 | 2 | 3,200.00 | 6,400.00 |  |
| 13 | 监控杆件 | 定制 规格尺寸:高12米 含基础和接地 | 国产 | 中国 | 根 | 2 | 8,600.00 | 17,200.00 |  |
| 四、信号线，供电线路附属配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖一般土方 | 定制 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:6km 3.部位:路基边坡 | 国产 | 中国 | m3 | 925 | 24.83 | 22,967.75 |  |
| 2 | 挖沟槽土方 | 定制 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.废料运距:6km | 国产 | 中国 | m3 | 71.5 | 74.92 | 5,356.78 |  |
| 3 | 挖基坑土方 | 定制 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | 国产 | 中国 | m3 | 34.8 | 8.20 | 285.36 |  |
| 4 | 回填方 | 定制 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:开挖土 | 国产 | 中国 | m3 | 30.73 | 19.21 | 590.32 |  |
| 5 | 余方弃置 | 定制 1.废弃料品种:开挖土 2.运距:6km | 国产 | 中国 | m3 | 4.07 | 22.10 | 89.95 |  |
| 6 | 水泥稳定碎(砾)石 | 定制 1.石料规格:石渣级配碎石 2.厚度:15cm | 国产 | 中国 | m2 | 1567.76 | 26.93 | 42,219.78 |  |
| 7 | 水泥混凝土1 | 定制 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:24cm 3.养生:水 | 国产 | 中国 | m2 | 1422 | 175.00 | 248,850.00 |  |
| 8 | 水泥混凝土2 | 定制 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:20cm | 国产 | 中国 | m2 | 1493.1 | 145.00 | 216,499.50 |  |
| 9 | 人行道块料铺设 | 定制 1.块料品种、规格:人行道砖、5cm厚 2.基础、垫层:材料品种、厚度:M10砂浆3cm、15cm4%水泥稳定石屑 | 国产 | 中国 | m2 | 199.33 | 138.00 | 27,507.54 |  |
| 10 | 安砌侧(平、缘)石1 | 定制 1.材料品种、规格:C30预制侧石 50*50*25cm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:L型侧石底座C15混凝土 | 国产 | 中国 | m | 288.31 | 135.81 | 39,155.38 |  |
| 11 | 安砌侧(平、缘)石2 | 定制 1.材料品种、规格:C30预制侧石 50*30*10cm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:L型侧石底座C15混凝土 | 国产 | 中国 | m | 399 | 68.70 | 27,411.30 |  |
| 12 | 警示柱 | 定制 1.类型:止车石 2.材质:C30仿花岗岩 3.规格、型号:D20/H100cm | 国产 | 中国 | 个 | 18 | 215.09 | 3,871.62 |  |
| 13 | 顶管 | 定制 1.拉顶管 2.材质及规格:镀锌钢管5条DN90，内套Φ60PVC塑料管 3.连接形式:钢管直通接口 4.泥浆要求:化学泥浆 | 国产 | 中国 | m | 90 | 688.00 | 61,920.00 |  |
| 14 | 砌筑井1 | 定制 1.名称：2号接线井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240*115*53mm 3.勾缝、抹面要求:内壁1:2水泥砂浆批荡2cm 4.盖板材质、规格:铸铁井盖600*800mm 5.井盖、井圈材质及规格:C20混凝土井圈 6.其它:角钢电缆支架 | 国产 | 中国 | 座 | 2 | 1,200.00 | 2,400.00 |  |
| 15 | 砌筑井2 | 定制 1.名称：4号接线井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240*115*53mm 3.勾缝、抹面要求:内壁1:2水泥砂浆批荡2cm 4.盖板材质、规格:铸铁井盖400*400mm 5.井盖、井圈材质及规格:C20混凝土井圈 | 国产 | 中国 | 座 | 2 | 450.00 | 900.00 |  |
| 16 | 拆除路面 | 定制 1.材质:混凝土路面 2.厚度:44cm 3.废料运距:6km | 国产 | 中国 | m2 | 468 | 68.00 | 31,824.00 |  |
| 17 | 拆除人行道 | 定制 1.拆除人行道 普通粘土砖 平铺 | 国产 | 中国 | m2 | 24 | 2.73 | 65.52 |  |
| 18 | 拆除基层 | 定制 1.小型机械拆除各类底层 厚15cm | 国产 | 中国 | m2 | 24 | 14.88 | 357.12 |  |
| 19 | 拆除侧、平(缘)石1 | 定制 1.类型:绿化带底座、50*35*10cm 2.废料运距:6km | 国产 | 中国 | m | 95 | 4.50 | 427.50 |  |
| 20 | 拆除侧、平(缘)石2 | 定制 1.类型:车行道侧石/底座、50*35*12cm 2.废料运距:6km | 国产 | 中国 | m | 394 | 4.15 | 1,635.10 |  |
| 21 | 种植土回(换)填 | 定制 1.回填土质要求:种植土 | 国产 | 中国 | m3 | 148 | 61.50 | 9,102.00 |  |
| 22 | 铺种草皮 | 定制 1.养护期:1个月 2.草皮种类:台湾草 3.铺种方式:满铺 | 国产 | 中国 | m2 | 269 | 25.87 | 6,959.03 |  |
| 五、措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1绿色施工安全防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 绿色施工安全防护措施 | 绿色施工安全防护措施 | 国产 | 中国 | 项 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
| 5.2其他措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 国产 | 中国 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 高层施工增加 | 高层施工增加 | 国产 | 中国 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | 基础模板 | 1.构件类型:基础模板 | 国产 | 中国 | m2 | 130.59 | 57.50 | 7,508.93 |  |
| 4 | 基础垫层模板 | 1.构件类型:基础垫层模板 | 国产 | 中国 | m2 | 6.84 | 32.00 | 218.88 |  |
| （3）S368省道与郁南大道西交叉口交通监控工程主要工程数量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、交通控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1交通信号控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | 1.名称:交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.规格:VV-3*10mm2 | 国产 | 中国 | m | 500 | 25.28 | 12,640.00 |  |
| 2 | 电缆保护管1 | 定制 1.名称:塑料PE管 2.规格:4根DN110*6.6mm 3.敷设方式:埋地 4.其它:C30满包混凝土加固、专用管卡 | 国产 | 中国 | m | 130 | 528.00 | 68,640.00 |  |
| 3 | 电缆保护管2 | 定制 1.名称:塑料PE管 2.规格:2根DN110*6.6mm 3.敷设方式:埋地 4.其它:50mm砂垫层、专用管卡 | 国产 | 中国 | m | 500 | 198.98 | 99,490.00 |  |
| 4 | 聚氯乙烯绝缘电线1 | 规格:RVV-3*1.5mm2 | 国产 | 中国 | m | 720 | 9.80 | 7,056.00 |  |
| 5 | 聚氯乙烯绝缘电线2 | 规格:RVV-7*1.5mm2 | 国产 | 中国 | m | 700 | 21.76 | 15,232.00 |  |
| 6 | 聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 | 规格:RVSP-4*1.0mm2 | 国产 | 中国 | m | 600 | 10.20 | 6,120.00 |  |
| 7 | 光纤收发器 | YTW101-SSC-01-20 | 广州邮通通信设备有限公司 | 中国 | 套 | 3 | 520.00 | 1,560.00 |  |
| 8 | 工业级光纤交换机 | YTSW208A | 广州邮通通信设备有限公司 | 中国 | 台 | 1 | 5,300.00 | 5,300.00 |  |
| 9 | 室外超五类网络线 | 规格:防水室外超五类网络线 | 国产 | 中国 | m | 60 | 3.50 | 210.00 |  |
| 10 | 光缆 | 规格:单模12芯 | 国产 | 中国 | m | 240 | 12.21 | 2,930.40 |  |
| 11 | 挖沟槽土方 | 定制 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | 国产 | 中国 | m3 | 201.46 | 8.20 | 1,651.97 |  |
| 12 | 挖基坑土方 | 定制 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | 国产 | 中国 | m3 | 50.08 | 8.20 | 410.66 |  |
| 13 | 回填方 | 定制 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:开挖土 | 国产 | 中国 | m3 | 166.38 | 19.21 | 3,196.16 |  |
| 14 | 回填方 | 定制 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:石粉 | 国产 | 中国 | m3 | 65.63 | 244.54 | 16,049.16 |  |
| 15 | 余方弃置 | 定制 1.废弃料品种:开挖土 2.运距:6km | 国产 | 中国 | m3 | 85.34 | 22.10 | 1,886.01 |  |
| 16 | 水泥稳定碎(砾)石 | 定制 1.水泥含量:6% 2.石料规格:石屑 3.厚度:20cm | 国产 | 中国 | m2 | 243.1 | 51.00 | 12,398.10 |  |
| 17 | 水泥混凝土 | 定制 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm 3.养生:水 | 国产 | 中国 | m2 | 243.1 | 146.72 | 35,667.63 |  |
| 18 | 人行道块料铺设 | 定制 1.块料品种、规格:人行道砖、60厚 2.基础、垫层:材料品种、厚度:石屑垫层、20cm | 国产 | 中国 | m2 | 350 | 131.00 | 45,850.00 |  |
| 19 | 标志横向板 | 定制 1.材质、规格尺寸:0.6*1.6m | 国产 | 中国 | 块 | 3 | 1,035.23 | 3,105.69 |  |
| 20 | 人行信号灯杆及灯具 | 1.灯杆材质、规格:3米高 2.信号灯规格、型号、组数:Φ300mm、3.含基础和接地 | 深圳市维的美光电有限公司 | 中国 | 根 | 8 | 5,600.00 | 44,800.00 |  |
| 21 | 机动车信号灯杆及灯具 | 1.灯杆材质、规格:6.5米高，横臂6米 2.信号灯规格、型号、组数:三灯组、Φ400mm、多功能信号灯 3.含基础和接地 | 深圳市维的美光电有限公司 | 中国 | 根 | 3 | 33,000.00 | 99,000.00 |  |
| 22 | 交通信号控制机 | XHJ-CW-GA-HT23 | 无锡华通智能交通技术开发有限公司 | 中国 | 台 | 1 | 41,000.00 | 41,000.00 |  |
| 23 | 视频交通检测器 | HT-TSC-FDTS | 无锡华通智能交通技术开发有限公司 | 中国 | 套 | 1 | 35,000.00 | 35,000.00 |  |
| 24 | 一体化智能机柜 | 定制 1.室外型一体化智能机柜 2.配置要求:含基础和接地 | 国产 | 中国 | 台 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 25 | 交通监控接线小沙井 | 定制 规格:400*400mm | 国产 | 中国 | 座 | 10 | 860.00 | 8,600.00 |  |
| 26 | 交通监控接线大沙井 | 定制 规格:600*800mm | 国产 | 中国 | 座 | 6 | 1,500.00 | 9,000.00 |  |
| 27 | 现浇构件钢筋 | 定制 1.材料种类:螺纹钢筋 2.钢筋规格:φ10~25 | 国产 | 中国 | t | 1.195 | 5,300.00 | 6,333.50 |  |
| 28 | 拆除路面 | 定制 1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm 3.废料运距:6km | 国产 | 中国 | m2 | 243.1 | 32.00 | 7,779.20 |  |
| 29 | 拆除人行道 | 定制 1.材质:普通人行道砖 2.厚度:10cm 3.废料运距:6km | 国产 | 中国 | m2 | 350 | 6.44 | 2,254.00 |  |
| 30 | 拆除基层 | 定制 1.材质:稳定基层 2.厚度:20cm 3.废料运距:6km | 国产 | 中国 | m2 | 593.1 | 23.93 | 14,192.88 |  |
| 1.2交通标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单柱式标志杆 | 定制 1.规格尺寸:Φ89*4.5*3950mm 2.含基础 | 国产 | 中国 | 根 | 3 | 950.00 | 2,850.00 |  |
| 2 | 标志板1 | 定制 1.类型:禁止停车标志、限速标志 2.材质、规格尺寸:D=80cm 3.板面反光膜等级:IV类反光膜 | 国产 | 中国 | 块 | 6 | 665.00 | 3,990.00 |  |
| 3 | 标线 | 定制 1.材料品种:环保热熔涂料 2.线型:交通标线 | 国产 | 中国 | m2 | 492.69 | 46.20 | 22,762.28 |  |
| 4 | 标记 | 定制 1.材料品种:环保热熔涂料 2.类型:交通标记 | 国产 | 中国 | m2 | 44.45 | 61.61 | 2,738.56 |  |
| 二、高清视频电子警察系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 聚氯乙烯绝缘电线1 | 规格:RVV-3*2.5mm2 | 国产 | 中国 | m | 300 | 12.12 | 3,636.00 |  |
| 2 | 聚氯乙烯绝缘电线2 | 规格:RVV-3*1.5mm2 | 国产 | 中国 | m | 200 | 10.20 | 2,040.00 |  |
| 3 | 聚录乙烯绝缘屏蔽电线 | 规格:RVSP-4*1.0mm2 | 国产 | 中国 | m | 800 | 11.10 | 8,880.00 |  |
| 4 | 铜芯电线 | 规格:BVR-16mm2 | 国产 | 中国 | m | 35 | 13.35 | 467.25 |  |
| 5 | 光纤收发器 | YTW101-SSC-01-20 | 广州邮通通信设备有限公司 | 中国 | 套 | 3 | 520.00 | 1,560.00 |  |
| 6 | 工业级交换机 | 规格:8个10/100Mbps | 国产 | 中国 | 台 | 3 | 1,200.00 | 3,600.00 |  |
| 7 | 工业级光纤交换机 | YTSW208A | 广州邮通通信设备有限公司 | 中国 | 台 | 1 | 5,300.00 | 5,300.00 |  |
| 8 | 车牌识别及行为检测软件 | 定制 规格:支持深度学习算法 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 套 | 3 | 2,600.00 | 7,800.00 |  |
| 9 | 通信软件 | 定制 规格:主机与服务器通讯数据对接 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 套 | 3 | 4,000.00 | 12,000.00 |  |
| 10 | 室外超五类网络线 | 规格:防水室外超五类网络线 | 国产 | 中国 | m | 120 | 3.50 | 420.00 |  |
| 11 | 通讯光纤 | 规格:单模12芯 | 国产 | 中国 | m | 300 | 11.39 | 3,417.00 |  |
| 12 | 挂杆通信机箱 | 定制 1.规格:400*500*300mm 2.功能:含空气开关、防雷器等 | 国产 | 中国 | 台 | 3 | 2,100.00 | 6,300.00 |  |
| 13 | 红绿灯信号检测器 | XHD100-H | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 套 | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 |  |
| 14 | 嵌入式控制主机 | ITS200-S-4 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 台 | 3 | 9,000.00 | 27,000.00 |  |
| 15 | 电子警察抓拍摄像机 | IPC695 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 台 | 3 | 14,500.00 | 43,500.00 |  |
| 16 | 反向卡口抓拍摄像机 | IPC695 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 台 | 3 | 14,500.00 | 43,500.00 |  |
| 17 | ONU光网络单元 | 规格:PON口:2个，20km，PE口:4个 | 国产 | 中国 | 套 | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 |  |
| 18 | 电子警察杆件1 | 定制 1.规格尺寸:高6米，横臂12米 2.含基础和接地 | 国产 | 中国 | 根 | 1 | 21,000.00 | 21,000.00 |  |
| 19 | 电子警察杆件2 | 定制 1.规格尺寸:高6米，横臂8米 2.含基础和接地 | 国产 | 中国 | 根 | 2 | 16,000.00 | 32,000.00 |  |
| 20 | LED补光灯 | CXBG-1-PS-K210 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 套 | 5 | 1,300.00 | 6,500.00 |  |
| 21 | LED频闪补光灯 | CXBG-2-MC-K308 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 套 | 5 | 1,100.00 | 5,500.00 |  |
| 三、闭路电视监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通监控配电箱 | 规格:600*500*1200mm | 国产 | 中国 | 台 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |  |
| 2 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆1 | 规格:YJV-4*25+1*16mm2 | 国产 | 中国 | m | 500 | 167.72 | 83,860.00 |  |
| 3 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆2 | 规格:VV-3*16mm2 | 国产 | 中国 | m | 500 | 41.83 | 20,915.00 |  |
| 4 | 聚氯乙烯绝缘电线1 | 规格:RVV-3*2.5mm2 | 国产 | 中国 | m | 200 | 12.12 | 2,424.00 |  |
| 5 | 聚氯乙烯绝缘电线2 | 规格:RVV-3*1.5mm2 | 国产 | 中国 | m | 40 | 10.20 | 408.00 |  |
| 6 | 铜芯电线 | 规格:BVR-16mm2 | 国产 | 中国 | m | 35 | 13.35 | 467.25 |  |
| 7 | 光纤收发器 | YTW101-SSC-01-20 | 广州邮通通信设备有限公司 | 中国 | 套 | 2 | 520.00 | 1,040.00 |  |
| 8 | 室外超五类网络线 | 规格:防水 | 国产 | 中国 | m | 40 | 3.50 | 140.00 |  |
| 9 | 通讯光纤 | 规格:单模12芯 | 国产 | 中国 | m | 500 | 11.39 | 5,695.00 |  |
| 10 | 挂杆机箱 | 1.规格:400*500*300mm 2.功能:含空气开关、防雷器等 | 国产 | 中国 | 台 | 2 | 2,000.00 | 4,000.00 |  |
| 11 | 高清一体化全景联动摄像机 | IPC980 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 台 | 2 | 6,800.00 | 13,600.00 |  |
| 12 | ONU光网络单元 | 规格:PON口:2个，20km，PE口:4个 | 国产 | 中国 | 套 | 2 | 3,200.00 | 6,400.00 |  |
| 13 | 监控杆件 | 定制 规格尺寸:高12米 含基础和接地 | 国产 | 中国 | 根 | 2 | 8,600.00 | 17,200.00 |  |
| 四、信号线，供电线路附属配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 定制 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | 国产 | 中国 | m3 | 34.8 | 8.20 | 285.36 |  |
| 2 | 回填方 | 定制 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:开挖土 | 国产 | 中国 | m3 | 30.73 | 19.21 | 590.32 |  |
| 3 | 余方弃置 | 定制 1.废弃料品种:开挖土 2.运距:6km | 国产 | 中国 | m3 | 4.07 | 22.10 | 89.95 |  |
| 4 | 顶管 | 定制 1.拉顶管 2.材质及规格:镀锌钢管5条DN90，内套Φ60PVC塑料管 3.连接形式:钢管直通接口 4.泥浆要求:化学泥浆 | 国产 | 中国 | m | 90 | 688.00 | 61,920.00 |  |
| 5 | 砌筑井1 | 定制 1.名称:2号接线井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240*115*53mm 3.勾缝、抹面要求:内壁1:2水泥砂浆批荡2cm 4.盖板材质、规格:铸铁井盖600*800mm 5.井盖、井圈材质及规格:C20混凝土井圈 6.其它:角钢电缆支架 | 国产 | 中国 | 座 | 2 | 1,200.00 | 2,400.00 |  |
| 6 | 砌筑井2 | 定制 1.名称:4号接线井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240*115*53mm 3.勾缝、抹面要求:内壁1:2水泥砂浆批荡2cm 4.盖板材质、规格:铸铁井盖400*400mm 5.井盖、井圈材质及规格:C20混凝土井圈 | 国产 | 中国 | 座 | 2 | 450.00 | 900.00 |  |
| 7 | 拆除人行道 | 定制 1.拆除人行道 普通粘土砖 平铺 | 国产 | 中国 | m2 | 24 | 2.73 | 65.52 |  |
| 8 | 拆除基层 | 定制 1.小型机械拆除各类底层 厚15cm | 国产 | 中国 | m2 | 24 | 14.88 | 357.12 |  |
| 五、措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1绿色施工安全防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 绿色施工安全防护措施 | 绿色施工安全防护措施 | 国产 | 中国 | 项 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
| 5.2其他措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 国产 | 中国 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 高层施工增加 | 高层施工增加 | 国产 | 中国 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | 基础模板 | 1.构件类型:基础模板 | 国产 | 中国 | m2 | 125.79 | 57.50 | 7,232.93 |  |
| 4 | 基础垫层模板 | 1.构件类型:基础垫层模板 | 国产 | 中国 | m2 | 6.28 | 32.00 | 200.96 |  |
| （4）九星大道盛世江南处交叉口交通监控工程主要工程数量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、交通控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1交通信号控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 规格:VV-3*10mm2 | 国产 | 中国 | m | 500 | 24.11 | 12,055.00 |  |
| 2 | 电缆保护管1 | 定制 1.名称:塑料PE管 2.规格:4根DN110*6.6mm 3.敷设方式:埋地 4.其它:C30满包混凝土加固、专用管卡 | 国产 | 中国 | m | 206 | 528.00 | 108,768.00 |  |
| 3 | 电缆保护管2 | 定制 1.名称:塑料PE管 2.规格:2根DN110*6.6mm 3.敷设方式:埋地 4.其它:50mm砂垫层、专用管卡 | 国产 | 中国 | m | 500 | 198.98 | 99,490.00 |  |
| 4 | 聚氯乙烯绝缘电线1 | 规格:RVV-3*1.5mm2 | 国产 | 中国 | m | 900 | 9.80 | 8,820.00 |  |
| 5 | 聚氯乙烯绝缘电线2 | 规格:RVV-7*1.5mm2 | 国产 | 中国 | m | 800 | 21.76 | 17,408.00 |  |
| 6 | 聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 | 规格:RVSP-4*1.0mm2 | 国产 | 中国 | m | 850 | 10.20 | 8,670.00 |  |
| 7 | 光纤收发器 | YTW101-SSC-01-20 | 广州邮通通信设备有限公司 | 中国 | 套 | 4 | 520.00 | 2,080.00 |  |
| 8 | 工业级光纤交换机 | YTSW208A | 广州邮通通信设备有限公司 | 中国 | 台 | 1 | 5,300.00 | 5,300.00 |  |
| 9 | 室外超五类网络线 | 规格:防水室外超五类网络线 | 国产 | 中国 | m | 80 | 3.50 | 280.00 |  |
| 10 | 光缆 | 规格:单模12芯 | 国产 | 中国 | m | 320 | 12.21 | 3,907.20 |  |
| 11 | 挖沟槽土方 | 定制 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | 国产 | 中国 | m3 | 251.42 | 8.20 | 2,061.64 |  |
| 12 | 挖基坑土方 | 定制 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | 国产 | 中国 | m3 | 59.95 | 8.20 | 491.59 |  |
| 13 | 回填方 | 定制 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:开挖土 | 国产 | 中国 | m3 | 195.36 | 19.21 | 3,752.87 |  |
| 14 | 回填方 | 定制 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:石粉 | 国产 | 中国 | m3 | 86.61 | 244.54 | 21,179.61 |  |
| 15 | 余方弃置 | 定制 1.废弃料品种:开挖土 2.运距:6km | 国产 | 中国 | m3 | 111.93 | 22.10 | 2,473.65 |  |
| 16 | 水泥稳定碎(砾)石 | 定制 1.水泥含量:6% 2.石料规格:石屑 3.厚度:20cm | 国产 | 中国 | m2 | 385.22 | 51.00 | 19,646.22 |  |
| 17 | 水泥混凝土 | 定制 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm 3.养生:水 | 国产 | 中国 | m2 | 385.22 | 146.72 | 56,519.48 |  |
| 18 | 人行道块料铺设 | 定制 1.块料品种、规格:人行道砖、60厚 2.基础、垫层:材料品种、厚度:石屑垫层、20cm | 国产 | 中国 | m2 | 350 | 131.00 | 45,850.00 |  |
| 19 | 标志横向板 | 定制 1.材质、规格尺寸:0.6*1.6m | 国产 | 中国 | 块 | 4 | 1,035.23 | 4,140.92 |  |
| 20 | 人行信号灯杆及灯具 | 1.类型:人行信号灯杆及灯具 2.灯杆材质、规格:3米高，规格详见大样 3.信号灯规格、型号、组数:Φ300mm、4.含基础和接地 | 深圳市维的美光电有限公司 | 中国 | 根 | 8 | 5,600.00 | 44,800.00 |  |
| 21 | 机动车信号灯杆及灯具1 | 1.类型:机动车信号灯杆及灯具 2.灯杆材质、规格:6.5米高，横臂8米，规格详见大样 3.信号灯规格、型号、组数:三灯组、Φ400mm、多功能信号灯 4.含基础和接地 | 深圳市维的美光电有限公司 | 中国 | 根 | 2 | 35,000.00 | 70,000.00 |  |
| 22 | 机动车信号灯杆及灯具2 | 1.类型:机动车信号灯杆及灯具 2.灯杆材质、规格:6.5米高，横臂12米，规格详见大样 3.信号灯规格、型号、组数:三灯组、Φ400mm、多功能信号灯 4.含基础和接地 | 深圳市维的美光电有限公司 | 中国 | 根 | 2 | 42,000.00 | 84,000.00 |  |
| 23 | 交通信号控制机 | XHJ-CW-GA-HT23 | 无锡华通智能交通技术开发有限公司 | 中国 | 台 | 1 | 41,000.00 | 41,000.00 |  |
| 24 | 视频交通检测器 | HT-TSC-FDTS | 无锡华通智能交通技术开发有限公司 | 中国 | 套 | 1 | 35,000.00 | 35,000.00 |  |
| 25 | 一体化智能机柜 | 定制 1.室外型一体化智能机柜 2.配置要求:含基础和接地 | 国产 | 中国 | 台 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 26 | 交通监控接线小沙井 | 定制 规格:400*400mm | 国产 | 中国 | 座 | 10 | 860.00 | 8,600.00 |  |
| 27 | 交通监控接线大沙井 | 定制 规格:600*800mm | 国产 | 中国 | 座 | 6 | 1,500.00 | 9,000.00 |  |
| 28 | 现浇构件钢筋 | 定制 1.材料种类:螺纹钢筋 2.钢筋规格:φ10~25 | 国产 | 中国 | t | 1.128 | 5,300.00 | 5,978.40 |  |
| 29 | 拆除路面 | 定制 1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm 3.废料运距:6km | 国产 | 中国 | m2 | 385.22 | 32.00 | 12,327.04 |  |
| 30 | 拆除人行道 | 定制 1.材质:普通人行道砖 2.厚度:10cm 3.废料运距:6km | 国产 | 中国 | m2 | 350 | 6.44 | 2,254.00 |  |
| 31 | 拆除基层 | 定制 1.材质:稳定基层 2.厚度:20cm 3.废料运距:6km | 国产 | 中国 | m2 | 735.22 | 23.93 | 17,593.81 |  |
| 1.2交通标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单柱式标志杆 | 定制 1.规格尺寸:Φ89*4.5*3950mm 2.含基础 | 国产 | 中国 | 根 | 4 | 950.00 | 3,800.00 |  |
| 2 | 标志板1 | 定制 1.类型:禁止停车标志、限速标志 2.材质、规格尺寸:D=80cm 3.板面反光膜等级:IV类反光膜 | 国产 | 中国 | 块 | 8 | 665.00 | 5,320.00 |  |
| 3 | 标线 | 定制 1.材料品种:环保热熔涂料 2.线型:交通标线 | 国产 | 中国 | m2 | 449.48 | 46.20 | 20,765.98 |  |
| 4 | 标记 | 定制 1.材料品种:环保热熔涂料 2.类型:交通标记 | 国产 | 中国 | m2 | 52.59 | 61.61 | 3,240.07 |  |
| 二、高清视频电子警察系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 聚氯乙烯绝缘电线1 | 规格:RVV-3*2.5mm2 | 国产 | 中国 | m | 400 | 12.12 | 4,848.00 |  |
| 2 | 聚氯乙烯绝缘电线2 | 规格:RVV-3*1.5mm2 | 国产 | 中国 | m | 240 | 10.20 | 2,448.00 |  |
| 3 | 聚录乙烯绝缘屏蔽电线 | 规格:RVSP-4*1.0mm2 | 国产 | 中国 | m | 1000 | 11.10 | 11,100.00 |  |
| 4 | 铜芯电线 | 规格:BVR-16mm2 | 国产 | 中国 | m | 50 | 13.35 | 667.50 |  |
| 5 | 光纤收发器 | YTW101-SSC-01-20 | 广州邮通通信设备有限公司 | 中国 | 套 | 4 | 520.00 | 2,080.00 |  |
| 6 | 工业级交换机 | 规格:8个10/100Mbps | 国产 | 中国 | 台 | 4 | 1,200.00 | 4,800.00 |  |
| 7 | 工业级光纤交换机 | YTSW208A | 广州邮通通信设备有限公司 | 中国 | 台 | 1 | 5,300.00 | 5,300.00 |  |
| 8 | 车牌识别及行为检测软件 | 定制 规格:支持深度学习算法 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 套 | 6 | 2,600.00 | 15,600.00 |  |
| 9 | 通信软件 | 定制 规格:主机与服务器通讯数据对接 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 套 | 4 | 4,000.00 | 16,000.00 |  |
| 10 | 室外超五类网络线 | 规格:防水室外超五类网络线 | 国产 | 中国 | m | 240 | 3.50 | 840.00 |  |
| 11 | 通讯光纤 | 规格:单模12芯 | 国产 | 中国 | m | 400 | 11.39 | 4,556.00 |  |
| 12 | 挂杆通信机箱 | 定制 1.规格:400*500*300mm 2.功能:含空气开关、防雷器等 | 国产 | 中国 | 台 | 4 | 2,100.00 | 8,400.00 |  |
| 13 | 红绿灯信号检测器 | XHD100-H | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 套 | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 |  |
| 14 | 嵌入式控制主机 | ITS200-S-4 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 台 | 4 | 9,000.00 | 36,000.00 |  |
| 15 | 电子警察抓拍摄像机 | IPC695 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 台 | 6 | 14,500.00 | 87,000.00 |  |
| 16 | 反向卡口抓拍摄像机 | IPC695 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 台 | 6 | 14,500.00 | 87,000.00 |  |
| 17 | ONU光网络单元 | 规格:PON口:2个，20km，PE口:4个 | 国产 | 中国 | 套 | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 |  |
| 18 | 电子警察杆件1 | 定制 1.类型:电子警察杆件 2.规格尺寸:高6米，横臂8米 3.含基础和接地 | 国产 | 中国 | 根 | 2 | 16,500.00 | 33,000.00 |  |
| 19 | 电子警察杆件2 | 定制 1.类型:电子警察杆件 2.规格尺寸:高6米，横臂16米 3.含基础和接地 | 国产 | 中国 | 根 | 2 | 26,000.00 | 52,000.00 |  |
| 20 | LED补光灯 | CXBG-1-PS-K210 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 套 | 12 | 1,300.00 | 15,600.00 |  |
| 21 | LED频闪补光灯 | CXBG-2-MC-K308 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 套 | 12 | 1,100.00 | 13,200.00 |  |
| 三、闭路电视监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通监控配电箱 | 规格:600*500*1200mm | 国产 | 中国 | 台 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |  |
| 2 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆1 | 规格:YJV-4*25+1*16mm2 | 国产 | 中国 | m | 500 | 167.72 | 83,860.00 |  |
| 3 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆2 | 规格:VV-3*16mm2 | 国产 | 中国 | m | 500 | 41.83 | 20,915.00 |  |
| 4 | 聚氯乙烯绝缘电线1 | 规格:RVV-3*2.5mm2 | 国产 | 中国 | m | 200 | 12.12 | 2,424.00 |  |
| 5 | 聚氯乙烯绝缘电线2 | 规格:RVV-3*1.5mm2 | 国产 | 中国 | m | 40 | 10.20 | 408.00 |  |
| 6 | 铜芯电线 | 规格:BVR-16mm2 | 国产 | 中国 | m | 35 | 13.35 | 467.25 |  |
| 7 | 光纤收发器 | YTW101-SSC-01-20 | 广州邮通通信设备有限公司 | 中国 | 套 | 2 | 520.00 | 1,040.00 |  |
| 8 | 室外超五类网络线 | 规格:防水 | 国产 | 中国 | m | 40 | 3.50 | 140.00 |  |
| 9 | 通讯光纤 | 规格:单模12芯 | 国产 | 中国 | m | 500 | 11.39 | 5,695.00 |  |
| 10 | 挂杆机箱 | 1.规格:400*500*300mm 2.功能:含空气开关、防雷器等 | 国产 | 中国 | 台 | 2 | 2,000.00 | 4,000.00 |  |
| 11 | 高清一体化全景联动摄像机 | IPC980 | 苏州科达科技股份有限公司 | 中国 | 台 | 2 | 6,800.00 | 13,600.00 |  |
| 12 | ONU光网络单元 | 规格:PON口:2个，20km，PE口:4个 | 国产 | 中国 | 套 | 2 | 3,200.00 | 6,400.00 |  |
| 13 | 监控杆件 | 定制 规格尺寸:高12米 含基础和接地 | 国产 | 中国 | 根 | 2 | 8,600.00 | 17,200.00 |  |
| 四、信号线，供电线路附属配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖一般土方 | 定制 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:6km 3.部位:路基边坡 | 国产 | 中国 | m3 | 465 | 24.83 | 11,545.95 |  |
| 2 | 挖沟槽土方 | 定制 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.废料运距:6km | 国产 | 中国 | m3 | 50 | 74.92 | 3,746.00 |  |
| 3 | 挖基坑土方 | 定制 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | 国产 | 中国 | m3 | 26.1 | 8.20 | 214.02 |  |
| 4 | 回填方 | 定制 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:开挖土 | 国产 | 中国 | m3 | 23.05 | 19.21 | 442.79 |  |
| 5 | 余方弃置 | 定制 1.废弃料品种:开挖土 2.运距:6km | 国产 | 中国 | m3 | 3.05 | 22.10 | 67.41 |  |
| 6 | 水泥稳定碎(砾)石 | 定制 1.石料规格:石渣级配碎石 2.厚度:15cm | 国产 | 中国 | m2 | 788.29 | 26.93 | 21,228.65 |  |
| 7 | 水泥混凝土1 | 定制 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:24cm 3.养生:水 | 国产 | 中国 | m2 | 715 | 175.00 | 125,125.00 |  |
| 8 | 水泥混凝土2 | 定制 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:20cm | 国产 | 中国 | m2 | 750.75 | 145.00 | 108,858.75 |  |
| 9 | 人行道块料铺设 | 定制 1.块料品种、规格:人行道砖、5cm厚 2.基础、垫层:材料品种、厚度:M10砂浆3cm、15cm4%水泥稳定石屑 | 国产 | 中国 | m2 | 101.1 | 138.00 | 13,951.80 |  |
| 10 | 安砌侧(平、缘)石1 | 定制 1.材料品种、规格:C30预制侧石 50*50*25cm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:L型侧石底座C15混凝土 | 国产 | 中国 | m | 133.57 | 135.81 | 18,140.14 |  |
| 11 | 安砌侧(平、缘)石2 | 定制 1.材料品种、规格:C30预制侧石 50*30*10cm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:L型侧石底座C15混凝土 | 国产 | 中国 | m | 190 | 68.70 | 13,053.00 |  |
| 12 | 警示柱 | 定制 1.类型:止车石 2.材质:C30仿花岗岩 3.规格、型号:D20/H100cm | 国产 | 中国 | 个 | 18 | 215.09 | 3,871.62 |  |
| 13 | 顶管 | 定制 1.拉顶管 2.材质及规格:镀锌钢管5条DN90，内套Φ60PVC塑料管 3.连接形式:钢管直通接口 4.泥浆要求:化学泥浆 | 国产 | 中国 | m | 90 | 688.00 | 61,920.00 |  |
| 14 | 砌筑井1 | 定制 1.名称:2号接线井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240*115*53mm 3.勾缝、抹面要求:内壁1:2水泥砂浆批荡2cm 4.盖板材质、规格:铸铁井盖600*800mm 5.井盖、井圈材质及规格:C20混凝土井圈 6.其它:角钢电缆支架 | 国产 | 中国 | 座 | 2 | 1,200.00 | 2,400.00 |  |
| 15 | 砌筑井2 | 定制 1.名称:4号接线井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240*115*53mm 3.勾缝、抹面要求:内壁1:2水泥砂浆批荡2cm 4.盖板材质、规格:铸铁井盖400*400mm 5.井盖、井圈材质及规格:C20混凝土井圈 | 国产 | 中国 | 座 | 2 | 450.00 | 900.00 |  |
| 16 | 拆除路面 | 定制 1.材质:混凝土路面 2.厚度:44cm 3.废料运距:6km | 国产 | 中国 | m2 | 166 | 68.00 | 11,288.00 |  |
| 17 | 拆除人行道 | 定制 1.拆除人行道 普通粘土砖 平铺 | 国产 | 中国 | m2 | 18 | 2.73 | 49.14 |  |
| 18 | 拆除基层 | 定制 1.小型机械拆除各类底层 厚15cm | 国产 | 中国 | m2 | 18 | 14.88 | 267.84 |  |
| 19 | 拆除侧、平(缘)石1 | 定制 1.类型:绿化带底座、50*35*10cm 2.废料运距:6km | 国产 | 中国 | m | 68 | 4.50 | 306.00 |  |
| 20 | 拆除侧、平(缘)石2 | 定制 1.类型:车行道侧石/底座、50*35*12cm 2.废料运距:6km | 国产 | 中国 | m | 171 | 4.15 | 709.65 |  |
| 21 | 种植土回(换)填 | 定制 1.回填土质要求:种植土 | 国产 | 中国 | m3 | 36 | 61.50 | 2,214.00 |  |
| 22 | 铺种草皮 | 定制 1.养护期:1个月 2.草皮种类:台湾草 3.铺种方式:满铺 | 国产 | 中国 | m2 | 65 | 25.87 | 1,681.55 |  |
| 五、施工措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1绿色施工安全防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 绿色施工安全防护措施 | 绿色施工安全防护措施 | 国产 | 中国 | 项 | 1 | 28,000.00 | 28,000.00 |  |
| 5.2其他措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 国产 | 中国 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 高层施工增加 | 高层施工增加 | 国产 | 中国 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | 基础模板 | 1.构件类型:基础模板 | 国产 | 中国 | m2 | 121.68 | 57.50 | 6,996.60 |  |
| 4 | 基础垫层模板 | 1.构件类型:基础垫层模板 | 国产 | 中国 | m2 | 7.43 | 32.00 | 237.76 |  |
| 总计： |  | 大写：陆佰柒拾壹万玖仟陆佰柒拾捌元整 （¥ 6,719,678.00 ） |  |  |  |  |  |  |  |