采购GE-DR球管及控制器、彩色B超仪浅表探头项目

询

价

文

件

采购编号：GDXJ22HXJ2011

广东晓君项目管理有限公司

2022年5月

目   录

第一部分:报价邀请函…………………………………………1-1

第二部分:报价人须知…………………………………………2-1

第三部分:采购人需求书…………………………………… 3-1

第四部分:合同条款……………………………………………4-1

第五部分:报价文件格式………………………………………5-1

第一部分

报 价 邀 请 函

报 价 邀 请 函

广东晓君项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构 ”）受云浮市中医院（以下简称“采购人”）的委托，就采购GE-DR球管及控制器、彩色B超仪浅表探头项目(采购编号： GDXJ22HXJ2011 )接受合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下：

一、询价项目的名称、预算金额、数量、用途、简要技术要求或者询价项目的性质

1.项目名称：采购GE-DR球管及控制器、彩色B超仪浅表探头项目

2.预算金额： ¥300,000.00元（包号1：¥210,000.00元；包号2：¥90,000.00元）

3.项目标的：

| 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 总价（人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GE-DR球管及探测器自动伺服器 | 套 | 1 | 210000 |
| 2 | 彩色B超仪浅表探头 | 个 | 1 | 90000 |
| 合计 |  |  | 2 | 300000 |

注：本项目投标人可以兼投两个包号,但不兼中两个包号。

4.用途：详见询价文件《采购人需求书》

5、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的采购政策)

5.1 产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见询价文件中的《采购人需求书》

5.2 本项目采购本国货物。

5.3 本项目属于非政府采购项目，参照政府采购执行。

5.4 监管部门：上级主管部门

5.5 需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185 号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2020〕9 号）等。

5.6 报价人应对所有的采购内容进行报价，不允许只对部分内容进行报价。

二、合格报价人资格要求（所有包组）

1.报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

2.报价人未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)以下任意记 录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采 购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政 府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明： ①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站 （ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)查询 结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档； ③如相关失信记录已失效，报价人须提供相关证明资料。】

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应 商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按询价文件第五部分格式要求提供《报价人资格声明函》及须提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同 一合同项下的政府采购活动（按询价文件第五部分格式要求提供《报价人资格声明函》及须提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容）；

5.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）提供近两年（2020-2021）财务报表或本年度任意 1 个月的财务报表《应包括：利润表、资产负债表、现金流量表》复印件或银行出具的资信证明材料；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2022年2月至今（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《报价人资格声明函》相关承诺要求内容。）

6.报价人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；

7.报价人具备所投产品的医疗器械注册证明；

8.本项目不接受联合体投标。

三、获取询价文件方式及报名时间、地点

1、获取询价文件时间：2022年5月30日至2022年6月2日上午08：30－下午17：30（工作时间）

2、获取询价文件地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼（广东晓君项目管理有限公司）

3、获取询价文件方式：供应商自行到相关网站下载。

4、报名时供应商需提交：

4.1企业法人营业执照复印件(提供统一社会信用代码的营业执照）；

4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原件；（若是法定代表人获取询价文件只需提供法定代表人身份证复印件及法定代表人资格证明书原件）；

以上提交的文件均需盖报价人公章（电子章及彩色打印章无效），采购代理机构只接受提供完整资料的供应商获取询价文件。

5、售价（元）：人民币 200 元（售后不退）；

# （备注：供应商获取了本询价文件并非意味着满足了合格、有效报价人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入报价文件中。）

# 四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交报价文件时间：2022年6月6日下午14:30-15:00（北京时间）

2、投标截止时间：2022年6月6日下午15:00（北京时间）

3、开标时间：2022年6月6日下午15:00（北京时间）

4、开标地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼（广东晓君项目管理有限公司）

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：云浮市中医院

采购人地址：云浮市云城区建设北路100号

采购项目联系人姓名：麦先生

采购项目联系人电话：0766-6615321

2、采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广东晓君项目管理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

采购代理机构联系人：林先生

采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669

E-mail: gdxj008ld@126.com

六、询价文件公示

本项目询价文件在①云浮市公共资源交易中心-云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）；②广东晓君项目管理有限公司 (www.gdxjzbdl.com)。 等网站进行公示，由报价人自行下载，公示期为自询价文件公告之日起五个工作日。

# 七、供应商注册登记

为保证采购工作顺利进行，参加采购活动的供应商，必须在云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在云浮市公共资源交易网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。

广东晓君项目管理有限公司

2022年5月30日

第二部分

报 价 人 须 知

一、说明

1.采购项目说明

1.1   本次代理询价采购的货物及相关服务项目，参照政府采购程序执行。

2.定义及解释

  - 货物：指报价人为满足询价文件要求而提供的所有货物。

  - 服务：指报价人提供的货物所需的相关服务以及采购人需求书中要求的其他服务。

  - 采购人：《报价资料表》所指的采购人。

  - 报价人：响应询价、参加报价竞争的中华人民共和国境内的法人或其他组织。

  - 采购代理机构：广东晓君项目管理有限公司。

  - 询价小组：是依法组建，负责本次询价的评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指依据本次货物及服务询价采购结果签订的协议。

  - 询价文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对询价文件内容的理解和解释。

  - 询价文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《报价资料表》中规定的电子文件。

  - 评审价：经询价小组评审或修正后的报价价格。

3.合格的报价人

包号1：

3.1.报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有 从事本项目的经营范围和能力；

3.2.报价人未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)以下任意记 录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采 购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政 府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明： ①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站 （ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)查询 结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档； ③如相关失信记录已失效，报价人须提供相关证明资料。】

3.3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应 商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按询价文件第五部分格式要求提供《报价人资格声明函》及须提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容）；

3.4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同 一合同项下的政府采购活动（按询价文件第五部分格式要求提供《报价人资格声明函》及须提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容）；

3.5.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）提供近两年（2020-2021）财务报表或本年度任意 1 个月的财务报表《应包括：利润表、资产负债表、现金流量表》复印件或银行出具的资信证明材料；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2022年2月至今（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《报价人资格声明函》相关承诺要求内容。）

3.6.报价人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；

3.7.报价人具备所投产品的医疗器械注册证明；

3.8.本项目不接受联合体投标。

包号2：

3.1.报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有 从事本项目的经营范围和能力；

3.2.报价人未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)以下任意记 录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采 购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政 府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明： ①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站 （ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)查询 结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档； ③如相关失信记录已失效，报价人须提供相关证明资料。】

3.3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应 商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按询价文件第五部分格式要求提供 《报价人资格声明函》）；

3.4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同 一合同项下的政府采购活动（按询价文件第五部分格式要求提供《报价人资格声明函》）；

3.5.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）提供近两年（2020-2021）财务报表或本年度任意 1 个月的财务报表《应包括：利润表、资产负债表、现金流量表》复印件或银行出具的资信证明材料；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2022年2月至今（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《报价人资格声明函》相关承诺要求内容。）

3.6.报价人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；

3.7.报价人具备所投产品的医疗器械注册证明；

3.8.本项目不接受联合体投标。

4.合格的货物和服务

  - 合同中提供的货物及相关服务，其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定

5.禁止事项

  - 采购人、报价人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他报价人参与竞争。

5.2  报价人不得向采购人、采购代理机构、询价小组的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5.3  除报价人被要求对报价文件进行质疑澄清外，从唱价之时起至授予合同止，报价人不得就与其报价文件有关的事项主动与询价小组、采购人以及采购代理机构接触。

5.4《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

6.保密事项

6.1  由采购人向报价人提供的采购人需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，报价人获得后，应对其保密。除非采购人同意，报价人不得向第三方透露或将其用于本次报价以外的任何用途。唱价后，应采购人要求，报价人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

7.报价人知悉

7.1  报价人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本询价文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

8.保证

  - 报价人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

9.报价费用

9.1  报价人应承担其编写、提交报价文件以及参加本次报价活动的所有费用，不论报价的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 询价文件

10. 询价文件构成

10.1  询价文件包括：

第一部分   报价邀请函

第二部分   报价人须知

第三部分   采购人需求书

第四部分   合同书格式

第五部分   报价文件格式

10.2   报价人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者报价文件没有对询价文件各方面作实质性响应是报价人的风险，并可能导致其报价被拒绝。

11. 询价文件的澄清或修改

  - 采购代理机构将在报价截止时间3日前以书面形式对任何要求对询价文件进行澄清的报价人予以逐项答复，并将此书面答复通知本询价文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但报价人应按《报价资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。

  - 采购代理机构和采购人将在《报价资料表》规定的时间和地点召开报价答疑会，解答报价人在此之前以书面或当场提出的对询价文件的澄清要求，随后以书面形式通知本询价文件的所有收受人。

  - 在报价截止时间3日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答报价人提出的需澄清的问题时，向本询价文件的所有收受人发送对询价文件的修改文件。

  - 询价文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本询价文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是询价文件的组成部分，并对报价人具有约束力。

  - 为使报价人编写询价文件时有充分时间对询价文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟报价截止时间和唱价时间，并至少在原报价截止时间1日前，将推迟决定以书面形式通知本询价文件的所有收受人。

  - 报价人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。

三、报价文件的编制

12. 报价语言及计量

  - 报价人提交的报价文件以及报价人与采购代理机构和采购人就有关报价的所有往来函电均应使用中文。报价人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

  - 除非询价文件的技术规格中另有规定，报价人在报价文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 13. 报价文件的构成

13.1   报价人编写的报价文件应包括下列部分：一、报价表，二、商务响应文件，三、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见《报价文件格式》）

（1）   按本须知的规定填写的报价函、报价表；

（2）   按本须知的要求出具的资格证明文件，证明报价人是合格的，而且成交后有能力履行合同；

（3）   按本须知的规定出具的证明文件，证明报价人提供的货物和服务是合格的，而且符合本询价文件的规定；

（4）   按本须知的规定提交的报价保证金及相关证明文件；

（5）   对询价文件第三部分《采购人需求书》作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；

（6）   报价人应参照报价文件第五部分的内容格式提供全面的响应文件。

14. 报价函

14.1   报价人应完整地填写《报价文件格式》中规定的报价函。

15. 报价

  - 报价人应根据询价文件中采购人需求书的要求，对照《报价文件格式》的规定填报内容进行逐项报价。

  - 除非《报价资料表》另有规定，报价不是唯一的或不是固定不变的报价文件将被作为非响应性报价而予以拒绝。报价人所报的报价在报价有效期内是固定不变的，报价人不得以任何理由予以变更。

  - 为顺利进行评审工作，报价人应提交用《报价资料表》中规定的文件格式制作的报价表，但所有数据以签名盖章的书面报价表为准。

16. 报价货币

  - 报价人提供的货物及相关服务在报价时必须用人民币报价。

17. 证明报价人合格和资格的文件

  - 报价人应提交证明其有资格参加报价和成交后有能力履行合同的文件，并作为其报价文件的一部分。

  - 报价人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

- 报价人的资格声明；

- 按《报价资料表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证。

- 如果《报价资料表》允许报价人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（2）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同报价协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同报价协议连同报价文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目报价。

17.3   报价人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：

- 报价人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

- 报价人按《报价资料表》规定提供类似货物的业绩，并按询价文件第五部分提供的格式填报已完成的类似项目清单；

- 报价人参加本次报价前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出具相关申明函；

- 货物制造商应具有较完善的质量保证体系，报价人应按询价文件第五部分的要求提供说明；

- 报价人应具有为本次询价采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按询价文件第五部分的要求提供说明和承诺；

- 报价人应按《报价资料表》要求，提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括有关资质等级证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；

- 如果《报价资料表》允许、且报价人拟将本询价项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，报价人应在报价文件中载明，并按《报价资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果报价人成交并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

18. 证明货物的合格性和符合询价文件规定的文件

18.1  报价人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合询价文件规定的文件，包括报价表中对货物原产地的说明，并作为其报价文件的一部分。

18.2   证明货物及相关服务与询价文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）  货物的型号、规格；

（2）  货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果《报价资料表》要求的话）；

（3）  详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

（4）  采购人在《报价资料表》规定的周期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

（5）  对照询价文件要求的技术规格，报价人逐条说明所提供的货物及相关服务已对询价文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，报价人必须提供所投货物的具体参数值。

  - 报价人在阐述报价人须知第18.2（2）时应注意：询价文件在技术规格中指出的工艺、材料和设    备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。报价人在报价中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

19. 报价保证金

报价人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金：无 并作为其报价文件的一部分。

  - 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因报价人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因报价人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收报价人的投标保证金。

19.2 （报价人应按下列要求提交报价保证金）

(1) 通过电汇、银行转账形式递交保证金，由报价人对公帐户转入如下账户（交款时报价人向银行提供采购项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据）。

保证金账号：

收款人：广东晓君项目管理有限公司

账号：80020000016237241

开户银行：广东云浮农村商业银行股份有限公司高峰支行

财务联系人：黄小姐

财务联系电话：0766-8399668

[递交报价保证金请注明：采购项目编号GDXJ22HXJ2011]

（2）保证金的提交时间要求：由报价人对公账户直接存入采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。递交报价文件时报价保证金须已到账，以代理机构查询结果为准。报价保证金交纳凭据须按询价文件第五部分《报价文件要求》格式提供。为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了询价文件而决定不参加本次投标的报价人，在报价文件递交截止时间的1日前，按《投标邀请》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢！

（3）报价保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明采购项目编号，以方便统计之用。

19.4   未成交供应商的报价保证金，将按本须知规定的报价有效期满后三十天内或在发出《成交通知书》之日后5个工作日内原额退还（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

19.5   成交供应商的报价保证金的退还必须同时满足以下要求：

- 成交供应商按本须知的规定签订了成交合同；

- 成交供应商按本须知第36条的规定交纳了履约保证金（如果《报价资料表》要求的话）；

- 成交供应商按本须知的规定支付了成交服务费。

19.6   下列任何一种情况发生时，报价保证金将被没收：

- 报价人在询价文件规定的报价有效期内撤回其报价；

- 成交供应商在规定期限内未能根据报价人须知的规定签订合同；

- 成交供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金；

- 经查实，成交供应商有弄虚作假行为或者其他违反政府采购法规规定行为的。

20. 知识产权

  - 报价人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由报价人承担。

  - 报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

21. 报价有效期

  - 报价文件应在《报价资料表》规定的时间内保持有效。报价有效期比规定时间短的将被视为非响应性报价而予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原有报价有效期截止之前，采购代理机构可要求报价人延长报价有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。报价人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其报价保证金将不会被没收。接受报价有效期延长的报价人将不会被要求和允许修正其报价文件，而只会被要求其相应地延长其报价保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关报价保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

22. 报价文件的式样和签署

  - 报价人应准备报价文件一份正本和《报价资料表》规定的副本份数，每套报价文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每页须加盖公章。

  - 报价人应同时提交与报价文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）放在正本里，文件格式要求采用《报价资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，视为投标文件不完整。

  - 投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，由报价人的法定代表人或经其正式授权的代表签名。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。

  - 报价文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由报价文件的签名人在旁边签名才有效。

  - 报价文件的正本询价文件中已明示需盖章签名处，均须由报价人加盖报价人公章，并经报价人法定代表人或其授权代表签名或盖章。如果《报价资料表》允许报价人为联合体，联合体在签署报价文件时应在报价人名称后面注明“联合体”字样。

  - 报价文件副本可采用报价文件的正本复印而成。

22.7   没有按照要求递交报价文件及传真和电传的报价文件将被拒绝。

四、报价文件的递交

23. 报价文件的密封和标记

23.1   报价人应将报价文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章，且在封套上标明“正本”“副本”字样。

23.2  封套均应按以下要求标记：

（正本/副本/报价信封） 于“ 年 月 日 时 分”之前不准启封（即报价截止时间） 项目名称：采购GE-DR球管及控制器、彩色B超仪浅表探头项目 收件人名称：广东晓君项目管理有限公司 采购编号： GDXJ22HXJ2011 包号： 报价人名称： 报价人地址： 邮政编码： 联 系 人： 联系电话：

23.3   封套均应写明报价人名称和地址，以便如果其报价文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。

23.5   报价人提交报价文件时应备有一个“报价信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封及内容须加盖公章）：

- 从报价文件正本中复印的投标报价总表；

- 投标保证金交付收据复印件；

- 退保证金说明；

- 投标函；

- 法定代表人授权书；

（6）  同意询价文件条款声明格式

23.6   报价文件未按询价文件要求签署、装订和密封的，将会导致符合性审查不通过。

24. 报价截止

24.1   报价人应在《报价邀请函》规定的时间，且不迟于《报价邀请函》规定的截止时间将报价文件正本和副本送达《报价邀请函》规定的地点，递交至采购代理机构。

  - 采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改询价文件自行决定酌情延长报价截止日期。在此情况下，采购人和报价人受报价截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

25. 迟交的报价文件

  - 采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的报价截止时刻后收到的任何报价文件。

26. 报价文件的修改与撤回

26.1   报价人在报价截止时间前，可以对所递交的报价文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知询价采购人。补充、修改的内容应当按询价文件要求签署、盖章，并作为报价文件的组成部分。

26.2   从报价截止时间至报价人在报价文件中确定的报价有效期期满这段时间内，报价人不得撤回其报价，否则其报价保证金将按照报价人须知的规定被没收。

五、唱价与评审

27. 唱价

  - 本次询价采用公开唱价形式。唱价时，开启报价文件[报价信封]封套，唱出询价文件规定的内容。

  - 采购代理机构在《报价邀请函》规定的时间、地点组织和主持唱价会，参加唱价会的报价人代表应准时参加唱价会并签名报到以证明其出席。

  - 唱价时，采购代理机构将当众拆封、宣读报价人名称、修改和撤回报价的通知（如有的话）、报价函、总报价、折扣声明、是否提交了报价保证金，报价备选方案（询价文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的报价之外，唱价时将不得拒绝在报价截止时间前收到的报价文件。

  - 唱价时未宣读的报价价格、价格折扣、报价修改和询价文件允许提供的备选方案等实质性内容，评审时将不予承认。

    - 采购代理机构将记录唱价的有关内容，并由报价人代表签名确认，存档备查。

28. 询价小组

28.1   本次询价工作的询价小组依法组建，由3人或以上单数组成。

28.2   询价小组依法根据询价文件的规定对报价文件进行评审、提交评审报告。

29. 评审

29.1   评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

29.2   评审方法：本次询价的评审方法和标准在“报价人须知附件”中规定。

29.3   拒绝任何或所有报价的权利

（1） 询价小组经评审，认为所有报价都不符合询价文件要求的，可以否决所有报价。

（2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在确定成交供应商之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布询价无效，对受影响的报价人不承担任何责任，也无义务向受影响的报价人解释采取这一行动的理由。

29.4   在评审期间，为方便对报价审核、评估和对比，询价小组可要求报价人对其报价文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对报价格或实质性内容做任何更改。

29.5   询价小组将允许并书面要求报价人修正报价文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何报价人相应的名次排序。

29.6   如果报价人希望递交其他资料给询价小组以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。

六、授予合同

30. 成交供应商的确定

30.1   根据询价小组评选结果，采购人依法确定成交供应商。

30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的报价人。采购人在发出成交通知书前，有权依据询价小组的评审报告拒绝不合格的报价人。

31. 成交结果通知

  - 采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。

- .质疑和投诉

32.1、供应商认为询价文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内一次性提出针对同一采购环节的质疑，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.2、质疑书必须由报价人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项）。

32.3、质疑人提交质疑书为一式四份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。

32.4、质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交[自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）]。

32.5、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

32.6、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。

32.7、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

32.8、质疑人已经参与了本采购项目的采购活动，又对询价文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将依法不予受理。

32.9、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

（1）   报价人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到报价人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君项目管理有限公司

地     址: 广东省云浮市云城区城中路110号三楼

电     话：0766-8399669

传     真：0766-8399669

邮     编：527300

联  系 人：林先生

附：《质疑函》范本格式

质疑函范本 一、质疑供应商基本信息 质疑供应商： 地址： 邮 编： 联系人： 联系电话： 授权代表： 联系电话： 地址： 邮 编： 二、质疑项目基本情况 质疑项目的名称： 质疑项目的编号： 包 号： 采购人名称： 询价文件获取日期： 三、质疑事项具体内容 质疑事项1 事实依据： 法律依据： 质疑事项2 事实依据： 法律依据： 四、与质疑事项相关的质疑请求 请求： 法定代表人签名(签章)： 授权代表签名(签章)： 公章： 日期： 证据目录清单 序号; 证据名称; 证据来源; 证明对象. 1. 2. .......

32.10、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人上级主管部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

33. 成交通知书及中标通知书

- 成交结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向成交报价人发出经采购人及采购代理机构双方确认的《中标通知书》；成交报价人收到《中标通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

（2） 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交报价人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交报价人放弃成交，均应承担相应的法律责任。

34. 签订合同

34.1  成交报价人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）  《合同书》；

（2）   询价文件及其澄清、补充文件；

（3）   成交报价人的报价文件及其澄清、补充文件；

（4）  《中标通知书》。

35. 履约保证金（如果《报价资料表》要求的话）

35.1   成交报价人在收到采购代理机构的成交通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，采用询价文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金。

  - 如果成交报价人没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该成交决定，并没收其报价保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个成交候选人，或重新询价。

36.服务费

    - 中标（成交)供应商向招标代理公司缴纳服务费：包号1：人民币肆仟元整（￥4,000.00元）；包号2：人民币叁仟元整（￥3,000.00元）

    - 成交服务费以人民币支付。

    - 成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

    - 成交服务费不在报价中单列。

    - 成交报价人如果不按规定交纳成交服务费，采购代理机构将在成交报价人的报价保证金中抵扣服务费。

37.询价文件的解释权

37.1   本询价文件的解释权归广东晓君项目管理有限公司所有。

报价人须知附件1：

评审方法（最低评审价法）

一、评审规则

  - 评审办法采用最低评审价法。

  - 最低评审价法：先进行初步评审，再进行价格的详细评审。只有通过初步评审的报价才能进入价格的详细评审。通过价格详细评审得出各报价人的评审价，各报价人的评审价按由低到高顺序排列。评审价最低的报价人为第一成交候选供应商，评审价次低的报价人为第二成交候选供应商。评审价相同的，优先排列顺序如下：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）技术指标优者。

3.  价格扣除：

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予C1的扣除（C1的取值范围为6%），用扣除后的价格参与评审(即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1)；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

2） 对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联

合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条的规定的为准。

- 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）

应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

5）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6）监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

7）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五部分报价文件格式），视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

8）报价人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

9）参加企业采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分报价文件格式）。

10）评审价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评审价。

二、初步评审

- 询价小组根据“初步评审细则表”对报价文件的资格性和符合性进行评审，不能通过资格性审查的报价人，不需进行符合性审查，只有对“初步评审细则表”所列各项作出实质性响应的报价文件才能通过初步评审。对是否实质性响应询价文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的报价人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

- 询价小组将审查报价文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交报价保证金、文件签署是否合格、报价有效期是否满足要求、报价文件的总体编排是否基本有序等。

- 详细评审之前，询价小组要审查每份报价文件是否实质上响应了询价文件的要求。实质上响应的报价应该是与询价文件要求的全部条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的报价。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与询价文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或报价人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的报价人的竞争地位产生不公正的影响。询价小组决定报价文件的响应性只根据报价文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

- 报价人数必须达到法定人数，否则作为废标处理。

- 无效报价的认定：详见附表一《初步审查表》所列各项内容。

三、价格详细评审

- 报价人不得以低于成本的报价竞标。评标委员会认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，要求该报价人必须提交相关详细证明材料，足以证明该投标报价不具有不正当竞争的嫌疑，报价人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

- 对报价货物的关键、主要设备，报价人报价漏项的，作非响应性报价处理；

- 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果报价人是另外单独报价的话，评审时       计入报价总价；

四、成交候选供应商

1、询价小组将出具评审报告，并按本附件的规定推荐两位成交候选报价人。

2、若成交报价人放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他成交候选报价人中确定成交报价人或重招。

报价人须知附件2：

报价资料表

本资料表的条款序号是与《报价人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《报价人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 一、 说明 |
| 2.3 | 采购人名称：云浮市中医院 |
| 2.10 | “书面形式”包括以下电子文件：电子文档 |
|  | 二、 询价文件 |
| 11.1 | 采购代理机构地址：广东省云浮市云城区城中路110号三楼 邮 编：527300 电 话：0766-8399669 传 真：0766-8399669 |
| 11.2 | 本项目不召开答疑会。 |
|  | 三、 报价文件的编制 |
| 15.2 | 报价是否唯一：是 |
| 15.3 22.2 | 报价人应用Office中文版软件制作报价文件。 |
| 17.2 | （3）根据本采购项目的特殊要求，合格报价人还须具备下列条件：无 （4）本次询价是否允许联合体参加报价：否。 |
| 17.3 | （1）报价人应提供在稳定的技术服务人员情况。 （8）要求报价人提供证明其信誉、资格的、经过年审合格的文件复印件： - 有关资质等级证书（如检验合格证及售后服务等方面，如有的话）； - 其他需要的相关文件。 （9）本次招标是否允许报价人将项目分包：否。 |
| 18.2 | （2）货物主要技术指标和性能的详细说明（对国家有强制性认证规定的，如产品3C认证等，报价人须提供相关资料）并包含询价文件《报价文件格式》所要求提供的资料； （4）货物验收后运行 壹 年所需的备品备件专用工具（如有的话）。 |
| 19.1 | 本项目保证金金额：无 |
| 19.5 | 交纳履约保证金金额：不适用。 |
| 21.1 | 报价文件应在报价截止日后 90 天内有效。 |
| 22.1 | 报价文件正本 壹 份，副本 叁 份。 |
|  | 六、 授予合同 |
| 31.1 | 询价采购、结果公告媒体：①云浮市公共资源交易中心-云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）；②广东晓君项目管理有限公司 (www.gdxjzbdl.com)。 询价结果公告内容：成交供应商、成交金额 |
|  | 初步评审 |
| 5 | 本次询价标的的财政预算金额为： ¥300,000.00元 （包号1： ¥210,000.00元；包号2： ¥90,000.00元） |
|  | 其他说明 |
|  | 本次询价不允许报价人提交备选方案。 |

采购GE-DR球管及控制器、彩色B超仪浅表探头项目（ GDXJ22HXJ2011）初步审查表

评委：

| 投标单位 评议内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 与公告中合格报价人资格条件要求一致 |  |  |  |  |
| 不能通过资格性审查的报价人，无需进行以下内容的审查。 |  |  |  |  |  |
| 符合性审查 | 投标保证金已足额递交 |  |  |  |  |
|  | 报价文件完整、符合询价文件规定的密封、签署、 盖章 |  |  |  |  |
|  | 投标价格是固定唯一的 |  |  |  |  |
|  | 投标有效期为90天 |  |  |  |  |
|  | 投标报价没有超出预算（预算价： ¥300,000.00元 ） |  |  |  |  |
|  | 商务没有重大偏离或保留 |  |  |  |  |
|  | 满足《采购人需求书》中功能要求、技术指标和服务要求 |  |  |  |  |
|  | 没有其它未实质性响应询价文件的要求 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。

2.在结论栏中按“一票否决“填写“合格”或“不合格”。

第三部分

用 户 需 求 书

注：1、询价文件中，加★项是实质性响应要求。报价人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

一、项目概况

1、项目名称：采购GE-DR球管及控制器、彩色B超仪浅表探头项目

2、项目预算：¥300,000.00元（包号1：180,000.00元；包号2：90,000.00元）

技术部分

二、项目清单及参数

| 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 总价（人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GE-DR球管及探测器自动伺服器 | 套 | 1 | 210000 |
| 2 | 彩色B超仪浅表探头 | 个 | 1 | 90000 |
| 合计 |  |  | 2 | 300000 |

注：

1、★报价人中标后，须在签订合同前提供主要设备生产厂家开具的专项授权书（若报价人为经销商时），提供承诺函。

2、所投设备应为知名品牌，用户需求书所描述的技术参数为基本要求，报价人可根据设备的实际情况，选用同档次，技术参数优于或等于用户需求书要求的设备进行投标。

3、载明对产品的节能要求、合格产品的条件和环境标志产品、节能产品强制采购、优先采购的评标标准。

4、本项目投标人可以兼投两个包号,但不兼中两个包号。

包号1：

（一）GE-DR球管技术参数

适配采购人现有的GE Definium 6000 DR系统

1、阳极热容量	350KHU

2、散热率	≥75KHU/min

3、焦点	0.6/1.25

4、额定功率	32-100KW

5、最大电压	150KV

6、阳极靶面角度	12.5度

7、阳极转速	≥10000RPM

8、球管安装校验由球管原厂授权工程师完成

9、球管安装校验需按原厂标准完成：

9.1、--焦点中心校正

9.2、--自动曝光校正（转换函数校正）

9.3--X光剂量校正（KV/mA)	满足所有标准

10、提供球管的检验报告或进口报关单

11、为保证球管与DR的匹配性，球管等配件为DR原配型号或原厂生产

12、提供DR原厂的数字化远程故障筛排系统，提前预知整机及球管的问题，帮医院提早做计划，无计划外停机。

13、配置清单：

1、球管（阴极、旋转阳极）   1只

2、管套     1个

3、固定架   1个

4、绝缘油   1份

5、风扇     1组

（二）球管-探测器自动伺服器

适用于GE Definium 6000 DR系统

PCB 接口

CANopen 分布式驱动器, PVT, 强大软件工具

独立操作：步进控制器，PWM速度/扭矩控制，电子传动装置

磁场定向控制最佳速度和转矩

自动启动和自动调相位

反馈：数字编码器和霍尔模拟编码器

可编程I/O：10路输入，3路输出

参数：

| INPUT | OUTPUT |
| --- | --- |
| Volts; Amps. | Volts; Amps. |
| 20-90 =; 10 = pk. | 90 =max; 4 = cont; 9 = pk. |

包号2：

（三）彩色B超仪浅表探头参数

1、探头应用范围：适配采购人现有的三星麦迪逊HS50彩色超声诊断系统，能够进行浅表器官、血管等临床超声诊断；

2、本产品技术参数及优势

带宽: 3~16 MHz

曲率半径:平

视角: 38.4mm

阵元数: 192

穿刺引导:支持

应用:腹部，肌肉骨骼,小器官，血管,产科，妇科，小儿科.

安全等级: BF

3、提供原厂授权

4、近期同类业绩证明

5、用户一览表

6、设备注册证

商务部分

三、售后服务

（一）设备保修期：设备按厂家提供售后服务进行质量保修。所有货物应提供不少于一年的质量保修期。中标人可根据自身实力提出更长质保期，中标人需在投标档中提供设备生产厂家的详细售后服务承诺。保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。

(二)保修期内，货物质量出现问题，中标人负责提供三包（包修、包换、包退）服务。保修期内，若需要上门服务，由此产生的费用均不再收取。

（三）中标人需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员。在保修期内，中标人需有可随时上门进行维修及检测的工程师。

（四）保修期内采购人所购设备各部件发生非人为故障，中标人应上门更换同种品牌规格型号的新部件。设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。

（五）中标人提供设备安装、调试、使用；永久性提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务；对产品软件进行升级；定期进行设备检修。

（六）提供7×24小时电话维护响应服务：若电话中无法解决，4小时内到达现场。如是硬件问题必须8小时内解决，否则需提供不低于使用设备的备件，保证系统的正常运行。

（七）设备故障报修响应时间为：故障响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过12小时；当天无法修复的，需提供同等规格的设备代用。

（八）中标人需提供设备扩容、升级方面的技术支持服务。

（九）保修期间内同一硬件一个月内连续3次出现同一故障，中标人须无偿更换同一档次设备。

（十）所有设备必须在明显位置贴有维修热线电话的标识。中标人须提出保修期内的维修、维护内容和范围的服务方案（不限于产品、技术、模块、部件和升级等内容）。

四、培训要求

验收合格后，中标人对用户单位人员提供技术培训，并提供全套培训资料，直至用户单位技术人员熟悉操作为止。

五、验收要求

（1）中标人必须全力配合产品验证工作，按照采购人的有关规定进行产品的验收和质检。验收不合格的产品或中标人未按要求供货的，中标人必须无条件的按要求供货，直至验收合格为止。

（2）经双方商定后，中标人必须按合同要求按时按质按量供货。

（3）所有供货产品验收合格并经采购人使用确认合格后，方能办理货款结算手续。

（4）中标人提供设备的各项技术性能指标必须和技术文件规定的要求。

六、质保期、交货地点、包装要求及完工期：

1、交货地点（货物安装地点）

产品交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。

2、包装要求

要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

3、交货时间

签订合同后,15天完成交付使用并验收合格；

4、质保期

质保期1年或以上。

七、付款方式（所有包组）：

1、货物交付并完成安装并验收合格后，支付中标金额的30%；货物适用三个月后，支付中标金额的30%；适用六个月后，支付中标金额的30%；质保期满后，支付余下中标金额的10%。

2、采购人支付每笔货款时，中标单位应提供相应金额的正式发票；

3、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；

4、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

第四部分

合 同 书 格 式

（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与采购人需求书条款不符，以采购人需求书条款为准）

广东药科大学附属第二医院

（云浮市中医院）

招标采购合同书

合同编号:云中医招采【2021】    号

项目名称：

甲    方：

乙    方：

特别提示：甲、乙双方在签署本合同之前，请务必仔细阅读本合同所有条款，并对其含义及法律后果充分理解，特别是对黑体字加下划线部分予以重点关注。如有任何疑问或不明之处，请及时向对方及专业人士咨询。本合同一经签署生效，即被视为已经充分并准确地理解了本合同的全部相关内容，而且同意按本合同规定的全部内容履行义务行使权利。

甲  方：

乙  方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规和             招标采购有限公司编号为               的云浮市中医院采购                 项目的招标结果、招标文件的要求和投标文件的承诺，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方购买以下产品，为明确双方责任和权利，特签订本合同。

1．销售标的详情

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置 （性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总额：￥ 元；大写：人民币 元整 。 |  |  |  |  |  |  |

注： 随机的附件、配件见附清单。

1.2乙方负责所供货物的开发、安装及调试、保修。

1.3本项目为交钥匙项目，即包含货物采购、包装、运输、安装、调试、直至验收合格交付甲方使用及保修期内的维护保养与一切税费等所有费用。

2．合同价格

合同价格为：人民币        元整（大写），即RMB￥           元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期间包括备品备件发生的所有含税费用。所有货物都必须由乙方专人送达本合同约定的交付地点，甲方不代收以快递、物流方式传送的货物。货物安装、调试时乙方与厂家均应在场。本合同执行期间合同总金额不变。

3.合同组成

详细价格、技术说明及其它有关货物的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议、澄清等均为本合同不可分割之一部分，如本合同与上述文件之间的内容发生冲突，属于预算金额、技术参数、交货时间、交货地点的内容，以招投标文件、会议纪要、协议、澄清等为准；如属于售后服务、服务承诺、质量保证、违约责任等其他内容，以本合同为准。

4.技术要求

乙方所提供的货物，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的检测报告。所有货物、工程及服务不得侵犯第三方版权、专利、税费等。

5.货物的包装、交货、安装及验收

5.1货物的包装

货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2货物的交货

5.2.1乙方交货时间：签订合同之日起计30天内完成交付及安装调试并通过验收合格。

5.2.2乙方交货地点：云浮市中医院指定地点。

5.2.3乙方须将货物及所有零、配件全部运送到指定地点完成安装且须通过甲方验收合格后才视为完成货物交付，分批运输的，交付日期以最后一批货物交付为准。

5.2.4货物交付前损毁、灭失的风险由乙方承担。

5.3货物的安装

5.3.1乙方负责合同项下所有货物的安装和调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2货物安装、调试时须对各安装场地内的其他设备、设施做好保护措施。

5.3.3乙方保证整个安装、调试工作的质量和技术指标符合技术要求。

5.3.4安装、调试所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

5.3.5货物安装调试合格后，如有规定需经国家相关部门或政府认可的质量检测机构检查并出具检测合格证明的，甲方可协助乙方联系相关部门进行检测，但相关费用由乙方承担。相关检验、检测、认证资料由乙方随验收申请一并提交甲方。

5.4货物的验收

5.4.1国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证，所有货物必须有相应的详细技术说明书及使用说明书（中英文）。若属进口产品乙方应提供进口的有关证明材料，包括产地、品牌及装运等与投标文件一致的证明材料。

5.4.2验收标准：所供货物按照制造厂商生产的产品验收标准和中华人民共和国有关标准以及招标文件规定的技术要求进行验收。产品质量应达到货物设计要求，安装调试各项指标和技术参数应该符合验收标准要求。

5.4.3验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.4如果货物在运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证货物按时按质完成安装。换货的相关费用由乙方承担。

5.4.5甲方有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由乙方自行承担。

5.4.6乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用，造成甲方损失的，由乙方赔偿。

5.4.7验收办法：全部货物安装完成后 3天内，由乙方向甲方提交书面验收申请，甲方应在收到验收申请后5天内组织验收工作，验收应在甲乙双方共同参加下进行，由双方以及有关专家结合招标文件、投标文件和本合同约定内容共同进行联合验收。

5.4.8双方签署验收证书后，货物才视为接受，并开始计算质量保修期。如果由于货物本身原因在三十天内调试而未能获得通过验收，甲方有权要求乙方免费更换不符合甲方要求的货物，甲方有权要求乙方赔偿甲方由此所造成的实际损失，乙方赔偿甲方所产生的实际损失后，仍需继续履行本合同义务。

6.质量保证及售后服务

6.1乙方保证所提供的货物是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征与招标文件的要求，并将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定付货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6.2保修期

6.2.1本合同项下货物质量保修期为本项目经双方验收合格签字之日起连续计算，免费保修期为     年（由厂家提供原厂保修承诺函）。

6.2.2在保修期内，乙方提供7×24小时电话维护响应服务，24小时内到达现场。如是硬件问题必须48小时内解决，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用,直至故障货物修复。保修期内如同一故障出现3次，甲方有权要求乙方免费更换同规格型号全新产品，更换产品的质量保修期从更换之日起相应顺延。

6.2.3保修期内，乙方需提供货物扩容、升级方面的技术支持服务。

6.2.4在保修期内，甲方所购货物各部件发生非人为故障，乙方应上门免费更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。

6.2.5保修期内的货物保修服务可采用远程或上门保修方式，由此产生的一切费用均由乙方承担。所有货物必须在明显位置贴有维修热线电话的标识。乙方须提出保修期内的维修、维护内容和范围的服务方案（不限于产品、技术、模块、部件和升级等内容）.

6.2.6免费保修期期满后，乙方可提供有偿维护、维修服务，具体事宜由甲、乙双方另行协商。在硬件无改变的情况下，软件终身免费升级。

6.2.7下列情况乙方不负责免费保修：

（1）不按照乙方提供的正确使用方法而引致货物故障损坏；

（2）擅自改装货物。

6.3因货物的质量问题而发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。设备符合质量标准，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.4培训要求：乙方无偿培训甲方维修人员，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点按甲方安排。

6.5产品必须由乙方负责完成验收检测及首次计量强制检定。

7.付款办法

7.1合同货物全部交付到指定地点并完成安装，经双方验收合格后，乙方提交由甲方出具的收货证明、乙方开具的正式发票以及加盖甲方公章的调试验收使用意见等资料后，由甲方在7个工作日内向乙方支付合同总金额的30%（即¥          元），乙方未提供上述资料的，甲方不承担逾期付款违约责任；

7.2在货物验收合格并适用三个月后，由乙方提出付款申请，甲方在7个工作日内向乙方支付合同总金额30%（即¥          元）；

7.3在货物验收合格并适用六个月后，由乙方提出付款申请，甲方在7个工作日内向乙方支付合同总金额30%（即¥           元）；

7.4在货物安装验收合格且正常运行质保期满后，乙方凭使用科室主要负责人签名确认的资料向甲方提出支付申请，甲方在收到支付申请后一个月内支付余下10%合同款给乙方（即¥            元）。

7.5本合同的付款时间为甲方向政府财政支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

7.6乙方申请支付每笔货款时，应向甲方提供等值有效的增值税普通发票。

7.7本合同的每笔款项以人民币转帐方式支付。

8.技术服务

8.1乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.2乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

9.不可抗力

9.1不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2	签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10.索赔

10.1连续验收超过3次不合格，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.违约与处理

11.1 如任何一方违反本合同约定的，视为违约, 违约方如在守约方要求的整改期限内仍未整改到位或明确表示不予整改或以实际行动表明不予整改的，守约方有权单方解除合同。违约方应向守约方承担本合同总价的30%作为违约金,违约金不足以弥补守约方损失的,违约方还应全部予以赔偿。损失包含但不限于守约方所遭受的一切诉讼、投诉、申索、损失、损害、开支及律师费、诉讼费、仲裁费、主张权利而产生的合理费用等。守约方解除合同的，可以向违约方发出解除通知书，解除通知书到达违约方之日视为合同解除之日。

11.2甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收到期应付未付金额的3‰的违约金。

11.3乙方未能按时交货及完成安装调试并通过验收合格的，每拖延1天，须向甲方支付合同总金额的3‰的违约金；逾期15日不能交货或完成安装调试并通过验收合格的，甲方可单方解除合同，乙方应按合同总金额的5%向甲方支付违约金。

11.4 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。乙方交付的货物少于合同约定，甲方仍然需要的，乙方应如数补齐，补交部分按逾期处理；少交部分甲方不再需要的，甲方有权要求乙方承担违约责任。

11.5 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同总金额5%的违约金。

11.6乙方不能按本合同约定履行本合同项下乙方应完成的培训、技术服务等合同义务的，应按合同总金额的5%向甲方支付违约金。

11.7乙方在保修期内不能按合同约定完成保修的，甲方有权另行委托第三方进行维修，所产生的费用由乙方承担；乙方还应按维修费用的30%向甲方支付违约金。

12.合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的另一方可立即终止本合同。

13.法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向合同甲方所在地人民法院提起诉讼。因诉讼产生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、交通费、差旅费、鉴定费等）全部由败诉方承担。法院受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

14.其他

14.1本合同正本一式柒份，具有同等法律效力，甲方存四份，乙方存两份、招标代理机构存1份。合同自双方法定代表人或其授权人签字并加盖单位印章后生效。

14.2本合同未尽事宜，由双方协商处理。

（以下无正文，转签章页）

| 甲方：云浮市中医院（公章） | 乙方：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 授权代表 ： | 授权代表 ： |
| 地址:云浮市云城区云城街道建设北路100号 | 地址: |
| 电话： | 电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 帐 号： |
| 签约日期：2021年 月 日 | 签约日期：2021年 月 日 |

第五部分

报价文件格式

资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 询价文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有 从事本项目的经营范围和能力； | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 2.报价人未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)以下任意记 录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采 购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政 府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明： ①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站 （ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)查询 结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档； ③如相关失信记录已失效，报价人须提供相关证明资料。】 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应 商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按询价文件第五部分格式要求提供《报价人资格声明函》及须提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容）； | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同 一合同项下的政府采购活动（按询价文件第五部分格式要求提供《报价人资格声明函》及须提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容）； | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 5.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。 2）提供近两年（2020-2021）财务报表或本年度任意 1 个月的财务报表《应包括：利润表、资产负债表、现金流量表》复印件或银行出具的资信证明材料；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。 3）2022年2月至今（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。 5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） 6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《报价人资格声明函》相关承诺要求内容。） | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 6.报价人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》； | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 7.报价人具备所投产品的医疗器械注册证明； | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 8.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 符合性审查 | 投标保证金已足额递交 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 报价文件完整、符合询价文件规定的密封、签署、 盖章 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 投标价格是固定唯一的 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 投标有效期为90天 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 投标报价没有超出预算（包号1：¥210,000.00元） | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 商务没有重大偏离或保留 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 满足《采购人需求书》中功能要求、技术指标和服务要求 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 没有其它未实质性响应询价文件的要求 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为报价人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，报价人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

报价人/响应供应商名称（公章）：

日    期：   年   月   日

一、投 标 报 价 表

    - 投标报价格式

报价人应按附表1.1～1.2的格式提交报价表，并提供用《报价资料表》中规定的文件格式制作的报价表的电子文件。

附表1.1

投标报价总表

[货币单位：人民币元]

报价人名称：                                                  询价编号：

| 序号 | 分项内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物 |  | 交货、验收期： 签订合同后 天 |
| 2 | 其他 |  |  |
| 总计 |  | 大写： （¥ ） |  |

注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次询价标的金额总数，即报价总价。

2. 所有货物的价格是包括了货物及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。

3. 服务内容的价格应包含设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。

4. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

附表1.2

投标货物报价明细表

[货币单位：人民币元]

报价人名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | （¥ ） |  |  |  |  |  |

注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3.我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

二、商 务 响 应

2．报价函格式

报 价 函

致:广东晓君项目管理有限公司

我方确认收到贵方提供的（填写本项目名称）货物及服务的询价文件的全部内容，

我方：                (报价人名称)作为报价者正式授权               (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本报价的一切事宜。

在此提交的报价文件, 正本 壹 份, 副本  叁  份，报价文件包括如下等内容:

一、 报价文件第一部分

报价表

二、 报价文件第二部分

（一）  报价函

（二）  授权书

（三）  资格证明文件

（四）报价保证金金额为：【             （注明币种及金额大、小写）                              】

（五）  商务响应表及差异表

（六）  按询价文件报价人须知的要求提供的报价文件格式的其它有关文件

三、 报价文件第三部分

技术响应文件及差异表

并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（以U盘形式）。

我方已完全明白询价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：询价编号为（填写本项目询价编号）号的报价；

（二）全部货物之供应和有关服务的报价总价（详见报价表）；

（三）本报价文件的有效期为唱价日起的 90天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了询价文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的唱价时间和日期之后,报价有效期之内撤回报价, 则报价保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的报价。

（八） 我方如果成交，将保证履行询价文件以及询价文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购人需求书》及《合同书》中的全部任务。

（九） 如我方被授予合同，由我方就本次询价支付或将支付的服务费列于询价文件要求的承诺书（承诺书号ZB GDXJ22HXJ2011）中。

（十） 所有与本询价有关的函件请发往下列地址:

地    址：                             邮政编码：

电    话：                             邮    箱：

传    真：

代表姓名：                             职    务：

报价人（公章）：

报价人地址：

授权代表姓名（签名）：

日    期：

3．资格证明文件格式

[说明]报价人应按照询价文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

3.1.法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、授权代表人身份证复印件；

法定代表人证明书、法定代表人授权书格式（附：法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人证明书

致:广东晓君项目管理有限公司

同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （公章）

附：代表人性别：                      年龄：

身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                                    经济性质：

主营（产）

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明提交对方作为合同附件。

报价人（公章）：

地        址：

法定代表人授权书

致:广东晓君项目管理有限公司

本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （报价人名称）的法定代表人。现任        职务。在  （项目名称）           项目报价[编号为：GDXJ21FCS4032 ]的报价和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

报价人（公章）：

地        址：

法定代表人（签字）：

职        务：

3.2.报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，报价人须提供相关证明资料。】；

3.3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按询价文件第五部分格式要求提供《报价人资格声明函》及须提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容）；

报价人资格声明函

致:广东晓君项目管理有限公司

关于贵公司    年    月    日发布                         项目 （项目编号：         ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

二、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。

三、我方作为  （供应商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的报价人，提供“用户需求书”中全部的相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

四、我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

五、本公司（企业）承诺在本次招标采购互动中，如有违法、法规，弄虚作假行为，所造成的损失，不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1、本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2、本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

报价人名称（公章）：                       .

报价人地址：

邮编：                      .

报价人法定代表人或授权代表（签字）：           签字人姓名（印刷体）         .

电       话：

传       真：                      .

附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）

（如报价人不属于中小企业无须提供）

中小企业声明函

（报价人为中小企业的应提交本函，明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）   的（项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．（标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、采购人、采购代理机构将按国家有关规定随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》，报价人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 
3、报价人根据采购文件中明确的行业所对应的划分标准，判断承建（承接）企业 是否属于中小企业。 
4、为方便广大中小企业识别企业规模类型，可通过中小企业规模类型自测小程序进行查询http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

报价人名称（盖公章）：

日  期：

附：（注：本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用）

（如报价人不属于监狱企业无须提供）

监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，并加盖投标单位公章。

（如报价人不属于残疾人福利性单位无须提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______ ______单位的（采购项目名称______、采购项目编号______）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人名称（盖公章）：

日  期：

注：

1、《中小企业声明函》对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、报价人若为残疾人福利性单位，则提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、报价人若为监狱企业，则提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4、如报价人提供的货物中有其他小型或微型企业生产的货物时，请将货物制造商的《中小企业声明函》一并提供，否则该部分货物视为不符合价格扣除条件。

3.4.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）提供近两年（2020-2021）财务报表或本年度任意 1 个月的财务报表《应包括：利润表、资产负债表、现金流量表》复印件或银行出具的资信证明材料；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2022年2月至今（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。

设备及专业技术能力情况表格式

详见资格性条款要求

设备及专业技术能力情况表

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《报价人资格声明函》相关承诺要求内容。）

3.5报价人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；

3.6报价人具备所投产品的医疗器械注册证明；

3.7.本项目不接受联合体投标。

4、商务响应表格式

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：1.报价人须对应询价文件“用户需求书”商务部分中带“★”的商务条款内容逐条响应，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.报价人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，报价人可不设此表。

报 价 人（公章）：

授权代表（签字）：

日    期：

（2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

1、报价人须对应询价文件“用户需求书”商务部分中的商务条款内容逐条响应，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

报 价 人（公章）：

授权代表（签字）：

日    期：

5．服务费承诺书格式

成交服务费承诺书

# 承诺书号：ZB GDXJ22HXJ2011

致：广东晓君项目管理有限公司

如果我方在贵公司组织的 （填写本项目名称） 的货物及相关服务询价中获成交（询价编号：（填写本项目询价编号）），我方保证在收到《成交通知书》后，按询价文件须知规定向贵公司交纳成交服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的报价保证金（保函）及买方给我方的成交合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求报价保函开立银行及买方（应广东晓君项目管理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

报价人法定名称（公章）；

报价人法定地址：

# 报价人授权代表（签名）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

6．其它资料格式

6.1  报价人简介

报价人简介（报价人基本情况介绍）

| 单位名称 |  |  |  | 电话 |  | 企业法定代表人 |  |  | 职务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  | 传真 |  | 委托代理人 |  |  | 职务 |  |  |  |
| 一、单位简历及隶属关系 |  |  |  |  | 单位 优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位概况 | 职工总数 | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 业绩 |  |  | 实现利润 |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  |  | 主要产品 | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地面积 | 平方米 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |
| 三、投标报价产品情况 | 投标产品名称 |  | 型 号 |  | 上年产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  |  |  | 主要采购人名称 |  |
| 四、报价人财务情况 |  |  | 主营业务收入 |  |  | 净利润 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日    期：

6.2近二年同类项目的业绩（提供合同复印件）

业  绩  表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 主要采购人名称及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3报价人认为有必要提供的其它资料。

三、技 术 响 应

7、技术响应文件格式

（1） 实质性响应技术条款（“★”项）响应表

报价人应根据报价的实际情况对询价文件中《用户需求书》的技术部分内容作全面响应。完全满足的在“响应栏”中打“√”，若有差异则打“×”，并将差异情况加以说明。

| 序号 | 用户需求 | 响应情况 | 差异描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逐条响应 | 逐条响应 | 逐条响应 |
| 2 | …… | …… | …… |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：	1.报价人/响应供应商必须对应招标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.报价人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，报价人可不设此表。

报 价 人（公章）：

授权代表（签字）：

日    期：

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标/响应服务实际情况 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、报价人须对应询价文件“用户需求书”中的技术部分内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合询价要求。

2、报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

报 价 人（公章）：

授权代表（签字）：

日    期：

8、报价方案

报价人应充分了解情况，满足采购人对货物的要求，并在此基础之上完成供货、验收方案的编写。

报价方案需至少应包括以下内容：

- 整体实施方案（包括人员安排、进度计划、质量保证措施等。）

- 供货方案、实施步骤、目标和任务及时间、人力安排、货期

- 验收标准和实施方法

- 售后服务方案

- 报价人认为其它必要的内容。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日    期：

9、技术差异表格式

技术差异表

[说明]报价人应根据其提供的货物和服务，对照询价文件“采购人需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。如无差异可不列此表。

| 序号 | 询价文件要求 |  | 报价文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原条目 | 简要内容 | 技术响应书条目 | 实际响应的内容提要 |

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

10、同意询价文件条款声明

致：广东晓君项目管理有限公司

为响应你方组织的（填写本项目名称）采购项目及相关服务的采购【采购编号为：（填写本项目询价编号）】,我方在参与报价前已详细研究了询价文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此询价文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价人的内容，我方并同意询价文件的相关条款。

特此声明。

报价人（公章）：

法定地址：

邮    编：

授权代表（签名）：                   授权代表姓名（印刷体）

电    话：

传    真：

11、报价信封

报价信封内装：

11.1 从报价文件正本中复印的报价总表；

11.2报价函；

11.3法定代表人授权书。

11.4同意询价文件条款声明格式